**ANEXO II - MINUTA DE PROPOSTA DE PREÇO**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2022**

**PROCESSO Nº 7.413/2022**

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO ODONTOLÓGICO, DESTINADOS À ANTEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAIRIPORÃ/SP.

|  |  |
| --- | --- |
| RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: | |
| ENDEREÇO: | |
| CNPJ: | TELEFONE: |
| I.E.: | E-MAIL: |
| DADOS BANCÁRIOS DA PROPONENTE: | |
| DATA: | |

**Obs.:** Adverte-se que a simples apresentação desta Proposta será considerada como indicação bastante de que inexistem fatos que impeçam a participação da licitante neste certame, ou de que a mesma não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública.

**ITENS DE AMPLA CONCORRÊNCIA:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **QTD** | **APRESENT.** | **MATERIAL** | **MARCA** | **VALOR**  **UNITARIO** | **VALOR**  **TOTAL** |
| 1 | 30 | UNIDADES | ABRIDOR DE BOCA/MORDEDOR DE BORRACHA ADULTO |  |  |  |
| 2 | 30 | UNIDADES | ABRIDOR DE BOCA/MORDEDOR DE BORRACHA INFANTIL. |  |  |  |
| 3 | 375 | SERINGAS | ÁCIDO FOSFÓRICO (ATAQUE ÁCIDO), EM SERINGA COM PONTA DISPENSADORA. SERINGA DE 3G |  |  |  |
| 4 | 23 | UNIDADES | ADAPTADOR PARA CONTRA-ÂNGULO, UTILIZADO PARA ADAPTAÇÃO DE BROCAS DE ALTA-ROTAÇÃO NO CONTRA-ÂNGULO, FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL |  |  |  |
| 5 | 75 | UNIDADES | ADESIVO INSTANTÂNEO, INODORO, FÓRMULA SEM SOLVENTE, POSSUI PINO ANTI-ENTUPIMENTO, EMBALAGEM FICA DE PÉ |  |  |  |
| 6 | 9 | SERINGAS | ADESIVO ORTODÔNTICO PARA FIXAÇAÕ DE BRAQUETES. SERINGA COM 3G. |  |  |  |
| 7 | 27 | UNIDADES | AFASTADOR FARABEUF |  |  |  |
| 8 | 9 | UNIDADES | AFASTADOR LABIAL PARA FOTOGRAFIA LATERAL V- ADULTO-TRANSPARENTE |  |  |  |
| 9 | 9 | UNIDADES | AFASTADOR LABIAL PARA FOTOGRAFIA LATERAL V- INFANTIL -TRANSPARENTE |  |  |  |
| 10 | 27 | UNIDADES | AFASTADOR MINESSOTA |  |  |  |
| 11 | 150 | FRASCOS | AGENTE DE UNIÃO FOTOPOLIMERIZÁVEL. ADESIVO COM CARGA (10% EM PESO DE SÍLICA COLOIDAL E 5 NANÔMETROS DE DIÂMETRO). COMPOSIÇÃO: ÁGUA E ETANOL. FRASCO DE 6G. |  |  |  |
| 12 | 38 | CAIXA C/ 100 PEÇAS | AGULHA DESCARTÁVEL P/SERINGA TIPO CARPULE, TRIBISELADA, 27 G LONGA. AGULHA PROVIDA DE PROTETOR PLÁSTICO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, SELO PROTETOR, PRAZO DE VALIDADE |  |  |  |
| 13 | 263 | CAIXA C/ 100 PEÇAS | AGULHA DESCARTÁVEL P/SERINGA TIPO CARPULE, TRIBISELADA, 30 G CURTA. AGULHA PROVIDA DE PROTETOR PLÁSTICO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, SELO PROTETOR, PRAZO DE VALIDADE. |  |  |  |
| 14 | 38 | CAIXAS | AGULHA DESCARTÁVEL PARA SERINGA TIPO CARPULE, TRIBISELADA, EXTRA CURTA. AGULHA PROVIDA DE PROTETOR PLÁSTICO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, SELO PROTETOR, PRAZO DE VALIDADE. CAIXAS COM 100 PEÇAS |  |  |  |
| 15 | 15 | EMBALAGENS | AGULHA ENDO EZE TIPS- 27G – FINA. EMBALAGEM COM 5 UNIDADES |  |  |  |
| 16 | 38 | UNIDADES | ALAVANCA APICAL CURVA DIREITA (GOIVA) ADULTO |  |  |  |
| 17 | 38 | UNIDADES | ALAVANCA APICAL CURVA ESQUERDA (GOIVA) ADULTO |  |  |  |
| 18 | 38 | UNIDADES | ALAVANCA APICAL RETA (GOIVA) ADULTO |  |  |  |
| 19 | 38 | UNIDADES | ALAVANCA SELDIN DIREITA ADULTO |  |  |  |
| 20 | 38 | UNIDADES | ALAVANCA SELDIN DIREITA INFANTIL |  |  |  |
| 21 | 38 | UNIDADES | ALAVANCA SELDIN ESQUERDA ADULTO |  |  |  |
| 22 | 38 | UNIDADES | ALAVANCA SELDIN ESQUERDA INFANTIL |  |  |  |
| 23 | 38 | UNIDADES | ALAVANCA SELDIN RETA INFANTIL |  |  |  |
| 24 | 38 | UNIDADES | ALAVANCA SELDIN RETA Nº2 ADULTO |  |  |  |
| 25 | 38 | UNIDADES | ALAVANCAS HEIDBRINK Nº01 |  |  |  |
| 26 | 38 | UNIDADES | ALAVANCAS HEIDBRINK Nº02 |  |  |  |
| 27 | 38 | UNIDADES | ALAVANCAS HEIDBRINK Nº03 |  |  |  |
| 28 | 8 | UNIDADES | ÁLCOOL ABSOLUTO 95%; CAS: 64-17-5; MASSA MOLECULAR: 46,07 G/MOL; CONCENTRAÇÃO: 95%; FÓRMULA: CH3CH20H; ASPECTO: LÍQUIDO; INCOLOR. FRASCO DE 1 LITRO |  |  |  |
| 29 | 75 | PACOTES | ALGINATO PARA IMPRESSÃO- PRESA NORMAL- TIPO II- SABOR TUTTI- FRUTTI- COM CLOREXIDINA. |  |  |  |
| 30 | 1.125 | PACOTES | ALGODÃO HIDRÓFILO EM ROLETES PARA ISOLAMENTO DE CAMPO OPERATÓRIO BUCAL, EM ROLOS CILÍNDRICOS DE 3CM DE COMPRIMENTO POR 1CM DE DIÂMETRO. PACOTE COM 100 ROLETES. |  |  |  |
| 31 | 8 | UNIDADE | ALICATE ORTODÔNTICO DE CORTEDE FIO DE AMARRILHO N° 151; FABRICADO EM AÇO CIRÚRGICO, PONTAS ATIVAS FEITAS EM WIDIA (CARBORETO DE TUNGSTÊNIO) |  |  |  |
| 32 | 8 | UNIDADES | ALICATE ORTODÔNTICO BICO CHATO N. 121; FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, O SEU BICO CHATO E SERRILHADO FOI ELABORADO PARA CONTORNAR BANDAS, MATRIZES E DOBRAR FIOS. |  |  |  |
| 33 | 8 | UNIDADES | ALICATE ORTODÔNTICO ANGLES N. 139; AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, PONTA CÔNICA DELICADA, ESPECIALMENTE DESENVOLVIDO PARA FIO DURA ELÁSTICO 0,7MM - 0,028" |  |  |  |
| 34 | 8 | UNIDADE | ALICATE ORTODÔNTICO - CORTE FIO PESADO |  |  |  |
| 35 | 8 | UNIDADES | ALICATE PERFURADOR AINSWORTH- PARA PERFURAR LENCOL DE BORRACHA |  |  |  |
| 36 | 38 | UNIDADES | ALVEOLÓTOMO CURVO |  |  |  |
| 37 | 38 | UNIDADES | ALVEOLÓTOMO RETO |  |  |  |
| 38 | 75 | EMBALAGENS | AMÁLGAMA EM CÁPSULAS DE 1 PORÇÃO. EMBALAGEM COM 50 CÁPSULAS |  |  |  |
| 39 | 75 | EMBALAGENS | AMÁLGAMA EM CÁPSULAS DE 2 PORÇÕES. EMBALAGEM COM 50 CÁPSULAS. |  |  |  |
| 40 | 375 | CAIXA C/ 50 TUBESTES | ANESTÉSICO LOCAL CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 3% + NOREPINEFRINA 1:50.000 - TUBETES COM 1,8 ML |  |  |  |
| 41 | 375 | CAIXA C/ 50 TUBESTES | ANESTÉSICO LOCAL MEPIVACAINA HCL 2% + EPINEFRINA 1:100.0000 - 36 MG + 18UG/CARPULE - TUBETES DE VIDRO COM 1,8 ML |  |  |  |
| 42 | 375 | CAIXAS | ANESTÉSICO LOCAL- SOL. INJETÁVEL EM TUBETES DE 1,8ML- CLORIDRATO DE PRILOCAÍNA 3% COM FELIPRESSINA A 0,03 UI/ML |  |  |  |
| 43 | 75 | CAIXA | ANESTÉSICO LOCAL- SOL. INJETÁVEL EM TUBETES DE 1,8ML- XILOCAÍNA A 2% SEM VASOCONSTRITOR. CAIXA COM 50 TUBETES |  |  |  |
| 44 | 225 | FRASCOS | ANESTÉSICO TÓPICO- EM PASTA DE TUTTI FRUTTI. FRASCO DE 75ML |  |  |  |
| 45 | 75 | FRASCO | ANTI-SÉPTICO BUCAL DE 1,5 L - ACOMPANHA A BOMBA DISPENSADORA |  |  |  |
| 46 | 38 | UNIDADES | APLICADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO |  |  |  |
| 47 | 75 | UNIDADES | APLICADOR DUPLO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO |  |  |  |
| 48 | 15 | UNIDADES | ARCO DE OSTBY – USADO PARA ISOLAMENTO – JUNTO COM O LENÇOL DE BORRACHA DE PLÁSTICO - ADULTO |  |  |  |
| 49 | 12 | UNIDADE | ARTICULADOR TIPO CHARNEIRA - DE METAL |  |  |  |
| 50 | 15 | UNIDADE | BANDEJA CIRÚRGICA GRANDE 28X14X06CM (APROXIMADAMENTE) |  |  |  |
| 51 | 30 | PEÇA | BANDEJA CLÍNICA 23X13X1 (CXLXA) |  |  |  |
| 52 | 30 | EMBALAGEM | BARREIRA GENGIVAL FOTOPOLIMERIZÁVEL. EMBALAGEM COM 1 SERINGA 3G+3 PONTAS APLICADORAS |  |  |  |
| 53 | 45 | FRASCO | BASTÃO DE GUTA PERCHA SORTIDA. |  |  |  |
| 54 | 38 | CAIXA | BICARBONATO DE SÓDIO PARA USO ODONTOLÓGICO EM APARELHO DE JATO DE BICARBONATO. EXTRA FINO. CAIXA COM 24 SACHES DE 40 GRAMAS. |  |  |  |
| 55 | 150 | UNIDADES | BISTURI CIRÚRGICO DESCARTÁVEL, FABRICADO EM LÂMINA DE AÇO INOX 304, NO CALIBRE N° 15, ESTÉRIL, ATÓXICO E APIROGÊNICO |  |  |  |
| 56 | 8 | CAIXA C/ 100 UNIDADES | BISTURI DESCARTÁVEL Nº 10, DE AÇO INOX |  |  |  |
| 57 | 38 | PACOTE COM 1 KG | BRANCO ESPANHA |  |  |  |
| 58 | 23 | CARTELA COM 10 UNIDADES | BRAQUETES ORTODÔNTICOS - CONVENCIONAL SEM ANGULAÇÃO E SEM TORQUE E SLOT (CANALETA) 0,18; BRAQUETES PARA CANINOS SUPERIORES |  |  |  |
| 59 | 23 | CARTELA COM 10 UNIDADES | BRAQUETES ORTODÔNTICOS - CONVENCIONAL SEM ANGULAÇÃO E SEM TORQUE E SLOT (CANALETA) 0,18; BRAQUETES PARA INCISIVOS CENTRAIS SUPERIORES |  |  |  |
| 60 | 23 | CARTELA COM 10 UNIDADES | BRAQUETES ORTODÔNTICOS - CONVENCIONAL SEM ANGULAÇÃO E SEM TORQUE E SLOT (CANALETA) 0,18; BRAQUETES PARA INCISIVOS LATERAIS SUPERIORES |  |  |  |
| 61 | 38 | UNIDADES | BROCA - PEDRA MONTADA PARA PEÇA DE MÃO RETA .PARA DESGASTE DE RESINA. PONTA ATIVA EM FORMA DE CHAMA. |  |  |  |
| 62 | 38 | UNIDADES | BROCA - PEDRA MONTADA PARA PEÇA DE MÃO RETA PARA DESGASTE DE RESINA - PONTA ATIVA EM FORMA CILÍNDRICA. |  |  |  |
| 63 | 38 | UNIDADES | BROCA ALTA ROTAÇÃO, AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, CHAMA, HASTE CURTA, CORTE FINO, REF. 3118F |  |  |  |
| 64 | 38 | UNIDADES | BROCA ALTA ROTAÇÃO, AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, CHAMA, HASTE REGULAR, CORTE EXTRA FINO, REF. 3118FF |  |  |  |
| 65 | 38 | UNIDADES | BROCA ALTA ROTAÇÃO, AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, CÔNICA, TOPO EM CHAMA, HASTE REGULAR, CORTE FINO, REF. 3195F |  |  |  |
| 66 | 38 | UNIDADES | BROCA ALTA ROTAÇÃO, AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, CÔNICA, TOPO EM CHAMA, HASTE REGULAR, CORTE FINO, REF. 3195FF |  |  |  |
| 67 | 38 | UNIDADES | BROCA ALTA ROTAÇÃO, AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, PÊRA, HASTE REGULAR, CORTE FINO, REF. 3168F |  |  |  |
| 68 | 38 | UNIDADES | BROCA ALTA ROTAÇÃO, AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, PÊRA, HASTE REGULAR, CORTE EXTRA FINO, REF. 3168FF |  |  |  |
| 69 | 38 | UNIDADES | BROCA CARBIDE CIRÚRGICA DE ALTA ROTAÇÃO – 703 – C33- FGLX 021 |  |  |  |
| 70 | 38 | UNIDADES | BROCA CIRÚRGICA – ZEKRIA HASTE LONGA DE 28 MM |  |  |  |
| 71 | 23 | UNIDADES | BROCA CIRÚRGICA Nº 702L , TRONCO CÔNICA, ULTRA RESISTENTE A FRATURAS, SUA COMPOSIÇÃO É DE CARBONETO DE TUNGSTÊNIO, CORTE EXPIRAL FISSURADO, HASTE LONGA DE 25MM, EMBALAGEM COM 1 UNIDADE |  |  |  |
| 72 | 38 | UNIDADES | BROCA DE AÇO CARBIDE PARA ALTA-ROTAÇÃO. CILÍNDRICA N. 57 |  |  |  |
| 73 | 38 | UNIDADES | BROCA DE AÇO CARBIDE PARA ALTA-ROTAÇÃO. CILÍNDRICA N. 58 |  |  |  |
| 74 | 38 | UNIDADES | BROCA DE AÇO CARBIDE PARA ALTA-ROTAÇÃO. CILÍNDRICA Nº 58 L |  |  |  |
| 75 | 38 | UNIDADES | BROCA DE AÇO CARBIDE PARA ALTA-ROTAÇÃO. CÔNICA INVERTIDA. N. 34 |  |  |  |
| 76 | 38 | UNIDADES | BROCA DE AÇO CARBIDE PARA ALTA-ROTAÇÃO. CÔNICA INVERTIDA. N. 35 |  |  |  |
| 77 | 38 | UNIDADES | BROCA DE AÇO CARBIDE PARA ALTA-ROTAÇÃO. CÔNICA INVERTIDA. N. 36 |  |  |  |
| 78 | 38 | UNIDADES | BROCA DE AÇO CARBIDE PARA ALTA-ROTAÇÃO. ESFÉRICA. N. 03 |  |  |  |
| 79 | 38 | UNIDADES | BROCA DE AÇO CARBIDE PARA ALTA-ROTAÇÃO. ESFÉRICA. N. 06 |  |  |  |
| 80 | 38 | UNIDADES | BROCA DE AÇO CARBIDE PARA ALTA-ROTAÇÃO. ESFÉRICA. N. 08 |  |  |  |
| 81 | 38 | CONJUNTOS | BROCA DE ALTA ROTAÇÃO AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, CONJUNTO CORTE EXTRA FINO, REF. 1093, 1112, 1190, 2135, 3118, 3168 E 3195. CONJUNTO DE 7 BROCAS. |  |  |  |
| 82 | 38 | CONJUNTOS | BROCA DE ALTA ROTAÇÃO AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, CONJUNTO CORTE FINO, REF. 1093, 1112, 1190, 2135, 3118, 3168 E 3195. CONJUNTO DE 7 BROCAS |  |  |  |
| 83 | 75 | UNIDADES | BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO. EM EMBALAGEM INDIVIDUAL. N. 1012HL |  |  |  |
| 84 | 75 | UNIDADES | BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO. EM EMBALAGEM INDIVIDUAL. N. 1013 |  |  |  |
| 85 | 75 | UNIDADES | BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO. EM EMBALAGEM INDIVIDUAL. N. 1034 |  |  |  |
| 86 | 38 | UNIDADES | BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO. EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL: N° 2094 |  |  |  |
| 87 | 75 | UNIDADES | BROCA DIAMANTADA PARA ALTA-ROTAÇÃO . EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL. Nº 1016 |  |  |  |
| 88 | 75 | UNIDADES | BROCA DIAMANTADA PARA ALTA-ROTAÇÃO . EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL. Nº 1016HL |  |  |  |
| 89 | 75 | UNIDADES | BROCA DIAMANTADA PARA ALTA-ROTAÇÃO . EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL. Nº 1036G |  |  |  |
| 90 | 75 | UNIDADES | BROCA DIAMANTADA PARA ALTA-ROTAÇÃO . EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL. Nº 1052 |  |  |  |
| 91 | 75 | UNIDADES | BROCA DIAMANTADA PARA ALTA-ROTAÇÃO . EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL. Nº 1095 |  |  |  |
| 92 | 75 | UNIDADES | BROCA DIAMANTADA PARA ALTA-ROTAÇÃO . EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL. Nº 1190F |  |  |  |
| 93 | 75 | UNIDADES | BROCA DIAMANTADA PARA ALTA-ROTAÇÃO . EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL. Nº 2082 |  |  |  |
| 94 | 75 | UNIDADES | BROCA DIAMANTADA PARA ALTA-ROTAÇÃO . EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL. Nº 2134 |  |  |  |
| 95 | 75 | UNIDADES | BROCA DIAMANTADA PARA ALTA-ROTAÇÃO . EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL. Nº 2135 |  |  |  |
| 96 | 75 | UNIDADES | BROCA DIAMANTADA PARA ALTA-ROTAÇÃO . EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL. Nº 3015 |  |  |  |
| 97 | 75 | UNIDADES | BROCA DIAMANTADA PARA ALTA-ROTAÇÃO . EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL. Nº 3053 |  |  |  |
| 98 | 75 | UNIDADES | BROCA DIAMANTADA PARA ALTA-ROTAÇÃO . EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL. Nº 3083 |  |  |  |
| 99 | 75 | UNIDADES | BROCA DIAMANTADA PARA ALTA-ROTAÇÃO . EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL. Nº 3097 |  |  |  |
| 100 | 75 | UNIDADES | BROCA DIAMANTADA PARA ALTA-ROTAÇÃO . EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL. Nº 3098 |  |  |  |
| 101 | 75 | UNIDADES | BROCA DIAMANTADA PARA ALTA-ROTAÇÃO . EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL. Nº 3099 |  |  |  |
| 102 | 75 | UNIDADES | BROCA DIAMANTADA PARA ALTA-ROTAÇÃO . EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL. Nº 3100 |  |  |  |
| 103 | 75 | UNIDADES | BROCA DIAMANTADA PARA ALTA-ROTAÇÃO . EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL. Nº 3139 |  |  |  |
| 104 | 75 | UNIDADES | BROCA DIAMANTADA PARA ALTA-ROTAÇÃO . EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL. Nº 3193 |  |  |  |
| 105 | 75 | UNIDADES | BROCA DIAMANTADA PARA ALTA-ROTAÇÃO . EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL. Nº 3205 |  |  |  |
| 106 | 75 | UNIDADES | BROCA DIAMANTADA PARA ALTA-ROTAÇÃO . EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL. Nº 3207 |  |  |  |
| 107 | 75 | UNIDADES | BROCA DIAMANTADA PARA ALTA-ROTAÇÃO . EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL. Nº 4114 |  |  |  |
| 108 | 75 | UNIDADES | BROCA DIAMANTADA PARA ALTA-ROTAÇÃO . EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL. Nº 4123 |  |  |  |
| 109 | 15 | UNIDADES | BROCA ENDO Z DE 21MM |  |  |  |
| 110 | 30 | PECAS | BROCA ENDO Z DE 25MM |  |  |  |
| 111 | 45 | EMBALAGENS | BROCA LÊNTULO- 25MM – SORTIDA N. 1-4 – CA ACO INOXIDÁVEL, BAIXA ROTAÇÃO. EMBALAGEM COM 4 UNIDADES |  |  |  |
| 112 | 38 | KIT C/ 09 PEÇAS | BROCA PARA ACABAMENTO DE RESINA COMPOSTA. JOGO DE BROCAS DE FORMATOS VARIADOS PARA USO EM ALTA ROTAÇÃO, DE AÇO ESPECIAL E GRANULAÇÃO. ADEQUADA EM EMBALAGEM TIPO "KIT". EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. |  |  |  |
| 113 | 38 | UNIDADES | BROCA TIPO SHOFU FORMA DE PERA |  |  |  |
| 114 | 38 | UNIDADES | BROCA TIPO SHOFU. FORMA DE CHAMA DE VELA. |  |  |  |
| 115 | 8 | UNIDADES | BROCA TIPO TREFINA DE 5MM, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, UTILIZADA PARA RETIRADA EM BLOCO ÓSSEO PARA POSTERIOR ENXERTO, UTILIZA-SE ACOPLADA NO CONTRA ÂNGULO CIRÚRGICO |  |  |  |
| 116 | 30 | UNIDADES | BROCA TRIPLE GATES- LONGA – BROCA DE PREPARO CERVICAL Nº 1 |  |  |  |
| 117 | 30 | UNIDADES | BROCA TRIPLE GATES- LONGA – BROCA DE PREPARO CERVICAL Nº 2 |  |  |  |
| 118 | 30 | UNIDADES | BROCA TRIPLE GATES- LONGA – BROCA DE PREPARO CERVICAL Nº 3 |  |  |  |
| 119 | 30 | UNIDADES | BROCA TRIPLE GATES- LONGA – BROCA DE PREPARO CERVICAL Nº 4 |  |  |  |
| 120 | 23 | UNIDADES | BROCAS DE TUNGSTÊNIO PARA DESGASTE DE RESINA FORMATO DE PÊRA. PACOTE COM 410G. |  |  |  |
| 121 | 38 | UNIDADES | BROQUEIRO ESTERILIZÁVEL DE METAL COM 15 FUROS |  |  |  |
| 122 | 38 | UNIDADES | BRUNIDOR N.33 |  |  |  |
| 123 | 38 | UNIDADES | BRUNIDOR OVO DE PATO GRANDE N.29 |  |  |  |
| 124 | 45 | UNIDADES | CABO DE ESPELHO BUCAL |  |  |  |
| 125 | 15 | PEÇA | CAIXA DE INOX DE ENDO DE 20X10X05CM (CXLXA) PERFURADA |  |  |  |
| 126 | 15 | PEÇA | CAIXA DE INOX DE ENDO PERFURADA 6,5X5,5X05CM (APROXIMADAMENTE) |  |  |  |
| 127 | 19 | PACOTES | CAIXINHAS PARA ACOMODAR APARELHOS MANTENEDORES DE ESPAÇO (ORTODONTIA PREVENTIVA). PACOTE COM 10 UNIDADES. |  |  |  |
| 128 | 18 | UNIDADE | CALCADOR DE AMÁLGAMA DUPLO Nº 1 |  |  |  |
| 129 | 18 | UNIDADE | CALCADORES PARA RESTAURAÇÕES PLÁSTICAS N° 2 (REF 10440) |  |  |  |
| 130 | 18 | UNIDADE | CALCADORES PARA RESTAURAÇÕES PLÁSTICAS Nº1 (REF 10435) |  |  |  |
| 131 | 18 | UNIDADE | CALCADORES PARA RESTAURAÇÕES PLÁSTICAS Nº3 (REF 10445) |  |  |  |
| 132 | 18 | UNIDADES | CALCADORES TIPO PAIVA N°1. |  |  |  |
| 133 | 18 | UNIDADES | CALCADORES TIPO PAIVA N°2. |  |  |  |
| 134 | 18 | UNIDADES | CALCADORES TIPO PAIVA N°3. |  |  |  |
| 135 | 18 | UNIDADES | CALCADORES TIPO PAIVA N°4. |  |  |  |
| 136 | 15 | CAIXAS | CALEN COM PMCC (EMBALAGENS CONTENDO 02 TUBETES PLÁSTICOS COM 2,7 G, CADA DE PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO COM PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO E 02 TUBETES PLÁSTICOS COM 2,2 G DE GLICERINA. CAIXA COM 2 TUBETES. |  |  |  |
| 137 | 15 | CAIXAS | CALEN SEM PMCC (EMBALAGENS CONTENDO 02 TUBETES PLÁSTICOS COM 2,7 G, CADA DE PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO COM PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO E 02 TUBETES PLÁSTICOS COM 2,2 G DE GLICERINA. CAIXA COM 2 TUBETES. |  |  |  |
| 138 | 3 | UNIDADE | CÂMARA ESCURA PARA REVELAÇÃO DE RAIO -X |  |  |  |
| 139 | 38 | UNIDADES | CANETAS DE ALTA ROTAÇAÕ SPRAY ÚNICO DIÂMETRO DA CABEÇA 12MM 12MM VELOCIDADE 400.000 RPM(+ OU – 15%) |  |  |  |
| 140 | 15 | CAIXAS | CÂNULAS DE ASPIRAÇÃO ENDODÔNTICA DE POLIPROPILENO ULTRA-FINA DE 0,36MM. CAIXA COM 20 UNIDADES |  |  |  |
| 141 | 150 | EMBALAGEM | CARBONO DETECTO. EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. |  |  |  |
| 142 | 19 | PACOTES | CARTELA DE RADIOGRAFIAS COM 5 FUROS: PACOTE COM 100 UNIDADES. |  |  |  |
| 143 | 15 | PACOTES | CARTELA DE RADIOGRAFIAS COM 2 FUROS: PACOTE COM 50 UNIDADES. |  |  |  |
| 144 | 113 | CAIXA C/ 18 LÂMINAS | CERA 7. CAIXA COM 18 LÂMINAS |  |  |  |
| 145 | 113 | CAIXA C/ 18 LÂMINAS | CERA UTILIDADE VERMELHA. CAIXA COM 5 LÂMINAS. |  |  |  |
| 146 | 19 | FRASCO DE 20 ML | CIMENTO CIRÚRGICO PARA PERIODONTIA - SEM AMIANTO - LÍQUIDO |  |  |  |
| 147 | 19 | POTE 50 GR | CIMENTO CIRÚRGICO PARA PERIODONTIA - SEM AMIANTO - PÓ |  |  |  |
| 148 | 15 | FRASCOS | CIMENTO DE FOSFATO DE ZINCO PARA CIMENTAÇÃO. CIMENTO DE FOSFATO DE ZINCO- LÍQUIDO. FRASCO COM 10ML. |  |  |  |
| 149 | 30 | FRASCOS | CIMENTO DE FOSFATO DE ZINCO PARA CIMENTAÇÃO. CIMENTO DE FOSFATO DE ZINCO- PÓ. FRASCO COM 28G.2 |  |  |  |
| 150 | 90 | KITS | CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO- TIPO DYCAL- ESTOJO C/ 2 UNIDADES DE APROXIMADAMENTE 20G DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, RADIOPACO E PRESA RÁPIDA COM UNIDADE BÁSICA E UNIDADE CATALIZADORA. KIT COM 2 PASTAS. |  |  |  |
| 151 | 38 | KIT | CIMENTO ENDODÔNTICO À BASE DE ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL. APRESENTA BOA TOLERÂNCIA PELOS TECIDOS APICAIS, RADIOPACIDADE E IMPERMEABILIDADE. POSSUI UMA FINA GRANULAÇÃO, PROPICIANDO UMA MISTURA HOMOGÊNEA E UM PERFEITO ACABAMENTO. EMBALAGEM COM 01 PÓ 12 G + 01 LÍQUIDO DE 10 ML |  |  |  |
| 152 | 90 | KIT | CIMENTO IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR FOTOPOLIMERIZÁVEL, CONTENDO FR PÓ DE 5G FR LÍQ 2.5ML+PRIMER 2.5ML+ALPHA BOND 5ML - COR A3 |  |  |  |
| 153 | 30 | KIT | CIMENTO RESINOSO ADESIVO PERMANENTE, DE CURA DUAL, RADIOPACO, APRESENTA COMBINAÇÃO DE DOIS MECANISMOS FOTOATIVADO E QUIMICAMENTE ATIVADO. KIT COM 5G (CORPO DUPLO- 2,5G DE BASE + 2,5G DE CATALISADOR) + 5 PONTEIRAS DE AUTO-MISTURA. |  |  |  |
| 154 | 8 | UNIDADE | CINZEL GOIVO |  |  |  |
| 155 | 8 | UNIDADE | CINZEL RETO BI-BISELADO (DUAS PONTAS ATIVAS) |  |  |  |
| 156 | 8 | UNIDADE | CINZEL RETO BISELADO SIMPLES (UMA PONTA ATIVA) |  |  |  |
| 157 | 8 | UNIDADES | COLGADURAS PARA RAIO-X COM 14 GRAMPOS |  |  |  |
| 158 | 75 | UNIDADES | COLGADURAS PARA RAIO-X SIMPLES |  |  |  |
| 159 | 75 | UNIDADES | CONDENSADOR DE AMÁLGAMA DUPLO- MODELO HOLLENBACK N.1 REF 10635 |  |  |  |
| 160 | 75 | UNIDADES | CONDENSADOR DE AMÁLGAMA DUPLO- MODELO WARD N.4 REF 10685 |  |  |  |
| 161 | 75 | UNIDADES | CONDENSADOR DE AMÁLGAMA DUPLO- MODELO WARD N.6 REF 10695 |  |  |  |
| 162 | 75 | UNIDADE | CONDENSADOR DE AMÁLGAMA DUPLO Nº 2 REF 10640 MODELO HOLLENBACK |  |  |  |
| 163 | 75 | UNIDADE | CONDENSADOR DE AMÁLGAMA DUPLO Nº 4 REF 10650 MODELO HOLLENBACK |  |  |  |
| 164 | 38 | UNIDADES | CONDENSADOR DE AMÁLGAMA DUPLO-MODELO WARD Nº2 REF 10675 |  |  |  |
| 165 | 8 | CAIXA COM 4 UNIDADES | CONDENSADOR DE MCSPADEN 25 MM |  |  |  |
| 166 | 8 | CAIXA COM 4 UNIDADES | CONDENSADOR DE MCSPADEN 30 MM |  |  |  |
| 167 | 8 | CAIXA COM 4 UNIDADES | CONDENSADOR DE MCSPADEN 35MM |  |  |  |
| 168 | 8 | CAIXA COM 4 UNIDADES | CONDENSADOR DE MCSPADEN 40 MM |  |  |  |
| 169 | 8 | CAIXA COM 4 UNIDADES | CONDENSADOR DE MCSPADEN 45 MM |  |  |  |
| 170 | 8 | CAIXA COM 4 UNIDADES | CONDENSADOR DE MCSPADEN 50 MM |  |  |  |
| 171 | 8 | CAIXA COM 4 UNIDADES | CONDENSADOR DE MCSPADEN 55 MM |  |  |  |
| 172 | 8 | CAIXA COM 4 UNIDADES | CONDENSADOR DE MCSPADEN 60 MM |  |  |  |
| 173 | 23 | CAIXA | CONE DE PAPEL Nº 15. CAIXA COM 120 UNIDADES. |  |  |  |
| 174 | 23 | CAIXA | CONE DE PAPEL Nº 20. CAIXA COM 120 UNIDADES |  |  |  |
| 175 | 23 | CAIXA | CONE DE PAPEL Nº 25. CAIXA COM 120 UNIDADES |  |  |  |
| 176 | 23 | CAIXA | CONE DE PAPEL Nº 30. CAIXA COM 120 UNIDADES |  |  |  |
| 177 | 23 | CAIXA | CONE DE PAPEL Nº 35. CAIXA COM 120 UNIDADES |  |  |  |
| 178 | 23 | CAIXA | CONE DE PAPEL Nº 40. CAIXA COM 120 UNIDADES |  |  |  |
| 179 | 23 | CAIXA | CONE DE PAPEL Nº 45. CAIXA COM 120 UNIDADES |  |  |  |
| 180 | 23 | CAIXA | CONE DE PAPEL Nº 50. CAIXA COM 120 UNIDADES |  |  |  |
| 181 | 23 | CAIXA | CONE DE PAPEL Nº 55. CAIXA COM 120 UNIDADES |  |  |  |
| 182 | 23 | CAIXA | CONE DE PAPEL Nº 60. CAIXA COM 120 UNIDADES |  |  |  |
| 183 | 23 | CAIXA | CONE DE PAPEL Nº 70. CAIXA COM 120 UNIDADES |  |  |  |
| 184 | 23 | CAIXA | CONE DE PAPEL Nº 80. CAIXA COM 120 UNIDADES |  |  |  |
| 185 | 23 | CAIXA | CONE DE PRINCIPAL Nº 20. CAIXA COM 120 UNIDADES |  |  |  |
| 186 | 23 | CAIXA | CONE DE PRINCIPAL Nº 25. CAIXA COM 120 UNIDADES |  |  |  |
| 187 | 23 | CAIXA | CONE DE PRINCIPAL Nº 30. CAIXA COM 120 UNIDADES |  |  |  |
| 188 | 23 | CAIXA | CONE DE PRINCIPAL Nº 45. CAIXA COM 120 UNIDADES |  |  |  |
| 189 | 23 | CAIXA | CONE DE PRINCIPAL Nº 50. CAIXA COM 120 UNIDADES |  |  |  |
| 190 | 23 | CAIXA | CONE DE PRINCIPAL Nº 55. CAIXA COM 120 UNIDADES |  |  |  |
| 191 | 23 | CAIXA | CONE DE PRINCIPAL Nº 60. CAIXA COM 120 UNIDADES |  |  |  |
| 192 | 23 | CAIXA | CONE DE PRINCIPAL Nº 70. CAIXA COM 120 UNIDADES |  |  |  |
| 193 | 23 | CAIXA | CONE DE PRINCIPAL Nº 80. CAIXA COM 120 UNIDADES |  |  |  |
| 194 | 23 | CAIXA | CONE DE PRNICIPAL Nº 35. CAIXA COM 120 UNIDADES |  |  |  |
| 195 | 23 | CAIXA | CONE DE PRNICIPAL Nº 40. CAIXA COM 120 UNIDADES |  |  |  |
| 196 | 45 | CAIXA | CONE SECUNDÁRIO RS, CONTENDO OS TAMANHOS P,M,G. CAIXA COM 120 CONES SORTIDOS. |  |  |  |
| 197 | 60 | CONJUNTOS | CONJUNTO DE ACABAMENTO DE RESINA ENHANCE |  |  |  |
| 198 | 19 | KIT | CONJUNTO DE ASPIRAÇÃO ENDODONTICO KIT FORMADO POR 01 CÂNULA E 03 AGULHAS COM BISEL |  |  |  |
| 199 | 4.500 | UNIDADES | CONJUNTO DE HIGIENE DENTAL, ACONDICIONADOS EM ESTOJO PLÁSTICO DE PVC MALEÁVEL CRISTAL; SENDO A FRENTE TRANSPARENTE E VERSO BRANCO; MEDIDAS APROXIMADAS: 21,5CM X 7CM DE ALTURA; COM FECHAMENTO TIPO ZIP ZAP OU FECHO DE BOTÃO, CONTENDO EM CADA: 1 UNIDADE DE ESCOVA DENTAL INFANTIL COM CERDAS MACIAS, COM MÍNIMO DE 28 TUFOS DE CERDAS, COM ATÉ 15CM DE COMPRIMENTO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM SAQUINHO PLÁSTICO COM IDENTIFICAÇÃ0 DO FABRICANTE OU MARCA COMERCIAL; 1 UNIDADE DE CREME DENTAL COM FLÚOR, EM BISNAGA PLÁSTICA DE 50GR. VALIDADE MÍNIMA DE 18 (DEZOITO) MESES, A SER CONTADA DA DATA DE ENTREGA DOS CONJUNTOS PERSONALIZADOS NO VERSO: “ SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE MAIRIPORÃ – EDUCANDO COM SAÚDE” . |  |  |  |
| 200 | 4.500 | UNIDADES | CONJUNTO DE HIGIENE DENTAL, ACONDICIONADOS EM ESTOJO PLÁSTICO DE PVC MALEÁVEL CRISTAL; SENDO A FRENTE TRANSPARENTE E VERSO BRANCO; MEDIDAS APROXIMADAS: 21,5CM X 7CM DE ALTURA; COM FECHAMENTO TIPO ZIP ZAP OU FECHO DE BOTÃO, CONTENDO EM CADA: 1 UNIDADE DE ESCOVA DENTAL COM CERDAS MACIAS, COM MÍNIMO DE 26 TUFOS DE CERDAS, CABO ANATÔMICO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE OU MARCA COMERCIAL, 1 UNIDADE DE CREME DENTAL COM FLÚOR, EM BISNAGA PLÁSTICA DE 50GRS. VALIDADE MÍNIMA DE 18 (DEZOITO) MESES, A SER CONTADA DA DATA DE ENTREGA DOS CONJUNTOS PERSONALIZADOS NO VERSO “ SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE MAIRIPORÃ – EDUCANDO COM SAÚDE”. |  |  |  |
| 201 | 4.500 | UNIDADES | CONJUNTO DE HIGIENE DENTAL, CONTENDO EM CADA: 1 UNIDADE DE ESCOVA DENTAL ADULTO COM CERDAS MACIAS, COM MÍNIMO DE 26 TUFOS DE CERDAS, CABO ANATÔMICO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE OU MARCA COMERCIAL, 1 UNIDADE DE CREME DENTAL COM FLÚOR, EM BISNAGA PLÁSTICA DE 50GRS.; 1 UNIDADE DE FIO DE DENTAL EM POLIAMIDA EM ESTOJO PLÁSTICO COM TAMPA FLUO, COM 25M DE COMPRIMENTO. VALIDADE MÍNIMA DE 18(DEZOITO) MESES, A SER CONTADA DA DATA DE ENTREGA DO CONJUNTO PERSONALIZADO NO VERSO: “ SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE MAIRIPORÃ – EDUCANDO COM SAÚDE”. |  |  |  |
| 202 | 8 | UNIDADES | CUBA RIM EM AÇO INOX – 26X12X CM/700ML |  |  |  |
| 203 | 90 | CAIXA | CUNHAS DE MADEIRA. CAIXA COM 100 UNIDADES. |  |  |  |
| 204 | 38 | EMBALAGEM | CURATIVO ALVEOLAR COM PRÓPOLIS- ESPECIAL PARA APLICAÇÃO EM ALVÉOLOS DENTÁRIOS. EMBALAGEM COM 10G |  |  |  |
| 205 | 150 | UNIDADES | CURETA DE DENTINA N. 17 |  |  |  |
| 206 | 38 | UNIDADES | CURETA DE LUCAS CIRÚRGICA N.86 |  |  |  |
| 207 | 38 | UNIDADES | CURETA DE LUCAS CIRÚRGICA N.87 |  |  |  |
| 208 | 75 | UNIDADES | CURETA DE LUCAS CIRÚRGICA N° 85. |  |  |  |
| 209 | 0 | UNIDADE | CURETA DE MOUNT (DESTACA PERIÓSTEO) |  |  |  |
| 210 | 38 | UNIDADES | CURETA GRACEY 13-14 CABO OCO, PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI 420; TAMANHO 17 CM; CABO 8MM |  |  |  |
| 211 | 38 | UNIDADES | CURETA GRACEY 7-8 CABO OCO, PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI 420; TAMANHO 17 CM; CABO 8MM |  |  |  |
| 212 | 38 | UNIDADES | CURETA MCCALL 13-14, PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL |  |  |  |
| 213 | 225 | UNIDADES | DEDEIRAS MASSAGEADORAS DE SILICONE, ATÓXICO, ANTIALÉRGICO E MACIO. UTILIZADSA NA HIGIENIZAÇÃO DE BEBÊS. |  |  |  |
| 214 | 8 | CAIXA C/ 16 BOCAS | DENTES ARTIFICIAIS ANTERIORES INFERIORES Nº 263 - COR 62 |  |  |  |
| 215 | 8 | CAIXA C/ 16 BOCAS | DENTES ARTIFICIAIS ANTERIORES INFERIORES Nº 263 - COR 66 |  |  |  |
| 216 | 8 | CAIXA C/ 16 BOCAS | DENTES ARTIFICIAIS ANTERIORES INFERIORES Nº 2P - COR 62 |  |  |  |
| 217 | 8 | CAIXA C/ 16 BOCAS | DENTES ARTIFICIAIS ANTERIORES INFERIORES Nº 2P - COR 66 |  |  |  |
| 218 | 8 | CAIXA C/ 16 BOCAS | DENTES ARTIFICIAIS ANTERIORES INFERIORES Nº 3P - COR 62 |  |  |  |
| 219 | 8 | CAIXA C/ 16 BOCAS | DENTES ARTIFICIAIS ANTERIORES INFERIORES Nº 3P - COR 66 |  |  |  |
| 220 | 8 | CAIXA C/ 16 BOCAS | DENTES ARTIFICIAIS ANTERIORES INFERIORES Nº A 23 - COR 66 |  |  |  |
| 221 | 8 | CAIXA C/ 16 BOCAS | DENTES ARTIFICIAIS ANTERIORES SUPERIORES Nº 263 - COR 62 |  |  |  |
| 222 | 12 | CAIXA C/ 16 BOCAS | DENTES ARTIFICIAIS ANTERIORES SUPERIORES Nº 263 - COR 66 |  |  |  |
| 223 | 8 | CAIXA C/ 16 BOCAS | DENTES ARTIFICIAIS ANTERIORES SUPERIORES Nº 2P - COR 62 |  |  |  |
| 224 | 8 | CAIXA C/ 16 BOCAS | DENTES ARTIFICIAIS ANTERIORES SUPERIORES Nº 2P - COR 66 |  |  |  |
| 225 | 8 | CAIXA C/ 16 BOCAS | DENTES ARTIFICIAIS ANTERIORES SUPERIORES Nº 3P - COR 62 |  |  |  |
| 226 | 8 | CAIXA C/ 16 BOCAS | DENTES ARTIFICIAIS ANTERIORES SUPERIORES Nº 3P - COR 66 |  |  |  |
| 227 | 8 | CAIXA C/ 16 BOCAS | DENTES ARTIFICIAIS ANTERIORES SUPERIORES Nº A 23 - COR 66 |  |  |  |
| 228 | 8 | CAIXA C/ 16 BOCAS | DENTES ARTIFICIAIS POSTERIORES INFERIORES Nº 30 M - COR 66 |  |  |  |
| 229 | 8 | CAIXA C/ 16 BOCAS | DENTES ARTIFICIAIS POSTERIORES INFERIORES Nº 30L - COR 62 |  |  |  |
| 230 | 8 | CAIXA C/ 16 BOCAS | DENTES ARTIFICIAIS POSTERIORES INFERIORES Nº 30L - COR 66 |  |  |  |
| 231 | 12 | CAIXA C/ 16 BOCAS | DENTES ARTIFICIAIS POSTERIORES INFERIORES Nº 32L - COR 62 |  |  |  |
| 232 | 8 | CAIXA C/ 16 BOCAS | DENTES ARTIFICIAIS POSTERIORES INFERIORES Nº 32L - COR 66 |  |  |  |
| 233 | 12 | CAIXA C/ 16 BOCAS | DENTES ARTIFICIAIS POSTERIORES SUPERIORES Nº 30 M - COR 66 |  |  |  |
| 234 | 12 | CAIXA C/ 16 BOCAS | DENTES ARTIFICIAIS POSTERIORES SUPERIORES Nº 30L - COR 62 |  |  |  |
| 235 | 12 | CAIXA C/ 16 BOCAS | DENTES ARTIFICIAIS POSTERIORES SUPERIORES Nº 30L - COR 66 |  |  |  |
| 236 | 8 | CAIXA C/ 16 BOCAS | DENTES ARTIFICIAIS POSTERIORES SUPERIORES Nº 32L - COR 62 |  |  |  |
| 237 | 8 | CAIXA C/ 16 BOCAS | DENTES ARTIFICIAIS POSTERIORES SUPERIORES Nº 32L - COR 66 |  |  |  |
| 238 | 8 | CAIXAS | ELÁSTICO BENGALINHA - ANEL DE ELÁSTICO COM CORES SORTIDAS |  |  |  |
| 239 | 8 | EMBALAGEM COM 1000 UNIDADES | ELÁSTICO ORTODÔNTICO PARA LIGADURA - COR CINZA |  |  |  |
| 240 | 225 | CAIXAS | EMBALAGEM AUTO SELANTE PARA ESTERILIZAÇÃO, MEDINDO 160MM X 90MM. CAIXA COM 200 UNIDADES |  |  |  |
| 241 | 450 | CAIXAS | EMBALAGEM AUTO SELANTE PARA ESTERILIZAÇÃO, MEDINDO 260MM X 90MM. CAIXA COM 200 UNIDADES. |  |  |  |
| 242 | 38 | POTE | ENDO PTC (ENDODÔNTICO). POTES COM 25G. |  |  |  |
| 243 | 27 | UNIDADE | ESCOVAS DE POLIMENTO PARA BANCADA Nº 20 |  |  |  |
| 244 | 90 | UNIDADE | ESCOVAS DE ROBSON CERDAS BRANCAS |  |  |  |
| 245 | 90 | UNIDADE | ESCOVAS DE ROBSON CERDAS PRETAS |  |  |  |
| 246 | 15 | UNIDADES | ESCULPIDOR LE CRON GRANDE |  |  |  |
| 247 | 15 | UNIDADES | ESCULPIDOR LE CRON PEQUENO |  |  |  |
| 248 | 30 | EMBALAGENS | ESPAÇADOR DIGITAL CÔNICO DE 25MM A,B,C,D. |  |  |  |
| 249 | 75 | UNIDADES | ESPÁTULA 24 |  |  |  |
| 250 | 27 | UNIDADES | ESPÁTULA DE CÊRA N.31 |  |  |  |
| 251 | 27 | UNIDADE | ESPÁTULA DE FREER |  |  |  |
| 252 | 113 | UNIDADES | ESPÁTULA DE INSERCAO N.1 REF 10455 |  |  |  |
| 253 | 27 | UNIDADES | ESPÁTULA N.36 |  |  |  |
| 254 | 27 | UNIDADES | ESPÁTULA N.72 |  |  |  |
| 255 | 27 | UNIDADES | ESPÁTULA PARA CÊRA N.7 |  |  |  |
| 256 | 18 | UNIDADES | ESPÁTULA PARA GESSO |  |  |  |
| 257 | 38 | UNIDADES | ESPELHO BUCAL PRIMEIRO PLANO N.3, FRONT SURFACE, QUE EVITA IMAGEM FANTASMA |  |  |  |
| 258 | 38 | UNIDADES | ESPELHO BUCAL PRIMEIRO PLANO N.4, FRONT SURFACE, QUE EVITA IMAGEM FANTASMA |  |  |  |
| 259 | 38 | UNIDADES | ESPELHO BUCAL PRIMEIRO PLANO N.5, FRONT SURFACE, QUE EVITA IMAGEM FANTASMA |  |  |  |
| 260 | 600 | BLISTERS | ESPONJA HEMOSTÁTICA, FEITO DE 100% GELATINA LIOFILIZADA, DE ORIGEM PORCINA. BLISTER COM 10 UNIDADES. |  |  |  |
| 261 | 30 | VIDRO | EUCALIPTOL. VIDRO COM 10 ML. |  |  |  |
| 262 | 75 | UNIDADE | EXPANSORES ORTODÔNTICO MINI COM ABERTURA DE 6,5 MM BILATERAL |  |  |  |
| 263 | 150 | UNIDADES | EXPLORADOR DUPLO N. 5 |  |  |  |
| 264 | 23 | EMBALAGENS | EXTIRPA NERVOS TIPO NEVOS DE 21MM. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES |  |  |  |
| 265 | 38 | UNIDADES | EXTRATOR DE TÁRTARO MCCALL 1/10 |  |  |  |
| 266 | 38 | UNIDADES | EXTRATOR DE TÁRTARO MCCALL 11/12 |  |  |  |
| 267 | 18 | UNIDADES | EXTRATOR DE TÁRTARO MCCALL 4/8 |  |  |  |
| 268 | 38 | UNIDADES | EXTRATOR DE TÁRTARO MCCALL 7/9 |  |  |  |
| 269 | 38 | ROLO | FILME DE PVC - 0,28 X 30 M |  |  |  |
| 270 | 9 | CAIXAS | FILME RADIOGRÁFICO OCLUSAL. CAIXA COM 25 UNIDADES: |  |  |  |
| 271 | 38 | CAIXAS | FILME RADIOGRÁFICO PERIAPICAL ADULTO. CAIXA COM 150 UNIDADES. |  |  |  |
| 272 | 23 | CAIXAS | FILME RADIOGRÁFICO PERIAPICAL INFANTIL. CAIXA COM 100 UNIDADES. |  |  |  |
| 273 | 75 | ROLOS | FIO DE SUTURA DE ALGODÃO NÃO ABSORVÍVEL, COM 10M DE COMPRIMENTO, ACONDICIONADO EM VIDRO, EMBEBIDO EM SOLUCAO ANTISSÉPTICA. VIDRO COM 10M DE FIO |  |  |  |
| 274 | 90 | CAIXAS | FIO DE SUTURA NYLON 3-0. MONOFILAMENTO PRETO, AGULHADO ESTÉRIL- 45CM. CAIXA COM 24 UNIDADES. |  |  |  |
| 275 | 375 | CAIXAS | FIO PARA SUTURA AGULHADO SEDA 3.0, PRETA, ESTÉRIL, NÃO ABSORVÍVEL, MULTIFILAMENTAR, AGULHA CT 17MM, 45CM DE FIO, CAIXA COM 24 UNIDADES. |  |  |  |
| 276 | 375 | CAIXAS | FIO PARA SUTURA AGULHADO SEDA 4.0, PRETA, ESTÉRIL, NÃO ABSORVÍVEL, MULTIFILAMENTAR, AGULHA CT 22MM, 45CM DE FIO, CAIXA COM 24 UNIDADES. |  |  |  |
| 277 | 450 | ROLO | FIO DENTAL- FIO DE ALGODÃO ROLIÇO, MACIO E UNIFORME COM RESISTÊNCIA ADEQUADA PARA LIMPEZA DOS ESPAÇOS INTERDENTÁRIOS, EMBALAGEM PLÁSTICA COM DISPOSITIVO DE CORTE. ROLO COM 100M. |  |  |  |
| 278 | 8 | ROLO COM 50 G | FIO ORTDÔNTICO DURO ELÁSTICO CROMO NÍQUEL - ESPESSURA 0.18" OU 0,45MM |  |  |  |
| 279 | 8 | ROLO COM 22 M (APROX) | FIO ORTODÔNTICO - 0,6 |  |  |  |
| 280 | 8 | ROLO COM 22 M (APROX) | FIO ORTODÔNTICO - 0,7 |  |  |  |
| 281 | 8 | ROLO COM 22 M (APROX) | FIO ORTODÔNTICO - 0,9 |  |  |  |
| 282 | 75 | ROLO | FITA MATRIZ DE AÇO PARA RESTAURAÇÃO EM AMÁLGAMA 5MM. ROLO COM 50 CM. |  |  |  |
| 283 | 75 | ROLO | FITA MATRIZ DE AÇO PARA RESTAURAÇÃO EM AMÁLGAMA 7MM. ROLO COM 50CM. |  |  |  |
| 284 | 38 | UNIDADES | FIXADOR CELULAR APRESENTA FÓRMULA ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA FIXAR O ESFREGAÇO CELULAR EM LÂMINA. FIXADOR PARA MATERIAIS BIOLÓGICOS EM LÂMINA DE VIDRO-FRASCO DE ALUMÍNIO E SISTEMA AEROSOL COM 100ML (70G): ÁLCOOL ETÍLICO, POLIETILENO GLICOL, ÁGUA PURIFICADA E PROPELENTE BUTANO |  |  |  |
| 285 | 15 | CAIXA COM 20 UNIDADES | FIXADOR DE PRÓTESES DENTÁRIAS EM FITAS ADESIVAS |  |  |  |
| 286 | 113 | FRASCO | FIXADOR PARA FILME ODONTOLÓGICO. FRASCO COM 475ML. |  |  |  |
| 287 | 15 | UNIDADE | FLANELAS DE POLIMENTO PARA MOTOR DE POLIMENTO DE BANCADA |  |  |  |
| 288 | 375 | FRASCO | FLÚOR GEL- FLÚOR EM APRESENTAÇÃO DE GEL FLUORFOSFATO ACIDULADO PARA APLICAÇÕES TÓPICAS (1/23 ÍONS DE FLÚOR). COM SABOR ARTIFICIAL DE TUTTI FRUTTI. FRASCO COM 200ML. |  |  |  |
| 289 | 38 | UNIDADES | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO 150 (ADULTO) |  |  |  |
| 290 | 38 | UNIDADES | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO INFANTIL 150 |  |  |  |
| 291 | 38 | UNIDADES | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO INFANTIL 151 |  |  |  |
| 292 | 38 | UNIDADES | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO INFANTIL 16- CHIFRE DE BOI |  |  |  |
| 293 | 38 | UNIDADES | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO INFANTIL 18R |  |  |  |
| 294 | 38 | UNIDADES | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO 1 (ADULTO) |  |  |  |
| 295 | 38 | UNIDADE | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO 101 (ADULTO) |  |  |  |
| 296 | 38 | UNIDADE | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO 151 (ADULTO) |  |  |  |
| 297 | 38 | UNIDADES | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO 17 (ADULTO) |  |  |  |
| 298 | 38 | UNIDADES | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO 18L (ADULTO) |  |  |  |
| 299 | 38 | UNIDADES | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO 18R (ADULTO) |  |  |  |
| 300 | 38 | UNIDADES | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO 65 (ADULTO) |  |  |  |
| 301 | 38 | UNIDADES | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO 69 (ADULTO) |  |  |  |
| 302 | 38 | UNIDADES | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO ADULTO 16 (ADULTO) |  |  |  |
| 303 | 38 | UNIDADES | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO INFANTIL 1 |  |  |  |
| 304 | 38 | UNIDADE | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO INFANTIL 18 L |  |  |  |
| 305 | 38 | UNIDADE | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO INFANTIL 65 |  |  |  |
| 306 | 38 | UNIDADES | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO INFANTIL 69 |  |  |  |
| 307 | 38 | VIDRO | FORMOCRESOL. VIDRO COM 10 ML. |  |  |  |
| 308 | 75 | UNIDADES | FRASCO PARA CITOLOGIA FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP) TRANSPARENTE COM TAMPA ROSQUEÁVEL. MEDIDAS: DIÂMETRO INTERNO DO TUBO: 2,8CM; COMPRIMENTO: 8,05CM; PROFUNDIDADE: 7,8CM |  |  |  |
| 309 | 15 | UNIDADES | GÁS BUTANO REFIL PARA RECARREGAR MAÇARICO OU ISQUEIRO |  |  |  |
| 310 | 18 | UNIDADES | GENGIVÓTOMO KIRKLAND |  |  |  |
| 311 | 18 | UNIDADES | GENGIVÓTOMO ORBAN |  |  |  |
| 312 | 188 | PACOTE | GESSO COMUM. PACOTE DE 1KG. |  |  |  |
| 313 | 188 | PACOTE | GESSO PEDRA. PACOTE DE 1KG. |  |  |  |
| 314 | 18 | UNIDADES | GRAMPO DE USO ODONTOLÓGICO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO AÇO INOXIDÁVEL- N.26 |  |  |  |
| 315 | 15 | UNIDADES | GRAMPO DE USO ODONTOLÓGICO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO AÇO INOXIDÁVEL- Nº14A |  |  |  |
| 316 | 15 | GRAMPO | GRAMPO DE USO ODONTOLÓGICO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO AÇO INOXIDÁVEL- Nº211 |  |  |  |
| 317 | 15 | GRAMPO | GRAMPO DE USO ODONTOLÓGICO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO AÇO INOXIDÁVEL- Nº209 |  |  |  |
| 318 | 15 | GRAMPO | GRAMPO DE USO ODONTOLÓGICO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO AÇO INOXIDÁVEL- NºW8A |  |  |  |
| 319 | 18 | UNIDADES | GRAU DE BORRACHA |  |  |  |
| 320 | 60 | PACOTES COM 50 UNIDADES | GUARDANAPO DE PAPEL 33 X 33 CM - COR BRANCA.EMBALADOS EM PLÁSTICO, COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDÊNCIA. |  |  |  |
| 321 | 15 | FRASCOS | HEMOSTÁTICO TÓPIO EM SOLUÇÃO LÍQUIDA; COMPOSIÇÃO:CLORETO DE ALUMÍNIO, SULFATO DE HIDROXIQUINOLEÍNA E ÁLCOOL ETÍLICO. FRASCO COM 10 ML. |  |  |  |
| 322 | 45 | FRASCO C/ 10 GR | HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PA (PÓ) |  |  |  |
| 323 | 38 | FRASCOS | HIPOCLORITO DE SÓDIO-2,5%- SODA CLORADA, FRASCO COM 1L |  |  |  |
| 324 | 38 | UNIDADES | HOLLEMBACK 3 |  |  |  |
| 325 | 38 | UNIDADES | HOLLEMBACK 3S |  |  |  |
| 326 | 75 | CAIXA C/ 10 UNIDADES | INDICADOR BIOLÓGICO PARA MONITORAR CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR (AUTOCLAVES) |  |  |  |
| 327 | 225 | CAIXA C/ 250 UNIDADES | INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5 A VAPOR PARA ESTERILIZAÇÃO PARA AUTOCLAVE - POSSUI TINTA INDICADORA QUE MUDA DE ROSA PARA MARROM. CARACTERÍSTICAS: CICLOS DE 121°C E 134°C - ISENTO DE CHUMBO |  |  |  |
| 328 | 15 | FRASCO C/ 10 GR | IODOFÓRMIO PARA USO ODONTOLÓGICO - PÓ |  |  |  |
| 329 | 263 | CAIXA | IONÔMERO DE VIDRO QUIMICAMENTE ATIVADO-RADIOPACO- GRANULOS FINOS- APRES.: PÓ: FRASCO COM 10G NA COR A3 E LÍQUIDO: FRASCO COM 8G. COMPOSIÇÃO APÓS MISTURA: VIDRO DE ALUMINOFLÚORSILICATO, ÁCIDO POLICARBOXÍLICO, ÁCIDO TARTÁRICO, FLUORETO DE CÁLCIO E ÁGUA. ACOMPANHA COLHER DOSADORA, BLOCO DE ESPATULAÇÃO. CAIXA KIT COM PÓ E LÍQUIDO. |  |  |  |
| 330 | 38 | CAIXA | IONÔMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZÁVEL RESTAURADOR RIVA (LIGHT) CURE EM CÁPSULAS; CONTÉM IONGLASS TM, QUE TEM EM SUA COMPOSIÇÃO UMA MISTURA ÚNICA DE DIFERENTES TAMANHOS DE PARTÍCULAS DE VIDRO ULTRAFINAS ALTAMENTE REATIVAS, APRESENTA ALTA RESISTÊNCIA E MAIOR RADIOPACIDADE. LIBERAÇÃO SUPERIOR DE FLÚOR. EMBALAGEM COM 50 CÁPSULAS+ PONTAS APLICADORAS. |  |  |  |
| 331 | 38 | CAIXA | IONÔMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZÁVEL RIVA LIGHT CURE - SDI. CIMENTO RESTAURADOR À BASE DE IONÔMERO DE VIDRO REFORÇADO COM RESINA E FOTOPOLIMERIZÁVEL. LIBERA ALTAS QUANTIDADES DE FLÚOR E ADERE QUIMICAMENTE A ESTRUTURA DENTAL. EMBALAGEM COM 1 FRASCO COM 7,2ML (8G) LÍQUIDO E 1 FRASCO COM 15G PÓ. |  |  |  |
| 332 | 263 | FRASCO | ISOLANTE DE GESSO- (LÍQUIDO VISCOSO AMARELADO) FRASCO COM 500ML. COMPOSIÇÃO: ALGINATO DE SÓDIO, LAURIL, SULFATO DE SÓDIO, TRISÓDIO FOSFATO, METILPORABENO E ÁGUA DEIONIZADA. FRASCO COM 500ML. |  |  |  |
| 333 | 8 | UNIDADES | ISQUEIRO A GÁS, CARTELA COM 12 UNIDADES |  |  |  |
| 334 | 23 | UNIDADES | LAMPARINA DE ÁLCOOL DE METAL |  |  |  |
| 335 | 15 | UNIDADES | LAMPARINA HANAU |  |  |  |
| 336 | 38 | CAIXA | LENÇOL DE BORRACHA PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO DO CAMPO OPERATÓRIO. MEDIDAS 12,7CM X 12,7CM- COR:AZUL. |  |  |  |
| 337 | 18 | UNIDADE | LIMA DE OSSO N° 11 |  |  |  |
| 338 | 18 | UNIDADE | LIMA DE OSSO N° 12 |  |  |  |
| 339 | 18 | EMBALAGEM C/ 48 UNIDADES | LIMA DE PLÁSTICO QUE PROMOVE LIMPEZA DAS PAREDES DOS SISTEMAS DE CANAIS RADICULARES ATRAVÉS DA AGITAÇÃO MECÂNICA DAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS E DO ATRITO DE SUAS LÂMINAS NO INTERIOR DOS CANAIS PESO: 0,066 KG - DIMENSÕES 13X10X4 CM |  |  |  |
| 340 | 18 | KITS | LIMAS ENDODÔNTICAS TIPO HEDSTROEN – 15 A 40. ESTOJO COM 6 LIMAS, CONFECCIONADAS EM AÇO INOX E COM CALIBRE PADRÃO, NUMERADAS DE 15 A 40 E COM 31MM DE COMPRIMENTO. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, KIT COM 6 PECAS |  |  |  |
| 341 | 18 | KITS | LIMAS ENDODÔNTICAS TIPO HEDSTROEN – 15 A 40. ESTOJO COM 6 LIMAS, CONFECCIONADAS EM AÇO INOX E COM CALIBRE PADRÃO, NUMERADAS DE 15 A 40 E COM 21MM DE COMPRIMENTO. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, KIT COM 6 PECAS |  |  |  |
| 342 | 18 | KITS | LIMAS ENDODÔNTICAS TIPO HEDSTROEN – 15 A 40. ESTOJO COM 6 LIMAS, CONFECCIONADAS EM AÇO INOX E COM CALIBRE PADRÃO, NUMERADAS DE 15 A 40 E COM 25MM DE COMPRIMENTO. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, KIT COM 6 PECAS |  |  |  |
| 343 | 18 | KITS | LIMAS ENDODÔNTICAS TIPO HEDSTROEN – 45 A 80. ESTOJO COM 6 LIMAS, CONFECCIONADAS EM AÇO INOX E COM CALIBRE PADRÃO, NUMERADAS DE 45 A 80 E COM 21MM DE COMPRIMENTO. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, KIT COM 6 PECAS |  |  |  |
| 344 | 18 | KITS | LIMAS ENDODÔNTICAS TIPO HEDSTROEN – 45 A 80. ESTOJO COM 6 LIMAS, CONFECCIONADAS EM AÇO INOX E COM CALIBRE PADRÃO, NUMERADAS DE 45 A 80 E COM 25MM DE COMPRIMENTO. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, KIT COM 6 PECAS |  |  |  |
| 345 | 18 | KITS | LIMAS ENDODÔNTICAS TIPO HEDSTROEN – 45 A 80. ESTOJO COM 6 LIMAS, CONFECCIONADAS EM AÇO INOX E COM CALIBRE PADRÃO, NUMERADAS DE 45 A 80 E COM 31MM DE COMPRIMENTO. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, KIT COM 6 PECAS |  |  |  |
| 346 | 18 | KITS | LIMAS ENDODÔNTICAS TIPO KERR – 15 A 40. ESTOJO COM 6 LIMAS, CONFECCIONADAS EM AÇO INOX E COM CALIBRE PADRÃO, NUMERADAS DE 15 A 40 E COM 21MM DE COMPRIMENTO. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, KIT COM 6 PECAS |  |  |  |
| 347 | 18 | KITS | LIMAS ENDODÔNTICAS TIPO KERR – 15 A 40. ESTOJO COM 6 LIMAS, CONFECCIONADAS EM AÇO INOX E COM CALIBRE PADRÃO, NUMERADAS DE 15 A 40 E COM 25MM DE COMPRIMENTO. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, KIT COM 6 PECAS |  |  |  |
| 348 | 18 | KITS | LIMAS ENDODÔNTICAS TIPO KERR – 15 A 40. ESTOJO COM 6 LIMAS, CONFECCIONADAS EM AÇO INOX E COM CALIBRE PADRÃO, NUMERADAS DE 15 A 40 E COM 31MM DE COMPRIMENTO. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, KIT COM 6 PECAS |  |  |  |
| 349 | 18 | KITS | LIMAS ENDODÔNTICAS TIPO KERR – 45 A 80. ESTOJO COM 6 LIMAS, CONFECCIONADAS EM AÇO INOX E COM CALIBRE PADRÃO, NUMERADAS DE 15 A 40 E COM 31MM DE COMPRIMENTO. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, KIT COM 6 PECAS |  |  |  |
| 350 | 18 | KITS | LIMAS ENDODÔNTICAS TIPO KERR – 45 A 80. ESTOJO COM 6 LIMAS, CONFECCIONADAS EM AÇO INOX E COM CALIBRE PADRÃO, NUMERADAS DE 45 A 80 E COM 21MM DE COMPRIMENTO. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, KIT COM 6 PECAS |  |  |  |
| 351 | 18 | KITS | LIMAS ENDODÔNTICAS TIPO KERR – 45 A 80. ESTOJO COM 6 LIMAS, CONFECCIONADAS EM AÇO INOX E COM CALIBRE PADRÃO, NUMERADAS DE 45 A 80 E COM 25MM DE COMPRIMENTO. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, KIT COM 6 PECAS |  |  |  |
| 352 | 18 | KITS | LIMAS ENDODÔNTICAS TIPO KERR N. 06 DE 25MM DE COMPRIMENTO, CONFECCIONADAS EM AÇO INOX . KIT COM 6 PECAS |  |  |  |
| 353 | 18 | KITS | LIMAS ENDODÔNTICAS TIPO KERR N. 08 DE 25MM DE COMPRIMENTO, CONFECCIONADAS EM AÇO INOX . KIT COM 6 PECAS |  |  |  |
| 354 | 18 | KITS | LIMAS ENDODÔNTICAS TIPO KERR N. 10 DE 25MM DE COMPRIMENTO, CONFECCIONADAS EM AÇO INOX . KIT COM 6 PECAS |  |  |  |
| 355 | 150 | UNIDADES | LIXA D´ÁGUA FOLHA GRAMATURA 220 |  |  |  |
| 356 | 150 | UNIDADES | LIXA D´ÁGUA FOLHA GRAMATURA 320 |  |  |  |
| 357 | 75 | FOLHA | LIXA D'ÁGUA 00 |  |  |  |
| 358 | 225 | CAIXAS | LUVAS DE PROCEDIMENTO COMPOSTAS DE LÁTEX 100% NATURAL, NÃO ESTÉRIL, AMBIDESTRA E LUBRIFICADAS COM PÓ BIABSORVÍVEL, EMBALADAS COM 100 UNIDADES |  |  |  |
| 359 | 8 | PAR | LUVAS TÉRMICA TIPO INDUSTRIAL - LONGA, |  |  |  |
| 360 | 23 | UNIDADES | MANDRIL DE LIXA |  |  |  |
| 361 | 5 | UNIDADE | MARTELO CIRÚRGICO |  |  |  |
| 362 | 38 | UNIDADE | MÁSCARA DESCARTÁVEL DE PINTOR |  |  |  |
| 363 | 225 | FRASCO | MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIÁRIO- LÍQUIDO. FRASCO COM15ML. |  |  |  |
| 364 | 225 | FRASCO | MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIÁRIO- PÓ. FRASCO COM 38G. |  |  |  |
| 365 | 23 | UNIDADES | MEDIDORES DE ALGINATO |  |  |  |
| 366 | 23 | UNIDADES | MICRO MOTOR, COMPATÍVEL COM CONTRA-ÂNGULO |  |  |  |
| 367 | 23 | UNIDADE | MINI CURETA DE GRACE 1 / 2 |  |  |  |
| 368 | 23 | UNIDADE | MINI CURETA DE GRACE 11 / 12 |  |  |  |
| 369 | 23 | UNIDADE | MINI CURETA DE GRACE 13 / 14 |  |  |  |
| 370 | 23 | UNIDADE | MINI CURETA DE GRACE 3 / 4 |  |  |  |
| 371 | 23 | UNIDADE | MINI CURETA DE GRACE 5 / 6 |  |  |  |
| 372 | 23 | UNIDADE | MINI CURETA DE GRACE 7 / 8 |  |  |  |
| 373 | 23 | UNIDADE | MINI CURETA DE GRACE 9 / 10 |  |  |  |
| 374 | 15 | UNIDADES | MINI INCUBADORA PARA TESTES BIOLÓGICOS, COMPATÍVEL COM OS TUBOS DE TESTE |  |  |  |
| 375 | 9 | UNIDADE | MODEIRA TOTAL PERFURADA PROFUNDA - ALUMÍNIO - ADULTO I 5 |  |  |  |
| 376 | 9 | UNIDADE | MODEIRA TOTAL PERFURADA PROFUNDA - ALUMÍNIO - ADULTO S 3 |  |  |  |
| 377 | 9 | UNIDADE | MODEIRAS LISA - ALUMÍNIO - INFANTIL I 1 |  |  |  |
| 378 | 9 | UNIDADE | MODEIRAS LISA - ALUMÍNIO - INFANTIL I 2 |  |  |  |
| 379 | 9 | UNIDADE | MODEIRAS LISA - ALUMÍNIO - INFANTIL I 3 |  |  |  |
| 380 | 9 | UNIDADE | MODEIRAS LISA - ALUMÍNIO - INFANTIL I 4 |  |  |  |
| 381 | 9 | UNIDADE | MODEIRAS LISA - ALUMÍNIO - INFANTIL S 1 |  |  |  |
| 382 | 9 | UNIDADE | MODEIRAS LISA - ALUMÍNIO - INFANTIL S 2 |  |  |  |
| 383 | 9 | UNIDADE | MODEIRAS LISA - ALUMÍNIO - INFANTIL S 3 |  |  |  |
| 384 | 9 | UNIDADE | MODEIRAS LISA - ALUMÍNIO - INFANTIL S 4 |  |  |  |
| 385 | 9 | UNIDADE | MOLDEIRA TOTAL LISA PROFUNDA DE INOX - ADULTO I 5 |  |  |  |
| 386 | 9 | PEÇA | MOLDEIRAS LISA ADULTO I 1 |  |  |  |
| 387 | 9 | PEÇA | MOLDEIRAS LISA ADULTO I 2 |  |  |  |
| 388 | 9 | PEÇA | MOLDEIRAS LISA ADULTO I 3 |  |  |  |
| 389 | 9 | PEÇA | MOLDEIRAS LISA ADULTO I 4 |  |  |  |
| 390 | 9 | PEÇA | MOLDEIRAS LISA ADULTO S 1 |  |  |  |
| 391 | 9 | PEÇA | MOLDEIRAS LISA ADULTO S 2 |  |  |  |
| 392 | 9 | PEÇA | MOLDEIRAS LISA ADULTO S 3 |  |  |  |
| 393 | 9 | PEÇA | MOLDEIRAS LISA ADULTO S 5 |  |  |  |
| 394 | 9 | PEÇA | MOLDEIRAS VAZADA ADULTO I 1 |  |  |  |
| 395 | 9 | PEÇA | MOLDEIRAS VAZADA ADULTO I 2 |  |  |  |
| 396 | 9 | PEÇA | MOLDEIRAS VAZADA ADULTO I 3 |  |  |  |
| 397 | 9 | PEÇA | MOLDEIRAS VAZADA ADULTO I 4 |  |  |  |
| 398 | 9 | PEÇA | MOLDEIRAS VAZADA ADULTO S 1 |  |  |  |
| 399 | 9 | PEÇA | MOLDEIRAS VAZADA ADULTO S 2 |  |  |  |
| 400 | 9 | PEÇA | MOLDEIRAS VAZADA ADULTO S 3 |  |  |  |
| 401 | 9 | PEÇA | MOLDEIRAS VAZADA ADULTO S 4 |  |  |  |
| 402 | 9 | PEÇA | MOLDEIRAS VAZADA ADULTO S 5 |  |  |  |
| 403 | 9 | UNIDADE | MUFLA SEM PARAFUSO NÚMERO 6 - DE METAL |  |  |  |
| 404 | 15 | UNIDADE | ÓCULOS DE PROTEÇÃO: DE ACRÍLICO TRANSPARENTE PARA FINS CIRÚRGICO |  |  |  |
| 405 | 15 | FRASCO C/ 200 ML | ÓLEO LUBRIFICANTE EM SPRAY, PARA ALTA-ROTAÇÃO. (CANETAS ODONTOLOGICAS) DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DO FABRICANTE DO APARELHO. EMBAL./ DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA -DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. |  |  |  |
| 406 | 23 | TUBO C/ 30 GR | OMCILON-A M (TRIANCINOLONA ACETONIDA + SULFATO DE NEOMICINA + GRAMICIDINA + NISTATINA) POMADA |  |  |  |
| 407 | 45 | ROLOS | PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA ESTERILIZAÇÃO MEDINDO 15CM X 100M |  |  |  |
| 408 | 45 | ROLOS | PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA ESTERILIZAÇÃO MEDINDO 20CM X 100M |  |  |  |
| 409 | 38 | FRASCO | PARAMONOCLOROFENOL- CANFORADO. FRASCO COM 20 ML |  |  |  |
| 410 | 38 | SERINGA DE 2 GR | PASTA DE MAISTO (MATERIAL TEMPORÁRIO DE OBTURAÇÃO RADICULAR) |  |  |  |
| 411 | 75 | SERINGA DE 2 GR | PASTA DE POLIMENTO DE RESINA FOTOGLOSS |  |  |  |
| 412 | 75 | TUBO | PASTA PROFILÁTICA- PREPARADA A BASE DE PEDRA POMES EM PÓ E SUBSTÂNCIAS AROMATIZANTES, PARA O POLIMENTO DE SUPERFÍCIES DENTÁRIAS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. TUBO COM 50G. |  |  |  |
| 413 | 150 | KIT | PASTA ZINCO ENÓLICA- EMBALAGEM COM 120G DE PASTA BASE + 60G DE ACELERADOR. KIT 2 PASTAS. |  |  |  |
| 414 | 15 | UNIDADES | PAVIO PARA LAMPARINA EM ALGODÃO, INDICADO PARA LAMPARINA À ALCOOL. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES |  |  |  |
| 415 | 23 | UNIDADES | PEÇA RETA, COMPATÍVEL COM O MICRO MOTOR |  |  |  |
| 416 | 8 | PACOTE COM 1KG | PEDRA POMES EM PÓ - ISENTO DE IMPUREZAS, DE GRANULAÇÃO FINA, APROPRIADA PARA O POLIMENTO DE PRÓTESES ACRÍLICAS. |  |  |  |
| 417 | 150 | UNIDADES | PINCA CLÍNICA |  |  |  |
| 418 | 38 | UNIDADES | PINCA DENTE DE RATO 12 CM |  |  |  |
| 419 | 15 | UNIDADES | PINÇA DIETRICH 16CM, FABRICADA EMA AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL |  |  |  |
| 420 | 38 | UNIDADES | PINCA HEMOSTÁTICA KELLY CURVA DE 14 CM |  |  |  |
| 421 | 38 | UNIDADES | PINCA MOSQUITO CURVA |  |  |  |
| 422 | 38 | UNIDADES | PINCA MOSQUITO RETA |  |  |  |
| 423 | 38 | UNIDADES | PINÇA PALMER - PORTA GRAMPO DE ISOLAMENTO ABSOLUTO DE AÇO INOX. |  |  |  |
| 424 | 38 | UNIDADE | PINÇA ANATÔMICA PARA DISSECÇÃO 12 CM |  |  |  |
| 425 | 225 | EMBALAGEM C/ 100 UNIDADES | PINCEL BRUSH - PONTAS APLICADORAS DE AGENTE DE UNIÃO PRIMER E BOND - COM HASTE DOBRÁVEL- FINO. |  |  |  |
| 426 | 38 | KIT | PINO DE FIBRA DE VIDRO + BROCAS PINO FABRICADO EM COMPÓSITO DE FIBRA DE VIDRO E RESINA EPÓXI DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA QUE ATUA COMO REFORÇO INTRA RADICULAR DA ESTRUTURA DENTAL, DUPLA CONICIDADE COM EXCELENTE ADAPTAÇÃO, MAIOR DIÂMETRO DO PINO NA REGIÃO CERVICAL. KIT COM 25 PINOS SORTIDOS (TAMANHOS 0,5; 1,0; 2,0 E 3,0) E 5 RESPECTIVAS BROCAS. |  |  |  |
| 427 | 75 | CAIXAS | PLACA BASE GODIVA FINA-GOMA LACA, TALCO, ÁCIDO ESTEÁRICO E CORANTE. GRAU DE FUSÃO 55° A 65° |  |  |  |
| 428 | 75 | CAIXAS | PLACA BASE GODIVA GROSSA-GOMA LACA, TALCO, ÁCIDO ESTEÁRICO E CORANTE. GRAU DE FUSÃO 55° A 65 |  |  |  |
| 429 | 8 | UNIDADES | PLACA DE VIDRO MEDIA COM 10MM DE ESPESSURA |  |  |  |
| 430 | 23 | UNIDADES | POLIETILENOGLICOL 4.000MG/MOL, VEÍCULO INERTE POMADA |  |  |  |
| 431 | 27 | UNIDADES | PONTA MONTADA ÓXIDO DE ALUMÍNIO, FORMA CÔNICA BRANCA, RESINAS, DURA, ALTA ROTAÇÃO 0241 |  |  |  |
| 432 | 27 | UNIDADES | PONTA MONTADA ÓXIDO DE ALUMÍNIO, FORMA DE CHAMA BRANCA, RESINAS, DURA, ALTA ROTAÇÃO |  |  |  |
| 433 | 27 | UNIDADES | PONTA MONTADA, ÓXIDO DE ALUMÍNIO, FORMA DE OGIVA, BRANCA, RESINA ACRÍLICA, DURA, ALTA ROTAÇÃO 0244 |  |  |  |
| 434 | 27 | UNIDADES | PONTA MONTADA, ÓXIDO DE ALUMÍNIO, FORMA TRONCO-CÔNICA, BRANCA, RESINAS, DURA, ALTA ROTAÇÃO |  |  |  |
| 435 | 27 | UNIDADES | PONTA MORSE 0/00 |  |  |  |
| 436 | 38 | UNIDADES | PORTA AGULHA MATHIEU GRANDE DE 17 CM |  |  |  |
| 437 | 38 | UNIDADES | PORTA AGULHA MATHIEU- MEDINDO 14CM |  |  |  |
| 438 | 38 | UNIDADES | PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16 CM |  |  |  |
| 439 | 38 | UNIDADES | PORTA-AMÁLGAMA PLÁSTICO- PEÇA EM PLÁSTICO RÍGIDO SEMI CURVO (ANGULAÇÃO APROPRIADA) PARA INSERÇÃO DE AMÁLGAMA EM CAVIDADE DENTÁRIA |  |  |  |
| 440 | 38 | UNIDADES | PORTA-MATRIZ PARA AMÁLGAMA TIPO TOFFLEMIRE |  |  |  |
| 441 | 8 | CONJUNTOS | POSICIONADOR RADIOGRÁFICO ADULTO |  |  |  |
| 442 | 8 | CONJUNTOS | POSICIONADOR RADIOGRÁFICO INFANTIL |  |  |  |
| 443 | 15 | UNIDADE | POTE DAPPEN - POTE DE PLÁSTICO / CORES VARIADAS E DE TAMANHO PADRÃO.EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. |  |  |  |
| 444 | 18 | UNIDADES | POTE PALADON DE VIDRO INCOLOR COM TAMPA |  |  |  |
| 445 | 5 | UNIDADE | PROTETOR DE TIREÓIDE DE CHUMBO, COM Nº DE CA |  |  |  |
| 446 | 75 | UNIDADES | PUNCH PARA BIÓPSIA ESTÉRIL 4MM, DESCARTÁVEL, PLÁSTICA, FABRICADA EM POLIESTIRENO, COM 8,5CM DE PCOMPRIMENTO, MULTIFACETADA NA SUA METADE SUPERIOR, COM DIÂMETRO PROXIMAL DE O,8 E DISTAL DE 0,4CM. ACOPLADO A HASTE HÁ UMA LÂMINA CILÍNDRICA, FABRICADA EM AÇO INOX, COM TAMPA PROTETORA FABRICADA EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE |  |  |  |
| 447 | 75 | UNIDADES | PUNCH PARA BIÓPSIA ESTÉRIL 6MM, DESCARTÁVEL, PLÁSTICA, FABRICADA EM POLIESTIRENO, COM 8,5CM DE PCOMPRIMENTO, MULTIFACETADA NA SUA METADE SUPERIOR, COM DIÂMETRO PROXIMAL DE O,8 E DISTAL DE 0,4CM. ACOPLADO A HASTE HÁ UMA LÂMINA CILÍNDRICA, FABRICADA EM AÇO INOX, COM TAMPA PROTETORA FABRICADA EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE |  |  |  |
| 448 | 15 | UNIDADES | RÉGUA DE ALUMÍNIO MILIMETRADA ENDODÔNTICA. |  |  |  |
| 449 | 38 | UNIDADES | RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZÁVEL INCOLOR, PÓ-440GR- POLIMETACRILATO, PERÓXIDO DE BENZOILA E PIGMENTOS COMPATÍVEIS |  |  |  |
| 450 | 38 | UNIDADES | RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZÁVEL LÍQUIDA- 120 ML- METILMETACRILATO, DMT E INIBIDOR |  |  |  |
| 451 | 38 | UNIDADES | RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZÁVEL ROSA, PÓ-440GR- POLIMETACRILATO, PERÓXIDO DE BENZOILA E PIGMENTOS COMPATÍVEIS |  |  |  |
| 452 | 75 | UNIDADES | RESINA ACRÍLICA TERMOPOLIMERIZÁVEL COM CROSSLINK LÍQUIDA-250ML; MMA, EGMA E BHT. |  |  |  |
| 453 | 15 | BISNAGA DE 4 G | RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL - MICRO HÍBRIDA - MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA / SÍLICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME. MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA E TEGDMA - SERINGA COM 4 G COM A SEGUINTE COR: COR A2 |  |  |  |
| 454 | 38 | BISNAGA | RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL- MICRO HÍBRIDA- MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA E TEGDMA- SERINGAS COM 4G COR A 1,0. BISNAGA DE 4G |  |  |  |
| 455 | 60 | BISNAGA | RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL- MICRO HÍBRIDA- MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA E TEGDMA- SERINGAS COM 4G COR A 3,0. BISNAGA DE 4G |  |  |  |
| 456 | 60 | BISNAGA | RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL- MICRO HÍBRIDA- MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA E TEGDMA- SERINGAS COM 4G COR A 3,5. BISNAGA DE 4G. |  |  |  |
| 457 | 38 | BISNAGA | RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL- MICRO HÍBRIDA- MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA E TEGDMA- SERINGAS COM 4G COR B 1,0. BISNAGA DE 4G |  |  |  |
| 458 | 38 | BISNAGA | RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL- MICRO HÍBRIDA- MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA E TEGDMA- SERINGAS COM 4G COR B 2,0. BISNAGA DE 4G |  |  |  |
| 459 | 38 | SERINGAS | RESINA FLOW- COR: A 3. SERINGA COM 2 G. |  |  |  |
| 460 | 38 | SERINGAS | RESINA FLOW: COR: A 3,5. SERINGA COM 2 G. |  |  |  |
| 461 | 38 | POTE DE 440G | RESINA PÓ TERMOPOLIMERIZÁVEL - INCOLOR |  |  |  |
| 462 | 38 | POTE DE 440G | RESINA PÓ TERMOPOLIMERIZÁVEL - ROSA MÉDIO. POTES DE 440G |  |  |  |
| 463 | 23 | FRASCO C/ 20 G | RESTAURADOR PROVISÓRIO DE PREENCHIMENTO E ENDURECIMENTO QUÍMICO, A BASE DE ÓXIDO DE ZINCO / SULFATO DE ZINCO. NÃO CONTÉM EUGENOL. |  |  |  |
| 464 | 113 | FRASCO DE 475 ML | REVELADOR PARA FILME ODONTÓLOGICO. FRASCO COM 475ML. |  |  |  |
| 465 | 75 | EMBALAGEM | SELANTE DE FÓSSULAS E FISSURAS FOTOPOLIMERIZÁVEL. EMBALAGEM COM 2G. |  |  |  |
| 466 | 38 | UNIDADE | SERINGA ENDODÔNTICA PARA CALEM |  |  |  |
| 467 | 38 | UNIDADES | SERINGA TIPO CARPULE COM REFLUXO, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL |  |  |  |
| 468 | 150 | UNIDADES | SERINGA TIPO LUER 10 CM3 DESCARTÁVEL, ATÓXICA E APIROGÊNICA, ESCALA VOLUMÉTRICA DEMARCADA EM MILÍMETROS, TAMANHO DE 10ML, MODELO: BICO LUER LOCK- SEM AGULHA, POLIPROPILENO POLÍMERO INERTE, CAIXA COM 100 UNIDADES |  |  |  |
| 469 | 38 | UNIDADES | SINDESMÓTOMO |  |  |  |
| 470 | 225 | FRASCO | SOLUÇÃO CARIOSTÁTICA. FRASCO COM 10ML. |  |  |  |
| 471 | 38 | FRASCO | SOLUÇÃO DE EDTA 17% COM TERGENTOL, TENSOATIVO ANIÔNICO, FRASCO COM 500ML |  |  |  |
| 472 | 38 | FRASCO COM 1000 ML | SOLUÇÃO DE CLORHEXIDINA - A 0,2%, UTILIZADO NA PROFILAXIA PRÉ-OPERATÓRIA.PRAZO DE VALIDADE, DATA DE FABRICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ETC. |  |  |  |
| 473 | 38 | FRASCO C/ 20 ML | SOLUÇÃO DE EDTA TRISSÓDICO |  |  |  |
| 474 | 30 | EMBALAGEM | SOLUÇÃO DE FORMOL 10% TAMPONADA PARA PRESERVAÇÃO CELULAR E TECIDUAL EM PROCESSOS DE BIÓPSIA. FRASCO COM 20ML. BANDEJA COM 25 FRASCOS |  |  |  |
| 475 | 150 | FRASCOS | SOLUCAO EVIDENCIADORA DE PLACA BACTERIANA (LÍQUIDO). FRASCO COM 10 ML |  |  |  |
| 476 | 30 | SERINGA DE 1,2 ML | SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA -GEL COM CONSISTÊNCIA ADEQUADA FACILITANDO A APLICAÇÃO. NÃO DEIXA RESÍDUOS NEM MANCHAS E PODE SER ENXAGUADO. EMBALAGEM CONTENDO 01 SERINGA E 05 PONTAS APLICADORAS. |  |  |  |
| 477 | 15 | UNIDADE | SONDA MILIMETRADA, FABRICAD AEM AÇO INOX; MARCAÇÃO ATÉ 10MM. |  |  |  |
| 478 | 15 | UNIDADE | SPUTINIK. DOBRADOR DE AMARRILHO EM AÇO INOXÍDÁVEL. |  |  |  |
| 479 | 225 | CAIXA | SUGADOR CIRÚRGICO ODONTOLÓGICO- DESCARTÁVEIS- ESTERILIZADO- ATÓXICO. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM ENVELOPES PRÉ ESTERILIZADOS. CAIXA COM 20 UNIDADES |  |  |  |
| 480 | 1.125 | PACOTE | SUGADORES PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS PARA SUGADORES DE SALIVA, COM TAMANHO APROPRIADO A USO ODONTOLÓGICO, PROVIDO DE FIO METÁLICO PARA CONFERIR A NECESSÁRIA RIGIDEZ E PLASTICIDADE. PONTEIRA PLÁSTICA FIXA QUE NÃO SOLTE. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. PACOTE COM 40 UNIDADES. |  |  |  |
| 481 | 23 | UNIDADE | TESOURA CIRÚRGICA RETA 10 CM |  |  |  |
| 482 | 75 | UNIDADE | TESOURA CIRÚRGICAS CURVAS EM AÇO INOX DE 10,5 CM DE COMPRIMENTO |  |  |  |
| 483 | 15 | UNIDADES | TESOURA GOLDMAN FOX RETA, PRODUZIDA EM AÇO INOX AISI 304 E AISI 420, SERRILHADA, TAMANHO 13CM |  |  |  |
| 484 | 23 | UNIDADES | TESTE DE VITALIDADE PULPAR- SPRAY REFRIGERANTE TEMPERATURA- 50ºC SEM CFC. FRASCO COM 200ML |  |  |  |
| 485 | 75 | EMBALAGEM | TIRA DE AÇO PARA ACABAMENTO DE AMÁLGAMA. TIRAS DE AÇO ABRASIVAS PARA ACABAMENTO COM 4MM DE ESPESSURA. EMBALAGEM COM 12 TIRAS. |  |  |  |
| 486 | 75 | ENVELOPE | TIRA DE MATRIZ DE POLIÉSTER PARA MATRIZ DENTÁRIA- MEDINDO 10 X 120 X 0,5MM. ENVELOPE COM 50 UNIDADES |  |  |  |
| 487 | 38 | FRASCO | TRICRESOL FORMALINA. FRASCO COM 10ML. |  |  |  |
| 488 | 8 | FRASCOS COM 1000ML | VASELINA LÍQUIDA |  |  |  |
| 489 | 8 | POTE COM 500G | VASELINA SÓLIDA |  |  |  |
| 490 | 75 | CAIXA | VERNIZ COM FLÚOR, KIT CONTENDO 10 ML DE VERNIZ COM FLUORETO + 10 G DE PEDRA POMES - 1 ML CONTÉM 50 MG NAF = 22,6 MG F |  |  |  |
| 491 | 8 | FRASCO | VERNIZ FORRADOR DE CAVIDADES, VERNIZ DE SECAGEM RÁPIDA, PARA FORRO DE CAVIDADES EPROTEÇÃO DAS RESTAURAÇÕES A SILICATO; PROTEÇÃO A POLPA DENTÁRIA, ISOLANDO-A TÉRMICA E QUIMICAMENTE. FRASCO 15ML. |  |  |  |

**ITENS DE COTA RESERVADA:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **QTD** | **APRESENT.** | **MATERIAL** | **MARCA** | **VALOR**  **UNITARIO** | **VALOR**  **TOTAL** |
| 492 | 10 | UNIDADES | ABRIDOR DE BOCA/MORDEDOR DE BORRACHA ADULTO |  |  |  |
| 493 | 10 | UNIDADES | ABRIDOR DE BOCA/MORDEDOR DE BORRACHA INFANTIL. |  |  |  |
| 494 | 125 | SERINGAS | ÁCIDO FOSFÓRICO (ATAQUE ÁCIDO), EM SERINGA COM PONTA DISPENSADORA. SERINGA DE 3G |  |  |  |
| 495 | 7 | UNIDADES | ADAPTADOR PARA CONTRA-ÂNGULO, UTILIZADO PARA ADAPTAÇÃO DE BROCAS DE ALTA-ROTAÇÃO NO CONTRA-ÂNGULO, FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL |  |  |  |
| 496 | 25 | UNIDADES | ADESIVO INSTANTÂNEO, INODORO, FÓRMULA SEM SOLVENTE, POSSUI PINO ANTI-ENTUPIMENTO, EMBALAGEM FICA DE PÉ |  |  |  |
| 497 | 3 | SERINGAS | ADESIVO ORTODÔNTICO PARA FIXAÇAÕ DE BRAQUETES. SERINGA COM 3G. |  |  |  |
| 498 | 9 | UNIDADES | AFASTADOR FARABEUF |  |  |  |
| 499 | 3 | UNIDADES | AFASTADOR LABIAL PARA FOTOGRAFIA LATERAL V- ADULTO-TRANSPARENTE |  |  |  |
| 500 | 3 | UNIDADES | AFASTADOR LABIAL PARA FOTOGRAFIA LATERAL V- INFANTIL -TRANSPARENTE |  |  |  |
| 501 | 9 | UNIDADES | AFASTADOR MINESSOTA |  |  |  |
| 502 | 50 | FRASCOS | AGENTE DE UNIÃO FOTOPOLIMERIZÁVEL. ADESIVO COM CARGA (10% EM PESO DE SÍLICA COLOIDAL E 5 NANÔMETROS DE DIÂMETRO). COMPOSIÇÃO: ÁGUA E ETANOL. FRASCO DE 6G. |  |  |  |
| 503 | 12 | CAIXA C/ 100 PEÇAS | AGULHA DESCARTÁVEL P/SERINGA TIPO CARPULE, TRIBISELADA, 27 G LONGA. AGULHA PROVIDA DE PROTETOR PLÁSTICO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, SELO PROTETOR, PRAZO DE VALIDADE |  |  |  |
| 504 | 87 | CAIXA C/ 100 PEÇAS | AGULHA DESCARTÁVEL P/SERINGA TIPO CARPULE, TRIBISELADA, 30 G CURTA. AGULHA PROVIDA DE PROTETOR PLÁSTICO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, SELO PROTETOR, PRAZO DE VALIDADE. |  |  |  |
| 505 | 12 | CAIXAS | AGULHA DESCARTÁVEL PARA SERINGA TIPO CARPULE, TRIBISELADA, EXTRA CURTA. AGULHA PROVIDA DE PROTETOR PLÁSTICO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, SELO PROTETOR, PRAZO DE VALIDADE. CAIXAS COM 100 PEÇAS |  |  |  |
| 506 | 5 | EMBALAGENS | AGULHA ENDO EZE TIPS- 27G – FINA. EMBALAGEM COM 5 UNIDADES |  |  |  |
| 507 | 12 | UNIDADES | ALAVANCA APICAL CURVA DIREITA (GOIVA) ADULTO |  |  |  |
| 508 | 12 | UNIDADES | ALAVANCA APICAL CURVA ESQUERDA (GOIVA) ADULTO |  |  |  |
| 509 | 12 | UNIDADES | ALAVANCA APICAL RETA (GOIVA) ADULTO |  |  |  |
| 510 | 12 | UNIDADES | ALAVANCA SELDIN DIREITA ADULTO |  |  |  |
| 511 | 12 | UNIDADES | ALAVANCA SELDIN DIREITA INFANTIL |  |  |  |
| 512 | 12 | UNIDADES | ALAVANCA SELDIN ESQUERDA ADULTO |  |  |  |
| 513 | 12 | UNIDADES | ALAVANCA SELDIN ESQUERDA INFANTIL |  |  |  |
| 514 | 12 | UNIDADES | ALAVANCA SELDIN RETA INFANTIL |  |  |  |
| 515 | 12 | UNIDADES | ALAVANCA SELDIN RETA Nº2 ADULTO |  |  |  |
| 516 | 12 | UNIDADES | ALAVANCAS HEIDBRINK Nº01 |  |  |  |
| 517 | 12 | UNIDADES | ALAVANCAS HEIDBRINK Nº02 |  |  |  |
| 518 | 12 | UNIDADES | ALAVANCAS HEIDBRINK Nº03 |  |  |  |
| 519 | 2 | UNIDADES | ÁLCOOL ABSOLUTO 95%; CAS: 64-17-5; MASSA MOLECULAR: 46,07 G/MOL; CONCENTRAÇÃO: 95%; FÓRMULA: CH3CH20H; ASPECTO: LÍQUIDO; INCOLOR. FRASCO DE 1 LITRO |  |  |  |
| 520 | 25 | PACOTES | ALGINATO PARA IMPRESSÃO- PRESA NORMAL- TIPO II- SABOR TUTTI- FRUTTI- COM CLOREXIDINA. |  |  |  |
| 521 | 375 | PACOTES | ALGODÃO HIDRÓFILO EM ROLETES PARA ISOLAMENTO DE CAMPO OPERATÓRIO BUCAL, EM ROLOS CILÍNDRICOS DE 3CM DE COMPRIMENTO POR 1CM DE DIÂMETRO. PACOTE COM 100 ROLETES. |  |  |  |
| 522 | 2 | UNIDADE | ALICATE ORTODÔNTICO DE CORTEDE FIO DE AMARRILHO N° 151; FABRICADO EM AÇO CIRÚRGICO, PONTAS ATIVAS FEITAS EM WIDIA (CARBORETO DE TUNGSTÊNIO) |  |  |  |
| 523 | 2 | UNIDADES | ALICATE ORTODÔNTICO BICO CHATO N. 121; FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, O SEU BICO CHATO E SERRILHADO FOI ELABORADO PARA CONTORNAR BANDAS, MATRIZES E DOBRAR FIOS. |  |  |  |
| 524 | 2 | UNIDADES | ALICATE ORTODÔNTICO ANGLES N. 139; AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, PONTA CÔNICA DELICADA, ESPECIALMENTE DESENVOLVIDO PARA FIO DURA ELÁSTICO 0,7MM - 0,028" |  |  |  |
| 525 | 2 | UNIDADE | ALICATE ORTODÔNTICO - CORTE FIO PESADO |  |  |  |
| 526 | 2 | UNIDADES | ALICATE PERFURADOR AINSWORTH- PARA PERFURAR LENCOL DE BORRACHA |  |  |  |
| 527 | 12 | UNIDADES | ALVEOLÓTOMO CURVO |  |  |  |
| 528 | 12 | UNIDADES | ALVEOLÓTOMO RETO |  |  |  |
| 529 | 25 | EMBALAGENS | AMÁLGAMA EM CÁPSULAS DE 1 PORÇÃO. EMBALAGEM COM 50 CÁPSULAS |  |  |  |
| 530 | 25 | EMBALAGENS | AMÁLGAMA EM CÁPSULAS DE 2 PORÇÕES. EMBALAGEM COM 50 CÁPSULAS. |  |  |  |
| 531 | 125 | CAIXA C/ 50 TUBESTES | ANESTÉSICO LOCAL CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 3% + NOREPINEFRINA 1:50.000 - TUBETES COM 1,8 ML |  |  |  |
| 532 | 125 | CAIXA C/ 50 TUBESTES | ANESTÉSICO LOCAL MEPIVACAINA HCL 2% + EPINEFRINA 1:100.0000 - 36 MG + 18UG/CARPULE - TUBETES DE VIDRO COM 1,8 ML |  |  |  |
| 533 | 125 | CAIXAS | ANESTÉSICO LOCAL- SOL. INJETÁVEL EM TUBETES DE 1,8ML- CLORIDRATO DE PRILOCAÍNA 3% COM FELIPRESSINA A 0,03 UI/ML |  |  |  |
| 534 | 25 | CAIXA | ANESTÉSICO LOCAL- SOL. INJETÁVEL EM TUBETES DE 1,8ML- XILOCAÍNA A 2% SEM VASOCONSTRITOR. CAIXA COM 50 TUBETES |  |  |  |
| 535 | 75 | FRASCOS | ANESTÉSICO TÓPICO- EM PASTA DE TUTTI FRUTTI. FRASCO DE 75ML |  |  |  |
| 536 | 25 | FRASCO | ANTI-SÉPTICO BUCAL DE 1,5 L - ACOMPANHA A BOMBA DISPENSADORA |  |  |  |
| 537 | 12 | UNIDADES | APLICADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO |  |  |  |
| 538 | 25 | UNIDADES | APLICADOR DUPLO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO |  |  |  |
| 539 | 5 | UNIDADES | ARCO DE OSTBY – USADO PARA ISOLAMENTO – JUNTO COM O LENÇOL DE BORRACHA DE PLÁSTICO - ADULTO |  |  |  |
| 540 | 3 | UNIDADE | ARTICULADOR TIPO CHARNEIRA - DE METAL |  |  |  |
| 541 | 5 | UNIDADE | BANDEJA CIRÚRGICA GRANDE 28X14X06CM (APROXIMADAMENTE) |  |  |  |
| 542 | 10 | PEÇA | BANDEJA CLÍNICA 23X13X1 (CXLXA) |  |  |  |
| 543 | 10 | EMBALAGEM | BARREIRA GENGIVAL FOTOPOLIMERIZÁVEL. EMBALAGEM COM 1 SERINGA 3G+3 PONTAS APLICADORAS |  |  |  |
| 544 | 15 | FRASCO | BASTÃO DE GUTA PERCHA SORTIDA. |  |  |  |
| 545 | 12 | CAIXA | BICARBONATO DE SÓDIO PARA USO ODONTOLÓGICO EM APARELHO DE JATO DE BICARBONATO. EXTRA FINO. CAIXA COM 24 SACHES DE 40 GRAMAS. |  |  |  |
| 546 | 50 | UNIDADES | BISTURI CIRÚRGICO DESCARTÁVEL, FABRICADO EM LÂMINA DE AÇO INOX 304, NO CALIBRE N° 15, ESTÉRIL, ATÓXICO E APIROGÊNICO |  |  |  |
| 547 | 2 | CAIXA C/ 100 UNIDADES | BISTURI DESCARTÁVEL Nº 10, DE AÇO INOX |  |  |  |
| 548 | 12 | PACOTE COM 1 KG | BRANCO ESPANHA |  |  |  |
| 549 | 7 | CARTELA COM 10 UNIDADES | BRAQUETES ORTODÔNTICOS - CONVENCIONAL SEM ANGULAÇÃO E SEM TORQUE E SLOT (CANALETA) 0,18; BRAQUETES PARA CANINOS SUPERIORES |  |  |  |
| 550 | 7 | CARTELA COM 10 UNIDADES | BRAQUETES ORTODÔNTICOS - CONVENCIONAL SEM ANGULAÇÃO E SEM TORQUE E SLOT (CANALETA) 0,18; BRAQUETES PARA INCISIVOS CENTRAIS SUPERIORES |  |  |  |
| 551 | 7 | CARTELA COM 10 UNIDADES | BRAQUETES ORTODÔNTICOS - CONVENCIONAL SEM ANGULAÇÃO E SEM TORQUE E SLOT (CANALETA) 0,18; BRAQUETES PARA INCISIVOS LATERAIS SUPERIORES |  |  |  |
| 552 | 12 | UNIDADES | BROCA - PEDRA MONTADA PARA PEÇA DE MÃO RETA .PARA DESGASTE DE RESINA. PONTA ATIVA EM FORMA DE CHAMA. |  |  |  |
| 553 | 12 | UNIDADES | BROCA - PEDRA MONTADA PARA PEÇA DE MÃO RETA PARA DESGASTE DE RESINA - PONTA ATIVA EM FORMA CILÍNDRICA. |  |  |  |
| 554 | 12 | UNIDADES | BROCA ALTA ROTAÇÃO, AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, CHAMA, HASTE CURTA, CORTE FINO, REF. 3118F |  |  |  |
| 555 | 12 | UNIDADES | BROCA ALTA ROTAÇÃO, AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, CHAMA, HASTE REGULAR, CORTE EXTRA FINO, REF. 3118FF |  |  |  |
| 556 | 12 | UNIDADES | BROCA ALTA ROTAÇÃO, AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, CÔNICA, TOPO EM CHAMA, HASTE REGULAR, CORTE FINO, REF. 3195F |  |  |  |
| 557 | 12 | UNIDADES | BROCA ALTA ROTAÇÃO, AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, CÔNICA, TOPO EM CHAMA, HASTE REGULAR, CORTE FINO, REF. 3195FF |  |  |  |
| 558 | 12 | UNIDADES | BROCA ALTA ROTAÇÃO, AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, PÊRA, HASTE REGULAR, CORTE FINO, REF. 3168F |  |  |  |
| 559 | 12 | UNIDADES | BROCA ALTA ROTAÇÃO, AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, PÊRA, HASTE REGULAR, CORTE EXTRA FINO, REF. 3168FF |  |  |  |
| 560 | 12 | UNIDADES | BROCA CARBIDE CIRÚRGICA DE ALTA ROTAÇÃO – 703 – C33- FGLX 021 |  |  |  |
| 561 | 12 | UNIDADES | BROCA CIRÚRGICA – ZEKRIA HASTE LONGA DE 28 MM |  |  |  |
| 562 | 7 | UNIDADES | BROCA CIRÚRGICA Nº 702L , TRONCO CÔNICA, ULTRA RESISTENTE A FRATURAS, SUA COMPOSIÇÃO É DE CARBONETO DE TUNGSTÊNIO, CORTE EXPIRAL FISSURADO, HASTE LONGA DE 25MM, EMBALAGEM COM 1 UNIDADE |  |  |  |
| 563 | 12 | UNIDADES | BROCA DE AÇO CARBIDE PARA ALTA-ROTAÇÃO. CILÍNDRICA N. 57 |  |  |  |
| 564 | 12 | UNIDADES | BROCA DE AÇO CARBIDE PARA ALTA-ROTAÇÃO. CILÍNDRICA N. 58 |  |  |  |
| 565 | 12 | UNIDADES | BROCA DE AÇO CARBIDE PARA ALTA-ROTAÇÃO. CILÍNDRICA Nº 58 L |  |  |  |
| 566 | 12 | UNIDADES | BROCA DE AÇO CARBIDE PARA ALTA-ROTAÇÃO. CÔNICA INVERTIDA. N. 34 |  |  |  |
| 567 | 12 | UNIDADES | BROCA DE AÇO CARBIDE PARA ALTA-ROTAÇÃO. CÔNICA INVERTIDA. N. 35 |  |  |  |
| 568 | 12 | UNIDADES | BROCA DE AÇO CARBIDE PARA ALTA-ROTAÇÃO. CÔNICA INVERTIDA. N. 36 |  |  |  |
| 569 | 12 | UNIDADES | BROCA DE AÇO CARBIDE PARA ALTA-ROTAÇÃO. ESFÉRICA. N. 03 |  |  |  |
| 570 | 12 | UNIDADES | BROCA DE AÇO CARBIDE PARA ALTA-ROTAÇÃO. ESFÉRICA. N. 06 |  |  |  |
| 571 | 12 | UNIDADES | BROCA DE AÇO CARBIDE PARA ALTA-ROTAÇÃO. ESFÉRICA. N. 08 |  |  |  |
| 572 | 12 | CONJUNTOS | BROCA DE ALTA ROTAÇÃO AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, CONJUNTO CORTE EXTRA FINO, REF. 1093, 1112, 1190, 2135, 3118, 3168 E 3195. CONJUNTO DE 7 BROCAS. |  |  |  |
| 573 | 12 | CONJUNTOS | BROCA DE ALTA ROTAÇÃO AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, CONJUNTO CORTE FINO, REF. 1093, 1112, 1190, 2135, 3118, 3168 E 3195. CONJUNTO DE 7 BROCAS |  |  |  |
| 574 | 25 | UNIDADES | BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO. EM EMBALAGEM INDIVIDUAL. N. 1012HL |  |  |  |
| 575 | 25 | UNIDADES | BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO. EM EMBALAGEM INDIVIDUAL. N. 1013 |  |  |  |
| 576 | 25 | UNIDADES | BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO. EM EMBALAGEM INDIVIDUAL. N. 1034 |  |  |  |
| 577 | 12 | UNIDADES | BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO. EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL: N° 2094 |  |  |  |
| 578 | 25 | UNIDADES | BROCA DIAMANTADA PARA ALTA-ROTAÇÃO . EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL. Nº 1016 |  |  |  |
| 579 | 25 | UNIDADES | BROCA DIAMANTADA PARA ALTA-ROTAÇÃO . EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL. Nº 1016HL |  |  |  |
| 580 | 25 | UNIDADES | BROCA DIAMANTADA PARA ALTA-ROTAÇÃO . EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL. Nº 1036G |  |  |  |
| 581 | 25 | UNIDADES | BROCA DIAMANTADA PARA ALTA-ROTAÇÃO . EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL. Nº 1052 |  |  |  |
| 582 | 25 | UNIDADES | BROCA DIAMANTADA PARA ALTA-ROTAÇÃO . EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL. Nº 1095 |  |  |  |
| 583 | 25 | UNIDADES | BROCA DIAMANTADA PARA ALTA-ROTAÇÃO . EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL. Nº 1190F |  |  |  |
| 584 | 25 | UNIDADES | BROCA DIAMANTADA PARA ALTA-ROTAÇÃO . EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL. Nº 2082 |  |  |  |
| 585 | 25 | UNIDADES | BROCA DIAMANTADA PARA ALTA-ROTAÇÃO . EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL. Nº 2134 |  |  |  |
| 586 | 25 | UNIDADES | BROCA DIAMANTADA PARA ALTA-ROTAÇÃO . EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL. Nº 2135 |  |  |  |
| 587 | 25 | UNIDADES | BROCA DIAMANTADA PARA ALTA-ROTAÇÃO . EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL. Nº 3015 |  |  |  |
| 588 | 25 | UNIDADES | BROCA DIAMANTADA PARA ALTA-ROTAÇÃO . EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL. Nº 3053 |  |  |  |
| 589 | 25 | UNIDADES | BROCA DIAMANTADA PARA ALTA-ROTAÇÃO . EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL. Nº 3083 |  |  |  |
| 590 | 25 | UNIDADES | BROCA DIAMANTADA PARA ALTA-ROTAÇÃO . EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL. Nº 3097 |  |  |  |
| 591 | 25 | UNIDADES | BROCA DIAMANTADA PARA ALTA-ROTAÇÃO . EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL. Nº 3098 |  |  |  |
| 592 | 25 | UNIDADES | BROCA DIAMANTADA PARA ALTA-ROTAÇÃO . EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL. Nº 3099 |  |  |  |
| 593 | 25 | UNIDADES | BROCA DIAMANTADA PARA ALTA-ROTAÇÃO . EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL. Nº 3100 |  |  |  |
| 594 | 25 | UNIDADES | BROCA DIAMANTADA PARA ALTA-ROTAÇÃO . EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL. Nº 3139 |  |  |  |
| 595 | 25 | UNIDADES | BROCA DIAMANTADA PARA ALTA-ROTAÇÃO . EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL. Nº 3193 |  |  |  |
| 596 | 25 | UNIDADES | BROCA DIAMANTADA PARA ALTA-ROTAÇÃO . EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL. Nº 3205 |  |  |  |
| 597 | 25 | UNIDADES | BROCA DIAMANTADA PARA ALTA-ROTAÇÃO . EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL. Nº 3207 |  |  |  |
| 598 | 25 | UNIDADES | BROCA DIAMANTADA PARA ALTA-ROTAÇÃO . EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL. Nº 4114 |  |  |  |
| 599 | 25 | UNIDADES | BROCA DIAMANTADA PARA ALTA-ROTAÇÃO . EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL. Nº 4123 |  |  |  |
| 600 | 5 | UNIDADES | BROCA ENDO Z DE 21MM |  |  |  |
| 601 | 10 | PECAS | BROCA ENDO Z DE 25MM |  |  |  |
| 602 | 15 | EMBALAGENS | BROCA LÊNTULO- 25MM – SORTIDA N. 1-4 – CA ACO INOXIDÁVEL, BAIXA ROTAÇÃO. EMBALAGEM COM 4 UNIDADES |  |  |  |
| 603 | 12 | KIT C/ 09 PEÇAS | BROCA PARA ACABAMENTO DE RESINA COMPOSTA. JOGO DE BROCAS DE FORMATOS VARIADOS PARA USO EM ALTA ROTAÇÃO, DE AÇO ESPECIAL E GRANULAÇÃO. ADEQUADA EM EMBALAGEM TIPO "KIT". EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. |  |  |  |
| 604 | 12 | UNIDADES | BROCA TIPO SHOFU FORMA DE PERA |  |  |  |
| 605 | 12 | UNIDADES | BROCA TIPO SHOFU. FORMA DE CHAMA DE VELA. |  |  |  |
| 606 | 2 | UNIDADES | BROCA TIPO TREFINA DE 5MM, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, UTILIZADA PARA RETIRADA EM BLOCO ÓSSEO PARA POSTERIOR ENXERTO, UTILIZA-SE ACOPLADA NO CONTRA ÂNGULO CIRÚRGICO |  |  |  |
| 607 | 10 | UNIDADES | BROCA TRIPLE GATES- LONGA – BROCA DE PREPARO CERVICAL Nº 1 |  |  |  |
| 608 | 10 | UNIDADES | BROCA TRIPLE GATES- LONGA – BROCA DE PREPARO CERVICAL Nº 2 |  |  |  |
| 609 | 10 | UNIDADES | BROCA TRIPLE GATES- LONGA – BROCA DE PREPARO CERVICAL Nº 3 |  |  |  |
| 610 | 10 | UNIDADES | BROCA TRIPLE GATES- LONGA – BROCA DE PREPARO CERVICAL Nº 4 |  |  |  |
| 611 | 7 | UNIDADES | BROCAS DE TUNGSTÊNIO PARA DESGASTE DE RESINA FORMATO DE PÊRA. PACOTE COM 410G. |  |  |  |
| 612 | 12 | UNIDADES | BROQUEIRO ESTERILIZÁVEL DE METAL COM 15 FUROS |  |  |  |
| 613 | 12 | UNIDADES | BRUNIDOR N.33 |  |  |  |
| 614 | 12 | UNIDADES | BRUNIDOR OVO DE PATO GRANDE N.29 |  |  |  |
| 615 | 15 | UNIDADES | CABO DE ESPELHO BUCAL |  |  |  |
| 616 | 5 | PEÇA | CAIXA DE INOX DE ENDO DE 20X10X05CM (CXLXA) PERFURADA |  |  |  |
| 617 | 5 | PEÇA | CAIXA DE INOX DE ENDO PERFURADA 6,5X5,5X05CM (APROXIMADAMENTE) |  |  |  |
| 618 | 6 | PACOTES | CAIXINHAS PARA ACOMODAR APARELHOS MANTENEDORES DE ESPAÇO (ORTODONTIA PREVENTIVA). PACOTE COM 10 UNIDADES. |  |  |  |
| 619 | 6 | UNIDADE | CALCADOR DE AMÁLGAMA DUPLO Nº 1 |  |  |  |
| 620 | 6 | UNIDADE | CALCADORES PARA RESTAURAÇÕES PLÁSTICAS N° 2 (REF 10440) |  |  |  |
| 621 | 6 | UNIDADE | CALCADORES PARA RESTAURAÇÕES PLÁSTICAS Nº1 (REF 10435) |  |  |  |
| 622 | 6 | UNIDADE | CALCADORES PARA RESTAURAÇÕES PLÁSTICAS Nº3 (REF 10445) |  |  |  |
| 623 | 6 | UNIDADES | CALCADORES TIPO PAIVA N°1. |  |  |  |
| 624 | 6 | UNIDADES | CALCADORES TIPO PAIVA N°2. |  |  |  |
| 625 | 6 | UNIDADES | CALCADORES TIPO PAIVA N°3. |  |  |  |
| 626 | 6 | UNIDADES | CALCADORES TIPO PAIVA N°4. |  |  |  |
| 627 | 5 | CAIXAS | CALEN COM PMCC (EMBALAGENS CONTENDO 02 TUBETES PLÁSTICOS COM 2,7 G, CADA DE PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO COM PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO E 02 TUBETES PLÁSTICOS COM 2,2 G DE GLICERINA. CAIXA COM 2 TUBETES. |  |  |  |
| 628 | 5 | CAIXAS | CALEN SEM PMCC (EMBALAGENS CONTENDO 02 TUBETES PLÁSTICOS COM 2,7 G, CADA DE PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO COM PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO E 02 TUBETES PLÁSTICOS COM 2,2 G DE GLICERINA. CAIXA COM 2 TUBETES. |  |  |  |
| 629 | 1 | UNIDADE | CÂMARA ESCURA PARA REVELAÇÃO DE RAIO -X |  |  |  |
| 630 | 12 | UNIDADES | CANETAS DE ALTA ROTAÇAÕ SPRAY ÚNICO DIÂMETRO DA CABEÇA 12MM 12MM VELOCIDADE 400.000 RPM(+ OU – 15%) |  |  |  |
| 631 | 5 | CAIXAS | CÂNULAS DE ASPIRAÇÃO ENDODÔNTICA DE POLIPROPILENO ULTRA-FINA DE 0,36MM. CAIXA COM 20 UNIDADES |  |  |  |
| 632 | 50 | EMBALAGEM | CARBONO DETECTO. EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. |  |  |  |
| 633 | 6 | PACOTES | CARTELA DE RADIOGRAFIAS COM 5 FUROS: PACOTE COM 100 UNIDADES. |  |  |  |
| 634 | 5 | PACOTES | CARTELA DE RADIOGRAFIAS COM 2 FUROS: PACOTE COM 50 UNIDADES. |  |  |  |
| 635 | 37 | CAIXA C/ 18 LÂMINAS | CERA 7. CAIXA COM 18 LÂMINAS |  |  |  |
| 636 | 37 | CAIXA C/ 18 LÂMINAS | CERA UTILIDADE VERMELHA. CAIXA COM 5 LÂMINAS. |  |  |  |
| 637 | 6 | FRASCO DE 20 ML | CIMENTO CIRÚRGICO PARA PERIODONTIA - SEM AMIANTO - LÍQUIDO |  |  |  |
| 638 | 6 | POTE 50 GR | CIMENTO CIRÚRGICO PARA PERIODONTIA - SEM AMIANTO - PÓ |  |  |  |
| 639 | 5 | FRASCOS | CIMENTO DE FOSFATO DE ZINCO PARA CIMENTAÇÃO. CIMENTO DE FOSFATO DE ZINCO- LÍQUIDO. FRASCO COM 10ML. |  |  |  |
| 640 | 10 | FRASCOS | CIMENTO DE FOSFATO DE ZINCO PARA CIMENTAÇÃO. CIMENTO DE FOSFATO DE ZINCO- PÓ. FRASCO COM 28G.2 |  |  |  |
| 641 | 30 | KITS | CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO- TIPO DYCAL- ESTOJO C/ 2 UNIDADES DE APROXIMADAMENTE 20G DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, RADIOPACO E PRESA RÁPIDA COM UNIDADE BÁSICA E UNIDADE CATALIZADORA. KIT COM 2 PASTAS. |  |  |  |
| 642 | 12 | KIT | CIMENTO ENDODÔNTICO À BASE DE ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL. APRESENTA BOA TOLERÂNCIA PELOS TECIDOS APICAIS, RADIOPACIDADE E IMPERMEABILIDADE. POSSUI UMA FINA GRANULAÇÃO, PROPICIANDO UMA MISTURA HOMOGÊNEA E UM PERFEITO ACABAMENTO. EMBALAGEM COM 01 PÓ 12 G + 01 LÍQUIDO DE 10 ML |  |  |  |
| 643 | 30 | KIT | CIMENTO IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR FOTOPOLIMERIZÁVEL, CONTENDO FR PÓ DE 5G FR LÍQ 2.5ML+PRIMER 2.5ML+ALPHA BOND 5ML - COR A3 |  |  |  |
| 644 | 10 | KIT | CIMENTO RESINOSO ADESIVO PERMANENTE, DE CURA DUAL, RADIOPACO, APRESENTA COMBINAÇÃO DE DOIS MECANISMOS FOTOATIVADO E QUIMICAMENTE ATIVADO. KIT COM 5G (CORPO DUPLO- 2,5G DE BASE + 2,5G DE CATALISADOR) + 5 PONTEIRAS DE AUTO-MISTURA. |  |  |  |
| 645 | 2 | UNIDADE | CINZEL GOIVO |  |  |  |
| 646 | 2 | UNIDADE | CINZEL RETO BI-BISELADO (DUAS PONTAS ATIVAS) |  |  |  |
| 647 | 2 | UNIDADE | CINZEL RETO BISELADO SIMPLES (UMA PONTA ATIVA) |  |  |  |
| 648 | 2 | UNIDADES | COLGADURAS PARA RAIO-X COM 14 GRAMPOS |  |  |  |
| 649 | 25 | UNIDADES | COLGADURAS PARA RAIO-X SIMPLES |  |  |  |
| 650 | 25 | UNIDADES | CONDENSADOR DE AMÁLGAMA DUPLO- MODELO HOLLENBACK N.1 REF 10635 |  |  |  |
| 651 | 25 | UNIDADES | CONDENSADOR DE AMÁLGAMA DUPLO- MODELO WARD N.4 REF 10685 |  |  |  |
| 652 | 25 | UNIDADES | CONDENSADOR DE AMÁLGAMA DUPLO- MODELO WARD N.6 REF 10695 |  |  |  |
| 653 | 25 | UNIDADE | CONDENSADOR DE AMÁLGAMA DUPLO Nº 2 REF 10640 MODELO HOLLENBACK |  |  |  |
| 654 | 25 | UNIDADE | CONDENSADOR DE AMÁLGAMA DUPLO Nº 4 REF 10650 MODELO HOLLENBACK |  |  |  |
| 655 | 12 | UNIDADES | CONDENSADOR DE AMÁLGAMA DUPLO-MODELO WARD Nº2 REF 10675 |  |  |  |
| 656 | 2 | CAIXA COM 4 UNIDADES | CONDENSADOR DE MCSPADEN 25 MM |  |  |  |
| 657 | 2 | CAIXA COM 4 UNIDADES | CONDENSADOR DE MCSPADEN 30 MM |  |  |  |
| 658 | 2 | CAIXA COM 4 UNIDADES | CONDENSADOR DE MCSPADEN 35MM |  |  |  |
| 659 | 2 | CAIXA COM 4 UNIDADES | CONDENSADOR DE MCSPADEN 40 MM |  |  |  |
| 660 | 2 | CAIXA COM 4 UNIDADES | CONDENSADOR DE MCSPADEN 45 MM |  |  |  |
| 661 | 2 | CAIXA COM 4 UNIDADES | CONDENSADOR DE MCSPADEN 50 MM |  |  |  |
| 662 | 2 | CAIXA COM 4 UNIDADES | CONDENSADOR DE MCSPADEN 55 MM |  |  |  |
| 663 | 2 | CAIXA COM 4 UNIDADES | CONDENSADOR DE MCSPADEN 60 MM |  |  |  |
| 664 | 7 | CAIXA | CONE DE PAPEL Nº 15. CAIXA COM 120 UNIDADES. |  |  |  |
| 665 | 7 | CAIXA | CONE DE PAPEL Nº 20. CAIXA COM 120 UNIDADES |  |  |  |
| 666 | 7 | CAIXA | CONE DE PAPEL Nº 25. CAIXA COM 120 UNIDADES |  |  |  |
| 667 | 7 | CAIXA | CONE DE PAPEL Nº 30. CAIXA COM 120 UNIDADES |  |  |  |
| 668 | 7 | CAIXA | CONE DE PAPEL Nº 35. CAIXA COM 120 UNIDADES |  |  |  |
| 669 | 7 | CAIXA | CONE DE PAPEL Nº 40. CAIXA COM 120 UNIDADES |  |  |  |
| 670 | 7 | CAIXA | CONE DE PAPEL Nº 45. CAIXA COM 120 UNIDADES |  |  |  |
| 671 | 7 | CAIXA | CONE DE PAPEL Nº 50. CAIXA COM 120 UNIDADES |  |  |  |
| 672 | 7 | CAIXA | CONE DE PAPEL Nº 55. CAIXA COM 120 UNIDADES |  |  |  |
| 673 | 7 | CAIXA | CONE DE PAPEL Nº 60. CAIXA COM 120 UNIDADES |  |  |  |
| 674 | 7 | CAIXA | CONE DE PAPEL Nº 70. CAIXA COM 120 UNIDADES |  |  |  |
| 675 | 7 | CAIXA | CONE DE PAPEL Nº 80. CAIXA COM 120 UNIDADES |  |  |  |
| 676 | 7 | CAIXA | CONE DE PRINCIPAL Nº 20. CAIXA COM 120 UNIDADES |  |  |  |
| 677 | 7 | CAIXA | CONE DE PRINCIPAL Nº 25. CAIXA COM 120 UNIDADES |  |  |  |
| 678 | 7 | CAIXA | CONE DE PRINCIPAL Nº 30. CAIXA COM 120 UNIDADES |  |  |  |
| 679 | 7 | CAIXA | CONE DE PRINCIPAL Nº 45. CAIXA COM 120 UNIDADES |  |  |  |
| 680 | 7 | CAIXA | CONE DE PRINCIPAL Nº 50. CAIXA COM 120 UNIDADES |  |  |  |
| 681 | 7 | CAIXA | CONE DE PRINCIPAL Nº 55. CAIXA COM 120 UNIDADES |  |  |  |
| 682 | 7 | CAIXA | CONE DE PRINCIPAL Nº 60. CAIXA COM 120 UNIDADES |  |  |  |
| 683 | 7 | CAIXA | CONE DE PRINCIPAL Nº 70. CAIXA COM 120 UNIDADES |  |  |  |
| 684 | 7 | CAIXA | CONE DE PRINCIPAL Nº 80. CAIXA COM 120 UNIDADES |  |  |  |
| 685 | 7 | CAIXA | CONE DE PRNICIPAL Nº 35. CAIXA COM 120 UNIDADES |  |  |  |
| 686 | 7 | CAIXA | CONE DE PRNICIPAL Nº 40. CAIXA COM 120 UNIDADES |  |  |  |
| 687 | 15 | CAIXA | CONE SECUNDÁRIO RS, CONTENDO OS TAMANHOS P,M,G. CAIXA COM 120 CONES SORTIDOS. |  |  |  |
| 688 | 20 | CONJUNTOS | CONJUNTO DE ACABAMENTO DE RESINA ENHANCE |  |  |  |
| 689 | 6 | KIT | CONJUNTO DE ASPIRAÇÃO ENDODONTICO KIT FORMADO POR 01 CÂNULA E 03 AGULHAS COM BISEL |  |  |  |
| 690 | 1.500 | UNIDADES | CONJUNTO DE HIGIENE DENTAL, ACONDICIONADOS EM ESTOJO PLÁSTICO DE PVC MALEÁVEL CRISTAL; SENDO A FRENTE TRANSPARENTE E VERSO BRANCO; MEDIDAS APROXIMADAS: 21,5CM X 7CM DE ALTURA; COM FECHAMENTO TIPO ZIP ZAP OU FECHO DE BOTÃO, CONTENDO EM CADA: 1 UNIDADE DE ESCOVA DENTAL INFANTIL COM CERDAS MACIAS, COM MÍNIMO DE 28 TUFOS DE CERDAS, COM ATÉ 15CM DE COMPRIMENTO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM SAQUINHO PLÁSTICO COM IDENTIFICAÇÃ0 DO FABRICANTE OU MARCA COMERCIAL; 1 UNIDADE DE CREME DENTAL COM FLÚOR, EM BISNAGA PLÁSTICA DE 50GR. VALIDADE MÍNIMA DE 18 (DEZOITO) MESES, A SER CONTADA DA DATA DE ENTREGA DOS CONJUNTOS PERSONALIZADOS NO VERSO: “ SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE MAIRIPORÃ – EDUCANDO COM SAÚDE” . |  |  |  |
| 691 | 1.500 | UNIDADES | CONJUNTO DE HIGIENE DENTAL, ACONDICIONADOS EM ESTOJO PLÁSTICO DE PVC MALEÁVEL CRISTAL; SENDO A FRENTE TRANSPARENTE E VERSO BRANCO; MEDIDAS APROXIMADAS: 21,5CM X 7CM DE ALTURA; COM FECHAMENTO TIPO ZIP ZAP OU FECHO DE BOTÃO, CONTENDO EM CADA: 1 UNIDADE DE ESCOVA DENTAL COM CERDAS MACIAS, COM MÍNIMO DE 26 TUFOS DE CERDAS, CABO ANATÔMICO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE OU MARCA COMERCIAL, 1 UNIDADE DE CREME DENTAL COM FLÚOR, EM BISNAGA PLÁSTICA DE 50GRS. VALIDADE MÍNIMA DE 18 (DEZOITO) MESES, A SER CONTADA DA DATA DE ENTREGA DOS CONJUNTOS PERSONALIZADOS NO VERSO “ SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE MAIRIPORÃ – EDUCANDO COM SAÚDE”. |  |  |  |
| 692 | 1.500 | UNIDADES | CONJUNTO DE HIGIENE DENTAL, CONTENDO EM CADA: 1 UNIDADE DE ESCOVA DENTAL ADULTO COM CERDAS MACIAS, COM MÍNIMO DE 26 TUFOS DE CERDAS, CABO ANATÔMICO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE OU MARCA COMERCIAL, 1 UNIDADE DE CREME DENTAL COM FLÚOR, EM BISNAGA PLÁSTICA DE 50GRS.; 1 UNIDADE DE FIO DE DENTAL EM POLIAMIDA EM ESTOJO PLÁSTICO COM TAMPA FLUO, COM 25M DE COMPRIMENTO. VALIDADE MÍNIMA DE 18(DEZOITO) MESES, A SER CONTADA DA DATA DE ENTREGA DO CONJUNTO PERSONALIZADO NO VERSO: “ SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE MAIRIPORÃ – EDUCANDO COM SAÚDE”. |  |  |  |
| 693 | 2 | UNIDADES | CUBA RIM EM AÇO INOX – 26X12X CM/700ML |  |  |  |
| 694 | 30 | CAIXA | CUNHAS DE MADEIRA. CAIXA COM 100 UNIDADES. |  |  |  |
| 695 | 12 | EMBALAGEM | CURATIVO ALVEOLAR COM PRÓPOLIS- ESPECIAL PARA APLICAÇÃO EM ALVÉOLOS DENTÁRIOS. EMBALAGEM COM 10G |  |  |  |
| 696 | 50 | UNIDADES | CURETA DE DENTINA N. 17 |  |  |  |
| 697 | 12 | UNIDADES | CURETA DE LUCAS CIRÚRGICA N.86 |  |  |  |
| 698 | 12 | UNIDADES | CURETA DE LUCAS CIRÚRGICA N.87 |  |  |  |
| 699 | 25 | UNIDADES | CURETA DE LUCAS CIRÚRGICA N° 85. |  |  |  |
| 700 | 0 | UNIDADE | CURETA DE MOUNT (DESTACA PERIÓSTEO) |  |  |  |
| 701 | 12 | UNIDADES | CURETA GRACEY 13-14 CABO OCO, PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI 420; TAMANHO 17 CM; CABO 8MM |  |  |  |
| 702 | 12 | UNIDADES | CURETA GRACEY 7-8 CABO OCO, PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI 420; TAMANHO 17 CM; CABO 8MM |  |  |  |
| 703 | 12 | UNIDADES | CURETA MCCALL 13-14, PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL |  |  |  |
| 704 | 75 | UNIDADES | DEDEIRAS MASSAGEADORAS DE SILICONE, ATÓXICO, ANTIALÉRGICO E MACIO. UTILIZADSA NA HIGIENIZAÇÃO DE BEBÊS. |  |  |  |
| 705 | 2 | CAIXA C/ 16 BOCAS | DENTES ARTIFICIAIS ANTERIORES INFERIORES Nº 263 - COR 62 |  |  |  |
| 706 | 2 | CAIXA C/ 16 BOCAS | DENTES ARTIFICIAIS ANTERIORES INFERIORES Nº 263 - COR 66 |  |  |  |
| 707 | 2 | CAIXA C/ 16 BOCAS | DENTES ARTIFICIAIS ANTERIORES INFERIORES Nº 2P - COR 62 |  |  |  |
| 708 | 2 | CAIXA C/ 16 BOCAS | DENTES ARTIFICIAIS ANTERIORES INFERIORES Nº 2P - COR 66 |  |  |  |
| 709 | 2 | CAIXA C/ 16 BOCAS | DENTES ARTIFICIAIS ANTERIORES INFERIORES Nº 3P - COR 62 |  |  |  |
| 710 | 2 | CAIXA C/ 16 BOCAS | DENTES ARTIFICIAIS ANTERIORES INFERIORES Nº 3P - COR 66 |  |  |  |
| 711 | 2 | CAIXA C/ 16 BOCAS | DENTES ARTIFICIAIS ANTERIORES INFERIORES Nº A 23 - COR 66 |  |  |  |
| 712 | 2 | CAIXA C/ 16 BOCAS | DENTES ARTIFICIAIS ANTERIORES SUPERIORES Nº 263 - COR 62 |  |  |  |
| 713 | 3 | CAIXA C/ 16 BOCAS | DENTES ARTIFICIAIS ANTERIORES SUPERIORES Nº 263 - COR 66 |  |  |  |
| 714 | 2 | CAIXA C/ 16 BOCAS | DENTES ARTIFICIAIS ANTERIORES SUPERIORES Nº 2P - COR 62 |  |  |  |
| 715 | 2 | CAIXA C/ 16 BOCAS | DENTES ARTIFICIAIS ANTERIORES SUPERIORES Nº 2P - COR 66 |  |  |  |
| 716 | 2 | CAIXA C/ 16 BOCAS | DENTES ARTIFICIAIS ANTERIORES SUPERIORES Nº 3P - COR 62 |  |  |  |
| 717 | 2 | CAIXA C/ 16 BOCAS | DENTES ARTIFICIAIS ANTERIORES SUPERIORES Nº 3P - COR 66 |  |  |  |
| 718 | 2 | CAIXA C/ 16 BOCAS | DENTES ARTIFICIAIS ANTERIORES SUPERIORES Nº A 23 - COR 66 |  |  |  |
| 719 | 2 | CAIXA C/ 16 BOCAS | DENTES ARTIFICIAIS POSTERIORES INFERIORES Nº 30 M - COR 66 |  |  |  |
| 720 | 2 | CAIXA C/ 16 BOCAS | DENTES ARTIFICIAIS POSTERIORES INFERIORES Nº 30L - COR 62 |  |  |  |
| 721 | 2 | CAIXA C/ 16 BOCAS | DENTES ARTIFICIAIS POSTERIORES INFERIORES Nº 30L - COR 66 |  |  |  |
| 722 | 3 | CAIXA C/ 16 BOCAS | DENTES ARTIFICIAIS POSTERIORES INFERIORES Nº 32L - COR 62 |  |  |  |
| 723 | 2 | CAIXA C/ 16 BOCAS | DENTES ARTIFICIAIS POSTERIORES INFERIORES Nº 32L - COR 66 |  |  |  |
| 724 | 3 | CAIXA C/ 16 BOCAS | DENTES ARTIFICIAIS POSTERIORES SUPERIORES Nº 30 M - COR 66 |  |  |  |
| 725 | 3 | CAIXA C/ 16 BOCAS | DENTES ARTIFICIAIS POSTERIORES SUPERIORES Nº 30L - COR 62 |  |  |  |
| 726 | 3 | CAIXA C/ 16 BOCAS | DENTES ARTIFICIAIS POSTERIORES SUPERIORES Nº 30L - COR 66 |  |  |  |
| 727 | 2 | CAIXA C/ 16 BOCAS | DENTES ARTIFICIAIS POSTERIORES SUPERIORES Nº 32L - COR 62 |  |  |  |
| 728 | 2 | CAIXA C/ 16 BOCAS | DENTES ARTIFICIAIS POSTERIORES SUPERIORES Nº 32L - COR 66 |  |  |  |
| 729 | 2 | CAIXAS | ELÁSTICO BENGALINHA - ANEL DE ELÁSTICO COM CORES SORTIDAS |  |  |  |
| 730 | 2 | EMBALAGEM COM 1000 UNIDADES | ELÁSTICO ORTODÔNTICO PARA LIGADURA - COR CINZA |  |  |  |
| 731 | 75 | CAIXAS | EMBALAGEM AUTO SELANTE PARA ESTERILIZAÇÃO, MEDINDO 160MM X 90MM. CAIXA COM 200 UNIDADES |  |  |  |
| 732 | 150 | CAIXAS | EMBALAGEM AUTO SELANTE PARA ESTERILIZAÇÃO, MEDINDO 260MM X 90MM. CAIXA COM 200 UNIDADES. |  |  |  |
| 733 | 12 | POTE | ENDO PTC (ENDODÔNTICO). POTES COM 25G. |  |  |  |
| 734 | 9 | UNIDADE | ESCOVAS DE POLIMENTO PARA BANCADA Nº 20 |  |  |  |
| 735 | 30 | UNIDADE | ESCOVAS DE ROBSON CERDAS BRANCAS |  |  |  |
| 736 | 30 | UNIDADE | ESCOVAS DE ROBSON CERDAS PRETAS |  |  |  |
| 737 | 5 | UNIDADES | ESCULPIDOR LE CRON GRANDE |  |  |  |
| 738 | 5 | UNIDADES | ESCULPIDOR LE CRON PEQUENO |  |  |  |
| 739 | 10 | EMBALAGENS | ESPAÇADOR DIGITAL CÔNICO DE 25MM A,B,C,D. |  |  |  |
| 740 | 25 | UNIDADES | ESPÁTULA 24 |  |  |  |
| 741 | 9 | UNIDADES | ESPÁTULA DE CÊRA N.31 |  |  |  |
| 742 | 9 | UNIDADE | ESPÁTULA DE FREER |  |  |  |
| 743 | 37 | UNIDADES | ESPÁTULA DE INSERCAO N.1 REF 10455 |  |  |  |
| 744 | 9 | UNIDADES | ESPÁTULA N.36 |  |  |  |
| 745 | 9 | UNIDADES | ESPÁTULA N.72 |  |  |  |
| 746 | 9 | UNIDADES | ESPÁTULA PARA CÊRA N.7 |  |  |  |
| 747 | 6 | UNIDADES | ESPÁTULA PARA GESSO |  |  |  |
| 748 | 12 | UNIDADES | ESPELHO BUCAL PRIMEIRO PLANO N.3, FRONT SURFACE, QUE EVITA IMAGEM FANTASMA |  |  |  |
| 749 | 12 | UNIDADES | ESPELHO BUCAL PRIMEIRO PLANO N.4, FRONT SURFACE, QUE EVITA IMAGEM FANTASMA |  |  |  |
| 750 | 12 | UNIDADES | ESPELHO BUCAL PRIMEIRO PLANO N.5, FRONT SURFACE, QUE EVITA IMAGEM FANTASMA |  |  |  |
| 751 | 200 | BLISTERS | ESPONJA HEMOSTÁTICA, FEITO DE 100% GELATINA LIOFILIZADA, DE ORIGEM PORCINA. BLISTER COM 10 UNIDADES. |  |  |  |
| 752 | 10 | VIDRO | EUCALIPTOL. VIDRO COM 10 ML. |  |  |  |
| 753 | 25 | UNIDADE | EXPANSORES ORTODÔNTICO MINI COM ABERTURA DE 6,5 MM BILATERAL |  |  |  |
| 754 | 50 | UNIDADES | EXPLORADOR DUPLO N. 5 |  |  |  |
| 755 | 7 | EMBALAGENS | EXTIRPA NERVOS TIPO NEVOS DE 21MM. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES |  |  |  |
| 756 | 12 | UNIDADES | EXTRATOR DE TÁRTARO MCCALL 1/10 |  |  |  |
| 757 | 12 | UNIDADES | EXTRATOR DE TÁRTARO MCCALL 11/12 |  |  |  |
| 758 | 6 | UNIDADES | EXTRATOR DE TÁRTARO MCCALL 4/8 |  |  |  |
| 759 | 12 | UNIDADES | EXTRATOR DE TÁRTARO MCCALL 7/9 |  |  |  |
| 760 | 12 | ROLO | FILME DE PVC - 0,28 X 30 M |  |  |  |
| 761 | 3 | CAIXAS | FILME RADIOGRÁFICO OCLUSAL. CAIXA COM 25 UNIDADES: |  |  |  |
| 762 | 12 | CAIXAS | FILME RADIOGRÁFICO PERIAPICAL ADULTO. CAIXA COM 150 UNIDADES. |  |  |  |
| 763 | 7 | CAIXAS | FILME RADIOGRÁFICO PERIAPICAL INFANTIL. CAIXA COM 100 UNIDADES. |  |  |  |
| 764 | 25 | ROLOS | FIO DE SUTURA DE ALGODÃO NÃO ABSORVÍVEL, COM 10M DE COMPRIMENTO, ACONDICIONADO EM VIDRO, EMBEBIDO EM SOLUCAO ANTISSÉPTICA. VIDRO COM 10M DE FIO |  |  |  |
| 765 | 30 | CAIXAS | FIO DE SUTURA NYLON 3-0. MONOFILAMENTO PRETO, AGULHADO ESTÉRIL- 45CM. CAIXA COM 24 UNIDADES. |  |  |  |
| 766 | 125 | CAIXAS | FIO PARA SUTURA AGULHADO SEDA 3.0, PRETA, ESTÉRIL, NÃO ABSORVÍVEL, MULTIFILAMENTAR, AGULHA CT 17MM, 45CM DE FIO, CAIXA COM 24 UNIDADES. |  |  |  |
| 767 | 125 | CAIXAS | FIO PARA SUTURA AGULHADO SEDA 4.0, PRETA, ESTÉRIL, NÃO ABSORVÍVEL, MULTIFILAMENTAR, AGULHA CT 22MM, 45CM DE FIO, CAIXA COM 24 UNIDADES. |  |  |  |
| 768 | 150 | ROLO | FIO DENTAL- FIO DE ALGODÃO ROLIÇO, MACIO E UNIFORME COM RESISTÊNCIA ADEQUADA PARA LIMPEZA DOS ESPAÇOS INTERDENTÁRIOS, EMBALAGEM PLÁSTICA COM DISPOSITIVO DE CORTE. ROLO COM 100M. |  |  |  |
| 769 | 2 | ROLO COM 50 G | FIO ORTDÔNTICO DURO ELÁSTICO CROMO NÍQUEL - ESPESSURA 0.18" OU 0,45MM |  |  |  |
| 770 | 2 | ROLO COM 22 M (APROX) | FIO ORTODÔNTICO - 0,6 |  |  |  |
| 771 | 2 | ROLO COM 22 M (APROX) | FIO ORTODÔNTICO - 0,7 |  |  |  |
| 772 | 2 | ROLO COM 22 M (APROX) | FIO ORTODÔNTICO - 0,9 |  |  |  |
| 773 | 25 | ROLO | FITA MATRIZ DE AÇO PARA RESTAURAÇÃO EM AMÁLGAMA 5MM. ROLO COM 50 CM. |  |  |  |
| 774 | 25 | ROLO | FITA MATRIZ DE AÇO PARA RESTAURAÇÃO EM AMÁLGAMA 7MM. ROLO COM 50CM. |  |  |  |
| 775 | 12 | UNIDADES | FIXADOR CELULAR APRESENTA FÓRMULA ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA FIXAR O ESFREGAÇO CELULAR EM LÂMINA. FIXADOR PARA MATERIAIS BIOLÓGICOS EM LÂMINA DE VIDRO-FRASCO DE ALUMÍNIO E SISTEMA AEROSOL COM 100ML (70G): ÁLCOOL ETÍLICO, POLIETILENO GLICOL, ÁGUA PURIFICADA E PROPELENTE BUTANO |  |  |  |
| 776 | 5 | CAIXA COM 20 UNIDADES | FIXADOR DE PRÓTESES DENTÁRIAS EM FITAS ADESIVAS |  |  |  |
| 777 | 37 | FRASCO | FIXADOR PARA FILME ODONTOLÓGICO. FRASCO COM 475ML. |  |  |  |
| 778 | 5 | UNIDADE | FLANELAS DE POLIMENTO PARA MOTOR DE POLIMENTO DE BANCADA |  |  |  |
| 779 | 125 | FRASCO | FLÚOR GEL- FLÚOR EM APRESENTAÇÃO DE GEL FLUORFOSFATO ACIDULADO PARA APLICAÇÕES TÓPICAS (1/23 ÍONS DE FLÚOR). COM SABOR ARTIFICIAL DE TUTTI FRUTTI. FRASCO COM 200ML. |  |  |  |
| 780 | 12 | UNIDADES | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO 150 (ADULTO) |  |  |  |
| 781 | 12 | UNIDADES | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO INFANTIL 150 |  |  |  |
| 782 | 12 | UNIDADES | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO INFANTIL 151 |  |  |  |
| 783 | 12 | UNIDADES | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO INFANTIL 16- CHIFRE DE BOI |  |  |  |
| 784 | 12 | UNIDADES | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO INFANTIL 18R |  |  |  |
| 785 | 12 | UNIDADES | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO 1 (ADULTO) |  |  |  |
| 786 | 12 | UNIDADE | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO 101 (ADULTO) |  |  |  |
| 787 | 12 | UNIDADE | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO 151 (ADULTO) |  |  |  |
| 788 | 12 | UNIDADES | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO 17 (ADULTO) |  |  |  |
| 789 | 12 | UNIDADES | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO 18L (ADULTO) |  |  |  |
| 790 | 12 | UNIDADES | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO 18R (ADULTO) |  |  |  |
| 791 | 12 | UNIDADES | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO 65 (ADULTO) |  |  |  |
| 792 | 12 | UNIDADES | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO 69 (ADULTO) |  |  |  |
| 793 | 12 | UNIDADES | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO ADULTO 16 (ADULTO) |  |  |  |
| 794 | 12 | UNIDADES | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO INFANTIL 1 |  |  |  |
| 795 | 12 | UNIDADE | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO INFANTIL 18 L |  |  |  |
| 796 | 12 | UNIDADE | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO INFANTIL 65 |  |  |  |
| 797 | 12 | UNIDADES | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO INFANTIL 69 |  |  |  |
| 798 | 12 | VIDRO | FORMOCRESOL. VIDRO COM 10 ML. |  |  |  |
| 799 | 25 | UNIDADES | FRASCO PARA CITOLOGIA FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP) TRANSPARENTE COM TAMPA ROSQUEÁVEL. MEDIDAS: DIÂMETRO INTERNO DO TUBO: 2,8CM; COMPRIMENTO: 8,05CM; PROFUNDIDADE: 7,8CM |  |  |  |
| 800 | 5 | UNIDADES | GÁS BUTANO REFIL PARA RECARREGAR MAÇARICO OU ISQUEIRO |  |  |  |
| 801 | 6 | UNIDADES | GENGIVÓTOMO KIRKLAND |  |  |  |
| 802 | 6 | UNIDADES | GENGIVÓTOMO ORBAN |  |  |  |
| 803 | 62 | PACOTE | GESSO COMUM. PACOTE DE 1KG. |  |  |  |
| 804 | 62 | PACOTE | GESSO PEDRA. PACOTE DE 1KG. |  |  |  |
| 805 | 6 | UNIDADES | GRAMPO DE USO ODONTOLÓGICO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO AÇO INOXIDÁVEL- N.26 |  |  |  |
| 806 | 5 | UNIDADES | GRAMPO DE USO ODONTOLÓGICO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO AÇO INOXIDÁVEL- Nº14A |  |  |  |
| 807 | 5 | GRAMPO | GRAMPO DE USO ODONTOLÓGICO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO AÇO INOXIDÁVEL- Nº211 |  |  |  |
| 808 | 5 | GRAMPO | GRAMPO DE USO ODONTOLÓGICO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO AÇO INOXIDÁVEL- Nº209 |  |  |  |
| 809 | 5 | GRAMPO | GRAMPO DE USO ODONTOLÓGICO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO AÇO INOXIDÁVEL- NºW8A |  |  |  |
| 810 | 6 | UNIDADES | GRAU DE BORRACHA |  |  |  |
| 811 | 20 | PACOTES COM 50 UNIDADES | GUARDANAPO DE PAPEL 33 X 33 CM - COR BRANCA.EMBALADOS EM PLÁSTICO, COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDÊNCIA. |  |  |  |
| 812 | 5 | FRASCOS | HEMOSTÁTICO TÓPIO EM SOLUÇÃO LÍQUIDA; COMPOSIÇÃO:CLORETO DE ALUMÍNIO, SULFATO DE HIDROXIQUINOLEÍNA E ÁLCOOL ETÍLICO. FRASCO COM 10 ML. |  |  |  |
| 813 | 15 | FRASCO C/ 10 GR | HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PA (PÓ) |  |  |  |
| 814 | 12 | FRASCOS | HIPOCLORITO DE SÓDIO-2,5%- SODA CLORADA, FRASCO COM 1L |  |  |  |
| 815 | 12 | UNIDADES | HOLLEMBACK 3 |  |  |  |
| 816 | 12 | UNIDADES | HOLLEMBACK 3S |  |  |  |
| 817 | 25 | CAIXA C/ 10 UNIDADES | INDICADOR BIOLÓGICO PARA MONITORAR CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR (AUTOCLAVES) |  |  |  |
| 818 | 75 | CAIXA C/ 250 UNIDADES | INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5 A VAPOR PARA ESTERILIZAÇÃO PARA AUTOCLAVE - POSSUI TINTA INDICADORA QUE MUDA DE ROSA PARA MARROM. CARACTERÍSTICAS: CICLOS DE 121°C E 134°C - ISENTO DE CHUMBO |  |  |  |
| 819 | 5 | FRASCO C/ 10 GR | IODOFÓRMIO PARA USO ODONTOLÓGICO - PÓ |  |  |  |
| 820 | 87 | CAIXA | IONÔMERO DE VIDRO QUIMICAMENTE ATIVADO-RADIOPACO- GRANULOS FINOS- APRES.: PÓ: FRASCO COM 10G NA COR A3 E LÍQUIDO: FRASCO COM 8G. COMPOSIÇÃO APÓS MISTURA: VIDRO DE ALUMINOFLÚORSILICATO, ÁCIDO POLICARBOXÍLICO, ÁCIDO TARTÁRICO, FLUORETO DE CÁLCIO E ÁGUA. ACOMPANHA COLHER DOSADORA, BLOCO DE ESPATULAÇÃO. CAIXA KIT COM PÓ E LÍQUIDO. |  |  |  |
| 821 | 12 | CAIXA | IONÔMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZÁVEL RESTAURADOR RIVA (LIGHT) CURE EM CÁPSULAS; CONTÉM IONGLASS TM, QUE TEM EM SUA COMPOSIÇÃO UMA MISTURA ÚNICA DE DIFERENTES TAMANHOS DE PARTÍCULAS DE VIDRO ULTRAFINAS ALTAMENTE REATIVAS, APRESENTA ALTA RESISTÊNCIA E MAIOR RADIOPACIDADE. LIBERAÇÃO SUPERIOR DE FLÚOR. EMBALAGEM COM 50 CÁPSULAS+ PONTAS APLICADORAS. |  |  |  |
| 822 | 12 | CAIXA | IONÔMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZÁVEL RIVA LIGHT CURE - SDI. CIMENTO RESTAURADOR À BASE DE IONÔMERO DE VIDRO REFORÇADO COM RESINA E FOTOPOLIMERIZÁVEL. LIBERA ALTAS QUANTIDADES DE FLÚOR E ADERE QUIMICAMENTE A ESTRUTURA DENTAL. EMBALAGEM COM 1 FRASCO COM 7,2ML (8G) LÍQUIDO E 1 FRASCO COM 15G PÓ. |  |  |  |
| 823 | 87 | FRASCO | ISOLANTE DE GESSO- (LÍQUIDO VISCOSO AMARELADO) FRASCO COM 500ML. COMPOSIÇÃO: ALGINATO DE SÓDIO, LAURIL, SULFATO DE SÓDIO, TRISÓDIO FOSFATO, METILPORABENO E ÁGUA DEIONIZADA. FRASCO COM 500ML. |  |  |  |
| 824 | 2 | UNIDADES | ISQUEIRO A GÁS, CARTELA COM 12 UNIDADES |  |  |  |
| 825 | 7 | UNIDADES | LAMPARINA DE ÁLCOOL DE METAL |  |  |  |
| 826 | 5 | UNIDADES | LAMPARINA HANAU |  |  |  |
| 827 | 12 | CAIXA | LENÇOL DE BORRACHA PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO DO CAMPO OPERATÓRIO. MEDIDAS 12,7CM X 12,7CM- COR:AZUL. |  |  |  |
| 828 | 6 | UNIDADE | LIMA DE OSSO N° 11 |  |  |  |
| 829 | 6 | UNIDADE | LIMA DE OSSO N° 12 |  |  |  |
| 830 | 6 | EMBALAGEM C/ 48 UNIDADES | LIMA DE PLÁSTICO QUE PROMOVE LIMPEZA DAS PAREDES DOS SISTEMAS DE CANAIS RADICULARES ATRAVÉS DA AGITAÇÃO MECÂNICA DAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS E DO ATRITO DE SUAS LÂMINAS NO INTERIOR DOS CANAIS PESO: 0,066 KG - DIMENSÕES 13X10X4 CM |  |  |  |
| 831 | 6 | KITS | LIMAS ENDODÔNTICAS TIPO HEDSTROEN – 15 A 40. ESTOJO COM 6 LIMAS, CONFECCIONADAS EM AÇO INOX E COM CALIBRE PADRÃO, NUMERADAS DE 15 A 40 E COM 31MM DE COMPRIMENTO. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, KIT COM 6 PECAS |  |  |  |
| 832 | 6 | KITS | LIMAS ENDODÔNTICAS TIPO HEDSTROEN – 15 A 40. ESTOJO COM 6 LIMAS, CONFECCIONADAS EM AÇO INOX E COM CALIBRE PADRÃO, NUMERADAS DE 15 A 40 E COM 21MM DE COMPRIMENTO. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, KIT COM 6 PECAS |  |  |  |
| 833 | 6 | KITS | LIMAS ENDODÔNTICAS TIPO HEDSTROEN – 15 A 40. ESTOJO COM 6 LIMAS, CONFECCIONADAS EM AÇO INOX E COM CALIBRE PADRÃO, NUMERADAS DE 15 A 40 E COM 25MM DE COMPRIMENTO. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, KIT COM 6 PECAS |  |  |  |
| 834 | 6 | KITS | LIMAS ENDODÔNTICAS TIPO HEDSTROEN – 45 A 80. ESTOJO COM 6 LIMAS, CONFECCIONADAS EM AÇO INOX E COM CALIBRE PADRÃO, NUMERADAS DE 45 A 80 E COM 21MM DE COMPRIMENTO. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, KIT COM 6 PECAS |  |  |  |
| 835 | 6 | KITS | LIMAS ENDODÔNTICAS TIPO HEDSTROEN – 45 A 80. ESTOJO COM 6 LIMAS, CONFECCIONADAS EM AÇO INOX E COM CALIBRE PADRÃO, NUMERADAS DE 45 A 80 E COM 25MM DE COMPRIMENTO. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, KIT COM 6 PECAS |  |  |  |
| 836 | 6 | KITS | LIMAS ENDODÔNTICAS TIPO HEDSTROEN – 45 A 80. ESTOJO COM 6 LIMAS, CONFECCIONADAS EM AÇO INOX E COM CALIBRE PADRÃO, NUMERADAS DE 45 A 80 E COM 31MM DE COMPRIMENTO. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, KIT COM 6 PECAS |  |  |  |
| 837 | 6 | KITS | LIMAS ENDODÔNTICAS TIPO KERR – 15 A 40. ESTOJO COM 6 LIMAS, CONFECCIONADAS EM AÇO INOX E COM CALIBRE PADRÃO, NUMERADAS DE 15 A 40 E COM 21MM DE COMPRIMENTO. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, KIT COM 6 PECAS |  |  |  |
| 838 | 6 | KITS | LIMAS ENDODÔNTICAS TIPO KERR – 15 A 40. ESTOJO COM 6 LIMAS, CONFECCIONADAS EM AÇO INOX E COM CALIBRE PADRÃO, NUMERADAS DE 15 A 40 E COM 25MM DE COMPRIMENTO. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, KIT COM 6 PECAS |  |  |  |
| 839 | 6 | KITS | LIMAS ENDODÔNTICAS TIPO KERR – 15 A 40. ESTOJO COM 6 LIMAS, CONFECCIONADAS EM AÇO INOX E COM CALIBRE PADRÃO, NUMERADAS DE 15 A 40 E COM 31MM DE COMPRIMENTO. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, KIT COM 6 PECAS |  |  |  |
| 840 | 6 | KITS | LIMAS ENDODÔNTICAS TIPO KERR – 45 A 80. ESTOJO COM 6 LIMAS, CONFECCIONADAS EM AÇO INOX E COM CALIBRE PADRÃO, NUMERADAS DE 15 A 40 E COM 31MM DE COMPRIMENTO. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, KIT COM 6 PECAS |  |  |  |
| 841 | 6 | KITS | LIMAS ENDODÔNTICAS TIPO KERR – 45 A 80. ESTOJO COM 6 LIMAS, CONFECCIONADAS EM AÇO INOX E COM CALIBRE PADRÃO, NUMERADAS DE 45 A 80 E COM 21MM DE COMPRIMENTO. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, KIT COM 6 PECAS |  |  |  |
| 842 | 6 | KITS | LIMAS ENDODÔNTICAS TIPO KERR – 45 A 80. ESTOJO COM 6 LIMAS, CONFECCIONADAS EM AÇO INOX E COM CALIBRE PADRÃO, NUMERADAS DE 45 A 80 E COM 25MM DE COMPRIMENTO. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, KIT COM 6 PECAS |  |  |  |
| 843 | 6 | KITS | LIMAS ENDODÔNTICAS TIPO KERR N. 06 DE 25MM DE COMPRIMENTO, CONFECCIONADAS EM AÇO INOX . KIT COM 6 PECAS |  |  |  |
| 844 | 6 | KITS | LIMAS ENDODÔNTICAS TIPO KERR N. 08 DE 25MM DE COMPRIMENTO, CONFECCIONADAS EM AÇO INOX . KIT COM 6 PECAS |  |  |  |
| 845 | 6 | KITS | LIMAS ENDODÔNTICAS TIPO KERR N. 10 DE 25MM DE COMPRIMENTO, CONFECCIONADAS EM AÇO INOX . KIT COM 6 PECAS |  |  |  |
| 846 | 50 | UNIDADES | LIXA D´ÁGUA FOLHA GRAMATURA 220 |  |  |  |
| 847 | 50 | UNIDADES | LIXA D´ÁGUA FOLHA GRAMATURA 320 |  |  |  |
| 848 | 25 | FOLHA | LIXA D'ÁGUA 00 |  |  |  |
| 849 | 75 | CAIXAS | LUVAS DE PROCEDIMENTO COMPOSTAS DE LÁTEX 100% NATURAL, NÃO ESTÉRIL, AMBIDESTRA E LUBRIFICADAS COM PÓ BIABSORVÍVEL, EMBALADAS COM 100 UNIDADES |  |  |  |
| 850 | 2 | PAR | LUVAS TÉRMICA TIPO INDUSTRIAL - LONGA, |  |  |  |
| 851 | 7 | UNIDADES | MANDRIL DE LIXA |  |  |  |
| 852 | 1 | UNIDADE | MARTELO CIRÚRGICO |  |  |  |
| 853 | 12 | UNIDADE | MÁSCARA DESCARTÁVEL DE PINTOR |  |  |  |
| 854 | 75 | FRASCO | MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIÁRIO- LÍQUIDO. FRASCO COM15ML. |  |  |  |
| 855 | 75 | FRASCO | MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIÁRIO- PÓ. FRASCO COM 38G. |  |  |  |
| 856 | 7 | UNIDADES | MEDIDORES DE ALGINATO |  |  |  |
| 857 | 7 | UNIDADES | MICRO MOTOR, COMPATÍVEL COM CONTRA-ÂNGULO |  |  |  |
| 858 | 7 | UNIDADE | MINI CURETA DE GRACE 1 / 2 |  |  |  |
| 859 | 7 | UNIDADE | MINI CURETA DE GRACE 11 / 12 |  |  |  |
| 860 | 7 | UNIDADE | MINI CURETA DE GRACE 13 / 14 |  |  |  |
| 861 | 7 | UNIDADE | MINI CURETA DE GRACE 3 / 4 |  |  |  |
| 862 | 7 | UNIDADE | MINI CURETA DE GRACE 5 / 6 |  |  |  |
| 863 | 7 | UNIDADE | MINI CURETA DE GRACE 7 / 8 |  |  |  |
| 864 | 7 | UNIDADE | MINI CURETA DE GRACE 9 / 10 |  |  |  |
| 865 | 5 | UNIDADES | MINI INCUBADORA PARA TESTES BIOLÓGICOS, COMPATÍVEL COM OS TUBOS DE TESTE |  |  |  |
| 866 | 3 | UNIDADE | MODEIRA TOTAL PERFURADA PROFUNDA - ALUMÍNIO - ADULTO I 5 |  |  |  |
| 867 | 3 | UNIDADE | MODEIRA TOTAL PERFURADA PROFUNDA - ALUMÍNIO - ADULTO S 3 |  |  |  |
| 868 | 3 | UNIDADE | MODEIRAS LISA - ALUMÍNIO - INFANTIL I 1 |  |  |  |
| 869 | 3 | UNIDADE | MODEIRAS LISA - ALUMÍNIO - INFANTIL I 2 |  |  |  |
| 870 | 3 | UNIDADE | MODEIRAS LISA - ALUMÍNIO - INFANTIL I 3 |  |  |  |
| 871 | 3 | UNIDADE | MODEIRAS LISA - ALUMÍNIO - INFANTIL I 4 |  |  |  |
| 872 | 3 | UNIDADE | MODEIRAS LISA - ALUMÍNIO - INFANTIL S 1 |  |  |  |
| 873 | 3 | UNIDADE | MODEIRAS LISA - ALUMÍNIO - INFANTIL S 2 |  |  |  |
| 874 | 3 | UNIDADE | MODEIRAS LISA - ALUMÍNIO - INFANTIL S 3 |  |  |  |
| 875 | 3 | UNIDADE | MODEIRAS LISA - ALUMÍNIO - INFANTIL S 4 |  |  |  |
| 876 | 3 | UNIDADE | MOLDEIRA TOTAL LISA PROFUNDA DE INOX - ADULTO I 5 |  |  |  |
| 877 | 3 | PEÇA | MOLDEIRAS LISA ADULTO I 1 |  |  |  |
| 878 | 3 | PEÇA | MOLDEIRAS LISA ADULTO I 2 |  |  |  |
| 879 | 3 | PEÇA | MOLDEIRAS LISA ADULTO I 3 |  |  |  |
| 880 | 3 | PEÇA | MOLDEIRAS LISA ADULTO I 4 |  |  |  |
| 881 | 3 | PEÇA | MOLDEIRAS LISA ADULTO S 1 |  |  |  |
| 882 | 3 | PEÇA | MOLDEIRAS LISA ADULTO S 2 |  |  |  |
| 883 | 3 | PEÇA | MOLDEIRAS LISA ADULTO S 3 |  |  |  |
| 884 | 3 | PEÇA | MOLDEIRAS LISA ADULTO S 5 |  |  |  |
| 885 | 3 | PEÇA | MOLDEIRAS VAZADA ADULTO I 1 |  |  |  |
| 886 | 3 | PEÇA | MOLDEIRAS VAZADA ADULTO I 2 |  |  |  |
| 887 | 3 | PEÇA | MOLDEIRAS VAZADA ADULTO I 3 |  |  |  |
| 888 | 3 | PEÇA | MOLDEIRAS VAZADA ADULTO I 4 |  |  |  |
| 889 | 3 | PEÇA | MOLDEIRAS VAZADA ADULTO S 1 |  |  |  |
| 890 | 3 | PEÇA | MOLDEIRAS VAZADA ADULTO S 2 |  |  |  |
| 891 | 3 | PEÇA | MOLDEIRAS VAZADA ADULTO S 3 |  |  |  |
| 892 | 3 | PEÇA | MOLDEIRAS VAZADA ADULTO S 4 |  |  |  |
| 893 | 3 | PEÇA | MOLDEIRAS VAZADA ADULTO S 5 |  |  |  |
| 894 | 3 | UNIDADE | MUFLA SEM PARAFUSO NÚMERO 6 - DE METAL |  |  |  |
| 895 | 5 | UNIDADE | ÓCULOS DE PROTEÇÃO: DE ACRÍLICO TRANSPARENTE PARA FINS CIRÚRGICO |  |  |  |
| 896 | 5 | FRASCO C/ 200 ML | ÓLEO LUBRIFICANTE EM SPRAY, PARA ALTA-ROTAÇÃO. (CANETAS ODONTOLOGICAS) DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DO FABRICANTE DO APARELHO. EMBAL./ DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA -DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. |  |  |  |
| 897 | 7 | TUBO C/ 30 GR | OMCILON-A M (TRIANCINOLONA ACETONIDA + SULFATO DE NEOMICINA + GRAMICIDINA + NISTATINA) POMADA |  |  |  |
| 898 | 15 | ROLOS | PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA ESTERILIZAÇÃO MEDINDO 15CM X 100M |  |  |  |
| 899 | 15 | ROLOS | PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA ESTERILIZAÇÃO MEDINDO 20CM X 100M |  |  |  |
| 900 | 12 | FRASCO | PARAMONOCLOROFENOL- CANFORADO. FRASCO COM 20 ML |  |  |  |
| 901 | 12 | SERINGA DE 2 GR | PASTA DE MAISTO (MATERIAL TEMPORÁRIO DE OBTURAÇÃO RADICULAR) |  |  |  |
| 902 | 25 | SERINGA DE 2 GR | PASTA DE POLIMENTO DE RESINA FOTOGLOSS |  |  |  |
| 903 | 25 | TUBO | PASTA PROFILÁTICA- PREPARADA A BASE DE PEDRA POMES EM PÓ E SUBSTÂNCIAS AROMATIZANTES, PARA O POLIMENTO DE SUPERFÍCIES DENTÁRIAS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. TUBO COM 50G. |  |  |  |
| 904 | 50 | KIT | PASTA ZINCO ENÓLICA- EMBALAGEM COM 120G DE PASTA BASE + 60G DE ACELERADOR. KIT 2 PASTAS. |  |  |  |
| 905 | 5 | UNIDADES | PAVIO PARA LAMPARINA EM ALGODÃO, INDICADO PARA LAMPARINA À ALCOOL. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES |  |  |  |
| 906 | 7 | UNIDADES | PEÇA RETA, COMPATÍVEL COM O MICRO MOTOR |  |  |  |
| 907 | 2 | PACOTE COM 1KG | PEDRA POMES EM PÓ - ISENTO DE IMPUREZAS, DE GRANULAÇÃO FINA, APROPRIADA PARA O POLIMENTO DE PRÓTESES ACRÍLICAS. |  |  |  |
| 908 | 50 | UNIDADES | PINCA CLÍNICA |  |  |  |
| 909 | 12 | UNIDADES | PINCA DENTE DE RATO 12 CM |  |  |  |
| 910 | 5 | UNIDADES | PINÇA DIETRICH 16CM, FABRICADA EMA AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL |  |  |  |
| 911 | 12 | UNIDADES | PINCA HEMOSTÁTICA KELLY CURVA DE 14 CM |  |  |  |
| 912 | 12 | UNIDADES | PINCA MOSQUITO CURVA |  |  |  |
| 913 | 12 | UNIDADES | PINCA MOSQUITO RETA |  |  |  |
| 914 | 12 | UNIDADES | PINÇA PALMER - PORTA GRAMPO DE ISOLAMENTO ABSOLUTO DE AÇO INOX. |  |  |  |
| 915 | 12 | UNIDADE | PINÇA ANATÔMICA PARA DISSECÇÃO 12 CM |  |  |  |
| 916 | 75 | EMBALAGEM C/ 100 UNIDADES | PINCEL BRUSH - PONTAS APLICADORAS DE AGENTE DE UNIÃO PRIMER E BOND - COM HASTE DOBRÁVEL- FINO. |  |  |  |
| 917 | 12 | KIT | PINO DE FIBRA DE VIDRO + BROCAS PINO FABRICADO EM COMPÓSITO DE FIBRA DE VIDRO E RESINA EPÓXI DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA QUE ATUA COMO REFORÇO INTRA RADICULAR DA ESTRUTURA DENTAL, DUPLA CONICIDADE COM EXCELENTE ADAPTAÇÃO, MAIOR DIÂMETRO DO PINO NA REGIÃO CERVICAL. KIT COM 25 PINOS SORTIDOS (TAMANHOS 0,5; 1,0; 2,0 E 3,0) E 5 RESPECTIVAS BROCAS. |  |  |  |
| 918 | 25 | CAIXAS | PLACA BASE GODIVA FINA-GOMA LACA, TALCO, ÁCIDO ESTEÁRICO E CORANTE. GRAU DE FUSÃO 55° A 65° |  |  |  |
| 919 | 25 | CAIXAS | PLACA BASE GODIVA GROSSA-GOMA LACA, TALCO, ÁCIDO ESTEÁRICO E CORANTE. GRAU DE FUSÃO 55° A 65 |  |  |  |
| 920 | 2 | UNIDADES | PLACA DE VIDRO MEDIA COM 10MM DE ESPESSURA |  |  |  |
| 921 | 7 | UNIDADES | POLIETILENOGLICOL 4.000MG/MOL, VEÍCULO INERTE POMADA |  |  |  |
| 922 | 9 | UNIDADES | PONTA MONTADA ÓXIDO DE ALUMÍNIO, FORMA CÔNICA BRANCA, RESINAS, DURA, ALTA ROTAÇÃO 0241 |  |  |  |
| 923 | 9 | UNIDADES | PONTA MONTADA ÓXIDO DE ALUMÍNIO, FORMA DE CHAMA BRANCA, RESINAS, DURA, ALTA ROTAÇÃO |  |  |  |
| 924 | 9 | UNIDADES | PONTA MONTADA, ÓXIDO DE ALUMÍNIO, FORMA DE OGIVA, BRANCA, RESINA ACRÍLICA, DURA, ALTA ROTAÇÃO 0244 |  |  |  |
| 925 | 9 | UNIDADES | PONTA MONTADA, ÓXIDO DE ALUMÍNIO, FORMA TRONCO-CÔNICA, BRANCA, RESINAS, DURA, ALTA ROTAÇÃO |  |  |  |
| 926 | 9 | UNIDADES | PONTA MORSE 0/00 |  |  |  |
| 927 | 12 | UNIDADES | PORTA AGULHA MATHIEU GRANDE DE 17 CM |  |  |  |
| 928 | 12 | UNIDADES | PORTA AGULHA MATHIEU- MEDINDO 14CM |  |  |  |
| 929 | 12 | UNIDADES | PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16 CM |  |  |  |
| 930 | 12 | UNIDADES | PORTA-AMÁLGAMA PLÁSTICO- PEÇA EM PLÁSTICO RÍGIDO SEMI CURVO (ANGULAÇÃO APROPRIADA) PARA INSERÇÃO DE AMÁLGAMA EM CAVIDADE DENTÁRIA |  |  |  |
| 931 | 12 | UNIDADES | PORTA-MATRIZ PARA AMÁLGAMA TIPO TOFFLEMIRE |  |  |  |
| 932 | 2 | CONJUNTOS | POSICIONADOR RADIOGRÁFICO ADULTO |  |  |  |
| 933 | 2 | CONJUNTOS | POSICIONADOR RADIOGRÁFICO INFANTIL |  |  |  |
| 934 | 5 | UNIDADE | POTE DAPPEN - POTE DE PLÁSTICO / CORES VARIADAS E DE TAMANHO PADRÃO.EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. |  |  |  |
| 935 | 6 | UNIDADES | POTE PALADON DE VIDRO INCOLOR COM TAMPA |  |  |  |
| 936 | 1 | UNIDADE | PROTETOR DE TIREÓIDE DE CHUMBO, COM Nº DE CA |  |  |  |
| 937 | 25 | UNIDADES | PUNCH PARA BIÓPSIA ESTÉRIL 4MM, DESCARTÁVEL, PLÁSTICA, FABRICADA EM POLIESTIRENO, COM 8,5CM DE PCOMPRIMENTO, MULTIFACETADA NA SUA METADE SUPERIOR, COM DIÂMETRO PROXIMAL DE O,8 E DISTAL DE 0,4CM. ACOPLADO A HASTE HÁ UMA LÂMINA CILÍNDRICA, FABRICADA EM AÇO INOX, COM TAMPA PROTETORA FABRICADA EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE |  |  |  |
| 938 | 25 | UNIDADES | PUNCH PARA BIÓPSIA ESTÉRIL 6MM, DESCARTÁVEL, PLÁSTICA, FABRICADA EM POLIESTIRENO, COM 8,5CM DE PCOMPRIMENTO, MULTIFACETADA NA SUA METADE SUPERIOR, COM DIÂMETRO PROXIMAL DE O,8 E DISTAL DE 0,4CM. ACOPLADO A HASTE HÁ UMA LÂMINA CILÍNDRICA, FABRICADA EM AÇO INOX, COM TAMPA PROTETORA FABRICADA EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE |  |  |  |
| 939 | 5 | UNIDADES | RÉGUA DE ALUMÍNIO MILIMETRADA ENDODÔNTICA. |  |  |  |
| 940 | 12 | UNIDADES | RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZÁVEL INCOLOR, PÓ-440GR- POLIMETACRILATO, PERÓXIDO DE BENZOILA E PIGMENTOS COMPATÍVEIS |  |  |  |
| 941 | 12 | UNIDADES | RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZÁVEL LÍQUIDA- 120 ML- METILMETACRILATO, DMT E INIBIDOR |  |  |  |
| 942 | 12 | UNIDADES | RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZÁVEL ROSA, PÓ-440GR- POLIMETACRILATO, PERÓXIDO DE BENZOILA E PIGMENTOS COMPATÍVEIS |  |  |  |
| 943 | 25 | UNIDADES | RESINA ACRÍLICA TERMOPOLIMERIZÁVEL COM CROSSLINK LÍQUIDA-250ML; MMA, EGMA E BHT. |  |  |  |
| 944 | 5 | BISNAGA DE 4 G | RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL - MICRO HÍBRIDA - MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA / SÍLICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME. MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA E TEGDMA - SERINGA COM 4 G COM A SEGUINTE COR: COR A2 |  |  |  |
| 945 | 12 | BISNAGA | RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL- MICRO HÍBRIDA- MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA E TEGDMA- SERINGAS COM 4G COR A 1,0. BISNAGA DE 4G |  |  |  |
| 946 | 20 | BISNAGA | RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL- MICRO HÍBRIDA- MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA E TEGDMA- SERINGAS COM 4G COR A 3,0. BISNAGA DE 4G |  |  |  |
| 947 | 20 | BISNAGA | RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL- MICRO HÍBRIDA- MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA E TEGDMA- SERINGAS COM 4G COR A 3,5. BISNAGA DE 4G. |  |  |  |
| 948 | 12 | BISNAGA | RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL- MICRO HÍBRIDA- MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA E TEGDMA- SERINGAS COM 4G COR B 1,0. BISNAGA DE 4G |  |  |  |
| 949 | 12 | BISNAGA | RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL- MICRO HÍBRIDA- MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA E TEGDMA- SERINGAS COM 4G COR B 2,0. BISNAGA DE 4G |  |  |  |
| 950 | 12 | SERINGAS | RESINA FLOW- COR: A 3. SERINGA COM 2 G. |  |  |  |
| 951 | 12 | SERINGAS | RESINA FLOW: COR: A 3,5. SERINGA COM 2 G. |  |  |  |
| 952 | 12 | POTE DE 440G | RESINA PÓ TERMOPOLIMERIZÁVEL - INCOLOR |  |  |  |
| 953 | 12 | POTE DE 440G | RESINA PÓ TERMOPOLIMERIZÁVEL - ROSA MÉDIO. POTES DE 440G |  |  |  |
| 954 | 7 | FRASCO C/ 20 G | RESTAURADOR PROVISÓRIO DE PREENCHIMENTO E ENDURECIMENTO QUÍMICO, A BASE DE ÓXIDO DE ZINCO / SULFATO DE ZINCO. NÃO CONTÉM EUGENOL. |  |  |  |
| 955 | 37 | FRASCO DE 475 ML | REVELADOR PARA FILME ODONTÓLOGICO. FRASCO COM 475ML. |  |  |  |
| 956 | 25 | EMBALAGEM | SELANTE DE FÓSSULAS E FISSURAS FOTOPOLIMERIZÁVEL. EMBALAGEM COM 2G. |  |  |  |
| 957 | 12 | UNIDADE | SERINGA ENDODÔNTICA PARA CALEM |  |  |  |
| 958 | 12 | UNIDADES | SERINGA TIPO CARPULE COM REFLUXO, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL |  |  |  |
| 959 | 50 | UNIDADES | SERINGA TIPO LUER 10 CM3 DESCARTÁVEL, ATÓXICA E APIROGÊNICA, ESCALA VOLUMÉTRICA DEMARCADA EM MILÍMETROS, TAMANHO DE 10ML, MODELO: BICO LUER LOCK- SEM AGULHA, POLIPROPILENO POLÍMERO INERTE, CAIXA COM 100 UNIDADES |  |  |  |
| 960 | 12 | UNIDADES | SINDESMÓTOMO |  |  |  |
| 961 | 75 | FRASCO | SOLUÇÃO CARIOSTÁTICA. FRASCO COM 10ML. |  |  |  |
| 962 | 12 | FRASCO | SOLUÇÃO DE EDTA 17% COM TERGENTOL, TENSOATIVO ANIÔNICO, FRASCO COM 500ML |  |  |  |
| 963 | 12 | FRASCO COM 1000 ML | SOLUÇÃO DE CLORHEXIDINA - A 0,2%, UTILIZADO NA PROFILAXIA PRÉ-OPERATÓRIA.PRAZO DE VALIDADE, DATA DE FABRICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ETC. |  |  |  |
| 964 | 12 | FRASCO C/ 20 ML | SOLUÇÃO DE EDTA TRISSÓDICO |  |  |  |
| 965 | 10 | EMBALAGEM | SOLUÇÃO DE FORMOL 10% TAMPONADA PARA PRESERVAÇÃO CELULAR E TECIDUAL EM PROCESSOS DE BIÓPSIA. FRASCO COM 20ML. BANDEJA COM 25 FRASCOS |  |  |  |
| 966 | 50 | FRASCOS | SOLUCAO EVIDENCIADORA DE PLACA BACTERIANA (LÍQUIDO). FRASCO COM 10 ML |  |  |  |
| 967 | 10 | SERINGA DE 1,2 ML | SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA -GEL COM CONSISTÊNCIA ADEQUADA FACILITANDO A APLICAÇÃO. NÃO DEIXA RESÍDUOS NEM MANCHAS E PODE SER ENXAGUADO. EMBALAGEM CONTENDO 01 SERINGA E 05 PONTAS APLICADORAS. |  |  |  |
| 968 | 5 | UNIDADE | SONDA MILIMETRADA, FABRICAD AEM AÇO INOX; MARCAÇÃO ATÉ 10MM. |  |  |  |
| 969 | 5 | UNIDADE | SPUTINIK. DOBRADOR DE AMARRILHO EM AÇO INOXÍDÁVEL. |  |  |  |
| 970 | 75 | CAIXA | SUGADOR CIRÚRGICO ODONTOLÓGICO- DESCARTÁVEIS- ESTERILIZADO- ATÓXICO. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM ENVELOPES PRÉ ESTERILIZADOS. CAIXA COM 20 UNIDADES |  |  |  |
| 971 | 375 | PACOTE | SUGADORES PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS PARA SUGADORES DE SALIVA, COM TAMANHO APROPRIADO A USO ODONTOLÓGICO, PROVIDO DE FIO METÁLICO PARA CONFERIR A NECESSÁRIA RIGIDEZ E PLASTICIDADE. PONTEIRA PLÁSTICA FIXA QUE NÃO SOLTE. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. PACOTE COM 40 UNIDADES. |  |  |  |
| 972 | 7 | UNIDADE | TESOURA CIRÚRGICA RETA 10 CM |  |  |  |
| 973 | 25 | UNIDADE | TESOURA CIRÚRGICAS CURVAS EM AÇO INOX DE 10,5 CM DE COMPRIMENTO |  |  |  |
| 974 | 5 | UNIDADES | TESOURA GOLDMAN FOX RETA, PRODUZIDA EM AÇO INOX AISI 304 E AISI 420, SERRILHADA, TAMANHO 13CM |  |  |  |
| 975 | 7 | UNIDADES | TESTE DE VITALIDADE PULPAR- SPRAY REFRIGERANTE TEMPERATURA- 50ºC SEM CFC. FRASCO COM 200ML |  |  |  |
| 976 | 25 | EMBALAGEM | TIRA DE AÇO PARA ACABAMENTO DE AMÁLGAMA. TIRAS DE AÇO ABRASIVAS PARA ACABAMENTO COM 4MM DE ESPESSURA. EMBALAGEM COM 12 TIRAS. |  |  |  |
| 977 | 25 | ENVELOPE | TIRA DE MATRIZ DE POLIÉSTER PARA MATRIZ DENTÁRIA- MEDINDO 10 X 120 X 0,5MM. ENVELOPE COM 50 UNIDADES |  |  |  |
| 978 | 12 | FRASCO | TRICRESOL FORMALINA. FRASCO COM 10ML. |  |  |  |
| 979 | 2 | FRASCOS COM 1000ML | VASELINA LÍQUIDA |  |  |  |
| 980 | 2 | POTE COM 500G | VASELINA SÓLIDA |  |  |  |
| 981 | 25 | CAIXA | VERNIZ COM FLÚOR, KIT CONTENDO 10 ML DE VERNIZ COM FLUORETO + 10 G DE PEDRA POMES - 1 ML CONTÉM 50 MG NAF = 22,6 MG F |  |  |  |
| 982 | 2 | FRASCO | VERNIZ FORRADOR DE CAVIDADES, VERNIZ DE SECAGEM RÁPIDA, PARA FORRO DE CAVIDADES EPROTEÇÃO DAS RESTAURAÇÕES A SILICATO; PROTEÇÃO A POLPA DENTÁRIA, ISOLANDO-A TÉRMICA E QUIMICAMENTE. FRASCO 15ML. |  |  |  |

**VALOR TOTAL** (Também por extenso): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**1 -** Validade da proposta: 90 (noventa) dias;

**2 -** Vigência da ata de registro de preços: 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura;

**3 -** Prazo de entrega: Os produtos deverão ser entregues em até 10 (dez) dias úteis, contados a partir do envio ou retirada da Autorização de Fornecimento (AF), e, respectiva nota de empenho;

**4 -** Local de entrega: Os produtos deverão ser entregues diretamente no Almoxarifado de Produtos da Secretaria de Saúde, situado à Rua Maria das Dores Nascimento Chamma, 38, Jardim Carpi, Mairiporã, SP., correndo por conta da Contratada as despesas de embalagem, seguro, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes;

**5 –** Declaramos que, caso a entrega do produto não seja feita de acordo com a especificação, a remessa será devolvida pela Contratante, cabendo à Contratada a reposição do objeto no prazo de 02 (dois) dias úteis;

**6 -** Declaramos que o objeto ofertado atende todas as especificações exigidas no Anexo I (Termo de Referência);

**7 -** Declaramos que o preço apresentado contempla todos os custos diretos e indiretos referentes ao objeto licitado;

**8 -** Declaramos que esta empresa não se encontra impedida e/ou suspensa de licitar e contratar com o Município de Mairiporã/SP, bem como não se encontra inidônea para licitar e contratar com a Administração Pública (artigo 87, inciso IV, Lei 8.666/93 e Súmula 51 TCE/SP), bem como se obriga a declarar superveniência de fato impeditivo da habilitação ou redução na sua capacidade financeira que venha a afetar as exigências contidas no edital.

|  |
| --- |
| NOME DO REPRESENTANTE: |
| RG: |
| CPF: |
| E-MAIL PESSOAL: |
| CARGO: |
| ASSINATURA DO REPRESENTANTE: |

**ANEXO III - MINUTA DE HABILITAÇÃO PRÉVIA E DE NÃO OCORRÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2022**

**PROCESSO Nº 7.413/2022**

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO ODONTOLÓGICO, DESTINADOS À ANTEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAIRIPORÃ/SP.

A \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (nome do licitante), por seu representante legal (doc. Anexo), inscrita no CNPJ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, com sede \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nos termos do artigo 4º, VII, da Lei 10.520/2002, declara para os devidos fins de direito que cumpre plenamente os requisitos da habilitação estabelecidos no edital e que inexiste fato impeditivo para sua habilitação no Processo Licitatório em epigrafe e que está ciente da obrigatoriedade em declarar ocorrências posteriores.

Sendo expressão da verdade, subscrevo-me.

Local e data.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Assinatura (representante legal)

Nome do Licitante

**ANEXO IV - MINUTA DE CREDENCIAMENTO**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2022**

**PROCESSO Nº 7.413/2022**

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO ODONTOLÓGICO, DESTINADOS À ANTEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAIRIPORÃ/SP.

Através do presente, credenciamos o Sr. (a) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, portador (a) da carteira de identidade \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e CPF \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, a participar da Licitação instaurada pelo Município de Mairiporã/SP, em especifico ao Pregão Presencial nº 069/2022 referente ao Processo nº 7.413/2022, na qualidade de **REPRESENTANTE LEGAL**, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da empresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, bem como formular propostas, ofertar lances, recorrer, renunciar, firmar contratos e praticar todos os demais atos inerentes ao certame, a que tudo daremos por firme e valioso.

Local e data.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Assinatura (representante legal)

Nome do Licitante

**ANEXO V - TERMO DE COMPROMETIMENTO – LEI 123/06**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2022**

**PROCESSO Nº 7.413/2022**

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO ODONTOLÓGICO, DESTINADOS À ANTEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAIRIPORÃ/SP.

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (denominação da pessoa jurídica), CNPJ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ é Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e declara que a empresa acima nominada não se inclui dentre as hipóteses previstas no parágrafo 4º do Art. 3º da referida Lei, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do Pregão Presencial nº 069/2022, realizado pela Prefeitura do Município de Mairiporã.

Local e data.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Assinatura (representante legal)

Nome do Licitante

**ANEXO VI - MINUTA DE DECLARAÇÃO DO ARTIGO 7º, XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2022**

**PROCESSO Nº 7.413/2022**

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO ODONTOLÓGICO, DESTINADOS À ANTEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAIRIPORÃ/SP.

**DECLARAMOS**, em atendimento ao previsto no Edital de Pregão Presencial nº 069/2022 e em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal que não possuímos em nosso quadro de pessoal empregados (s) menor (es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho menor (es) de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Local e data.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Assinatura (representante legal)

Nome do Licitante

**ANEXO VII - MINUTA DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDOR PUBLICO NOS QUADROS DA EMPRESA**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2022**

**PROCESSO Nº 7.413/2022**

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO ODONTOLÓGICO, DESTINADOS À ANTEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAIRIPORÃ/SP.

A empresa ­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, portadora do CNPJ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, através de seu representante legal, declara sob as penas da Lei, que até a presente data, que, não possui em seu quadro funcional e/ou societário, servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

Por ser verdade, firmo o presente.

Local e data.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Assinatura (representante legal)

Nome do Licitante

**ANEXO VIII - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS XXX/2022** | | | |
| PROCESSO | **7.413/2022** | PREGÃO PRESENCIAL | **069/2022** |

Aos \_\_\_\_\_ dias do mês de \_\_\_\_\_ de 2022, autorizada pelo processo de Pregão Presencial 069/2022, foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços para eventual aquisição de medicamentos em geral, destinados à anteder as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Mairiporã/SP., de acordo com o disposto no art. 15, II, da Lei n.º 8.666/93, e das disposições contidas na Lei nº 10.520/02, e nos Decretos Municipais 5.504/2009, 8.225/2017 e 8.303/2017 e Processo 7.413/2022 que conjuntamente com as condições adiante estipuladas, regem o relacionamento Prefeitura e Fornecedor:

**1.** Consideram-se registrados, para eventual fornecimento de materiais de uso odontologico em geral, destinados à anteder as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Mairiporã/SP., \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, o fornecedor \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, estabelecido à \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nº \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, bairro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, cidade de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Estado de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, inscrito no CNPJ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, de acordo com a tabela abaixo:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **QUANT.** | **UNID.** | **OBJETO** | **MARCA** | **R$ UNIT.** | **R$ TOTAL** |
|  |  |  |  |  |  |  |

**2.** Havendo interesse, a Prefeitura convocará o Fornecedor para a assinatura do contrato ou retirar instrumento equivalente (Autorização de Fornecimento) e entrega do(s) item(ns) que se sagrou vencedor, nos termos do Edital;

**3.** Vigência da Ata: 12 (doze) meses contados a partir da data de sua assinatura;

**4.** Prazo de entrega: Os produtos deverão ser entregues em até 10 (dez) dias úteis, contados a partir do envio ou retirada da Autorização de Fornecimento (AF), e, respectiva nota de empenho;

**5.** Local de entrega: Os produtos deverão ser entregues diretamente no Almoxarifado de Produtos da Secretaria de Saúde, situado à Rua Maria das Dores Nascimento Chamma, 38, Jardim Carpi, Mairiporã, SP, correndo por conta da Contratada as despesas de embalagem, seguro, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes;

**6.** O fornecedor obriga-se a fornecer os produtos em estrita conformidade com o objeto licitado, obrigando-se ainda a substituí-los, se necessário, num prazo de 02 (dois) dias úteis;

**7.** Condições de pagamento: Pelo fornecimento dos produtos, a prefeitura efetuará o pagamento ao fornecedor em até 28 (vinte e oito) dias corridos após o aceite da nota fiscal;

**8.** Dados bancários do fornecedor: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**9.** As despesas decorrentes do fornecimento correrão à conta de recursos próprios do orçamento vigente alocados sob as dotações orçamentárias do orçamento municipal, as quais serão indicadas no momento da eventual contratação.

**10.** As contratações advindas deste registro de preços serão regidas pelas disposições das Leis 10.520/02 e 8.666/93, e dos Decretos Municipais 5.504/09 e 8.225/17 e 8.303/17, bem como pelo estabelecido nesta ata.

**11.** Este registro de preços não obriga a prefeitura a firmar contratações com o fornecedor, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurada, nesta hipótese, a preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições.

**12.** O descumprimento do presente, assim como a inexecução total ou parcial do contrato, sujeitará o fornecedor às penalidades constantes do Edital de Pregão Presencial nº 069/2022 e legislação aplicável.

**13.** O registro de preços poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da PREFEITURA e nas hipóteses dos artigos 77, 78 e 79 da Lei 8.666/93, ou a pedido justificado do FORNECEDOR, nos termos do disposto no artigo 18 do Decreto Municipal nº 8.225/17.

**14.** O fornecedor deverá manter, enquanto vigorar o Registro de Preços e em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão Presencial nº 069/2022 .

**15.** As questões oriundas deste termo e dos contratos ou pedidos de fornecimento serão dirimidos no Foro da Comarca de Mairiporã/SP.

**16.** Para constar, lavrou-se o presente termo, que vai assinado pelo Senhor \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Secretário de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, representando a Prefeitura, e pelo Senhor \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, portador da Cédula de Identidade RG \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e CPF \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, representando o fornecedor.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

PREFEITURA

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

FORNECEDOR

TESTEMUNHAS:

1) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ANEXO IX - MINUTA DO CONTRATO**

**CONTRATO** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ/SP E A EMPRESA** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**.**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2022**

**PROCESSO Nº 7.413/2022**

Pelo presente instrumento que entre si fazem, de um lado a Prefeitura Municipal de Mairiporã/SP, sediada à Alameda Tibiriçá, nº 374, CNPJ 46.523.163/0001-50, nesta cidade, neste ato representada pelo Senhor \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Secretário Municipal de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, de ora em diante denominada simplesmente contratante e, de outro lado a Empresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, estabelecida na \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, neste ato representada por \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, portador da Cédula de Identidade RG \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, inscrito no CPF \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, de ora em diante denominada simplesmente contratada, tem pelo presente, justo e contratado, o seguinte:

**CLÁUSULA PRIMEIRA** **– DO OBJETO E VALOR**

**1.1** Constitui objeto do presente contrato o fornecimento de medicamentos em geral, destinados à anteder as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Mairiporã/SP., conforme Edital do Pregão nº 069/2022, Processo 7.413/2022e Proposta Comercial da **CONTRATADA**, compreendendo:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **QUANT.** | **UNID.** | **OBJETO** | **MARCA** | **R$ UNIT.** | **R$ TOTAL** |
|  |  |  |  |  |  |  |

**1.2** O Processo Licitatório supracitado, o edital, seus anexos e a Proposta Comercial da Contratada são partes integrantes deste instrumento de contrato, como se aqui transcritos estivessem.

**1.3** Os valores unitários são aqueles estabelecidos no Mapa de Apuração de Preços, registrados na ata da sessão de Pregão, referente aos itens transcritos na tabela acima.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PRAZOS**

**2.1** De vigência: A vigência do presente contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.

**2.1.1** O prazo de vigência desse contrato poderá ser prorrogado caso haja interesse da Administração e concordância da empresa contratada, respeitados os ditames do artigo 57 da Lei 8.666/93.

**2.2** Prazo de entrega: 10 (dez) dias úteis, contados a partir do envio ou retirada da Autorização de Fornecimento (AF), e, respectiva nota de empenho.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA**

**3.1** O fornecedor obriga-se a fornecer os produtos em estrita conformidade com o objeto licitado, obrigando-se ainda a substituí-los, se necessário, num prazo de 02 (dois) dias úteis.

**CLÁUSULA QUARTA** **– DO LOCAL DE ENTREGA**

**4.1** Local de entrega: Os produtos deverão ser entregues diretamente no Almoxarifado de Produtos da Secretaria de Saúde, situado à Rua Maria das Dores Nascimento Chamma, 38, Jardim Carpi, Mairiporã, SP, correndo por conta da Contratada as despesas de embalagem, seguro, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes.

**CLÁUSULA QUINTA** **– DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

**5.1** Dá-se ao presente contrato o valor total de R$ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_);

**5.2** Pelo fornecimento dos produtos, a prefeitura efetuará o pagamento ao fornecedor em até 28 (vinte e oito) dias corridos após o aceite da nota fiscal;

**CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS**

**6.1** As despesas decorrentes da execução do presente contrato correrão por conta de recursos próprios do orçamento vigente, alocados sob as seguintes dotações orçamentárias: (serão inseridas quando da eventual contratação).

**6.2** Não haverá reajustamento nos preços propostos, salvo, se por razões supervenientes que não envolva culpa da contratada, os prazos ultrapassarem o período de 12 (doze) meses a partir da data base e serão realizados conforme os procedimentos:

**6.2.1** O índice de reajuste será o IPC FIPE (Geral);

**6.2.2** A data base adotada será \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Mês / Ano);

**6.3** São dados bancários da CONTRATADA: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**CLAUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES**

**7.1** Da Contratada:

**7.1.1** A contratada obriga-se a fornecer o objeto, após a data de retirada da Autorização de Fornecimento e respectiva nota de empenho;

**7.1.2** A contratada obriga-se a fornecer os produtos em estrita conformidade com o objeto licitado, obrigando-se ainda a substituí-los, se necessário, num prazo de 02 (dois) dias úteis;

**7.1.3** Caberá à contratada manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as suas obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação, exigidas na licitação.

**7.1.4** Atender a todas as despesas e encargos de qualquer natureza com pessoal de contratação, necessários a execução do contrato, inclusive os encargos de natureza trabalhistas, previdenciários, fiscais, de acidentes de trabalho e outros semelhantes, relativos à execução do objeto deste contrato, sem qualquer vínculo com o contratante.

**7.2** Da Contratante:

**7.2.1** Apresentar esclarecimentos necessários para a execução do contrato.

**7.2.2** Efetuar o pagamento de forma convencionada na Clausula Quinta deste contrato, dentro do prazo previsto, desde que atendida as formalidades previstas.

**7.2.3** Notificar, por escrito, a CONTRATADA, fixando-lhe prazos para corrigir eventuais irregularidades encontradas na execução do contrato, bem como, quando da aplicação de multas, retenção por danos causados e quaisquer débitos da CONTRATADA.

**7.2.4** Emitir a devida Ordem de Fornecimento (OF) para o fornecimento da contratação pretendida.

**CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES CONTRATUAIS**

**8.1** Pelo descumprimento total ou parcial das condições contratuais, a CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA as seguintes penalidades, além da responsabilização civil e penal cabíveis, sem prejuízo as demais sanções previstas nos artigos 86 e 87 da Lei Federal 8.666/93.

**8.1.1** Multa de mora de até 1% (um por cento) do valor do contrato por dia de atraso na entrega do objeto deste contrato, até o 10º (décimo) dia de atraso sobre o valor do objeto não executado;

**8.1.2** Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do objeto pela inexecução parcial ou total, quando o atraso for superior a 10 (dez) dias, com o consequente cancelamento da nota de empenho ou documento correspondente;

**8.1.3** Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor global do contrato, no caso da adjudicatária, desistir do mesmo ou causar sua rescisão, ou ainda quando a contratada ceder o contrato, no todo ou em parte, a pessoa física ou jurídica, sem autorização da contratante, devendo reassumir o contrato no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da data da aplicação da multa, sem prejuízo de outras sanções contratuais;

**8.1.4** Suspensão do direito de participar de licitações e impedimento de contratar com o Município de Mairiporã/SP, pelo prazo de até 05 (cinco) anos quando, por culpa da CONTRATADA, e se for o caso, descredenciamento do Cadastro de Fornecedores do Município de Mairiporã/SP pelo prazo de 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição;

**8.1.5** Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior;

**8.1.6** Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em Lei, sendo-lhes franqueada vista ao processo.

**8.1.7** Caso seja constatado que o produto entregue pela contratada não apresente as condições exigidas no termo de referencia, caberá a substituição do mesmo e aplicação de multa prevista no subitem 8.1.1;

**8.1.8** Multa de até 5% sobre o valor total do contrato por descumprimento de quaisquer obrigações decorrentes do ajuste que não estejam previstos nos subitens acima.

**8.1.9** O montante da multa poderá a critério do Município ser cobrado de imediato ou compensado com valores de pagamentos devido a empresa contratada, respeitado, previamente, o direito de defesa.

**8.1.10** Aspenalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a de outra.

**8.1.11** Garantido o contraditório e a ampla defesa, e decorrido o prazo para interposição de eventual recurso, o prazo para pagamento de multa será de 05 (cinco) dias uteis a contar da intimação da empresa. Não havendo pagamento pela empresa, o valor será inscrito como divida ativa, sujeitando-se ao processo judicial de execução, podendo também ser retido de eventuais créditos da Contratada.

**8.1.12** As penalidades previstas nesta clausula tem caráter de sanção administrativa, consequentemente a sua aplicação não exime a contratada de reparar os prejuízos que seu ato venha a acarretar ao Município.

**CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO**

**9.1** A contratante poderá rescindir o presente contrato nas hipóteses dos artigos 77, 78 e 79 da Lei 8.666/93, bem como pelo não cumprimento, pela contratada, de alguma cláusula do presente ou constante do Edital de Pregão Presencial nº 069/2022.

**CLÁUSULA DÉCIMA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**

**10.1** O presente contrato rege-se pela Lei 8666/93, Lei Complementar 123/06, e Lei 10.520/02 bem como pelo que consta da peça editalícia, aplicando-se supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado, para os casos omissos.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS**

**11.1** As partes submetem-se às normas das Leis 8.666/93 e 10.520/02, cujos dispositivos fundamentarão a solução dos casos omissos, em complemento ao Edital do Pregão Presencial nº 069/2022, do Processo Licitatório competente.

**11.2** Fica eleito o Foro da Comarca de Mairiporã/SP para nele serem dirimidas as dúvidas advindas do presente contrato.

**11.3** Fica designado (a) como Gestor (a) do Contrato o Senhor (a) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ que será responsável pelo acompanhamento, fiscalização da execução do contrato e outras responsabilidades, nos termos do artigo 67 e seus §§ da Lei n° 8.666/93.

E por assim estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito.

Local e data.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

PREFEITURA

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

FORNECEDOR

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

NOME: Gestor do Contrato (Ciência e Anuência)

TESTEMUNHAS:

1) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ANEXO X - TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO**

(Redação dada pela Resolução nº 03/2017)

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Mairiporã/SP.

**CONTRATADO:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**TERMO DE CONTRATO:** **XXX**/XXXX.

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO ODONTOLÓGICO, DESTINADOS À ANTEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAIRIPORÃ/SP.

**ADVOGADO (S)/ Nº OAB: (\*)** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Pelo Presente TERMO, nós, abaixo identificados:

**1. Estamos CIENTES de que:**

a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

**2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:**

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Local e data.

**GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:**

Nome: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Cargo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

CPF: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. RG: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Data de Nascimento: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_.

Endereço Residencial Completo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

E-mail institucional: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

E-mail pessoal: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Telefone(s) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Assinatura: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Responsáveis que assinaram o ajuste:**

**Pelo CONTRATANTE:**

Nome: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Cargo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

CPF: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. RG: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Data de Nascimento: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_.

Endereço Residencial Completo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

E-mail institucional: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

E-mail pessoal: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Telefone(s) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Assinatura: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Pela CONTRATADA:**

Nome: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Cargo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

CPF: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. RG: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Data de Nascimento: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_.

Endereço Residencial Completo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

E-mail institucional: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

E-mail pessoal: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Telefone(s) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Assinatura: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Advogado:**

(\*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico.

**ANEXO XI – MANUAL DE INSTALAÇÃO DO SOFTWARE “RESPOSTA ELETRÔNICA”**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2022**

**PROCESSO Nº 7.413/2022**

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO ODONTOLÓGICO, DESTINADOS À ANTEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAIRIPORÃ/SP.

**Instalação:**

Clicar no link Resposta Eletrônica, no site [www.mairipora.sp.gov.br](http://www.mairipora.sp.gov.br), página licitações, e salvar no próprio computador (preferencialmente na área de trabalho);

Clicar com o mouse duas vezes sobre o ícone do arquivo, já salvo no computador;

Avançar;

Informar o nome do responsável e empresa;

Manter selecionada a opção de “Criar um ícone na área de trabalho” e clicar em Avançar;

Clicar em instalar;

Se aparecer alguma informação clicar em Ok e após no botão CONCLUIR;

Seu programa está instalado e deve aparecer um ícone (atalho) na área de trabalho;



**Preenchimento da Proposta:**


Clicar duas vezes sobre o ícone Resposta Eletrônica;



O Sistema abrirá uma janela conforme abaixo.





Clicar na opção Cadastrar empresa:



Preencher todos os campos discriminados acima e clicar na opção CONFIRMAR E FECHAR.

Acessar a próxima opção, IMPORTAR PROCESSO e clicar no botão IMPORTAR:





Deverá ser aberta a pasta onde se encontra salva a licitação que a empresa irá participar, clicar no arquivo com extensão “.sia” (no exemplo g00017.sia). Aparecerá uma mensagem informando sobre o brasão, clicar em OK.


**Clicar na opção RESPONDER PROCESSO**




Preencher as opções:

* Nome da entidade;
* Processo;
* Seguir as orientações que aparecem em vermelho;
* Preencher as opções marca, garantia, validade da proposta e valor unitário, após confirmar.
* O procedimento acima deve ser preenchido para todos os itens, ou para os itens que a empresa pretende cotar.
* A opção verificar pendências mostra os itens que ainda estão sem valor


Após preenchida a proposta, FECHAR a janela e clicar na opção IMPRIMIR;



Será aberta uma nova janela com o formulário de proposta já preenchida, clicar no ícone da impressora, será impressa a proposta, que deverá ser conferida e assinada pelo responsável da empresa.



Clicar na opção Exportar processo, preencher os campos Empresa e Processo;



Clicar na opção EXPORTAR, salvá-lo na pasta de sua preferência e após gravar em um CD e juntar no envelope proposta de preço com a via impressa e assinada.

OBSERVAÇÃO: não pode ser renomeado o arquivo, visto que se trata de arquivo criptografado, e qualquer alteração incorrerá na perca do arquivo. Do mesmo jeito que foi gerado, deverá ser gravado no CD.

Esse arquivo salvo pela empresa tem a extensão “ret” e é criptografado, ou seja, protegido contra qualquer alteração e após importado só pode ser aberto pelo sistema de compras da Prefeitura Municipal de Mairiporã.

OBSERVAÇÃO: é obrigatório apresentar junto com o CD a via impressa e assinada com todas as especificações do edital da proposta de preço, pois em qualquer dúvida, prevalecerá as informações que contarem na via impressa.

**ANEXO XIII – ORIENTAÇÕES PARA PROTOCOLO DIGITAL DAS NOTAS FISCAIS**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2022**

**PROCESSO Nº 7.413/2022**

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO ODONTOLÓGICO, DESTINADOS À ANTEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAIRIPORÃ/SP.

1. A empresa CONTRATADA deverá protocolar processo para recebimento de valores por meio do link <https://protocolo.cidadao.conam.com.br/mairipora/> com o assunto “PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS”.

1.1. Deverão constar, obrigatoriamente, os seguintes dados:

1.1.1. Nome/razão social;

1.1.2. CPF/CNPJ;

1.1.3. Telefone para contato;

1.1.4. Nota fiscal de produto/serviço;

1.1.5. Cópia de contrato firmado com o município;

1.1.7. Autorização de fornecimento.

**Observação**:

Todas este informação são importantes para que o processo de pagamento chegue no tempo correto a quem deve atestar a Nota Fiscal.

O Protocolo Digital das Notas Fiscais possibilitará que a empresa contratada acompanhe o andamento de seu processo de pagamento.