**ANEXO II - MINUTA DE PROPOSTA DE PREÇO**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2022**

**PROCESSO Nº 7.261/2022**

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSUMOS, MATERIAIS DE ENFERMAGEM, CURATIVOS E CORRELATOS, DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAIRIPORÃ/SP.

**LICITAÇÃO:** COM COTA RESERVADA PARA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, MICRO EMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE.

|  |
| --- |
| RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: |
| ENDEREÇO: |
| CNPJ: | TELEFONE: |
| I.E.: | E-MAIL: |
| DADOS BANCÁRIOS DA PROPONENTE: |
| DATA:  |

**Obs.:** Adverte-se que a simples apresentação desta Proposta será considerada como indicação bastante de que inexistem fatos que impeçam a participação da licitante neste certame, ou de que a mesma não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública.

**AMPLA CONCORRÊNCIA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **UNIDADE** | **QTD** | **DESCRITIVO DOS PRODUTOS** | **MARCA** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| 1 | UNIDADES | 375 | AVENTAL DE SEGURANÇA EM PVC: AVENTAL PARA LAVAGEM DE INSTRUMENTAIS. EM PVC |  |  |  |
| 2 | PACOTE COM 10 UNIDADES | 750 | AVENTAL DESCARTÁVEL, FEITO DE TNT COM GRAMATURA MÍNIMA DE 50 G/M2, (HIDRO-REPELENTE) COM FECHAMENTO TRASEIRO COM FITAS NO PESCOÇO E CINTURA, ATENDE O TAMANHO M, G APROXIMADO |  |  |  |
| 3 | PACOTE COM 10 UNIDADES | 375 | AVENTAL DESCARTÁVEL, FEITO DE TNT COM GRAMATURA MÍNIMA DE 50 G/M2, (HIDRO-REPELENTE) COM FECHAMENTO TRASEIRO COM FITAS NO PESCOÇO E CINTURA, ATENDE O TAMANHO EXG APROXIMADO |  |  |  |
| 4 | UNIDADES | 75 | BANDAGEM NEUROMUSCULAR 5 CM X 5 M, ADESIVA ELÁSTICA PRETA. FEITAS DE MATERIAL HIPOALERGÊNICO LIVRE DE LÁTEX, CONTÉM ADESIVO ACRÍLICO TERMOPLÁSTICO ONDULADO EM UM DOS LADOS, NÃO PREJUDICIAL À PELE. |  |  |  |
| 5 | UNIDADES | 75 | BANDAGEM NEUROMUSCULAR 5 CM X 5 M, ADESIVA ELÁSTICA ROSA. FEITA DE MATERIAL HIPOALERGÊNICO LIVRE DE LÁTEX, CONTÉM ADESIVO ACRÍLICO TERMOPLÁSTICO ONDULADO EM UM DOS LADOS, NÃO PREJUDICIAL À PELE. |  |  |  |
| 6 | UNIDADES | 3.000 | BOLSA COLETORA DE URINA 28 X 20 CM, COM CORDÃO. CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE COM ESCALA DE 0 A 2000 CC, GRADUADA A CADA 100 CC, BOCAL PROVIDO DE CORDÃO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. |  |  |  |
| 7 | UNIDADES | 1.500 | BOLSA COLETORA DE URINA, DUPLA EMBALAGEM, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO/RAIO GAMA - O COLETOR DE URINA É ELABORADO EM SISTEMA FECHADO, COM VÁLVULA ANTI-RUFLUXO. POSSUI COLETOR COM GRADUAÇÃO ATÉ 2000 ML. PRODUZIDO COM MATÉRIA-PRIMA DE ALTA QUALIDADE, ATÓXICA, ADEQUADA A PRODUTOS MÉDICOS. SOLDAS ESPECIAL, RESISTENTE. EVITA VAZAMENTOS. SUA EXTENSÃO CALIBROSA FACILITA A PASSAGEM DE COÁGULOS. A CARACTERISTICA DA BOLSA CONTEM CONECTOR ADAPTADOR A SONDA FOLEY, VÁLVULA ANTI-REFLUXO DE LÍQUIDO, COLETOR DE AMOSTRAS, CLAMPS PARA INTERROMPER O FLUXO, ALÇA PARA FIXAÇÃO, EXTENSÃO EM PVC, CLAMPS PARA ESVAZIAR A BOLSA, CÂMARA DE PASTEUR. PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE E APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE 02 ANOS NO ATO DA ENTREGA. |  |  |  |
| 8 | UNIDADES | 3.750 | CATETER INTRAVENOSO DESCARTÁVEL, UTILIZADO PARA TERAPIA ENDOVENOSA POR VIA PERIFÉRICA CONSTITUÍDO EM VIALON / POLIURETANO, AGULHA SILICONOZADA COM BISEL TRIFACETADO, CONECTADO AO MANDRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONSTANDO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, COM TAMPA / FILTRO BIOSELETIVO NO CALIBRE 22. PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE E APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE 02 ANOS NO ATO DA ENTREGA. |  |  |  |
| 9 | UNIDADES | 3.750 | CATETER INTRAVENOSO DESCARTÁVEL, UTILIZADO PARA TERAPIA ENDOVENOSA POR VIA PERIFÉRICA CONSTITUÍDO EM VIALON / POLIURETANO, AGULHA SILICONOZADA COM BISEL TRIFACETADO, CONECTADO AO MANDRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONSTANDO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, COM TAMPA / FILTRO BIOSELETIVO NO CALIBRE 24. PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE E APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE 02 ANOS NO ATO DA ENTREGA. |  |  |  |
| 10 | UNIDADES | 2.250 | CATETER NASAL TIPO ÓCULOS. CATETER DESCARTÁVEL SILICONADO, ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, USO PARA OXIGÊNIO NASAL (TIPO ÓCULOS), ESTÉRIL, EMBALADO EM PAPEL CIRÚRGICO. A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ CONTER LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, REG. MS- E OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE. PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE E APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE 02 ANOS NO ATO DA ENTREGA. |  |  |  |
| 11 | UNIDADES | 2.250 | COLETOR DE URINA UNIVERSAL. POTE 80 ML NÃO ESTÉRIL. COM TAMPA TRANSPARENTE DE ROSCA E VEDAÇÃO TOTAL. DEVENDO OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE. PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE E APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE 02 ANOS NO ATO DA ENTREGA. |  |  |  |
| 12 | UNIDADES | 150 | COMADRE PLÁSTICA - UNIDADE |  |  |  |
| 13 | FRASCOS | 12 | CORANTE, LUGOL FORTE, LÍQUIDO, SOLUÇÃO A 5% EM FRASCO DE 01LITRO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE E APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE 02 ANOS NO ATO DA ENTREGA. |  |  |  |
| 14 | UNIDADE | 38 | DISPENSER DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS, DIMENSOES 14 X 16 X 09 (A X L X P), MATERIA PRIMA: PLASTICO |  |  |  |
| 15 | UNIDADES | 1.500 | DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINÁRIA. N.5 TAMANHO MÉDIO. CONFECCIONADO EM PURO LATEX NATURAL. HIPOALERGENICO. A PARESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE E APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE 02 ANOS NO ATO DA ENTREGA. |  |  |  |
| 16 | UNIDADES | 750 | DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINÁRIA. N.7 TAMANHO GRANDE. CONFECCIONADO EM PURO LATEX NATURAL. HIPOALERGENICO. A PARESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE E APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE 02 ANOS NO ATO DA ENTREGA. |  |  |  |
| 17 | UNIDADES | 2.250 | ELETRODO PARA MONITORIZAÇÃO CARDIACA, DESCARTAVEL, CONFECCIONADO EM ESPUMA DE POLIETILENO COM ADESIVO MEDICINAL HIPOALERGENICO DE ALTA ADESIVIDADE, COM GEL SOLIDO DE BOA CONDUTIBILIDADE PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE E APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE 02 ANOS NO ATO DA ENTREGA. |  |  |  |
| 18 | UNIDADES | 1.500 | ENVELOPES AUTO-SELANTES – 19X37 PRODUZIDOS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME “FLEX” MULTICAMADAS; - INDICADOS PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVES A VAPOR E/OU ÓXIDO DE ETILENO; - DISPENSA A UTILIZAÇÃO DE SELADORA PARA O FECHAMENTO, POIS POSSUI UMA FITA AUTO-ADESIVA PARA O FECHAMENTO DO ENVELOPE; - PERMEÁVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEÁVEL A MICROORGANISMO, RESISTENTES AO CALOR, LIVRES DE NUTRIENTES MICROBIANOS E RESÍDUOS TÓXICOS; - A ALTA TRANSPARÊNCIA DO FILME AZUL PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALADO; - POSSUI SELAGEM TRIPLA MULTILÍNEA QUE PROPORCIONA MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO; - DOTADO DE INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO; - POSSUI INDICADOR DE SENTIDO CORRETO DE ABERTURA NA EMBALAGEM; - TODA A IMPRESSÃO DO ENVELOPE SITUA-SE NA ÁREA EXTERNA DE ESTERILIZAÇÃO EVITANDO ASSIM A MIGRAÇÃO DE TINTA AO CONTEÚDO A SER ESTERILIZADO; - PERMITE RASTREABILIDADE DO LOTE PRODUZIDO ATRAVÉS DA NUMERAÇÃO INDICADA NO VERSO DE CADA EMBALAGEM. PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE E APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE 02 ANOS NO ATO DA ENTREGA. |  |  |  |
| 19 | UNIDADES | 1.500 | ENVELOPES AUTO-SELANTES – 25X35 PRODUZIDOS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME “FLEX” MULTICAMADAS; - INDICADOS PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVES A VAPOR E/OU ÓXIDO DE ETILENO; - DISPENSA A UTILIZAÇÃO DE SELADORA PARA O FECHAMENTO, POIS POSSUI UMA FITA AUTO-ADESIVA PARA O FECHAMENTO DO ENVELOPE; - PERMEÁVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEÁVEL A MICROORGANISMO, RESISTENTES AO CALOR, LIVRES DE NUTRIENTES MICROBIANOS E RESÍDUOS TÓXICOS; - A ALTA TRANSPARÊNCIA DO FILME AZUL PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALADO; - POSSUI SELAGEM TRIPLA MULTILÍNEA QUE PROPORCIONA MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO; - DOTADO DE INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO; - POSSUI INDICADOR DE SENTIDO CORRETO DE ABERTURA NA EMBALAGEM; - TODA A IMPRESSÃO DO ENVELOPE SITUA-SE NA ÁREA EXTERNA DE ESTERILIZAÇÃO EVITANDO ASSIM A MIGRAÇÃO DE TINTA AO CONTEÚDO A SER ESTERILIZADO; - PERMITE RASTREABILIDADE DO LOTE PRODUZIDO ATRAVÉS DA NUMERAÇÃO INDICADA NO VERSO DE CADA EMBALAGEM. PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE E APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE 02 ANOS NO ATO DA ENTREGA. |  |  |  |
| 20 | UNIDADES | 1.500 | EQUIPO MICRO C/ INJETOR LATERAL- EQUIPO PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS EM PVC ATÓXICO, FOTOSSENSÍVEL, TUBO COM 1,80 M DE COMPRIMENTO, SACO PROTETOR COM PONTA PERFURANTE PARA AMPOLA, BOLSA PLÁSTICA E FRASCOS COM PINÇA CORTA FLUXO DE ALTA PRECISÃO, INJETOR LATERAL RESISTENTE, CONECTOR E ADAPTADOR LUER LOCK, PROTETOR COM FILTRO ELIMINADOR DE AR GARANTINDO SISTEMA FECHADO, GOTEJADOR MICROGOTAS SEM RESPIRO, CÂMARA FLEXÍVEL,COM FILTRO DE PARTÍCULAS DE 15 MICRAS, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TRANSPARENTE, INDIVIDUAL, ESTÉRIL E DESCARTÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE COM LAUDO ANALÍTICO QUE COMPROVE O CUMPRIMENTO DA NBR 14041 E DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL. PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE E APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE 02 ANOS NO ATO DA ENTREGA. |  |  |  |
| 21 | UNIDADES | 5.250 | EQUIPO PARA ADMINISTRAÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL COM CAMARA FLEXIVEL, DE MATERIAL ATOXICO, COM FILTRO DE PARTICULA DE 5 MICRAS, GRAU MEDICO COM DIMENSIONAL ADEQUADO PARA SEN-SOR DE GOTAS, PINÇA ROLETE COM CORTA FLUXO, TUBO AZUL FLEXIVEL E CONECTOR PARA SONDA DE ALIMENTAÇÃO ESCALONADO PARA DIFERENTES DIAMETROS. PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE E APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE 02 ANOS NO ATO DA ENTREGA. |  |  |  |
| 22 | UNIDADES | 7.500 | ESCOVA PARA COLETA COMPOSTO POR HASTE PLASTICA DE 20CM (+/- 2CM) CERDAS MACIAS, FORMATO00 CÔNICO 2,0 CM X0,5 BASE E 0,3 CM ÁPICE, USO GINECOLÓGICO ESTÉRIL. EMBALADA EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA. A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE. PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE E APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE 02 ANOS NO ATO DA ENTREGA. |  |  |  |
| 23 | UNIDADES | 4.500 | ESPÉCULO VAGINAL DESC. EM POLIETILENO, ELEMENTOS ARTICULADOS SIMÉTRICOS, CONTORNOS REGULARES E SEM REBARBAS. TAMANHO Nº 1 (PEQUENO), COM ABERTURA EM FORMA DE ROSCA TIPO BORBOLETA, USO ÚNICO, ESTÉRIL, EXIMIR EM SUA EXTREMIDADE PROXIMAL UMA FORMAÇÃO CILÍNDRICA DE FIBRA ÓPTICA, COM APROXIMADAMENTE 30 MM DE EXTENSÃO E 5 MM DE LARGURA, A QUAL É ACOPLADA Á FONTE DE LED DE ILUMINAÇÃO, EMBALADA EM MATERIAL QUE GARANTA SUA INTEGRIDADE, O PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE. PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE E APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE 02 ANOS NO ATO DA ENTREGA. |  |  |  |
| 24 | UNIDADES | 4.500 | ESPÉCULO VAGINAL DESC. EM POLIETILENO, ELEMENTOS ARTICULADOS SIMÉTRICOS, CONTORNOS REGULARES E SEM REBARBAS. TAMANHO Nº 2 (MÉDIO), COM ABERTURA EM FORMA DE ROSCA TIPO BORBOLETA, USO ÚNICO, ESTÉRIL, EXIMIR EM SUA EXTREMIDADE PROXIMAL UMA FORMAÇÃO CILÍNDRICA DE FIBRA ÓPTICA, COM APROXIMADAMENTE 30 MM DE EXTENSÃO E 5 MM DE LARGURA, A QUAL É ACOPLADA Á FONTE DE LED DE ILUMINAÇÃO, EMBALADA EM MATERIAL QUE GARANTA SUA INTEGRIDADE, O PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE. PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE E APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE 02 ANOS NO ATO DA ENTREGA. |  |  |  |
| 25 | UNIDADES | 1.500 | ESPÉCULO VAGINAL DESC. EM POLIETILENO, ELEMENTOS ARTICULADOS SIMÉTRICOS, CONTORNOS REGULARES E SEM REBARBAS. TAMANHO Nº 3 (GRANDE), COM ABERTURA EM FORMA DE ROSCA TIPO BORBOLETA, USO ÚNICO, ESTÉRIL, EXIMIR EM SUA EXTREMIDADE PROXIMAL UMA FORMAÇÃO CILÍNDRICA DE FIBRA ÓPTICA, COM APROXIMADAMENTE 30 MM DE EXTENSÃO E 5 MM DE LARGURA, A QUAL É ACOPLADA Á FONTE DE LED DE ILUMINAÇÃO, EMBALADA EM MATERIAL QUE GARANTA SUA INTEGRIDADE, O PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE. PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE E APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE 02 ANOS NO ATO DA ENTREGA. |  |  |  |
| 26 | FRASCOS | 12 | ÉTER DIETÍLICO, SOLUÇÃO ALCOÓLICA, 35% EM FRASCOS DE 1LITRO. A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE E TER VALIDADE MINIMA DE 02 ANOS NO ATO DA ENTREGA  |  |  |  |
| 27 | CAIXAS C/24 ENVELOPES | 150 | FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES N. 3-0 FIO CIRÚRGICO ESTÉRIL SIMPLES DE ORIGEM ANIMAL; DIÂMETRO 3-0, DE COR AMARELA; AGULHA DE 1/2 CIRC. TRIANGULAR DE 2,0CM; MEDINDO 75CM; ABSORVÍVEL, OBTIDO DO COLÁGENO DO INTESTINO DELGADO DE (BOVINOS/OVINOS); EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO QUE COMPROVE SUA ESTERILIDADE; EM CAIXAS COM 24 ENVELOPES. PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE E APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE 02 ANOS NO ATO DA ENTREGA. |  |  |  |
| 28 | CAIXAS C/24 ENVELOPES | 75 | FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES N. 4-0 FIO CIRÚRGICO ESTÉRIL SIMPLES DE ORIGEM ANIMAL; DIÂMETRO 4-0, DE COR AMARELA; AGULHA DE 1/2 CIRC. TRIANGULAR DE 2,0CM; MEDINDO 75CM; ABSORVÍVEL, OBTIDO DO COLÁGENO DO INTESTINO DELGADO DE (BOVINOS/OVINOS); EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO QUE COMPROVE SUA ESTERILIDADE; EM CAIXAS COM 24 ENVELOPES. PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE E APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE 02 ANOS NO ATO DA ENTREGA. |  |  |  |
| 29 | CAIXAS C/24 ENVELOPES | 225 | FIO DE SUTURA NYLON 2-0 SINTÉTICO MONOFILAMENTO DE POLIAMIDA PRETO, CUTICULAR, ESTÉRIL; NÃO ABSORVÍVEL; MEDINDO 45 CM DE COMPRIMENTO; NÚMERO 2-0 DE DIÂMETRO; 01 AGULHA 3/8 CIRCULO, 3 CM COMPR. TRIANGULAR CORTE REVERSO; EMBALADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE RESPEITANDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE; EM CAIXAS COM 24 ENVELOPES. PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE E APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE 02 ANOS NO ATO DA ENTREGA. |  |  |  |
| 30 | CAIXAS C/24 ENVELOPES | 225 | FIO DE SUTURA NYLON 3-0 SINTÉTICO MONOFILAMENTO DE POLIAMIDA PRETO, CUTICULAR, ESTÉRIL; NÃO ABSORVÍVEL; MEDINDO 45 CM DE COMPRIMENTO; NÚMERO 3-0 DE DIÂMETRO; 01 AGULHA 3/8 CIRCULO, 3 CM COMPR. TRIANGULAR CORTE REVERSO; EMBALADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE RESPEITANDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE; EM CAIXAS COM 24 ENVELOPES. PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE E APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE 02 ANOS NO ATO DA ENTREGA. |  |  |  |
| 31 | CAIXAS C/24 ENVELOPES | 225 | FIO DE SUTURA NYLON 4-0 SINTÉTICO MONOFILAMENTO DE POLIAMIDA PRETO, CUTICULAR, ESTÉRIL; NÃO ABSORVÍVEL; MEDINDO 45 CM DE COMPRIMENTO; NÚMERO 4-0 DE DIÂMETRO; 01 AGULHA 3/8 CIRCULO, 3 CM COMPR. TRIANGULAR CORTE REVERSO; EMBALADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE RESPEITANDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE; EM CAIXAS COM 24 ENVELOPES. PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE E APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE 02 ANOS NO ATO DA ENTREGA. |  |  |  |
| 32 | CAIXAS C/24 ENVELOPES | 225 | FIO DE SUTURA NYLON 5-0 SINTÉTICO MONOFILAMENTO DE POLIAMIDA PRETO, CUTICULAR, ESTÉRIL; NÃO ABSORVÍVEL; MEDINDO 45 CM DE COMPRIMENTO; NÚMERO 5-0 DE DIÂMETRO; 01 AGULHA 3/8 CIRCULO, 3 CM COMPR. TRIANGULAR CORTE REVERSO; EMBALADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE RESPEITANDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE; EM CAIXAS COM 24 ENVELOPES. PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE E APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE 02 ANOS NO ATO DA ENTREGA. |  |  |  |
| 33 | ROLOS | 450 | FITA ADESIVA HOSPITALAR, CIRÚRGICA, POLIÉSTER, BRANCA, 50 MM, 10 M, C/ ADESIVO ACRÍLICO HIPOALERGÊNICO APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE. COM VALIDADE MINIMA DE 02 ANOS NO ATO DA ENTREGA |  |  |  |
| 34 | FRASCOS 100ML | 450 | FIXADOR DE LÃMINA PARA MICROSCÓPIO – SOLUÇÃO COMPOSTO DE PROPILENO-GLICOL, ALCOOL ABSOLUTO, LÍQUIDO TRANSPARENTE, INCOLOR PARA FIXAÇÃO DE ESFREGAÇÃO VAGINAL EM LÃMINA. ACONDICIONADO EM FRASCO DE 100 ML, TIPO SPRAY BORRIFADOR.RÓTULO COM NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, COMPOSIÇÃO E PROCEDENCIA. PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE E APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE 02 ANOS NO ATO DA ENTREGA. |  |  |  |
| 35 | UNIDADES | 5.250 | FRASCO DESCARTÁVEL PARA ADMINISTRAÇÃO DE DIETA ENTERAL, COM CAPACIDADE DE 300ML. PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE E APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE 02 ANOS NO ATO DA ENTREGA. |  |  |  |
| 36 | PACOTES | 75 | FRONHA DESCARTÁVEL ,NA COR BRANCA MATERIAL - 100% POLIPROPILENO (TNT),TAMANHO: 50CM X 70CM,GRAMATURA 20,PACOTE CONTENDO 10 UNIDADES |  |  |  |
| 37 | UNIDADES | 150 | GARROTE PARA PUNÇÕES, TIPO FREE HAND ZIBLOCK ADULTO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL.  |  |  |  |
| 38 | UNIDADES | 75 | GARROTE PARA PUNÇÕES, TIPO FREE HAND ZIBLOCK INFANTIL EM EMBALAGEM INDIVIDUAL. |  |  |  |
| 39 | FRASCOS 300GR | 1.125 | GEL PARA ULTRA-SONOGRAFIA, INODORO, INCOLOR, PH NEUTRO. COMPOSTO DE CELULOSE NEUTRA PURA, ÁGUA DESTILADA. ISENTO DE GORDURA, SUJIDADE. ACONDICIONADO EM FRASCO APLICADOR COM 300 G, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE E APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE 02 ANOS NO ATO DA ENTREGA. |  |  |  |
| 40 | UNIDADES | 15.000 | GORRO DESCARTÁVEL, EM TNT, DEVE TER MÍNIMO DE GRAMATURA 50 G/M2 PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE E APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE 02 ANOS NO ATO DA ENTREGA. |  |  |  |
| 41 | FRASCOS | 300 | HIPOCLORITO DE SÓDIO, SOLUÇÃO AQUOSA, TEOR 1% DE CLORO ATIVO (10.000 PPM). POSSUI AÇÃO BACTERICIDA, ATUANDO COMO ELEMENTO OXIDATIVO EM CADEIAS PROTÉICAS DE MICROORGANISMOS EM FRASCOS PLASTICOS DE 1LITRO. DEVERÁ TER VALIDADE MINIMA DE 6MESES NO ATO DA ENTREGA. |  |  |  |
| 42 | UNIDADES | 1.500 | INDICADOR BIOLÓGICO PARA MONITORAR CICLOS DE ESTERELIZAÇÃO A VAPOR (AUTOCLAVES). CX COM 10 UNDS.  |  |  |  |
| 43 | UNIDADES | 1.500 | INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5 PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR 134° MIN - CLEAN-UP.  |  |  |  |
| 44 | UNIDADES | 7.500 | JALECO CAPOTE COM CAPUZ DESCARTÁVEL COM PUNHO**,** FEITO DE TNT COM GRAMATURA MÍNIMA DE 50 G/M2, COM FECHAMENTO TRASEIRO COM FITAS NO PESCOÇO E CINTURA, ATENDENDO TAMANHO M /G |  |  |  |
| 45 | KITS | 1.500 | KIT CATETER NASAL COM COPO UMIDIFICADOR PARA OXIGENOTERAPIA. DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE CANULA NASAL COM APROXIMADA DIMENSÃO DE 2,10 M DE EXTENSÃO CONFECCIONADA EM SILICONE DE BOA QUALIDADE E UM COPO UMIDIFICADOR COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 250 ML CONFECCIONADO EM PVC. PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE E APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE 02 ANOS NO ATO DA ENTREGA. |  |  |  |
| 46 | CAIXAS C/50 UNIDADES | 600 | LAMINA EM VIDRO LAPIDADA, COM BORDA FOSCA, SUPERFICIE LISA, ESPESSURA DE 0.8 A 101 MM, NA DIMENSAO DE 26 X 76 MM, USO LABORATORIAL, PARA MICROSCOPIA. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM REFORÇADA COM 50 UNIDADES, ROTULO COM N.DE LOTE E FABRICAÇÃO. PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE E APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE 02 ANOS NO ATO DA ENTREGA. |  |  |  |
| 47 | PACOTE | 1.500 | LENÇO UMEDECIDO PARA HIGIENE, MEDIDA APROXIMADA 19 X 14 CM, HIPOALERGÊNICAS, TESTADAS DERMATOLOGICAMENTE, SUAVE FRAGÂNCIA, SEM ÁLCOOL, EMBALAGEM COM ADESIVO OU TAMPA ABRE/FECHA, EMBALAGEM PACOTE COM 100 UNIDADES. |  |  |  |
| 48 | CAIXA C/ 50 SACHÊS | 375 | LENÇO UMEDECIDO PARA HIGIENE, MEDIDA APROXIMADA 14 CM X 17 CM, HIPOALERGÊNICAS, TESTADAS DERMATOLOGICAMENTE, SUAVE FRAGÂNCIA, SEM ÁLCOOL, EMBALAGEM COM ADESIVO OU TAMPA ABRE/FECHA, PACOTE/SACHÊ COM 02 UNIDADES |  |  |  |
| 49 | PAR | 1.500 | LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 6,5. LUVA CIRURGICA, EM LÁTEX NATURAL, COM TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, LUBRIFICADA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL BOA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA, COM ACABAMENTO NO PUNHO DE FORMATO ANATÔMICO, PERFEITA ADAPTAÇÃO, NUMERAÇÃO 6,5 ESTÉRIL. EMBALADA AOS PARES E ENVELOPADAS. PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE E APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE 02 ANOS NO ATO DA ENTREGA. |  |  |  |
| 50 | PAR | 1.500 | LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,0. LUVA CIRURGICA, EM LÁTEX NATURAL, COM TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS, LUBRIFICADA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL BOA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA, COM ACABAMENTO NO PUNHO DE FORMATO ANATÔMICO, PERFEITA ADAPTAÇÃO, NUMERAÇÃO 7,0 ESTÉRIL PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE E APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE 02 ANOS NO ATO DA ENTREGA. |  |  |  |
| 51 | PAR | 2.250 | LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,5. LUVA CIRURGICA, EM LÁTEX NATURAL, COM TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS, LUBRIFICADA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL BOA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA, COM ACABAMENTO NO PUNHO DE FORMATO ANATÔMICO, PERFEITA ADAPTAÇÃO, NUMERAÇÃO 7,5 ESTÉRIL. PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE E APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE 02 ANOS NO ATO DA ENTREGA. |  |  |  |
| 52 | PAR | 750 | LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8,0. LUVA CIRURGICA, EM LÁTEX NATURAL, COM TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS, LUBRIFICADA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL BOA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA, COM ACABAMENTO NO PUNHO DE FORMATO ANATÔMICO, PERFEITA ADAPTAÇÃO, NUMERAÇÃO 8,0 ESTÉRIL PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE E APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE 02 ANOS NO ATO DA ENTREGA. |  |  |  |
| 53 | PAR | 750 | LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8,5. LUVA CIRURGICA, EM LÁTEX NATURAL, COM TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS, LUBRIFICADA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL BOA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA, COM ACABAMENTO NO PUNHO DE FORMATO ANATÔMICO, PERFEITA ADAPTAÇÃO, NUMERAÇÃO 8,5 ESTÉRIL PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE E APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE 02 ANOS NO ATO DA ENTREGA. |  |  |  |
| 54 | CAIXAS C/100 UNIDADES | 5.250 | LUVA DE PROCEDIMENTO G. LUVA PARA PROCEDIMENTO EM LÁTEX, COM BOA SENSIBILIDADE TÁTIL, ANTIDERRAPANTE, COM TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS AMBIDESTRA, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE, HIPOALERGENICA, TAMANHO GRANDE, PUNHO LONGO COM BAINHA, NÃO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO. O EPI DEVERÁ APRESENTAR EM CARACTERES INDELEVEIS E BEM LEGÍVEIS, NOME COMERCIAL DO FABRICANTE, LOTE DE FABRICAÇÃO, NÚMERO DO CA, O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR LAUDO QUE COMPROVE CUMPRIMENTO DA NBR PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE E APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE 02 ANOS NO ATO DA ENTREGA. |  |  |  |
| 55 | CAIXAS C/100 UNIDADES | 5.250 | LUVA DE PROCEDIMENTO M. LUVA PARA PROCEDIMENTO EM LÁTEX, COM BOA SENSIBILIDADE TÁTIL, ANTIDERRAPANTE, COM TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS AMBIDESTRA, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE, HIPOALERGENICA, TAMANHO MÉDIO, PUNHO LONGO COM BAINHA, NÃO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO. O EPI DEVERÁ APRESENTAR EM CARACTERES INDELEVEIS E BEM LEGÍVEIS, NOME COMERCIAL DO FABRICANTE, LOTE DE FABRICAÇÃO, NÚMERO DO CA, O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR LAUDO QUE COMPROVE CUMPRIMENTO DA NBR. O PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE E APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE 02 ANOS NO ATO DA ENTREGA. |  |  |  |
| 56 | CAIXAS C/100 UNIDADES | 5.250 | LUVA DE PROCEDIMENTO P. LUVA PARA PROCEDIMENTO EM LÁTEX, COM BOA SENSIBILIDADE TÁTIL, ANTIDERRAPANTE, COM TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS AMBIDESTRA, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE, HIPOALERGENICA, TAMANHO PEQUENO, PUNHO LONGO COM BAINHA, NÃO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO. O EPI DEVERÁ APRESENTAR EM CARACTERES INDELEVEIS E BEM LEGÍVEIS, NOME COMERCIAL DO FABRICANTE, LOTE DE FABRICAÇÃO, NÚMERO DO CA, O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR LAUDO QUE COMPROVE CUMPRIMENTO DA NBR PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE E APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE 02 ANOS NO ATO DA ENTREGA. |  |  |  |
| 57 | UNIDADE | 8 | PINÇA CIRURGICA PARA BIÓPSIA DE 24CM X 2MM PROFESSOR MEDINA – AUTOCLAVAVEL EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE E APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE 02 ANOS NO ATO DA ENTREGA. |  |  |  |
|  58 | UNIDADE | 8 | PINÇA CIRURGICA PARA BIÓPSIA DE 24CM X 4MM PROFESSOR MEDINA – AUTOCLAVAVEL EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE E APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE 02 ANOS NO ATO DA ENTREGA. |  |  |  |
| 59 | UNIDADE | 8 | PINÇA POZZI PARA COLO UTERINO EM AÇO INOX TAM 24CM , confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420, Com garras. |  |  |  |
| 60 | UNIDADE | 75.000 | PRESERVATIVO MASCULINO DE BORRACHA LUBRIFICADO TAM.52MM. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE, DEVERÁ OBEDECER LEGISLAÇÃO VIGENTE E TER VALIDADE MINIMA DE 03 ANOS NO ATO DA ENTREGA. |  |  |  |
| 61 | KIT | 1.500 | REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO , CONJUNTO COMPLETO, QUALITATIVO ANTI DENGUE VÍRUS IGG E IGM, IMUNOCROMATOGRAFIA, TESTE DEVERÁ OBEDECER LEGISLAÇÃO VIGENTE E APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE 03 ANOS NO ATO DA ENTREGA |  |  |  |
| 62 | GALÃO | 375 | SABONETE NEUTRO CREMOSO RECOMENDADO PARA USO FREQUENTE. A BASE DE SODIUM LAURETH, 2 SULFATE, DIETHYLAMINOETHYLCOCOATE, GLYCERIN, METHYL ISOTHIAZOLIDNNE, METHYL CHLORO ISOTHIAZOLNONE, CITRIC ACID, SODIUM E AQUA. EM GALÃO DE 05 LITROS. PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE E APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE 02 ANOS NO ATO DA ENTREGA. |  |  |  |
| 63 | UNIDADES | 1.500 | SCALP – DISPOSITIVA INTRAVENOSA PERIFÉRICA AGULHA 19 G COM SISTEMA DE SEGURANÇA CONFORME NR 32, SILICONIZADA DE PAREDE FINA COM BISEL TRIFACETADO, ASA DE EMPUNHADURA FLEXÍVEL, ALINHADA E ANTIDERRAPANTE, CÂNULA EM VINIL COM 30 CM DE COMPRIMENTO, FLEXÍVEL E TRANSPARENTE, COM CONECTOR RÍGIDO TIPO LUER, COM TAMPA ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA DE ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NBR 9753. PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE E APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE 02 ANOS NO ATO DA ENTREGA. |  |  |  |
| 64 | UNIDADES | 3.750 | SCALP – DISPOSITIVA INTRAVENOSA PERIFÉRICA AGULHA 21 G COM SISTEMA DE SEGURANÇA CONFORME NR 32, SILICONIZADA DE PAREDE FINA COM BISEL TRIFACETADO, ASA DE EMPUNHADURA FLEXÍVEL, ALINHADA E ANTIDERRAPANTE, CÂNULA EM VINIL COM 30 CM DE COMPRIMENTO, FLEXÍVEL E TRANSPARENTE, COM CONECTOR RÍGIDO TIPO LUER, COM TAMPA ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA DE ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NBR 9753. PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE E APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE 02 ANOS NO ATO DA ENTREGA. |  |  |  |
| 65 | UNIDADES | 7.500 | SCALP – DISPOSITIVA INTRAVENOSA PERIFÉRICA AGULHA 23 G COM SISTEMA DE SEGURANÇA CONFORME NR 32, SILICONIZADA DE PAREDE FINA COM BISEL TRIFACETADO, ASA DE EMPUNHADURA FLEXÍVEL, ALINHADA E ANTIDERRAPANTE, CÂNULA EM VINIL COM 30 CM DE COMPRIMENTO, FLEXÍVEL E TRANSPARENTE, COM CONECTOR RÍGIDO TIPO LUER, COM TAMPA ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA DE ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NBR 9753. PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE E APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE 02 ANOS NO ATO DA ENTREGA. |  |  |  |
| 66 | UNIDADES | 3.750 | SCALP – DISPOSITIVA INTRAVENOSA PERIFÉRICA AGULHA 25 G COM SISTEMA DE SEGURANÇA CONFORME NR 32, SILICONIZADA DE PAREDE FINA COM BISEL TRIFACETADO, ASA DE EMPUNHADURA FLEXÍVEL, ALINHADA E ANTIDERRAPANTE, CÂNULA EM VINIL COM 30 CM DE COMPRIMENTO, FLEXÍVEL E TRANSPARENTE, COM CONECTOR RÍGIDO TIPO LUER, COM TAMPA ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA DE ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NBR 9753. PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE E APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE 02 ANOS NO ATO DA ENTREGA. |  |  |  |
| 67 | UNIDADES | 2.250 | SCALP – DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFÉRICO AGULHA 27 G COM SISTEMA DE SEGURANÇA CONFORME NR 32, SILICONIZADA DE PAREDE FINA COM BISEL TRIFACETADO, ASA DE EMPUNHADURA FLEXÍVEL, ALINHADA E ANTIDERRAPANTE, CÂNULA EM VINIL COM 30 CM DE COMPRIMENTO, FLEXÍVEL E TRANSPARENTE, COM CONECTOR RÍGIDO TIPO LUER, COM TAMPA ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA DE ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NBR 9753. PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE E APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE 02 ANOS NO ATO DA ENTREGA. |  |  |  |
| 68 | UNIDADE | 1.500 | SERINGA, POLIPROPILENO, 1 ML, BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, ÊMBOLO DE BORRACHA, GRADUADA (ESCALA UI), NUMERADA, C/ AGULHA 26 G X 1/2", C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM VALIDADE MINIMA DE 03 ANOS NO ATO DA ENTREGA PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE E APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE 02 ANOS NO ATO DA ENTREGA. |  |  |  |
| 69 | ALMOTOLIA 100ML | 1.125 | SOLUÇÃO DE CLOREXIDINA, GLUCONATO, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM DE 0,2%; FORMA FARMACEUTICA: SOLUÇÃO AQUOOSO. FORMA DE APRESENTAÇÃO: EM ALMOTOLIAS DE 100 ML. USO TOPICO. ASSEPSIA DE PELE. PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE E APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE 02 ANOS NO ATO DA ENTREGA. |  |  |  |
| 70 | UNIDADE | 38 | SONDA NASOENTERAL 06 - SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL DE SILICONE COM CONECTOR EM “Y” E FIO GUIA DE AÇO INOX. PEDIATRICA N.06 DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE 2 ANOS NO ATO DA ENTREGA E ESTAR EM CONVORMIDADE COM A NBR ATUAL. |  |  |  |
| 71 | UNIDADE | 38 | SONDA NASOENTERAL 08 - SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL DE SILICONE COM CONECTOR EM “Y” E FIO GUIA DE AÇO INOX. PEDIATRICA N.08 DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE 2 ANOS NO ATO DA ENTREGA E ESTAR EM CONVORMIDADE COM A NBR ATUAL. |  |  |  |
| 72 | UNIDADE | 225 | VALVULA REGULADORA PARA OXIGENIO COM FLUXOMETRO E  |  |  |  |
| 73 | UNIDADE | 450 | ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS (AGE + TCM): ÓLEO COMPOSTO POR TRIGLICERÍDEOS DE CADEIA MÉDIA – TCM E ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS (ÁCIDO LINOLEICO, ÁCIDO LINOLÊNICO, ÁCIDO CAPRÓICO, ÁCIDO CAPRÍLICO, ÁCIDO LÁURICO E MIRISTICO; VITAMINA A, VITAMINA E, LECITINA DE SOJA E ANTIOXIDANTE); FRASCO TIPO ALMOTOLIA DE 200 ML. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES. |  |  |  |
| 74 | UNIDADE | 225 | ALGINATO DE CÁLCIO - CURATIVO NÃO TECIDO E ESTÉRIL, CONSISTINDO DE 85% DE ALGINATO G (ÁCIDO GULURÔNICO) DE CÁLCIO, CO-TORCIDO E 15% DE FIBRAS DE CARBOXILMETIL-CELULOSE (CMC). O CURATIVO FOI CONCEBIDO PARA PROPORCIONAR UMA RÁPIDA FORMAÇÃO DE GEL, PERMITINDO UMA REMOÇÃO INTACTA. É INDICADA PARA TRATAMENTO DE FERIDAS CRÔNICAS DE MODERADA A ALTA EXSUDAÇÃO E PARA CONTROLAR O SANGRAMENTO LEVE NAS FERIDAS AGUDAS SUPERFICIAIS. FERIDAS CRÔNICAS: ÚLCERAS POR PRESSÃO, ÚLCERAS DE PERNA E ÚLCERAS DO PÉ DIABÉTICO. FERIDAS SUPERFICIAIS AGUDAS: A BRASÕES, LACERAÇÕES, ÁREAS DOADORAS E FERIDAS DE PÓSOPERATÓRIO. TAMANHO:15X20CM. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES. |  |  |  |
|   75 | UNIDADE | 1.500 | BOLSA COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA INFANTIL - PLANA, CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO MACIO, ATÓXICO, HOPOALÉRGENICO, TRANSPARENTE COM BARREIRA PROTETORA PERÍSTOMA DE RESINA SINTÉTICA COMPOSTA PELO MENOS POR UM HIDRO COLOIDE RECORTÁVEL ATÉ 50 MM COM FECHAMENTO POR CLIP OU CLAMP FLEXÍVEL. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES. |  |  |  |
| 76 | UNIDADE | 75 | BOLSA PARA COLOSTOMIA 1- RECORTÁVEL, TRANSPARENTE, ATÉ 60+4MM CONFECCIONADA EM PLÁSTICO MACIO, SILENCIOSO, ANTI-ODOR, HIPOALERGENICA, FORMATO ANATÔMICO, COM BARREIRA PROTETORA DE PELE, COMPOSTA POR RESINA SINTÉTICA, POR NO MÍNIMO UM HIDRO COLOIDE EM FORMA DE ANEL MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,5 CM ALÉM DA ABERTURA INDICADA, COM ADESIVO DE TERCEIRA GERAÇÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA M.S.SVS N01 DE 26/12/96 (ANEXO IV). VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES. |  |  |  |
| 77 | UNIDADE | 750 | BOLSA PARA ESTOMA UROLÓGICO - PLANA, CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO MACIO, ATÓXICO, HIPOALERGÊNICO, TRANSPARENTE COM BARREIRA PROTETORA PERÍSTOMA DE RESINA SINTÉTICA COMPOSTA DE PELO MENOS UM HIDRO COLOIDE, RECORTÁVEL ATÉ 43 MM, VÁLVULA ANTIREFLUXO, VÁLVULA DE DRENAGEM ADAPTÁVEL AO SISTEMA COLETOR NOTURNO E DE PERNA. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES. |  |  |  |
| 78 | UNIDADE | 450 | BOTA DE UNNA - DE TRAMA ABERTA, IMPREGNADA COM PASTA, NÃO SOLIDIFICÁVEL, DE OXIDO DE ZINCO, ACÁCIA, GLICERINA, ÓLEO DE RÍCINO E VASELINA. APRESENTAÇÃO EM ROLO DE TAMANHO APROXIMADO: 7,62CM X 9,14M (VARIAÇÃO DE 1 CM PARA MAIS OU PARA MENOS). - EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES. |  |  |  |
| 79 | UNIDADE | 225 | COBERTURA ANTI-MICROBIANA ESTÉRIL - COMPOSTA POR UMA HIDROFIBRA IMPREGNADA COM PRATA IÔNICA, QUE SE ADAPTA AO LEITO DA FERIDA, FORMANDO UMA CAMADA DE GEL EM CONTATO O EXSUDATO. INDICADO PARA FERIDAS INFECTADAS, EXSUDATIVAS, ÚLCERAS DE PERNA, ÚLCERAS POR PRESSÃO, FISTULAS E QUEIMADURAS. A PLACA LIBERA GRADATIVAMENTE E EFETIVAMENTE A PRATA DURANTE 14 DIAS. REDUZ O NÚMERO DE MICRORGANISMO E TAMBÉM O ODOR DA FERIDA. APRESENTAÇÃO: PLACAS 10X10CM. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES. |  |  |  |
| 80 | UNIDADE | 450 | COBERTURA DE CARVÃO ATIVADO COM PRATA RECORTÁVEL **-** COMPOSTO POR CARVÃO ATIVADO IMPREGNADO COM PRATA PRENSADO ENTRE DUAS CAMADAS RAYON/POLIAMIDA NÃO ADERENTE, SEMIPERMEÁVEL. INDICADO PARA FERIDAS EXSUDATIVAS, INFECTADAS, CRÔNICAS OU AGUDAS, SUPERFICIAIS OU PROFUNDAS E COM ODOR DESAGRADÁVEL. TAMANHO:10 X 10CM. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES. |  |  |  |
| 81 | UNIDADE | 150 | COBERTURA/POMADA PARA OSTOMIA - BARREIRA DE RESINA SINTÉTICA PROTETORA DE PELE EM PASTA COMPOSTA DE HIDROCOLÓIDE DE 56 À 60 GRAMAS APROXIMADAMENTE. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. |  |  |  |
| 82 | UNIDADE | 600 | CURATIVO - PLACA DE HIDROCOLÓIDE - COMPOSTO E UMA CAMADA EXTERNA A BASE DE POLIURETANO SEMIPERMEÁVEL A ÁGUA E CO2. UMA CAMADA INTERNA DE PARTÍCULAS DE HIDRO COLOIDE E ADESIVO HIPOALÉRGICO. POSSUI CAPACIDADE DE CONTER P EXSUDATO, FORMANDO GEL COESO E CRIANDO UMA CONDIÇÃO FAVORÁVEL AO PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO. TAMANHO 10X10 CM. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES. |  |  |  |
| 83 | UNIDADE | 375 | HIDROGEL COM ALGINATO **-** GEL CONSTITUÍDO POR ÁGUA PURIFICADA, PROPILENOGLICOL, CARBÔMERO 940, TRIETANOLAMINA, ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO, CONSERVANTES E CARBOXIMETILCELULOSE QUE PROMOVE O AMBIENTE ÚMIDO IDEAL PARA A CICATRIZAÇÃO ATRAVÉS DA HIDRATAÇÃO DA FERIDA, CONDUZINDO AO DESBRIDAMENTO AUTOLÍTICO OU FACILITANDO O DESBRIDAMENTO MECÂNICO. É UM CURATIVO PRIMÁRIO, ABSORVENTE, NÃO ESTÉRIL, TRANSPARENTE E VISCOSO. FRASCO COM 85 GRAMAS. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES |  |  |  |
| 84 | UNIDADE | 150 | PÓ - BARREIRA - RESINA SINTÉTICA PROTETORA EM PÓ MICRO GRANULADO COMPOSTA DE HIDRO COLOIDE DE 28 À 30 GRAMAS APROXIMADAMENTE. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. |  |  |  |
| 85 | UNIDADE | 38 | SACHE HIDROSSOLUVEL - SACHÊ HIDROSSOLÚVEL DE POLÍMEROS ABSORVENTE FORMADOR DE GEL PARA FEZES LÍQUIDAS E CONTROLE DE ODOR, COM CARVÃO ATIVADO QUE REDUZ E ELIMINA O EXCESSO DE GÁS E ODOR, EMBALAGEM COM 100 SACHÊS, COMPOSTO POR PAPEL SOLÚVEL, QUE EM CONTATO COM AS FEZES LÍQUIDAS SE DISSOLVE LIBERANDO SEU CONTEÚDO; GRÂNULOS GELIFICANTES E O CONTROLADOR DE ODOR, USADO PARA GELIFICAR O CONTEÚDO LIQUIDO E REDUZINDO OU ELIMINANDO O EXCESSO DE ODOR, PERMITINDO AO USUÁRIO OBTER UMA BOLSA MAIS DISCRETA. REDUZ POSSÍVEIS VAZAMENTOS OU CONTATO COM A PELE DO EFLUENTE LÍQUIDO EVITANDO O APARECIMENTO DE DERMATITES. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. |  |  |  |
|  86 | UNIDADE | 75 | SPRAY PROTETOR - PELÍCULA PROTETORA DE PELE PERÍSTOMA EM SPRAY. FRASCO DE 40 A 60 ML. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. |  |  |  |
| 87 | UNIDADE | 23 | AQUECEDOR PARA SORO 1000 ML COM ONTROLE  MULTITEMPERATURA 110V  |  |  |  |
| 88 | UNIDADE | 38 | BANDEJA RETANGULAR LISA EM AÇO INOXIDÁVEL MEDINDO 22 X 9 X 1,5 CM. |  |  |  |
| 89 | UNIDADE | 30 | BOLSA PARA SOCORRISTA, PARA ACONDICIONAMENTO COMPLETO DE MATERIAIS DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR, CONFECCIONADA EM CORDURA NA COR AZUL. EM SUA PARTE INTERNA, POSSUI TRÊS PEQUENOS COMPARTIMENTOS PARA COLOCAÇÃO CRITERIOSA DOS MATERIAIS. NA PARTE EXTERNA POSSUI 02 (DOIS) PEQUENOS BOLSOS LATERAIS COM FECHAMENTO EM ZÍPERES E 02 (DOIS) BOLSOS NAS EXTREMIDADES. OS BOLSOS LATERAIS DEVERÁ POSSUIR A CRUZ DA VIDA EM TAMANHO ADEQUADO E CENTRALIZADO, COM FECHAMENTO EM ZÍPER. A BOLSA É PROVIDA DE ALÇAS PARA A MÃO E OMBRO. NA PARTE DE BAIXO EXISTEM PEZINHOS PARA PROTEÇÃO. MEDIDAS: ALTURA: 20 CM LARGURA: 40 CM COMPRIMENTO: 50 CM |  |  |  |
| 90 | UNIDADE | 75 | CUBA USO HOSPITALAR, AÇO INOX, TIPO RIM, CERCA DE 500 ML.  |  |  |  |
| 91 | UNIDADE | 75 | CUBA, AÇO INOXIDÁVEL, REDONDA, 150 ML.  |  |  |  |
| 92 | UNIDADE | 75 | DISPENSADOR SUPORTE,PARA PAPEL LENÇOL 50 CM X 70 M,MATERIAL ALUMÍNIO LEVE E RESISTENTE,QUE PODE SER INSTALADO NA PAREDE OU NA MACA |  |  |  |
| 93 | UNIDADE | 150 | PROTETOR FACIAL MÁSCARA, TIPO FACESHIELD, FEITO DE POLICARBONATO MÍNIMA DE 0,5MM DE ESPESSURA,  RESISTENTE A RISCOS E PRODUTOS QUÍMICOS, (MESMO MATERIAL UTILIZADO EM REFLETORES ODONTOLÓGICOS, COMO SUGESTIVO). É TRANSPARENTE,  LEVE, PRODUTO REUTILIZÁVEL APÓS A DESINFECÇÃO COM ÁLCOOL 70% UTILIZANDO PANO DE ALGODÃO MACIO.  É INDICADO PARA USO EM HOSPITAIS, CONSULTÓRIOS E CLÍNICAS. |  |  |  |
| 94 | UNIDADE | 23 | FIO GUIA PARA IOT MANDRIL PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUAL, COMPOSTO POR UMA HASTE FLEXÍVEL COM UMA ESFERA NA EXTREMIDADE,  COM DIMENSÕES APROXIMADAS DIÂMETRO 3,2 MM X 420 MM DE COMPRIMENTO , COM REGULADOR METÁLICO. DEVE SER FABRICADO EM MATERIAL METÁLICO INOXIDÁVEL E ESTERILIZÁVEL, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE. |  |  |  |
| 95 | UNIDADE | 38 | FIO GUIA ADULTO PARA INTUBAÇÃO |  |  |  |
| 96 | UNIDADE | 15 | FIO GUIA INFANTIL PARA INTUBAÇÃO |  |  |  |
| 97 | UNIDADE | 15 | HEAD BLOCK – IMOBILIZADOR LATERAL DE CABEÇA PARA UTILIZAÇÃO EM CONJUNTO COM PRANCHA LONGA, PROPORCIONANDO UMA ADEQUADA IMOBILIZAÇÃO DA REGIÃO CÉFALO-CERVICAL, CONFECCIONADO EM POLIETILENO RÍGIDO IMPERMEÁVEL E DE FÁCIL LIMPEZA, REUTILIZÁVEL, RÁDIO-TRANSPARENTE, COM ABERTURAS BILATERAIS NA TOPOGRAFIA DOS PAVILHÕES AURICULARES. BASE DO IMOBILIZADOR CONFECCIONADO EM VINIL COM SELAGEM ELETRÔNICA, COM TRÊS ALÇAS PARA FIXAÇÃO NA PRANCHA LONGA, DOIS TIRANTES PARA FIXAÇÃO: FRONTAL E MENTONIANA, E VELCRO PARA FIXAÇÃO. PARA USO ADULTO. |  |  |  |
| 98 | KITS | 15 | KIT VENTOSA 10 COPOS, CONTENDO CABO PARA AUTO-APLICAÇÃO E PINOS INTERNOS PARA APLICAÇÃO NOS PONTOS DE ACUPUNTURA, COM BOMBA DE VÁCUO. DIÂMETRO INTERNO APROXIMADO: COPO NÚMERO 1: 4,5 CM; COPO NÚMERO 2: 3,8 CM; COPO NÚMERO 3: 3,5 CM; COPO NÚMERO 4: 3 CM; COPO NÚMERO 5: 2,3 CM. QUANTIDADE DE COPOS: COPO NÚMERO 1: 6 UNIDADES; COPO NÚMERO 2: 1 UNIDADE; COPO NÚMERO 3: 1 UNIDADE; COPO NÚMERO 4: 1 UNIDADE; COPO NÚMERO 5: 1 UNIDADE. |  |  |  |
| 99 | UNIDADE | 38 | MALETA DE PRIMEIROS SOCORROS, UILIZADA PARA TRANSPORTAR MATERIAIS PARA ATENDIMENTO EM PRIMEIROS SOCORROS. COMPOSIÇÃO: POLIPROPILENO; BANDEJAS ARTICULADAS: DUAS; ACESSÓRIOS ALÇA E FECHOS NA COR VERMELHA; COR BRANCA; DIMENSÕES MÍNIMAS: (P X L X A) 19 X 37 X 19 CM; 6.  |  |  |  |
| 100 | KITS | 38 | MÁSCARA DE VENTURI - KIT COMPOSTO POR MÁSCARA TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICA COM ELÁSTICO PARA AJUSTE FACIAL E ORIFÍCIOS LATERAIS; TRAQUÉIA; 6 DILUIDORES COLORIDOS PARA DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE % DE FIO2, NAS CORES AZUL (24%), AMARELO (28%), BRANCO (31%), VERDE (35%), VERMELHO (40%), LARANJA (50%) E COPO (BRANCO) COM ENTRADA PARA AR COMPRIMIDO, PROLONGAMENTO DE OXIGÊNIO. PRODUTO DE USO ÚNICO. |  |  |  |
| 101 | UNIDADE | 225 | MÁSCARA PARA OXIGENAÇÃO DE ALTA CONCENTRAÇÃO COM RESERVATÓRIO MÁSCARA DE NÃO REINALAÇÃO COM RESERVATÓRIO, ACOMPANHADA DE EXTENSÃO DE 2, 0 MTS PARA SUPRIMENTO DE OXIGÊNIO, PRESILHA AJUSTÁVEL PARA MAIOR CONFORTO E FIXAÇÃO, VÁLVULA DE SEGURANÇA DE BAIXA RESISTÊNCIA QUE PREVINE A REINALAÇÃO DO AR EXPIRADO PERMITINDO O ESCAPE DO GÁS EXALADO. UTILIZADA EM PROCEDIMENTOS DE VENTILAÇÃO ESPONTÂNEA, UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA, LEITOS E AMBULATÓRIOS. |  |  |  |
| 102 | UNIDADE | 23 | OTOSCÓPIO. INSTRUMENTO MÉDICO QUE SERVE PARA AVALIAR TANTO A PARTE INTERNA QUANTO A PARTE EXTERNA DA ORELHA. O EQUIPAMENTO DEVE PRODUZIR UMA ILUMINAÇÃO ADEQUADA PARA UMA MELHOR NITIDEZ DO EXAMINADOR. DEVE VIR ACOMPANHADO DE ESPÉCULOS DISPONÍVEIS EM DIVERSOS TAMANHOS E MODELOS. FAZ USO DE LÂMPADA OU LED DE FÁCIL SUBSTITUIÇÃO, E COM CABO EM METAL COM REVESTIMENTO TERMOPLÁSTICO REFORÇADO, POSSUI CONVENIENTE CLIP QUE PROPORCIONA DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO SER FIXADO NO BOLSO, E SEU ACIONAMENTO ACONTECE PELO BOTÃO LIGA/DESLIGA INTEGRADO. É ALIMENTADO ATRAVÉS DE 2 PILHAS ALCALINAS TIPO AA. |  |  |  |
| 103 | UNIDADE | 38 | OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL. VISOR DIGITAL: LED UNICOLOR; MÉTODO DE MEDIÇÃO: FOTOELÉTRICO; FAIXA DE MEDIÇÃO: SPO2:70~99%/PULSO:30~235BPM; PULSAÇÃO: REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DO PULSO NO VISOR; PRECISÃO: SP02: +/- 2%/ PULSO: +/-2% DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; LUMINOSIDADE: 10 GRADUAÇÕES DE LUMINOSIDADE DO VISOR, A NO 4 REPRESENTA A MÉDIA; DIMENSÕES DE OXIMETRO: COMP. 3,0 CM (30MM) /LARG. 5,5 CM (55 MM) /ALT. 3,5 CM (35 MM); PESO 50G APROX.; CONDIÇÕES DE DFUNCIONAMENTO: 5ºC A 40ºC - UMIDADE 15% A 80% CONDIÇÕES DE ARMEZENAMENTO: 10ºC A 40ºC - UMIDADE 10% A 80% ALIMENTAÇÃO: 2 PILHAS ALCALINAS, TIPO ‘‘AAA’’ (1,55V) |  |  |  |
| 104 | UNIDADE | 75 | PINÇA CIRÚRGICA, AÇO INOXIDÁVEL, ANATÔMICA, 14 CM.  |  |  |  |
| 105 | UNIDADE | 75 | PINÇA CIRÚRGICA, AÇO INOXIDÁVEL, CHERON, 25 CM.  |  |  |  |
| 106 | UNIDADE | 75 | PINÇA CIRÚRGICA, AÇO INOXIDÁVEL, HEMOSTÁTICA, CURVA, 14 CM.  |  |  |  |
| 107 | UNIDADE | 75 | PINÇA CIRÚRGICA, AÇO INOXIDÁVEL, KELLY, CURVA, 14 CM, COM TRAVA, HOSPITALAR.  |  |  |  |
| 108 | UNIDADE | 75 | PINÇA CIRÚRGICA, AÇO INOXIDÁVEL, KELLY, RETA, 14 CM.  |  |  |  |
| 109 | UNIDADE | 15 | PINÇA DE MAGIL, 25CM, CONFEC. EM AÇO INOXIDÁVEL. |  |  |  |
| 110 | UNIDADE | 75 | PINÇA DISSECAÇÃO SERRILHADA DE 16CM.. |  |  |  |
| 111 | UNIDADE | 75 | PORTA AGULHA MAYO HEGAR DE 16CM. |  |  |  |
| 112 | UNIDADE | 75 | PORTA- ALGODÃO EM AÇO INOXIDÁVEL 08 X 08 COM MOLA.  |  |  |  |
| 113 | UNIDADE | 75 | PORTA-AGULHA, AÇO INOXIDÁVEL, MATHIEW, 12 CM.  |  |  |  |
| 114 | UNIDADE | 100 | PORTA-AGULHA, AÇO INOXIDÁVEL, MAYO HEGAR, 14 CM.  |  |  |  |
| 115 | UNIDADE | 75 | REANIMADOR, SILICONE, MANUAL, 2000 ML, ENTRADA PARA O2, TAMANHO ADULTO.  |  |  |  |
| 116 | UNIDADE | 75 | REANIMADOR, SILICONE, MANUAL, 500 ML, RESERVATÓRIO DE O2, MÁSCARA SILICONE, AUTOCLAVÁVEL, TAMANHO INFANTIL.  |  |  |  |
| 117 | UNIDADE | 75 | TESOURA CIRURGICA RETA FINA DE 15CM.  |  |  |  |
| 118 | UNIDADE | 75 | TESOURA CIRURGICA RETA FINA DE 17CM. |  |  |  |
| 119 | UNIDADE | 75 | TESOURA DE LISTER DE 20CM – UNIDADE. |  |  |  |
| 120 | UNIDADE | 75 | TESOURA, AÇO INOXIDÁVEL, 12 CM, PONTA RETA, SPENCER.  |  |  |  |
| 121 | UNIDADE | 75 | TESOURA, AÇO INOXIDÁVEL, 12 CM, RETA, C/ 2PONTAS FINAS, ÍRIS.  |  |  |  |
| 122 | UNIDADE | 75 | TESOURA, AÇO INOXIDÁVEL, 19 CM, RETA, MAYO STILLE.  |  |  |  |
| 123 | UNIDADE | 38 | TORNIQUETE DE RESGATE, EM COR DE CHAMATIVA (AZUL, LARANJA, AMARELO OU OUTRA COR QUE POSSIBILITE A RÁPIDA IDENTIFICAÇÃO DO DISPOSITIVO QUANDO APLICADO), CONFECCIONADO EM MATERIAL QUE PERMITA A DESINFECÇÃO, COM ALAVANCA METÁLICA. |  |  |  |
| 124 | UNIDADE | 750 | PAPEL TERMOSSENSÍVEL (100 MM X 20 MM) |  |  |  |

**COTA RESERVADA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **UNIDADE** | **QTD** | **DESCRITIVO DOS PRODUTOS** | **MARCA** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| 125 | UNIDADES | 125 | AVENTAL DE SEGURANÇA EM PVC: AVENTAL PARA LAVAGEM DE INSTRUMENTAIS. EM PVC |  |  |  |
| 126 | PACOTE COM 10 UNIDADES | 250 | AVENTAL DESCARTÁVEL, FEITO DE TNT COM GRAMATURA MÍNIMA DE 50 G/M2, (HIDRO-REPELENTE) COM FECHAMENTO TRASEIRO COM FITAS NO PESCOÇO E CINTURA, ATENDE O TAMANHO M, G APROXIMADO |  |  |  |
| 127 | PACOTE COM 10 UNIDADES | 125 | AVENTAL DESCARTÁVEL, FEITO DE TNT COM GRAMATURA MÍNIMA DE 50 G/M2, (HIDRO-REPELENTE) COM FECHAMENTO TRASEIRO COM FITAS NO PESCOÇO E CINTURA, ATENDE O TAMANHO EXG APROXIMADO |  |  |  |
| 128 | UNIDADES | 25 | BANDAGEM NEUROMUSCULAR 5 CM X 5 M, ADESIVA ELÁSTICA PRETA. FEITAS DE MATERIAL HIPOALERGÊNICO LIVRE DE LÁTEX, CONTÉM ADESIVO ACRÍLICO TERMOPLÁSTICO ONDULADO EM UM DOS LADOS, NÃO PREJUDICIAL À PELE. |  |  |  |
| 129 | UNIDADES | 25 | BANDAGEM NEUROMUSCULAR 5 CM X 5 M, ADESIVA ELÁSTICA ROSA. FEITA DE MATERIAL HIPOALERGÊNICO LIVRE DE LÁTEX, CONTÉM ADESIVO ACRÍLICO TERMOPLÁSTICO ONDULADO EM UM DOS LADOS, NÃO PREJUDICIAL À PELE. |  |  |  |
| 130 | UNIDADES | 1.000 | BOLSA COLETORA DE URINA 28 X 20 CM, COM CORDÃO. CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE COM ESCALA DE 0 A 2000 CC, GRADUADA A CADA 100 CC, BOCAL PROVIDO DE CORDÃO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. |  |  |  |
| 131 | UNIDADES | 500 | BOLSA COLETORA DE URINA, DUPLA EMBALAGEM, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO/RAIO GAMA - O COLETOR DE URINA É ELABORADO EM SISTEMA FECHADO, COM VÁLVULA ANTI-RUFLUXO. POSSUI COLETOR COM GRADUAÇÃO ATÉ 2000 ML. PRODUZIDO COM MATÉRIA-PRIMA DE ALTA QUALIDADE, ATÓXICA, ADEQUADA A PRODUTOS MÉDICOS. SOLDAS ESPECIAL, RESISTENTE. EVITA VAZAMENTOS. SUA EXTENSÃO CALIBROSA FACILITA A PASSAGEM DE COÁGULOS. A CARACTERISTICA DA BOLSA CONTEM CONECTOR ADAPTADOR A SONDA FOLEY, VÁLVULA ANTI-REFLUXO DE LÍQUIDO, COLETOR DE AMOSTRAS, CLAMPS PARA INTERROMPER O FLUXO, ALÇA PARA FIXAÇÃO, EXTENSÃO EM PVC, CLAMPS PARA ESVAZIAR A BOLSA, CÂMARA DE PASTEUR. PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE E APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE 02 ANOS NO ATO DA ENTREGA. |  |  |  |
| 132 | UNIDADES | 1.250 | CATETER INTRAVENOSO DESCARTÁVEL, UTILIZADO PARA TERAPIA ENDOVENOSA POR VIA PERIFÉRICA CONSTITUÍDO EM VIALON / POLIURETANO, AGULHA SILICONOZADA COM BISEL TRIFACETADO, CONECTADO AO MANDRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONSTANDO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, COM TAMPA / FILTRO BIOSELETIVO NO CALIBRE 22. PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE E APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE 02 ANOS NO ATO DA ENTREGA. |  |  |  |
| 133  | UNIDADES | 1.250 | CATETER INTRAVENOSO DESCARTÁVEL, UTILIZADO PARA TERAPIA ENDOVENOSA POR VIA PERIFÉRICA CONSTITUÍDO EM VIALON / POLIURETANO, AGULHA SILICONOZADA COM BISEL TRIFACETADO, CONECTADO AO MANDRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONSTANDO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, COM TAMPA / FILTRO BIOSELETIVO NO CALIBRE 24. PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE E APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE 02 ANOS NO ATO DA ENTREGA. |  |  |  |
| 134 | UNIDADES | 750 | CATETER NASAL TIPO ÓCULOS. CATETER DESCARTÁVEL SILICONADO, ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, USO PARA OXIGÊNIO NASAL (TIPO ÓCULOS), ESTÉRIL, EMBALADO EM PAPEL CIRÚRGICO. A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ CONTER LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, REG. MS- E OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE. PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE E APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE 02 ANOS NO ATO DA ENTREGA. |  |  |  |
| 135 | UNIDADES | 750 | COLETOR DE URINA UNIVERSAL. POTE 80 ML NÃO ESTÉRIL. COM TAMPA TRANSPARENTE DE ROSCA E VEDAÇÃO TOTAL. DEVENDO OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE. PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE E APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE 02 ANOS NO ATO DA ENTREGA. |  |  |  |
| 136 | UNIDADES | 50 | COMADRE PLÁSTICA - UNIDADE |  |  |  |
| 137 | FRASCOS | 3 | CORANTE, LUGOL FORTE, LÍQUIDO, SOLUÇÃO A 5% EM FRASCO DE 01LITRO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE E APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE 02 ANOS NO ATO DA ENTREGA. |  |  |  |
| 138 | UNIDADE | 12 | DISPENSER DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS, DIMENSOES 14 X 16 X 09 (A X L X P), MATERIA PRIMA: PLASTICO |  |  |  |
| 139 | UNIDADES | 500 | DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINÁRIA. N.5 TAMANHO MÉDIO. CONFECCIONADO EM PURO LATEX NATURAL. HIPOALERGENICO. A PARESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE E APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE 02 ANOS NO ATO DA ENTREGA. |  |  |  |
| 140 | UNIDADES | 250 | DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINÁRIA. N.7 TAMANHO GRANDE. CONFECCIONADO EM PURO LATEX NATURAL. HIPOALERGENICO. A PARESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE E APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE 02 ANOS NO ATO DA ENTREGA. |  |  |  |
| 141 | UNIDADES | 750 | ELETRODO PARA MONITORIZAÇÃO CARDIACA, DESCARTAVEL, CONFECCIONADO EM ESPUMA DE POLIETILENO COM ADESIVO MEDICINAL HIPOALERGENICO DE ALTA ADESIVIDADE, COM GEL SOLIDO DE BOA CONDUTIBILIDADE PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE E APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE 02 ANOS NO ATO DA ENTREGA. |  |  |  |
| 142 | UNIDADES | 500 | ENVELOPES AUTO-SELANTES – 19X37 PRODUZIDOS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME “FLEX” MULTICAMADAS; - INDICADOS PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVES A VAPOR E/OU ÓXIDO DE ETILENO; - DISPENSA A UTILIZAÇÃO DE SELADORA PARA O FECHAMENTO, POIS POSSUI UMA FITA AUTO-ADESIVA PARA O FECHAMENTO DO ENVELOPE; - PERMEÁVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEÁVEL A MICROORGANISMO, RESISTENTES AO CALOR, LIVRES DE NUTRIENTES MICROBIANOS E RESÍDUOS TÓXICOS; - A ALTA TRANSPARÊNCIA DO FILME AZUL PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALADO; - POSSUI SELAGEM TRIPLA MULTILÍNEA QUE PROPORCIONA MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO; - DOTADO DE INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO; - POSSUI INDICADOR DE SENTIDO CORRETO DE ABERTURA NA EMBALAGEM; - TODA A IMPRESSÃO DO ENVELOPE SITUA-SE NA ÁREA EXTERNA DE ESTERILIZAÇÃO EVITANDO ASSIM A MIGRAÇÃO DE TINTA AO CONTEÚDO A SER ESTERILIZADO; - PERMITE RASTREABILIDADE DO LOTE PRODUZIDO ATRAVÉS DA NUMERAÇÃO INDICADA NO VERSO DE CADA EMBALAGEM. PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE E APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE 02 ANOS NO ATO DA ENTREGA. |  |  |  |
| 143 | UNIDADES | 500 | ENVELOPES AUTO-SELANTES – 25X35 PRODUZIDOS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME “FLEX” MULTICAMADAS; - INDICADOS PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVES A VAPOR E/OU ÓXIDO DE ETILENO; - DISPENSA A UTILIZAÇÃO DE SELADORA PARA O FECHAMENTO, POIS POSSUI UMA FITA AUTO-ADESIVA PARA O FECHAMENTO DO ENVELOPE; - PERMEÁVEL AO VAPOR E AO AR, IMPERMEÁVEL A MICROORGANISMO, RESISTENTES AO CALOR, LIVRES DE NUTRIENTES MICROBIANOS E RESÍDUOS TÓXICOS; - A ALTA TRANSPARÊNCIA DO FILME AZUL PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL EMBALADO; - POSSUI SELAGEM TRIPLA MULTILÍNEA QUE PROPORCIONA MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO; - DOTADO DE INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO; - POSSUI INDICADOR DE SENTIDO CORRETO DE ABERTURA NA EMBALAGEM; - TODA A IMPRESSÃO DO ENVELOPE SITUA-SE NA ÁREA EXTERNA DE ESTERILIZAÇÃO EVITANDO ASSIM A MIGRAÇÃO DE TINTA AO CONTEÚDO A SER ESTERILIZADO; - PERMITE RASTREABILIDADE DO LOTE PRODUZIDO ATRAVÉS DA NUMERAÇÃO INDICADA NO VERSO DE CADA EMBALAGEM. PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE E APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE 02 ANOS NO ATO DA ENTREGA. |  |  |  |
| 144 | UNIDADES | 500 | EQUIPO MICRO C/ INJETOR LATERAL- EQUIPO PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS EM PVC ATÓXICO, FOTOSSENSÍVEL, TUBO COM 1,80 M DE COMPRIMENTO, SACO PROTETOR COM PONTA PERFURANTE PARA AMPOLA, BOLSA PLÁSTICA E FRASCOS COM PINÇA CORTA FLUXO DE ALTA PRECISÃO, INJETOR LATERAL RESISTENTE, CONECTOR E ADAPTADOR LUER LOCK, PROTETOR COM FILTRO ELIMINADOR DE AR GARANTINDO SISTEMA FECHADO, GOTEJADOR MICROGOTAS SEM RESPIRO, CÂMARA FLEXÍVEL,COM FILTRO DE PARTÍCULAS DE 15 MICRAS, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TRANSPARENTE, INDIVIDUAL, ESTÉRIL E DESCARTÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE COM LAUDO ANALÍTICO QUE COMPROVE O CUMPRIMENTO DA NBR 14041 E DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL. PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE E APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE 02 ANOS NO ATO DA ENTREGA. |  |  |  |
| 145 | UNIDADES | 1.750 | EQUIPO PARA ADMINISTRAÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL COM CAMARA FLEXIVEL, DE MATERIAL ATOXICO, COM FILTRO DE PARTICULA DE 5 MICRAS, GRAU MEDICO COM DIMENSIONAL ADEQUADO PARA SEN-SOR DE GOTAS, PINÇA ROLETE COM CORTA FLUXO, TUBO AZUL FLEXIVEL E CONECTOR PARA SONDA DE ALIMENTAÇÃO ESCALONADO PARA DIFERENTES DIAMETROS. PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE E APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE 02 ANOS NO ATO DA ENTREGA. |  |  |  |
| 146 | UNIDADES | 2.500 | ESCOVA PARA COLETA COMPOSTO POR HASTE PLASTICA DE 20CM (+/- 2CM) CERDAS MACIAS, FORMATO00 CÔNICO 2,0 CM X0,5 BASE E 0,3 CM ÁPICE, USO GINECOLÓGICO ESTÉRIL. EMBALADA EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA. A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE. PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE E APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE 02 ANOS NO ATO DA ENTREGA. |  |  |  |
| 147 | UNIDADES | 1.500 | ESPÉCULO VAGINAL DESC. EM POLIETILENO, ELEMENTOS ARTICULADOS SIMÉTRICOS, CONTORNOS REGULARES E SEM REBARBAS. TAMANHO Nº 1 (PEQUENO), COM ABERTURA EM FORMA DE ROSCA TIPO BORBOLETA, USO ÚNICO, ESTÉRIL, EXIMIR EM SUA EXTREMIDADE PROXIMAL UMA FORMAÇÃO CILÍNDRICA DE FIBRA ÓPTICA, COM APROXIMADAMENTE 30 MM DE EXTENSÃO E 5 MM DE LARGURA, A QUAL É ACOPLADA Á FONTE DE LED DE ILUMINAÇÃO, EMBALADA EM MATERIAL QUE GARANTA SUA INTEGRIDADE, O PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE. PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE E APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE 02 ANOS NO ATO DA ENTREGA. |  |  |  |
| 148 | UNIDADES | 1.500 | ESPÉCULO VAGINAL DESC. EM POLIETILENO, ELEMENTOS ARTICULADOS SIMÉTRICOS, CONTORNOS REGULARES E SEM REBARBAS. TAMANHO Nº 2 (MÉDIO), COM ABERTURA EM FORMA DE ROSCA TIPO BORBOLETA, USO ÚNICO, ESTÉRIL, EXIMIR EM SUA EXTREMIDADE PROXIMAL UMA FORMAÇÃO CILÍNDRICA DE FIBRA ÓPTICA, COM APROXIMADAMENTE 30 MM DE EXTENSÃO E 5 MM DE LARGURA, A QUAL É ACOPLADA Á FONTE DE LED DE ILUMINAÇÃO, EMBALADA EM MATERIAL QUE GARANTA SUA INTEGRIDADE, O PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE. PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE E APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE 02 ANOS NO ATO DA ENTREGA. |  |  |  |
| 149 | UNIDADES | 500 | ESPÉCULO VAGINAL DESC. EM POLIETILENO, ELEMENTOS ARTICULADOS SIMÉTRICOS, CONTORNOS REGULARES E SEM REBARBAS. TAMANHO Nº 3 (GRANDE), COM ABERTURA EM FORMA DE ROSCA TIPO BORBOLETA, USO ÚNICO, ESTÉRIL, EXIMIR EM SUA EXTREMIDADE PROXIMAL UMA FORMAÇÃO CILÍNDRICA DE FIBRA ÓPTICA, COM APROXIMADAMENTE 30 MM DE EXTENSÃO E 5 MM DE LARGURA, A QUAL É ACOPLADA Á FONTE DE LED DE ILUMINAÇÃO, EMBALADA EM MATERIAL QUE GARANTA SUA INTEGRIDADE, O PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE. PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE E APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE 02 ANOS NO ATO DA ENTREGA. |  |  |  |
| 150 | FRASCOS | 3 | ÉTER DIETÍLICO, SOLUÇÃO ALCOÓLICA, 35% EM FRASCOS DE 1LITRO. A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE E TER VALIDADE MINIMA DE 02 ANOS NO ATO DA ENTREGA  |  |  |  |
| 151 | CAIXAS C/24 ENVELOPES | 50 | FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES N. 3-0 FIO CIRÚRGICO ESTÉRIL SIMPLES DE ORIGEM ANIMAL; DIÂMETRO 3-0, DE COR AMARELA; AGULHA DE 1/2 CIRC. TRIANGULAR DE 2,0CM; MEDINDO 75CM; ABSORVÍVEL, OBTIDO DO COLÁGENO DO INTESTINO DELGADO DE (BOVINOS/OVINOS); EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO QUE COMPROVE SUA ESTERILIDADE; EM CAIXAS COM 24 ENVELOPES. PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE E APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE 02 ANOS NO ATO DA ENTREGA. |  |  |  |
| 152 | CAIXAS C/24 ENVELOPES | 25 | FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES N. 4-0 FIO CIRÚRGICO ESTÉRIL SIMPLES DE ORIGEM ANIMAL; DIÂMETRO 4-0, DE COR AMARELA; AGULHA DE 1/2 CIRC. TRIANGULAR DE 2,0CM; MEDINDO 75CM; ABSORVÍVEL, OBTIDO DO COLÁGENO DO INTESTINO DELGADO DE (BOVINOS/OVINOS); EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO QUE COMPROVE SUA ESTERILIDADE; EM CAIXAS COM 24 ENVELOPES. PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE E APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE 02 ANOS NO ATO DA ENTREGA. |  |  |  |
| 153 | CAIXAS C/24 ENVELOPES | 75 | FIO DE SUTURA NYLON 2-0 SINTÉTICO MONOFILAMENTO DE POLIAMIDA PRETO, CUTICULAR, ESTÉRIL; NÃO ABSORVÍVEL; MEDINDO 45 CM DE COMPRIMENTO; NÚMERO 2-0 DE DIÂMETRO; 01 AGULHA 3/8 CIRCULO, 3 CM COMPR. TRIANGULAR CORTE REVERSO; EMBALADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE RESPEITANDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE; EM CAIXAS COM 24 ENVELOPES. PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE E APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE 02 ANOS NO ATO DA ENTREGA. |  |  |  |
| 154 | CAIXAS C/24 ENVELOPES | 75 | FIO DE SUTURA NYLON 3-0 SINTÉTICO MONOFILAMENTO DE POLIAMIDA PRETO, CUTICULAR, ESTÉRIL; NÃO ABSORVÍVEL; MEDINDO 45 CM DE COMPRIMENTO; NÚMERO 3-0 DE DIÂMETRO; 01 AGULHA 3/8 CIRCULO, 3 CM COMPR. TRIANGULAR CORTE REVERSO; EMBALADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE RESPEITANDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE; EM CAIXAS COM 24 ENVELOPES. PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE E APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE 02 ANOS NO ATO DA ENTREGA. |  |  |  |
| 155 | CAIXAS C/24 ENVELOPES | 75 | FIO DE SUTURA NYLON 4-0 SINTÉTICO MONOFILAMENTO DE POLIAMIDA PRETO, CUTICULAR, ESTÉRIL; NÃO ABSORVÍVEL; MEDINDO 45 CM DE COMPRIMENTO; NÚMERO 4-0 DE DIÂMETRO; 01 AGULHA 3/8 CIRCULO, 3 CM COMPR. TRIANGULAR CORTE REVERSO; EMBALADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE RESPEITANDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE; EM CAIXAS COM 24 ENVELOPES. PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE E APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE 02 ANOS NO ATO DA ENTREGA. |  |  |  |
| 156 | CAIXAS C/24 ENVELOPES | 75 | FIO DE SUTURA NYLON 5-0 SINTÉTICO MONOFILAMENTO DE POLIAMIDA PRETO, CUTICULAR, ESTÉRIL; NÃO ABSORVÍVEL; MEDINDO 45 CM DE COMPRIMENTO; NÚMERO 5-0 DE DIÂMETRO; 01 AGULHA 3/8 CIRCULO, 3 CM COMPR. TRIANGULAR CORTE REVERSO; EMBALADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE RESPEITANDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE; EM CAIXAS COM 24 ENVELOPES. PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE E APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE 02 ANOS NO ATO DA ENTREGA. |  |  |  |
| 157 | ROLOS | 150 | FITA ADESIVA HOSPITALAR, CIRÚRGICA, POLIÉSTER, BRANCA, 50 MM, 10 M, C/ ADESIVO ACRÍLICO HIPOALERGÊNICO APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE. COM VALIDADE MINIMA DE 02 ANOS NO ATO DA ENTREGA |  |  |  |
| 158 | FRASCOS 100ML | 150 | FIXADOR DE LÃMINA PARA MICROSCÓPIO – SOLUÇÃO COMPOSTO DE PROPILENO-GLICOL, ALCOOL ABSOLUTO, LÍQUIDO TRANSPARENTE, INCOLOR PARA FIXAÇÃO DE ESFREGAÇÃO VAGINAL EM LÃMINA. ACONDICIONADO EM FRASCO DE 100 ML, TIPO SPRAY BORRIFADOR.RÓTULO COM NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, COMPOSIÇÃO E PROCEDENCIA. PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE E APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE 02 ANOS NO ATO DA ENTREGA. |  |  |  |
| 159 | UNIDADES | 1.750 | FRASCO DESCARTÁVEL PARA ADMINISTRAÇÃO DE DIETA ENTERAL, COM CAPACIDADE DE 300ML. PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE E APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE 02 ANOS NO ATO DA ENTREGA. |  |  |  |
| 160 | PACOTES | 25 | FRONHA DESCARTÁVEL ,NA COR BRANCA MATERIAL - 100% POLIPROPILENO (TNT),TAMANHO: 50CM X 70CM,GRAMATURA 20,PACOTE CONTENDO 10 UNIDADES |  |  |  |
| 161 | UNIDADES | 50 | GARROTE PARA PUNÇÕES, TIPO FREE HAND ZIBLOCK ADULTO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL.  |  |  |  |
| 162 | UNIDADES | 25 | GARROTE PARA PUNÇÕES, TIPO FREE HAND ZIBLOCK INFANTIL EM EMBALAGEM INDIVIDUAL. |  |  |  |
| 163 | FRASCOS 300GR | 375 | GEL PARA ULTRA-SONOGRAFIA, INODORO, INCOLOR, PH NEUTRO. COMPOSTO DE CELULOSE NEUTRA PURA, ÁGUA DESTILADA. ISENTO DE GORDURA, SUJIDADE. ACONDICIONADO EM FRASCO APLICADOR COM 300 G, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE E APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE 02 ANOS NO ATO DA ENTREGA. |  |  |  |
| 164 | UNIDADES | 5.000 | GORRO DESCARTÁVEL, EM TNT, DEVE TER MÍNIMO DE GRAMATURA 50 G/M2 PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE E APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE 02 ANOS NO ATO DA ENTREGA. |  |  |  |
| 165 | FRASCOS | 100 | HIPOCLORITO DE SÓDIO, SOLUÇÃO AQUOSA, TEOR 1% DE CLORO ATIVO (10.000 PPM). POSSUI AÇÃO BACTERICIDA, ATUANDO COMO ELEMENTO OXIDATIVO EM CADEIAS PROTÉICAS DE MICROORGANISMOS EM FRASCOS PLASTICOS DE 1LITRO. DEVERÁ TER VALIDADE MINIMA DE 6MESES NO ATO DA ENTREGA. |  |  |  |
| 166 | UNIDADES | 500 | INDICADOR BIOLÓGICO PARA MONITORAR CICLOS DE ESTERELIZAÇÃO A VAPOR (AUTOCLAVES). CX COM 10 UNDS.  |  |  |  |
| 167 | UNIDADES | 500 | INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5 PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR 134° MIN - CLEAN-UP.  |  |  |  |
| 168 | UNIDADES | 2.500 | JALECO CAPOTE COM CAPUZ DESCARTÁVEL COM PUNHO**,** FEITO DE TNT COM GRAMATURA MÍNIMA DE 50 G/M2, COM FECHAMENTO TRASEIRO COM FITAS NO PESCOÇO E CINTURA, ATENDENDO TAMANHO M /G |  |  |  |
| 169 | KITS | 500 | KIT CATETER NASAL COM COPO UMIDIFICADOR PARA OXIGENOTERAPIA. DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE CANULA NASAL COM APROXIMADA DIMENSÃO DE 2,10 M DE EXTENSÃO CONFECCIONADA EM SILICONE DE BOA QUALIDADE E UM COPO UMIDIFICADOR COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 250 ML CONFECCIONADO EM PVC. PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE E APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE 02 ANOS NO ATO DA ENTREGA. |  |  |  |
| 170 | CAIXAS C/50 UNIDADES | 200 | LAMINA EM VIDRO LAPIDADA, COM BORDA FOSCA, SUPERFICIE LISA, ESPESSURA DE 0.8 A 101 MM, NA DIMENSAO DE 26 X 76 MM, USO LABORATORIAL, PARA MICROSCOPIA. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM REFORÇADA COM 50 UNIDADES, ROTULO COM N.DE LOTE E FABRICAÇÃO. PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE E APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE 02 ANOS NO ATO DA ENTREGA. |  |  |  |
| 171 | PACOTE | 500 | LENÇO UMEDECIDO PARA HIGIENE, MEDIDA APROXIMADA 19 X 14 CM, HIPOALERGÊNICAS, TESTADAS DERMATOLOGICAMENTE, SUAVE FRAGÂNCIA, SEM ÁLCOOL, EMBALAGEM COM ADESIVO OU TAMPA ABRE/FECHA, EMBALAGEM PACOTE COM 100 UNIDADES. |  |  |  |
| 172 | CAIXA C/ 50 SACHÊS | 125 | LENÇO UMEDECIDO PARA HIGIENE, MEDIDA APROXIMADA 14 CM X 17 CM, HIPOALERGÊNICAS, TESTADAS DERMATOLOGICAMENTE, SUAVE FRAGÂNCIA, SEM ÁLCOOL, EMBALAGEM COM ADESIVO OU TAMPA ABRE/FECHA, PACOTE/SACHÊ COM 02 UNIDADES |  |  |  |
| 173 | PAR | 500 | LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 6,5. LUVA CIRURGICA, EM LÁTEX NATURAL, COM TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, LUBRIFICADA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL BOA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA, COM ACABAMENTO NO PUNHO DE FORMATO ANATÔMICO, PERFEITA ADAPTAÇÃO, NUMERAÇÃO 6,5 ESTÉRIL. EMBALADA AOS PARES E ENVELOPADAS. PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE E APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE 02 ANOS NO ATO DA ENTREGA. |  |  |  |
| 174 | PAR | 500 | LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,0. LUVA CIRURGICA, EM LÁTEX NATURAL, COM TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS, LUBRIFICADA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL BOA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA, COM ACABAMENTO NO PUNHO DE FORMATO ANATÔMICO, PERFEITA ADAPTAÇÃO, NUMERAÇÃO 7,0 ESTÉRIL PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE E APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE 02 ANOS NO ATO DA ENTREGA. |  |  |  |
| 175 | PAR | 750 | LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,5. LUVA CIRURGICA, EM LÁTEX NATURAL, COM TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS, LUBRIFICADA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL BOA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA, COM ACABAMENTO NO PUNHO DE FORMATO ANATÔMICO, PERFEITA ADAPTAÇÃO, NUMERAÇÃO 7,5 ESTÉRIL. PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE E APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE 02 ANOS NO ATO DA ENTREGA. |  |  |  |
| 176 | PAR | 250 | LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8,0. LUVA CIRURGICA, EM LÁTEX NATURAL, COM TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS, LUBRIFICADA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL BOA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA, COM ACABAMENTO NO PUNHO DE FORMATO ANATÔMICO, PERFEITA ADAPTAÇÃO, NUMERAÇÃO 8,0 ESTÉRIL PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE E APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE 02 ANOS NO ATO DA ENTREGA. |  |  |  |
| 177 | PAR | 250 | LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8,5. LUVA CIRURGICA, EM LÁTEX NATURAL, COM TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS, LUBRIFICADA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL BOA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA, COM ACABAMENTO NO PUNHO DE FORMATO ANATÔMICO, PERFEITA ADAPTAÇÃO, NUMERAÇÃO 8,5 ESTÉRIL PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE E APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE 02 ANOS NO ATO DA ENTREGA. |  |  |  |
| 178 | CAIXAS C/100 UNIDADES | 1.750 | LUVA DE PROCEDIMENTO G. LUVA PARA PROCEDIMENTO EM LÁTEX, COM BOA SENSIBILIDADE TÁTIL, ANTIDERRAPANTE, COM TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS AMBIDESTRA, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE, HIPOALERGENICA, TAMANHO GRANDE, PUNHO LONGO COM BAINHA, NÃO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO. O EPI DEVERÁ APRESENTAR EM CARACTERES INDELEVEIS E BEM LEGÍVEIS, NOME COMERCIAL DO FABRICANTE, LOTE DE FABRICAÇÃO, NÚMERO DO CA, O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR LAUDO QUE COMPROVE CUMPRIMENTO DA NBR PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE E APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE 02 ANOS NO ATO DA ENTREGA. |  |  |  |
| 179 | CAIXAS C/100 UNIDADES | 1.750 | LUVA DE PROCEDIMENTO M. LUVA PARA PROCEDIMENTO EM LÁTEX, COM BOA SENSIBILIDADE TÁTIL, ANTIDERRAPANTE, COM TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS AMBIDESTRA, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE, HIPOALERGENICA, TAMANHO MÉDIO, PUNHO LONGO COM BAINHA, NÃO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO. O EPI DEVERÁ APRESENTAR EM CARACTERES INDELEVEIS E BEM LEGÍVEIS, NOME COMERCIAL DO FABRICANTE, LOTE DE FABRICAÇÃO, NÚMERO DO CA, O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR LAUDO QUE COMPROVE CUMPRIMENTO DA NBR. O PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE E APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE 02 ANOS NO ATO DA ENTREGA. |  |  |  |
| 180 | CAIXAS C/100 UNIDADES | 1.750 | LUVA DE PROCEDIMENTO P. LUVA PARA PROCEDIMENTO EM LÁTEX, COM BOA SENSIBILIDADE TÁTIL, ANTIDERRAPANTE, COM TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS AMBIDESTRA, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE, HIPOALERGENICA, TAMANHO PEQUENO, PUNHO LONGO COM BAINHA, NÃO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO. O EPI DEVERÁ APRESENTAR EM CARACTERES INDELEVEIS E BEM LEGÍVEIS, NOME COMERCIAL DO FABRICANTE, LOTE DE FABRICAÇÃO, NÚMERO DO CA, O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR LAUDO QUE COMPROVE CUMPRIMENTO DA NBR. PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE E APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE 02 ANOS NO ATO DA ENTREGA. |  |  |  |
| 181 | UNIDADE | 2 | PINÇA CIRURGICA PARA BIÓPSIA DE 24CM X 2MM PROFESSOR MEDINA – AUTOCLAVAVEL EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE E APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE 02 ANOS NO ATO DA ENTREGA. |  |  |  |
|   182 | UNIDADE | 2 | PINÇA CIRURGICA PARA BIÓPSIA DE 24CM X 4MM PROFESSOR MEDINA – AUTOCLAVAVEL EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE E APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE 02 ANOS NO ATO DA ENTREGA. |  |  |  |
| 183 | UNIDADE | 2 | PINÇA POZZI PARA COLO UTERINO EM AÇO INOX TAM 24CM , confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420, Com garras. |  |  |  |
| 184 | UNIDADE | 25.000 | PRESERVATIVO MASCULINO DE BORRACHA LUBRIFICADO TAM.52MM. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE, DEVERÁ OBEDECER LEGISLAÇÃO VIGENTE E TER VALIDADE MINIMA DE 03 ANOS NO ATO DA ENTREGA. |  |  |  |
| 185 | KIT | 500 | REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO , CONJUNTO COMPLETO, QUALITATIVO ANTI DENGUE VÍRUS IGG E IGM, IMUNOCROMATOGRAFIA, TESTE DEVERÁ OBEDECER LEGISLAÇÃO VIGENTE E APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE 03 ANOS NO ATO DA ENTREGA |  |  |  |
| 186 |  GALÃO |  125 | SABONETE NEUTRO CREMOSO RECOMENDADO PARA USO FREQUENTE. A BASE DE SODIUM LAURETH, 2 SULFATE, DIETHYLAMINOETHYLCOCOATE, GLYCERIN, METHYL ISOTHIAZOLIDNNE, METHYL CHLORO ISOTHIAZOLNONE, CITRIC ACID, SODIUM E AQUA. EM GALÃO DE 05 LITROS. PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE E APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE 02 ANOS NO ATO DA ENTREGA. |  |  |  |
| 187 | UNIDADES | 500 | SCALP – DISPOSITIVA INTRAVENOSA PERIFÉRICA AGULHA 19 G COM SISTEMA DE SEGURANÇA CONFORME NR 32, SILICONIZADA DE PAREDE FINA COM BISEL TRIFACETADO, ASA DE EMPUNHADURA FLEXÍVEL, ALINHADA E ANTIDERRAPANTE, CÂNULA EM VINIL COM 30 CM DE COMPRIMENTO, FLEXÍVEL E TRANSPARENTE, COM CONECTOR RÍGIDO TIPO LUER, COM TAMPA ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA DE ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NBR 9753. PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE E APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE 02 ANOS NO ATO DA ENTREGA. |  |  |  |
| 188 | UNIDADES | 1.250 | SCALP – DISPOSITIVA INTRAVENOSA PERIFÉRICA AGULHA 21 G COM SISTEMA DE SEGURANÇA CONFORME NR 32, SILICONIZADA DE PAREDE FINA COM BISEL TRIFACETADO, ASA DE EMPUNHADURA FLEXÍVEL, ALINHADA E ANTIDERRAPANTE, CÂNULA EM VINIL COM 30 CM DE COMPRIMENTO, FLEXÍVEL E TRANSPARENTE, COM CONECTOR RÍGIDO TIPO LUER, COM TAMPA ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA DE ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NBR 9753. PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE E APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE 02 ANOS NO ATO DA ENTREGA. |  |  |  |
| 189 | UNIDADES | 2.500 | SCALP – DISPOSITIVA INTRAVENOSA PERIFÉRICA AGULHA 23 G COM SISTEMA DE SEGURANÇA CONFORME NR 32, SILICONIZADA DE PAREDE FINA COM BISEL TRIFACETADO, ASA DE EMPUNHADURA FLEXÍVEL, ALINHADA E ANTIDERRAPANTE, CÂNULA EM VINIL COM 30 CM DE COMPRIMENTO, FLEXÍVEL E TRANSPARENTE, COM CONECTOR RÍGIDO TIPO LUER, COM TAMPA ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA DE ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NBR 9753. PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE E APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE 02 ANOS NO ATO DA ENTREGA. |  |  |  |
| 190 | UNIDADES | 1.250 | SCALP – DISPOSITIVA INTRAVENOSA PERIFÉRICA AGULHA 25 G COM SISTEMA DE SEGURANÇA CONFORME NR 32, SILICONIZADA DE PAREDE FINA COM BISEL TRIFACETADO, ASA DE EMPUNHADURA FLEXÍVEL, ALINHADA E ANTIDERRAPANTE, CÂNULA EM VINIL COM 30 CM DE COMPRIMENTO, FLEXÍVEL E TRANSPARENTE, COM CONECTOR RÍGIDO TIPO LUER, COM TAMPA ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA DE ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NBR 9753. PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE E APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE 02 ANOS NO ATO DA ENTREGA. |  |  |  |
| 191 | UNIDADES | 750 | SCALP – DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFÉRICO AGULHA 27 G COM SISTEMA DE SEGURANÇA CONFORME NR 32, SILICONIZADA DE PAREDE FINA COM BISEL TRIFACETADO, ASA DE EMPUNHADURA FLEXÍVEL, ALINHADA E ANTIDERRAPANTE, CÂNULA EM VINIL COM 30 CM DE COMPRIMENTO, FLEXÍVEL E TRANSPARENTE, COM CONECTOR RÍGIDO TIPO LUER, COM TAMPA ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA DE ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NBR 9753. PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE E APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE 02 ANOS NO ATO DA ENTREGA. |  |  |  |
| 192 | UNIDADE | 500 | SERINGA, POLIPROPILENO, 1 ML, BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, ÊMBOLO DE BORRACHA, GRADUADA (ESCALA UI), NUMERADA, C/ AGULHA 26 G X 1/2", C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM VALIDADE MINIMA DE 03 ANOS NO ATO DA ENTREGA PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE E APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE 02 ANOS NO ATO DA ENTREGA. |  |  |  |
| 193 | ALMOTOLIA 100ML | 375 | SOLUÇÃO DE CLOREXIDINA, GLUCONATO, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM DE 0,2%; FORMA FARMACEUTICA: SOLUÇÃO AQUOOSO. FORMA DE APRESENTAÇÃO: EM ALMOTOLIAS DE 100 ML. USO TOPICO. ASSEPSIA DE PELE. PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE E APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE 02 ANOS NO ATO DA ENTREGA. |  |  |  |
| 194 | UNIDADE | 12 | SONDA NASOENTERAL 06 - SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL DE SILICONE COM CONECTOR EM “Y” E FIO GUIA DE AÇO INOX. PEDIATRICA N.06 DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE 2 ANOS NO ATO DA ENTREGA E ESTAR EM CONVORMIDADE COM A NBR ATUAL. |  |  |  |
| 195 | UNIDADE | 12 | SONDA NASOENTERAL 08 - SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL DE SILICONE COM CONECTOR EM “Y” E FIO GUIA DE AÇO INOX. PEDIATRICA N.08 DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE 2 ANOS NO ATO DA ENTREGA E ESTAR EM CONVORMIDADE COM A NBR ATUAL. |  |  |  |
| 196 | UNIDADE | 75 | VALVULA REGULADORA PARA OXIGENIO COM FLUXOMETRO E  |  |  |  |
| 197 | UNIDADE | 150 | ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS (AGE + TCM): ÓLEO COMPOSTO POR TRIGLICERÍDEOS DE CADEIA MÉDIA – TCM E ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS (ÁCIDO LINOLEICO, ÁCIDO LINOLÊNICO, ÁCIDO CAPRÓICO, ÁCIDO CAPRÍLICO, ÁCIDO LÁURICO E MIRISTICO; VITAMINA A, VITAMINA E, LECITINA DE SOJA E ANTIOXIDANTE); FRASCO TIPO ALMOTOLIA DE 200 ML. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES. |  |  |  |
| 198 | UNIDADE | 75 | ALGINATO DE CÁLCIO - CURATIVO NÃO TECIDO E ESTÉRIL, CONSISTINDO DE 85% DE ALGINATO G (ÁCIDO GULURÔNICO) DE CÁLCIO, CO-TORCIDO E 15% DE FIBRAS DE CARBOXILMETIL-CELULOSE (CMC). O CURATIVO FOI CONCEBIDO PARA PROPORCIONAR UMA RÁPIDA FORMAÇÃO DE GEL, PERMITINDO UMA REMOÇÃO INTACTA. É INDICADA PARA TRATAMENTO DE FERIDAS CRÔNICAS DE MODERADA A ALTA EXSUDAÇÃO E PARA CONTROLAR O SANGRAMENTO LEVE NAS FERIDAS AGUDAS SUPERFICIAIS. FERIDAS CRÔNICAS: ÚLCERAS POR PRESSÃO, ÚLCERAS DE PERNA E ÚLCERAS DO PÉ DIABÉTICO. FERIDAS SUPERFICIAIS AGUDAS: A BRASÕES, LACERAÇÕES, ÁREAS DOADORAS E FERIDAS DE PÓSOPERATÓRIO. TAMANHO:15X20CM. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES. |  |  |  |
| 199 | UNIDADE | 500 | BOLSA COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA INFANTIL - PLANA, CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO MACIO, ATÓXICO, HOPOALÉRGENICO, TRANSPARENTE COM BARREIRA PROTETORA PERÍSTOMA DE RESINA SINTÉTICA COMPOSTA PELO MENOS POR UM HIDRO COLOIDE RECORTÁVEL ATÉ 50 MM COM FECHAMENTO POR CLIP OU CLAMP FLEXÍVEL. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES. |  |  |  |
| 200 | UNIDADE | 25 | BOLSA PARA COLOSTOMIA 1- RECORTÁVEL, TRANSPARENTE, ATÉ 60+4MM CONFECCIONADA EM PLÁSTICO MACIO, SILENCIOSO, ANTI-ODOR, HIPOALERGENICA, FORMATO ANATÔMICO, COM BARREIRA PROTETORA DE PELE, COMPOSTA POR RESINA SINTÉTICA, POR NO MÍNIMO UM HIDRO COLOIDE EM FORMA DE ANEL MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,5 CM ALÉM DA ABERTURA INDICADA, COM ADESIVO DE TERCEIRA GERAÇÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA M.S.SVS N01 DE 26/12/96 (ANEXO IV). VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES. |  |  |  |
| 201 | UNIDADE | 250 | BOLSA PARA ESTOMA UROLÓGICO - PLANA, CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO MACIO, ATÓXICO, HIPOALERGÊNICO, TRANSPARENTE COM BARREIRA PROTETORA PERÍSTOMA DE RESINA SINTÉTICA COMPOSTA DE PELO MENOS UM HIDRO COLOIDE, RECORTÁVEL ATÉ 43 MM, VÁLVULA ANTIREFLUXO, VÁLVULA DE DRENAGEM ADAPTÁVEL AO SISTEMA COLETOR NOTURNO E DE PERNA. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES. |  |  |  |
| 202 | UNIDADE | 150 | BOTA DE UNNA - DE TRAMA ABERTA, IMPREGNADA COM PASTA, NÃO SOLIDIFICÁVEL, DE OXIDO DE ZINCO, ACÁCIA, GLICERINA, ÓLEO DE RÍCINO E VASELINA. APRESENTAÇÃO EM ROLO DE TAMANHO APROXIMADO: 7,62CM X 9,14M (VARIAÇÃO DE 1 CM PARA MAIS OU PARA MENOS). - EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES. |  |  |  |
| 203 | UNIDADE | 75 | COBERTURA ANTI-MICROBIANA ESTÉRIL - COMPOSTA POR UMA HIDROFIBRA IMPREGNADA COM PRATA IÔNICA, QUE SE ADAPTA AO LEITO DA FERIDA, FORMANDO UMA CAMADA DE GEL EM CONTATO O EXSUDATO. INDICADO PARA FERIDAS INFECTADAS, EXSUDATIVAS, ÚLCERAS DE PERNA, ÚLCERAS POR PRESSÃO, FISTULAS E QUEIMADURAS. A PLACA LIBERA GRADATIVAMENTE E EFETIVAMENTE A PRATA DURANTE 14 DIAS. REDUZ O NÚMERO DE MICRORGANISMO E TAMBÉM O ODOR DA FERIDA. APRESENTAÇÃO: PLACAS 10X10CM. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES. |  |  |  |
| 204 | UNIDADE | 150 | COBERTURA DE CARVÃO ATIVADO COM PRATA RECORTÁVEL **-** COMPOSTO POR CARVÃO ATIVADO IMPREGNADO COM PRATA PRENSADO ENTRE DUAS CAMADAS RAYON/POLIAMIDA NÃO ADERENTE, SEMIPERMEÁVEL. INDICADO PARA FERIDAS EXSUDATIVAS, INFECTADAS, CRÔNICAS OU AGUDAS, SUPERFICIAIS OU PROFUNDAS E COM ODOR DESAGRADÁVEL. TAMANHO:10 X 10CM. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES. |  |  |  |
| 205 | UNIDADE | 50 | COBERTURA/POMADA PARA OSTOMIA - BARREIRA DE RESINA SINTÉTICA PROTETORA DE PELE EM PASTA COMPOSTA DE HIDROCOLÓIDE DE 56 À 60 GRAMAS APROXIMADAMENTE. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. |  |  |  |
| 206 | UNIDADE | 200 | CURATIVO - PLACA DE HIDROCOLÓIDE - COMPOSTO E UMA CAMADA EXTERNA A BASE DE POLIURETANO SEMIPERMEÁVEL A ÁGUA E CO2. UMA CAMADA INTERNA DE PARTÍCULAS DE HIDRO COLOIDE E ADESIVO HIPOALÉRGICO. POSSUI CAPACIDADE DE CONTER P EXSUDATO, FORMANDO GEL COESO E CRIANDO UMA CONDIÇÃO FAVORÁVEL AO PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO. TAMANHO 10X10 CM. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES. |  |  |  |
| 207 | UNIDADE | 125 | HIDROGEL COM ALGINATO **-** GEL CONSTITUÍDO POR ÁGUA PURIFICADA, PROPILENOGLICOL, CARBÔMERO 940, TRIETANOLAMINA, ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO, CONSERVANTES E CARBOXIMETILCELULOSE QUE PROMOVE O AMBIENTE ÚMIDO IDEAL PARA A CICATRIZAÇÃO ATRAVÉS DA HIDRATAÇÃO DA FERIDA, CONDUZINDO AO DESBRIDAMENTO AUTOLÍTICO OU FACILITANDO O DESBRIDAMENTO MECÂNICO. É UM CURATIVO PRIMÁRIO, ABSORVENTE, NÃO ESTÉRIL, TRANSPARENTE E VISCOSO. FRASCO COM 85 GRAMAS. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES |  |  |  |
| 208 | UNIDADE | 50 | PÓ - BARREIRA - RESINA SINTÉTICA PROTETORA EM PÓ MICRO GRANULADO COMPOSTA DE HIDRO COLOIDE DE 28 À 30 GRAMAS APROXIMADAMENTE. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. |  |  |  |
| 209 | UNIDADE | 12 | SACHE HIDROSSOLUVEL - SACHÊ HIDROSSOLÚVEL DE POLÍMEROS ABSORVENTE FORMADOR DE GEL PARA FEZES LÍQUIDAS E CONTROLE DE ODOR, COM CARVÃO ATIVADO QUE REDUZ E ELIMINA O EXCESSO DE GÁS E ODOR, EMBALAGEM COM 100 SACHÊS, COMPOSTO POR PAPEL SOLÚVEL, QUE EM CONTATO COM AS FEZES LÍQUIDAS SE DISSOLVE LIBERANDO SEU CONTEÚDO; GRÂNULOS GELIFICANTES E O CONTROLADOR DE ODOR, USADO PARA GELIFICAR O CONTEÚDO LIQUIDO E REDUZINDO OU ELIMINANDO O EXCESSO DE ODOR, PERMITINDO AO USUÁRIO OBTER UMA BOLSA MAIS DISCRETA. REDUZ POSSÍVEIS VAZAMENTOS OU CONTATO COM A PELE DO EFLUENTE LÍQUIDO EVITANDO O APARECIMENTO DE DERMATITES. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. |  |  |  |
| 210 | UNIDADE | 25 | SPRAY PROTETOR - PELÍCULA PROTETORA DE PELE PERÍSTOMA EM SPRAY. FRASCO DE 40 A 60 ML. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. |  |  |  |
| 211 | UNIDADE | 7 | AQUECEDOR PARA SORO 1000 ML COM ONTROLE  MULTITEMPERATURA 110V  |  |  |  |
| 212 | UNIDADE | 12 | BANDEJA RETANGULAR LISA EM AÇO INOXIDÁVEL MEDINDO 22 X 9 X 1,5 CM. |  |  |  |
| 213 | UNIDADE | 10 | BOLSA PARA SOCORRISTA, PARA ACONDICIONAMENTO COMPLETO DE MATERIAIS DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR, CONFECCIONADA EM CORDURA NA COR AZUL. EM SUA PARTE INTERNA, POSSUI TRÊS PEQUENOS COMPARTIMENTOS PARA COLOCAÇÃO CRITERIOSA DOS MATERIAIS. NA PARTE EXTERNA POSSUI 02 (DOIS) PEQUENOS BOLSOS LATERAIS COM FECHAMENTO EM ZÍPERES E 02 (DOIS) BOLSOS NAS EXTREMIDADES. OS BOLSOS LATERAIS DEVERÁ POSSUIR A CRUZ DA VIDA EM TAMANHO ADEQUADO E CENTRALIZADO, COM FECHAMENTO EM ZÍPER. A BOLSA É PROVIDA DE ALÇAS PARA A MÃO E OMBRO. NA PARTE DE BAIXO EXISTEM PEZINHOS PARA PROTEÇÃO. MEDIDAS: ALTURA: 20 CM LARGURA: 40 CM COMPRIMENTO: 50 CM |  |  |  |
| 214 | UNIDADE | 25 | CUBA USO HOSPITALAR, AÇO INOX, TIPO RIM, CERCA DE 500 ML.  |  |  |  |
| 215 | UNIDADE | 25 | CUBA, AÇO INOXIDÁVEL, REDONDA, 150 ML.  |  |  |  |
| 216 | UNIDADE | 25 | DISPENSADOR SUPORTE,PARA PAPEL LENÇOL 50 CM X 70 M,MATERIAL ALUMÍNIO LEVE E RESISTENTE,QUE PODE SER INSTALADO NA PAREDE OU NA MACA |  |  |  |
| 217 | UNIDADE | 50 | PROTETOR FACIAL MÁSCARA, TIPO FACESHIELD, FEITO DE POLICARBONATO MÍNIMA DE 0,5MM DE ESPESSURA,  RESISTENTE A RISCOS E PRODUTOS QUÍMICOS, (MESMO MATERIAL UTILIZADO EM REFLETORES ODONTOLÓGICOS, COMO SUGESTIVO). É TRANSPARENTE,  LEVE, PRODUTO REUTILIZÁVEL APÓS A DESINFECÇÃO COM ÁLCOOL 70% UTILIZANDO PANO DE ALGODÃO MACIO.  É INDICADO PARA USO EM HOSPITAIS, CONSULTÓRIOS E CLÍNICAS. |  |  |  |
| 218 | UNIDADE | 7 | FIO GUIA PARA IOT MANDRIL PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUAL, COMPOSTO POR UMA HASTE FLEXÍVEL COM UMA ESFERA NA EXTREMIDADE,  COM DIMENSÕES APROXIMADAS DIÂMETRO 3,2 MM X 420 MM DE COMPRIMENTO , COM REGULADOR METÁLICO. DEVE SER FABRICADO EM MATERIAL METÁLICO INOXIDÁVEL E ESTERILIZÁVEL, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE. |  |  |  |
| 219 | UNIDADE | 12 | FIO GUIA ADULTO PARA INTUBAÇÃO |  |  |  |
| 220 | UNIDADE | 5 | FIO GUIA INFANTIL PARA INTUBAÇÃO |  |  |  |
| 221 | UNIDADE | 5 | HEAD BLOCK – IMOBILIZADOR LATERAL DE CABEÇA PARA UTILIZAÇÃO EM CONJUNTO COM PRANCHA LONGA, PROPORCIONANDO UMA ADEQUADA IMOBILIZAÇÃO DA REGIÃO CÉFALO-CERVICAL, CONFECCIONADO EM POLIETILENO RÍGIDO IMPERMEÁVEL E DE FÁCIL LIMPEZA, REUTILIZÁVEL, RÁDIO-TRANSPARENTE, COM ABERTURAS BILATERAIS NA TOPOGRAFIA DOS PAVILHÕES AURICULARES. BASE DO IMOBILIZADOR CONFECCIONADO EM VINIL COM SELAGEM ELETRÔNICA, COM TRÊS ALÇAS PARA FIXAÇÃO NA PRANCHA LONGA, DOIS TIRANTES PARA FIXAÇÃO: FRONTAL E MENTONIANA, E VELCRO PARA FIXAÇÃO. PARA USO ADULTO. |  |  |  |
| 222 | KITS | 5 | KIT VENTOSA 10 COPOS, CONTENDO CABO PARA AUTO-APLICAÇÃO E PINOS INTERNOS PARA APLICAÇÃO NOS PONTOS DE ACUPUNTURA, COM BOMBA DE VÁCUO. DIÂMETRO INTERNO APROXIMADO: COPO NÚMERO 1: 4,5 CM; COPO NÚMERO 2: 3,8 CM; COPO NÚMERO 3: 3,5 CM; COPO NÚMERO 4: 3 CM; COPO NÚMERO 5: 2,3 CM. QUANTIDADE DE COPOS: COPO NÚMERO 1: 6 UNIDADES; COPO NÚMERO 2: 1 UNIDADE; COPO NÚMERO 3: 1 UNIDADE; COPO NÚMERO 4: 1 UNIDADE; COPO NÚMERO 5: 1 UNIDADE. |  |  |  |
| 223 | UNIDADE | 12 | MALETA DE PRIMEIROS SOCORROS, UILIZADA PARA TRANSPORTAR MATERIAIS PARA ATENDIMENTO EM PRIMEIROS SOCORROS. COMPOSIÇÃO: POLIPROPILENO; BANDEJAS ARTICULADAS: DUAS; ACESSÓRIOS ALÇA E FECHOS NA COR VERMELHA; COR BRANCA; DIMENSÕES MÍNIMAS: (P X L X A) 19 X 37 X 19 CM; 6.  |  |  |  |
| 224 | KITS | 12 | MÁSCARA DE VENTURI - KIT COMPOSTO POR MÁSCARA TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICA COM ELÁSTICO PARA AJUSTE FACIAL E ORIFÍCIOS LATERAIS; TRAQUÉIA; 6 DILUIDORES COLORIDOS PARA DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE % DE FIO2, NAS CORES AZUL (24%), AMARELO (28%), BRANCO (31%), VERDE (35%), VERMELHO (40%), LARANJA (50%) E COPO (BRANCO) COM ENTRADA PARA AR COMPRIMIDO, PROLONGAMENTO DE OXIGÊNIO. PRODUTO DE USO ÚNICO. |  |  |  |
| 225 | UNIDADE | 75 | MÁSCARA PARA OXIGENAÇÃO DE ALTA CONCENTRAÇÃO COM RESERVATÓRIO MÁSCARA DE NÃO REINALAÇÃO COM RESERVATÓRIO, ACOMPANHADA DE EXTENSÃO DE 2, 0 MTS PARA SUPRIMENTO DE OXIGÊNIO, PRESILHA AJUSTÁVEL PARA MAIOR CONFORTO E FIXAÇÃO, VÁLVULA DE SEGURANÇA DE BAIXA RESISTÊNCIA QUE PREVINE A REINALAÇÃO DO AR EXPIRADO PERMITINDO O ESCAPE DO GÁS EXALADO. UTILIZADA EM PROCEDIMENTOS DE VENTILAÇÃO ESPONTÂNEA, UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA, LEITOS E AMBULATÓRIOS. |  |  |  |
| 226 | UNIDADE | 7 | OTOSCÓPIO. INSTRUMENTO MÉDICO QUE SERVE PARA AVALIAR TANTO A PARTE INTERNA QUANTO A PARTE EXTERNA DA ORELHA. O EQUIPAMENTO DEVE PRODUZIR UMA ILUMINAÇÃO ADEQUADA PARA UMA MELHOR NITIDEZ DO EXAMINADOR. DEVE VIR ACOMPANHADO DE ESPÉCULOS DISPONÍVEIS EM DIVERSOS TAMANHOS E MODELOS. FAZ USO DE LÂMPADA OU LED DE FÁCIL SUBSTITUIÇÃO, E COM CABO EM METAL COM REVESTIMENTO TERMOPLÁSTICO REFORÇADO, POSSUI CONVENIENTE CLIP QUE PROPORCIONA DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO SER FIXADO NO BOLSO, E SEU ACIONAMENTO ACONTECE PELO BOTÃO LIGA/DESLIGA INTEGRADO. É ALIMENTADO ATRAVÉS DE 2 PILHAS ALCALINAS TIPO AA. |  |  |  |
| 227 | UNIDADE | 12 | OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL. VISOR DIGITAL: LED UNICOLOR; MÉTODO DE MEDIÇÃO: FOTOELÉTRICO; FAIXA DE MEDIÇÃO: SPO2:70~99%/PULSO:30~235BPM; PULSAÇÃO: REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DO PULSO NO VISOR; PRECISÃO: SP02: +/- 2%/ PULSO: +/-2% DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; LUMINOSIDADE: 10 GRADUAÇÕES DE LUMINOSIDADE DO VISOR, A NO 4 REPRESENTA A MÉDIA; DIMENSÕES DE OXIMETRO: COMP. 3,0 CM (30MM) /LARG. 5,5 CM (55 MM) /ALT. 3,5 CM (35 MM); PESO 50G APROX.; CONDIÇÕES DE DFUNCIONAMENTO: 5ºC A 40ºC - UMIDADE 15% A 80% CONDIÇÕES DE ARMEZENAMENTO: 10ºC A 40ºC - UMIDADE 10% A 80% ALIMENTAÇÃO: 2 PILHAS ALCALINAS, TIPO ‘‘AAA’’ (1,55V) |  |  |  |
| 228 | UNIDADE | 25 | PINÇA CIRÚRGICA, AÇO INOXIDÁVEL, ANATÔMICA, 14 CM.  |  |  |  |
| 229 | UNIDADE | 25 | PINÇA CIRÚRGICA, AÇO INOXIDÁVEL, CHERON, 25 CM.  |  |  |  |
| 230 | UNIDADE | 25 | PINÇA CIRÚRGICA, AÇO INOXIDÁVEL, HEMOSTÁTICA, CURVA, 14 CM.  |  |  |  |
| 231 | UNIDADE | 25 | PINÇA CIRÚRGICA, AÇO INOXIDÁVEL, KELLY, CURVA, 14 CM, COM TRAVA, HOSPITALAR.  |  |  |  |
| 232 | UNIDADE | 25 | PINÇA CIRÚRGICA, AÇO INOXIDÁVEL, KELLY, RETA, 14 CM.  |  |  |  |
| 233 | UNIDADE | 5 | PINÇA DE MAGIL, 25CM, CONFEC. EM AÇO INOXIDÁVEL. |  |  |  |
| 234 | UNIDADE | 25 | PINÇA DISSECAÇÃO SERRILHADA DE 16CM.. |  |  |  |
| 235 | UNIDADE | 25 | PORTA AGULHA MAYO HEGAR DE 16CM. |  |  |  |
| 236 | UNIDADE | 25 | PORTA- ALGODÃO EM AÇO INOXIDÁVEL 08 X 08 COM MOLA.  |  |  |  |
| 237 | UNIDADE | 25 | PORTA-AGULHA, AÇO INOXIDÁVEL, MATHIEW, 12 CM.  |  |  |  |
| 238 | UNIDADE | 25 | PORTA-AGULHA, AÇO INOXIDÁVEL, MAYO HEGAR, 14 CM.  |  |  |  |
| 239 | UNIDADE | 25 | REANIMADOR, SILICONE, MANUAL, 2000 ML, ENTRADA PARA O2, TAMANHO ADULTO.  |  |  |  |
| 240 | UNIDADE | 25 | REANIMADOR, SILICONE, MANUAL, 500 ML, RESERVATÓRIO DE O2, MÁSCARA SILICONE, AUTOCLAVÁVEL, TAMANHO INFANTIL.  |  |  |  |
| 241 | UNIDADE | 25 | TESOURA CIRURGICA RETA FINA DE 15CM.  |  |  |  |
| 242 | UNIDADE | 25 | TESOURA CIRURGICA RETA FINA DE 17CM. |  |  |  |
| 243 | UNIDADE | 25 | TESOURA DE LISTER DE 20CM – UNIDADE. |  |  |  |
| 244 | UNIDADE | 25 | TESOURA, AÇO INOXIDÁVEL, 12 CM, PONTA RETA, SPENCER.  |  |  |  |
| 245 | UNIDADE | 25 | TESOURA, AÇO INOXIDÁVEL, 12 CM, RETA, C/ 2PONTAS FINAS, ÍRIS.  |  |  |  |
| 246 | UNIDADE | 25 | TESOURA, AÇO INOXIDÁVEL, 19 CM, RETA, MAYO STILLE.  |  |  |  |
| 247 | UNIDADE | 12 | TORNIQUETE DE RESGATE, EM COR DE CHAMATIVA (AZUL, LARANJA, AMARELO OU OUTRA COR QUE POSSIBILITE A RÁPIDA IDENTIFICAÇÃO DO DISPOSITIVO QUANDO APLICADO), CONFECCIONADO EM MATERIAL QUE PERMITA A DESINFECÇÃO, COM ALAVANCA METÁLICA. |  |  |  |
| 248 | UNIDADE | 250 | PAPEL TERMOSSENSÍVEL (100 MM X 20 MM) |  |  |  |

**VALOR TOTAL** (Também por extenso): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**1 -** Validade da proposta: 90 (noventa) dias;

**2 -** Vigência da ata de registro de preços: 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura;

**3 -** Prazo de entrega: 10 (dez) dias úteis, contados a partir do envio ou retirada da Autorização de Fornecimento (AF), e, respectiva nota de empenho;

**4 -** Local de entrega: Almoxarifado da Secretaria de Saúde, situado à Rua Maria das Dores Nascimento Chamma, 38, Jardim Carpi, Mairiporã, SP., correndo por conta da Contratada as despesas de embalagem, seguro, transporte, montagem, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes.

**5 -** Declaramos que esta empresa concorda que, caso a entrega do produto não seja feita de acordo com a amostra apresentada ou de acordo com a especificação, dependendo do caso, a remessa será devolvida pela Contratante, cabendo à Contratada a reposição do objeto no prazo de 02 (dois) dias úteis;

**6 -** Declaramos que o objeto ofertado atende todas as especificações exigidas no Anexo I (Termo de Referência);

**7 -** Declaramos que o preço apresentado contempla todos os custos diretos e indiretos referentes ao objeto licitado;

**8 -** Declaramos que esta empresa não se encontra impedida e/ou suspensa de licitar e contratar com o Município de Mairiporã/SP, bem como não se encontra inidônea para licitar e contratar com a Administração Pública (artigo 87, inciso IV, Lei 8.666/93 e Súmula 51 TCE/SP), bem como se obriga a declarar superveniência de fato impeditivo da habilitação ou redução na sua capacidade financeira que venha a afetar as exigências contidas no edital.

|  |
| --- |
| NOME DO REPRESENTANTE: |
| RG: |
| CPF: |
| E-MAIL PESSOAL: |
| CARGO: |
| ASSINATURA DO REPRESENTANTE: |

**ANEXO III - MINUTA DE HABILITAÇÃO PRÉVIA E DE NÃO OCORRÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2022**

**PROCESSO Nº 7.261/2022**

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSUMOS, MATERIAIS DE ENFERMAGEM, CURATIVOS E CORRELATOS, DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAIRIPORÃ/SP.

**LICITAÇÃO:** COM COTA RESERVADA PARA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, MICRO EMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE.

 A \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (nome do licitante), por seu representante legal (doc. Anexo), inscrita no CNPJ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, com sede \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nos termos do artigo 4º, VII, da Lei 10.520/2002, declara para os devidos fins de direito que cumpre plenamente os requisitos da habilitação estabelecidos no edital e que inexiste fato impeditivo para sua habilitação no Processo Licitatório em epigrafe e que está ciente da obrigatoriedade em declarar ocorrências posteriores.

 Sendo expressão da verdade, subscrevo-me.

Local e data.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Assinatura (representante legal)

Nome do Licitante

**ANEXO IV - MINUTA DE CREDENCIAMENTO**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2022**

**PROCESSO Nº 7.261/2022**

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSUMOS, MATERIAIS DE ENFERMAGEM, CURATIVOS E CORRELATOS, DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAIRIPORÃ/SP.

**LICITAÇÃO:** COM COTA RESERVADA PARA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, MICRO EMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE.

Através do presente, credenciamos o Sr. (a) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, portador (a) da carteira de identidade \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e CPF \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, a participar da Licitação instaurada pelo Município de Mairiporã/SP, em especifico ao Pregão Presencial 053/2022 referente ao Processo 7.261/2022, na qualidade de **REPRESENTANTE LEGAL**, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da empresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, bem como formular propostas, ofertar lances, recorrer, renunciar, firmar contratos e praticar todos os demais atos inerentes ao certame, a que tudo daremos por firme e valioso.

Local e data.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Assinatura (representante legal)

Nome do Licitante

**ANEXO V - TERMO DE COMPROMETIMENTO – LEI 123/06**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2022**

**PROCESSO Nº 7.261/2022**

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSUMOS, MATERIAIS DE ENFERMAGEM, CURATIVOS E CORRELATOS, DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAIRIPORÃ/SP.

**LICITAÇÃO:** COM COTA RESERVADA PARA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, MICRO EMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE.

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (denominação da pessoa jurídica), CNPJ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ é Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e declara que a empresa acima nominada não se inclui dentre as hipóteses previstas no parágrafo 4º do Art. 3º da referida Lei, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do Pregão Presencial nº 053/2022, realizado pela Prefeitura do Município de Mairiporã.

Local e data.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Assinatura (representante legal)

Nome do Licitante

**ANEXO VI - MINUTA DE DECLARAÇÃO DO ARTIGO 7º, XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2022**

**PROCESSO Nº 7.261/2022**

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSUMOS, MATERIAIS DE ENFERMAGEM, CURATIVOS E CORRELATOS, DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAIRIPORÃ/SP.

**LICITAÇÃO:** COM COTA RESERVADA PARA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, MICRO EMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE.

**DECLARAMOS**, em atendimento ao previsto no Edital de Pregão Presencial 053/2022 e em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal que não possuímos em nosso quadro de pessoal empregados (s) menor (es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho menor (es) de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Local e data.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Assinatura (representante legal)

Nome do Licitante

**ANEXO VII - MINUTA DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDOR PUBLICO NOS QUADROS DA EMPRESA**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2022**

**PROCESSO Nº 7.261/2022**

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSUMOS, MATERIAIS DE ENFERMAGEM, CURATIVOS E CORRELATOS, DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAIRIPORÃ/SP.

**LICITAÇÃO:** COM COTA RESERVADA PARA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, MICRO EMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE.

A empresa ­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, portadora do CNPJ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, através de seu representante legal, declara sob as penas da Lei, que até a presente data, que, não possui em seu quadro funcional e/ou societário, servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

Por ser verdade, firmo o presente.

Local e data.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Assinatura (representante legal)

Nome do Licitante

**ANEXO VIII - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

|  |
| --- |
| **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 053/2022** |
| PROCESSO |  **7.261/2022** | PREGÃO PRESENCIAL | **053/2022** |

Aos \_\_\_\_\_ dias do mês de \_\_\_\_\_ de 2022, autorizada pelo processo de Pregão Presencial 053/2022, foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, para eventual aquisição de material médico hospitalar, destinados à atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Mairiporã/SP, de acordo com o disposto no art. 15, II, da Lei n.º 8.666/93, e das disposições contidas na Lei nº 10.520/02, e nos Decretos Municipais 5.504/2009, 8.225/2017 e 8.303/2017 e Processo nº 7.261/2022 que conjuntamente com as condições adiante estipuladas, regem o relacionamento Prefeitura e Fornecedor:

**1.** Consideram-se registrados, para eventual fornecimento de insumos, materiais de enfermagem, materiais médicos hospitalares, curativos e correlatos, destinados à atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Mairiporã/SP, o fornecedor \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, estabelecido à \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nº \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, bairro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, cidade de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Estado de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, inscrito no CNPJ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, de acordo com a tabela abaixo:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **QUANT.** | **UNID.** | **OBJETO** | **MARCA** | **R$ UNIT.** | **R$ TOTAL** |
|  |  |  |  |  |  |  |

**2.** Havendo interesse, a Prefeitura convocará o Fornecedor para a assinatura do contrato ou retirar instrumento equivalente (Autorização de Fornecimento) e entrega do(s) item(ns) que se sagrou vencedor, nos termos do Edital;

**3.** Vigência da Ata: 12 (doze) meses contados a partir da data de sua assinatura;

**4.** Prazo de entrega: 10 (dez) dias úteis, contados a partir do envio ou retirada da Autorização de Fornecimento (AF), e, respectiva nota de empenho;

**5.** Local de entrega: Almoxarifado da Secretaria de Saúde, situado à Rua Maria das Dores Nascimento Chamma, 38, Jardim Carpi, Mairiporã, SP., correndo por conta da Contratada as despesas de embalagem, seguro, transporte, montagem, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes;

**6.** O fornecedor obriga-se a fornecer os materiais em estrita conformidade com o objeto licitado, obrigando-se ainda a substituí-los, se necessário, num prazo de 02 (dois) dias úteis;

**7.** Condições de pagamento: Pelo fornecimento dos produtos, a prefeitura efetuará o pagamento ao fornecedor em até 28 (vinte e oito) dias corridos após o aceite da nota fiscal;

**8.** Dados bancários do fornecedor: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

**9.** As despesas decorrentes do fornecimento correrão à conta de recursos próprios do orçamento vigente alocados sob as dotações orçamentárias do orçamento municipal, as quais serão indicadas no momento da eventual contratação;

**10.** As contratações advindas deste registro de preços serão regidas pelas disposições das Leis 10.520/02 e 8.666/93, e dos Decretos Municipais 5.504/09 e 8.225/17 e 8.303/17, bem como pelo estabelecido nesta ata;

**11.** Este registro de preços não obriga a prefeitura a firmar contratações com o fornecedor, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurada, nesta hipótese, a preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições;

**12.** O descumprimento do presente, assim como a inexecução total ou parcial do contrato, sujeitará o fornecedor às penalidades constantes do Edital de Pregão Presencial 053/2022 e legislação aplicável;

**13.** O registro de preços poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da PREFEITURA e nas hipóteses dos artigos 77, 78 e 79 da Lei 8.666/93, ou a pedido justificado do FORNECEDOR, nos termos do disposto no artigo 18 do Decreto Municipal nº 8.225/17;

**14.** O fornecedor deverá manter, enquanto vigorar o Registro de Preços e em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão Presencial 053/2022;

**15.** As questões oriundas deste termo e dos contratos ou pedidos de fornecimento serão dirimidos no Foro da Comarca de Mairiporã/SP;

**16.** Fica designado (a) como Gestor (a) desta Ata de Registro de Preços o (a) Senhor (a) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ que será responsável pelo acompanhamento, fiscalização da execução e outras responsabilidades, nos termos do artigo 67 e seus §§ da Lei n° 8.666/93;

**17.** Para constar, lavrou-se o presente termo, que vai assinado pelo Senhor \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Secretário de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, representando a Prefeitura, e pelo Senhor \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, portador da Cédula de Identidade RG \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e CPF \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, representando o fornecedor.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

PREFEITURA

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

FORNECEDOR

TESTEMUNHAS:

1) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ANEXO IX - MINUTA DO CONTRATO**

**CONTRATO** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ/SP E A EMPRESA** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**.**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2022**

**PROCESSO Nº 7.261/2022**

Pelo presente instrumento que entre si fazem, de um lado a Prefeitura Municipal de Mairiporã/SP, sediada à Alameda Tibiriçá, nº 374, CNPJ 46.523.163/0001-50, nesta cidade, neste ato representada pelo Senhor \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Secretário Municipal de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, de ora em diante denominada simplesmente contratante e, de outro lado a Empresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, estabelecida na \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, neste ato representada por \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, portador da Cédula de Identidade RG \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, inscrito no CPF \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, de ora em diante denominada simplesmente contratada, tem pelo presente, justo e contratado, o seguinte:

**CLÁUSULA PRIMEIRA** **– DO OBJETO E VALOR**

**1.1** Constitui objeto do presente contrato o fornecimento de insumos, materiais de enfermagem, materiais médicos hospitalares, curativos e correlatos, destinados à atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Mairiporã/SP., conforme Edital do Pregão nº 053/2022, Processo 7.261/2022 e Proposta Comercial da **CONTRATADA**, compreendendo:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **QUANT.** | **UNID.** | **OBJETO** | **MARCA** | **R$ UNIT.** | **R$ TOTAL** |
|  |  |  |  |  |  |  |

**1.2** O Processo Licitatório supracitado, o edital, seus anexos e a Proposta Comercial da Contratada são partes integrantes deste instrumento de contrato, como se aqui transcritos estivessem.

**1.3** Os valores unitários são aqueles estabelecidos no Mapa de Apuração de Preços, registrados na ata da sessão de Pregão, referente aos itens transcritos na tabela acima.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PRAZOS**

**2.1** De vigência: A vigência do presente contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.

**2.1.1** O prazo de vigência desse contrato poderá ser prorrogado caso haja interesse da Administração e concordância da empresa contratada, respeitados os ditames do artigo 57 da Lei 8.666/93.

**2.2** Prazo de entrega: 10 (dez) dias úteis, contados a partir do envio ou retirada da Autorização de Fornecimento (AF), e, respectiva nota de empenho.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA**

**3.1** Se o objeto entregue pela CONTRATADA não estiver de acordo com a amostra apresentada ou com a especificação solicitada, dependendo do caso, a remessa será devolvida e a Empresa terá que repor a mercadoria de acordo com o padrão de qualidade apresentado no prazo de 02 (dois) dias úteis;

**CLÁUSULA QUARTA** **– DO LOCAL DE ENTREGA**

**4.1** Local de entrega: Almoxarifado da Secretaria de Saúde, situado à Rua Maria das Dores Nascimento Chamma, 38, Jardim Carpi, Mairiporã, SP., correndo por conta da Contratada as despesas de embalagem, seguro, transporte, montagem, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes.

**CLÁUSULA QUINTA** **– DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

**5.1** Dá-se ao presente contrato o valor total de R$ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_);

**5.2** Pelo fornecimento dos produtos, a prefeitura efetuará o pagamento ao fornecedor em até 28 (dias) dias corridos após o aceite da nota fiscal;

**CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS**

**6.1** As despesas decorrentes da execução do presente contrato correrão por conta de recursos próprios do orçamento vigente, alocados sob as seguintes dotações orçamentárias: (serão inseridas quando da eventual contratação) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**6.2** São dados bancários da CONTRATADA: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**CLAUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES**

**7.1** Da Contratada:

**7.1.1** A contratada obriga-se a fornecer o objeto em até 10 (dez) dias úteis, após a data de retirada da Autorização de Fornecimento e respectiva nota de empenho;

**7.1.2** A contratada obriga-se a fornecer o objeto em estrita conformidade com o objeto licitado, obrigando-se ainda a substituí-los, se necessário, num prazo de 02 (dois) dias úteis;

**7.1.3** Caberá à contratada manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as suas obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação, exigidas na licitação.

**7.1.4** Atender a todas as despesas e encargos de qualquer natureza com pessoal de contratação, necessários a execução do contrato, inclusive os encargos de natureza trabalhistas, previdenciários, fiscais, de acidentes de trabalho e outros semelhantes, relativos à execução do objeto deste contrato, sem qualquer vínculo com o contratante.

**7.2** Da Contratante:

**7.2.1** Apresentar esclarecimentos necessários para a execução do contrato.

**7.2.2** Efetuar o pagamento de forma convencionada na Clausula Quinta deste contrato, dentro do prazo previsto, desde que atendida as formalidades previstas.

**7.2.3** Notificar, por escrito, a CONTRATADA, fixando-lhe prazos para corrigir eventuais irregularidades encontradas na execução do contrato, bem como, quando da aplicação de multas, retenção por danos causados e quaisquer débitos da CONTRATADA.

**7.2.4** Emitir a devida Ordem de Fornecimento (OF) para o fornecimento da contratação pretendida.

**CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES CONTRATUAIS**

**8.1** Pelo descumprimento total ou parcial das condições contratuais, a CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA as seguintes penalidades, além da responsabilização civil e penal cabíveis, sem prejuízo as demais sanções previstas nos artigos 86 e 87 da Lei Federal 8.666/93.

**8.1.1** Multa de mora de até 1% (hum por cento) do valor do contrato por dia de atraso na entrega do objeto deste contrato, até o 10º (décimo) dia de atraso sobre o valor do objeto não executado;

**8.1.2** Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do objeto pela inexecução parcial ou total, quando o atraso for superior a 10 (dez) dias, com o consequente cancelamento da nota de empenho ou documento correspondente;

**8.1.3** Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor global do contrato, no caso da adjudicatária, desistir do mesmo ou causar sua rescisão, ou ainda quando a contratada ceder o contrato, no todo ou em parte, a pessoa física ou jurídica, sem autorização da contratante, devendo reassumir o contrato no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da data da aplicação da multa, sem prejuízo de outras sanções contratuais;

**8.1.4** Suspensão do direito de participar de licitações e impedimento de contratar com o Município de Mairiporã/SP, pelo prazo de até 05 (cinco) anos quando, por culpa da CONTRATADA, e se for o caso, descredenciamento do Cadastro de Fornecedores do Município de Mairiporã/SP pelo prazo de 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição;

**8.1.5** Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior;

**8.1.6** Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em Lei, sendo-lhes franqueada vista ao processo.

**8.1.7** Caso seja constatado que o produto entregue pela contratada não apresente as condições exigidas no termo de referencia, caberá a substituição do mesmo e aplicação de multa prevista no subitem 8.1.1;

**8.1.8** Multa de até 5% sobre o valor total do contrato por descumprimento de quaisquer obrigações decorrentes do ajuste que não estejam previstos nos subitens acima.

**8.1.9** O montante da multa poderá a critério do Município ser cobrado de imediato ou compensado com valores de pagamentos devido a empresa contratada, respeitado, previamente, o direito de defesa.

**8.1.10** Aspenalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a de outra.

**8.1.11** Garantido o contraditório e a ampla defesa, e decorrido o prazo para interposição de eventual recurso, o prazo para pagamento de multa será de 05 (cinco) dias uteis a contar da intimação da empresa. Não havendo pagamento pela empresa, o valor será inscrito como divida ativa, sujeitando-se ao processo judicial de execução, podendo também ser retido de eventuais créditos da Contratada.

**8.1.12** As penalidades previstas nesta clausula tem caráter de sanção administrativa, consequentemente a sua aplicação não exime a contratada de reparar os prejuízos que seu ato venha a acarretar ao Município.

**CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO**

**9.1** A contratante poderá rescindir o presente contrato nas hipóteses dos artigos 77, 78 e 79 da Lei 8.666/93, bem como pelo não cumprimento, pela contratada, de alguma cláusula do presente ou constante do Edital de Pregão 053/2022.

**CLÁUSULA DÉCIMA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**

**10.1** O presente contrato rege-se pela Lei 8666/93, Lei Complementar 123/06, e Lei 10.520/02 bem como pelo que consta da peça editalícia, aplicando-se supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado, para os casos omissos.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS**

**11.1** As partes submetem-se às normas das Leis 8.666/93 e 10.520/02, cujos dispositivos fundamentarão a solução dos casos omissos, em complemento ao Edital do Pregão Presencial 053/2022, do Processo Licitatório competente.

**11.2** Fica eleito o Foro da Comarca de Mairiporã/SP para nele serem dirimidas as dúvidas advindas do presente contrato.

**11.3** Fica designado (a) como Gestor (a) do Contrato o Senhor (a) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ que será responsável pelo acompanhamento, fiscalização da execução do contrato e outras responsabilidades, nos termos do artigo 67 e seus §§ da Lei n° 8.666/93.

E por assim estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito.

Local e data.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

PREFEITURA

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

FORNECEDOR

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

NOME: Gestor do Contrato (Ciência e Anuência)

TESTEMUNHAS:

1) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ANEXO X - TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO**

(Redação dada pela Instrução Normativa nº 01/2020)

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Mairiporã/SP.

**CONTRATADO:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**TERMO DE CONTRATO: 053/2022.**

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSUMOS, MATERIAIS DE ENFERMAGEM, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, CURATIVOS E CORRELATOS, DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAIRIPORÃ/SP.

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s);

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Mairiporã, XX de XXXXXX de 2021.

**AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE~~:~~**

Nome: WALID ALI HAMID

Cargo: Prefeito Municipal

CPF: 221.979.268-45

**RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:**

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:**

**Pelo contratante:**

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Pela contrada:**

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Advogado:**

(\*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico.