## orcamento
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UND | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R$ | PREÇO TOTAL R$
1 | CONDUTORES ELÉTRICOS | [5 empty] | 1530304
1.1 | 09.03.03 (E) | CABO 1,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | SIURB | M | 1000 | 3.92 | 3920
1.2 | 39.21.010 | Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | SP OBRAS | M | 1000 | 2.62 | 2620
1.3 | 09.03.70 (E) | CABO FLEXÍVEL PVC-750V - 2 CONDUTORES - 1,5MM2 | SIURB | M | 1000 | 6.78 | 6780
1.4 | 16.85.085 | Cabo cobre flexível multipolar pp 3x1,5 mm2 0,6/1kv | SP Educação | M | 1000 | 7.45 | 7450
1.5 | 09.03.80 (E) | CABO FLEXÍVEL PVC-750V - 4 CONDUTORES - 1,5MM2 | SIURB | M | 1000 | 10.1 | 10100
1.6 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 2000 | 4.97 | 9940
1.7 | 39.21.201 | Cabo de cobre flexível de 2 x 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C | SP OBRAS | M | 1000 | 7.97 | 7970
1.8 | 39.21.231 | Cabo de cobre flexível de 3 x 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C | SP OBRAS | M | 1000 | 11.34 | 11340
1.9 | 39.21.030 | Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | SP OBRAS | M | 1000 | 5.03 | 5030
1.10 | 09.03.72 (E) | CABO FLEXÍVEL PVC - 750V - 2 CONDUTORES - 4,00MM2 | SIURB | M | 1000 | 14.65 | 14650
1.11 | 39.24.153 | Cabo de cobre flexível de 3 x 4 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70°C | SP OBRAS | M | 1000 | 23.8 | 23800
1.12 | 39.24.173 | Cabo de cobre flexível de 4 x 4 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70°C | SP OBRAS | M | 1000 | 24.93 | 24930
1.13 | 39.21.040 | Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | SP OBRAS | M | 1000 | 6.63 | 6630
1.14 | 39.24.154 | Cabo de cobre flexível de 3 x 6 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70°C | SP OBRAS | M | 1000 | 32.57 | 32570
1.15 | 39.24.174 | Cabo de cobre flexível de 4 x 6 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70°C | SP OBRAS | M | 1000 | 43.11 | 43110
1.16 | 39.03.182 | Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | SP OBRAS | M | 1000 | 14.32 | 14320
1.17 | 39.21.234 | Cabo de cobre flexível de 3 x 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C | SP OBRAS | M | 1000 | 37.05 | 37050
1.18 | 39.21.254 | Cabo de cobre flexível de 4 x 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C | SP OBRAS | M | 1000 | 45.42 | 45420
1.19 | 39.21.060 | Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | SP OBRAS | M | 1200 | 19.27 | 23124
1.20 | 16.85.080 | Cabo cobre flexível multipolar pp 3x16 mm2 0,6/1kv | SP Educação | M | 1000 | 57.51 | 57510
1.21 | 09.03.005 | Cabo de 25 mm2 - 750 v de isolacao | SP Educação | M | 1000 | 36.06 | 36060
1.22 | 39.21.236 | Cabo de cobre flexível de 3 x 25 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C | SP OBRAS | M | 1000 | 93.37 | 93370
1.23 | 09.03.006 | Cabo de 35 mm2 - 750 v de isolacao | SP Educação | M | 1000 | 52.17 | 52170
1.24 | 39.05.070 | Cabo de cobre de 3x35 mm², isolamento 8,7/15 kV - isolação EPR 90°C | SP OBRAS | M | 1000 | 275.21 | 275210
1.25 | 39.25.030 | Cabo de cobre de 50 mm², isolamento 15/25 kV - isolação EPR 105°C | SP OBRAS | M | 6000 | 102.83 | 616980
1.26 | 4.31.01 | CABO THV SINTENAX 1X16MM2/15KV | SP Educação | M | 1000 | 56.47 | 56470
1.27 | 39.14.050 | Cabo de alumínio nu com alma de aço CAA, 4 AWG - Swan | SP OBRAS | M | 1000 | 11.78 | 11780
2 | ILUMINAÇÃO | [5 empty] | 18408543.6
2.1 | SUSTENTÁVEL | [5 empty] | 10990003.6
2.1.1 | 09.82.49 (E) | INVERSOR FOTOVOLTÁICO SAÍDA TRIFÁSICA - 10 KW - ENTRADA ATÉ 600 VCC - EFICIÊNCIA MÍNIMA 95% | SIURB | UN | 20 | 17972.55 | 359451
2.1.2 | 09.82.48 (E) | INVERSOR FOTOVOLTÁICO SAÍDA TRIFÁSICA - 15 KW - ENTRADA ATÉ 1000 VCC - EFICIÊNCIA MÍNIMA 95% | SIURB | UN | 10 | 37170.06 | 371700.6
2.1.3 | 41.11.702 | Luminária LED solar integrada para poste, fluxo luminoso de 8000 lm, eficiência mínima de 130,5 lm/W - potência de 80 W | SP OBRAS | UN | 1000 | 9587.27 | 9587270
2.1.4 | 09.82.84 (E) | MÓDULO FOTOVOLTÁICO (PAINEL) POLICRISTALINO - 270 W - TENSÃO MÁX. 1000 VCC - EFICIÊNCIA MÍN. 15% | SIURB | UN | 500 | 1234.4 | 617200
2.1.5 | 54582 | DPS - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS – 45KA – 1000 VOLTS - CORRENTE CONTÍNUA - CLASSE II - P/ SISTEMA FOTOVOLTÁICO | SIURB | Un | 100 | 297.68 | 29768
2.1.6 | 54581 | DPS - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS – 45KA – 500 VOLTS - CORRENTE CONTÍNUA - CLASSE II - P/ SISTEMA FOTOVOLTÁICO | SIURB | Un | 100 | 246.14 | 24614
2.2 | LED EM REDE ELÉTRICA | [5 empty] | 7418540
2.2.1 | 41.11.721 | Luminária LED retangular para poste, fluxo luminoso de 6250 a 6674 lm, eficiência mínima 113 lm/W - potência 40 W/59 W | SP OBRAS | UN | 1500 | 1403.98 | 2105970
2.2.2 | 41.11.703 | Luminária LED retangular para poste, fluxo luminoso de 14160 a 17475 lm, eficiência mínima de 118 lm/W - potência de 80 W/120 W | SP OBRAS | UN | 1500 | 1664.01 | 2496015
2.2.3 | 41.11.704 | Luminária LED retangular para poste, fluxo luminoso de 14083 lm, eficiência mínima 135 lm/W - potência de 104 W | SP OBRAS | UN | 1000 | 1127.81 | 1127810
2.2.4 | 41.11.707 | Luminária LED retangular para poste, fluxo luminoso de 27624 lm, eficiência mínima 135 lm/W - potência de 204 W | SP OBRAS | UN | 500 | 1844.94 | 922470
2.2.5 | 060185 | REFLETOR HIPER LED 9W RGB CORPO ABS / FRONTAL SODRAMAR | SBC | UN | 600 | 628.54 | 377124
2.2.6 | 060452 | REFLETOR HOLOFOTE MICROLED SMD 100W RGB COLORIDO C/ CONTROLE | SBC | UN | 500 | 188.19 | 94095
2.2.7 | 70.05.006 | Luminária LED 20W com braço, para travessia de pedestre | SP OBRAS | UN | 150 | 1967.04 | 295056
3 | TRANSFORMADORES / ENTRADA DE ENERGIA | [5 empty] | 3356657.58
3.1 | 09.01.029 | Te-16 subestaçao entrada de energia ate 300kva blindada 15kv incluso transformador a seco 300 kva padrao enel sp uso ao tempo com pintura epoxi eletrostática. | SP Educação | UN | 4 | 189532.41 | 758129.64
3.2 | 065189 | CABINE MEDICAO E TRANSFORMACAO(VAULT)225 KVA 13,8KV | SBC | UN | 2 | 332471.78 | 664943.56
3.3 | 09.01.009 | Te-09 entrada primária simplif. poste unico - neoenergia - 112,5 kva 15kv- 220/127 v | SP Educação | UN | 5 | 70938.14 | 354690.7
3.4 | 09.01.010 | Te-10 entrada primária simplif. poste unico - neoenergia - 150 kva 15kv- 220/127 v | SP Educação | UN | 5 | 77791.47 | 388957.35
3.5 | 09.01.012 | Te-12 entrada primária simplif. poste unico - neoenergia - 300 kva 15kv- 220/127 v | SP Educação | UN | 3 | 109064.57 | 327193.71
3.6 | 102102 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 30 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 15 | 12268.4 | 184026
3.7 | 102104 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 75 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 4 | 17451.1 | 69804.4
3.8 | 102103 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 45 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 10 | 13637.4 | 136374
3.9 | 102109 | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 50 | 85.72 | 4286
3.10 | 102110 | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 50 | 259.84 | 12992
3.11 | 09.01.53 (E) | ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 13 À 16KVA | SIURB | UN | 20 | 4770.32 | 95406.4
3.12 | 09.01.54 (E) | ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 17 À 20KVA | SIURB | UN | 15 | 4770.32 | 71554.8
3.13 | 09.01.55 (E) | ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 21 À 23KVA | SIURB | UN | 15 | 5662.51 | 84937.65
3.14 | 09.01.56 (E) | ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 24 À 30KVA | SIURB | UN | 2 | 9412.83 | 18825.66
3.15 | 09.01.57 (E) | ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 31 À 39KVA | SIURB | UN | 2 | 10933.7 | 21867.4
3.16 | 09.01.62 (E) | ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 71 À 75KVA | SIURB | UN | 2 | 18695.48 | 37390.96
3.17 | 20.06.16 (E) | ENSAIO DE RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO EM TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA | SIURB | Un | 10 | 3696.56 | 36965.6
3.18 | 09.02.063 | Conj 3 cabos p/ entrada energia seccao 16mm2 c/ eletrodutos | SP Educação | UN | 15 | 1402.68 | 21040.2
3.19 | 09.02.073 | Conj 4 cabos p/ entrada energia seccao 16mm2 c/ eletrodutos | SP Educação | UN | 15 | 1542.24 | 23133.6
3.20 | 09.02.064 | Conj 3 cabos p/ entrada energia seccao 25mm2 c/ eletrodutos | SP Educação | UN | 10 | 1640.58 | 16405.8
3.21 | 09.02.074 | Conj 4 cabos p/ entrada energia seccao 25mm2 c/ eletrodutos | SP Educação | UN | 15 | 1848.81 | 27732.15
4 | INSUMUS / SERVIÇOS | [5 empty] | 4852236.29
4.1 | 101553 | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | SINAPI | UN | 5000 | 22.36 | 111800
4.2 | 101554 | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | SINAPI | UN | 1000 | 16.29 | 16290
4.3 | 101555 | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | SINAPI | UN | 1000 | 10.75 | 10750
4.4 | 101556 | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | SINAPI | UN | 1000 | 9.88 | 9880
4.5 | 68.02.100 | Armação secundária tipo 1C - 2R | SP OBRAS | UN | 500 | 302.92 | 151460
4.6 | 68.02.110 | Armação secundária tipo 1C - 3R | SP OBRAS | UN | 500 | 313.91 | 156955
4.7 | 101538 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | SINAPI | UN | 300 | 63.81 | 19143
4.8 | 101539 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 2 ESTRIBOS E 2 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | SINAPI | UN | 300 | 106.21 | 31863
4.9 | 101540 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 3 ESTRIBOS E 3 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | SINAPI | UN | 300 | 178.37 | 53511
4.10 | 101545 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 4 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | SINAPI | UN | 100 | 199.88 | 19988
4.11 | 69.20.070 | Fita em aço inoxidável para poste de 0,50 m x 19 mm, com fecho em aço inoxidável | SP OBRAS | UN | 1500 | 13.81 | 20715
4.12 | 101636 | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | SINAPI | UN | 2000 | 192.48 | 384960
4.13 | 101637 | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | SINAPI | UN | 2000 | 187.29 | 374580
4.14 | 68.01.620 | Poste de concreto circular, 200 kg, H = 9,00 m | SP OBRAS | UN | 50 | 1951.52 | 97576
4.15 | 68.01.630 | Poste de concreto circular, 200 kg, H = 10,00 m | SP OBRAS | UN | 50 | 2762.88 | 138144
4.16 | 68.01.640 | Poste de concreto circular, 200 kg, H = 11,00 m | SP OBRAS | UN | 50 | 3029.55 | 151477.5
4.17 | 68.01.730 | Poste de concreto circular, 400 kg, H = 9,00 m | SP OBRAS | UN | 40 | 2325.24 | 93009.6
4.18 | 68.01.760 | Poste de concreto circular, 400 kg, H = 12,00 m | SP OBRAS | UN | 50 | 4339.76 | 216988
4.19 | 68.01.810 | Poste de concreto circular, 600 kg, H = 12,00 m | SP OBRAS | UN | 40 | 4766.11 | 190644.4
4.20 | 68.01.850 | Poste de concreto circular, 1000 kg, H = 12,00 m | SP OBRAS | UN | 10 | 7786.86 | 77868.6
4.21 | 00041197 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B | SINAPI | UN | 25 | 1450.64 | 36266
4.22 | 00041198 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO B-1,5 | SINAPI | UN | 25 | 2344.97 | 58624.25
4.23 | 00041210 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 12,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO B-1,5 | SINAPI | UN | 15 | 3376.29 | 50644.35
4.24 | 00041211 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 12,00 M, RESISTENCIA DE 1500 DAN, TIPO B-3,0 | SINAPI | UN | 20 | 4757.15 | 95143
4.25 | 41.10.430 | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 6,00 m | SP OBRAS | UN | 100 | 2094.08 | 209408
4.26 | 41.10.340 | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 8,00 m | SP OBRAS | UN | 100 | 2793.11 | 279311
4.27 | 41.10.330 | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 10,00 m | SP OBRAS | UN | 100 | 3364.28 | 336428
4.28 | 100600 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | SINAPI | UN | 50 | 678.71 | 33935.5
4.29 | 100604 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | SINAPI | UN | 30 | 719.5 | 21585
4.30 | 100610 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | SINAPI | UN | 30 | 758.11 | 22743.3
4.31 | 100601 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | SINAPI | UN | 30 | 868.92 | 26067.6
4.32 | 100614 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | SINAPI | UN | 30 | 1004.82 | 30144.6
4.33 | 100615 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | SINAPI | UN | 20 | 1265.07 | 25301.4
4.34 | 100585 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | SINAPI | UN | 27 | 719.92 | 19437.84
4.35 | 41.11.440 | Suporte tubular de fixação em poste para 1 luminária tipo pétala | SP OBRAS | UN | 150 | 126.19 | 18928.5
4.36 | 41.11.450 | Suporte tubular de fixação em poste para 2 luminárias tipo pétala | SP OBRAS | UN | 100 | 164.99 | 16499
4.37 | 00000379 | ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM | SINAPI | UN | 200 | 1.93 | 386
4.38 | 36.20.140 | Cruzeta de madeira de 2400 mm | SP OBRAS | UN | 200 | 522.15 | 104430
4.39 | E.03.000.049502 | Porca quadrada para parafuso M16 | SP OBRAS | UN | 400 | 1.88 | 752
4.40 | 38.23.330 | Mão francesa dupla, galvanizada a fogo, L= 500 mm | SP OBRAS | UN | 150 | 80.22 | 12033
4.41 | 00000436 | PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA | SINAPI | UN | 150 | 16.3 | 2445
4.42 | E.03.000.049540 | Arruela quadrada 100 x 100 x 5 mm com furo de 18 mm | SP OBRAS | UN | 200 | 8.92 | 1784
4.43 | 37.15.160 | Chave fusível base ´C´ para 15 kV/200 A, com capacidade de ruptura até 10 kA - com fusível | SP OBRAS | UN | 180 | 739.75 | 133155
4.44 | 00011837 | GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DA DERIVACAO DE 10 A 70 MM2 | SINAPI | UN | 180 | 98.82 | 17787.6
4.45 | 42.05.200 | Haste de aterramento de 5/8´ x 2,4 m | SP OBRAS | UN | 135 | 202.91 | 27392.85
4.46 | 42.20.230 | Solda exotérmica conexão cabo-haste na lateral, bitola do cabo de 25mm² a 70mm² para haste de 5/8" e 3/4" | SP OBRAS | UN | 135 | 50.55 | 6824.25
4.47 | 36.07.060 | Para-raios de distribuição, classe 15 kV/10 kA, completo, encapsulado com polímero | SP OBRAS | UN | 135 | 267.59 | 36124.65
4.48 | 09.83.51 (E) | FOTOCELULA SOLAR-RELÊ FOTOELÉTRICO CAPACIDADE - 1000W | SIURB | UN | 5500 | 155.46 | 855030
4.49 | 68.02.010 | Estai | SP OBRAS | UN | 50 | 920.43 | 46021.5
5 | CIVIL | [5 empty] | 1300317.05
5.1 | 09.02.059 | Ae-19 abrigo e entrada de energia (caixa ii, iv ou e): aes eletrop/bandeirante/cpfl/elektro | SP Educação | UN | 10 | 2894.12 | 28941.2
5.2 | 09.02.060 | Ae-20 abrigo e entrada de energia (caixas iii ou v):bandeirante/cpfl/elektro | SP Educação | UN | 10 | 3737.98 | 37379.8
5.3 | 09.02.061 | Ae-21 abrigo e entrada de energia (caixa m ou h): aes eletrop/bandeirante/elektro/cpfl | SP Educação | UN | 10 | 7523.07 | 75230.7
5.4 | 09.02.052 | Ae-24 abrigo e entrada de energia (caixa m, t e e) com leitura voltada para calçada aes eletropaulo | SP Educação | UN | 5 | 6669.75 | 33348.75
5.5 | 09.02.053 | Ae-23 abrigo e entrada de energia (caixa m, t e iv) com leitura voltada para calçada - cpfl, edp bandeirante e elektro | SP Educação | UN | 5 | 6248.52 | 31242.6
5.6 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | SINAPI | M3 | 150 | 115.36 | 17304
5.7 | 09.02.98 (E) | ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTO ENTERRADO, COM CONCRETO | SIURB | M | 1000 | 42.45 | 42450
5.8 | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | SINAPI | M3 | 150 | 69.95 | 10492.5
5.9 | 15.02.00 (I) | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO PARA EXECUÇÃO DE POÇO DE ACESSO | SIURB | M3 | 70 | 173.81 | 12166.7
5.10 | 09.06.028 | Caixa de passagem em alvenaria de 1,00x1,00x1,00 m | SP Educação | UN | 20 | 861.24 | 17224.8
5.11 | 01.03.03 (E) | CORTE E CARREGAMENTO PARA BOTA-FORA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM | SIURB | M3 | 250 | 36.53 | 9132.5
5.12 | 12.13.05 | EXEC. DE FURO DIRECIONAL MND, C/ DN=150,INCLUSIVE FORNEC.SOLDA E ASSENT. DE TUBO, C/EQUIPAMENTOS DE APOIO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS, SONDAGEM E FORNEC. DEMAT. | EMBASA | M | 750 | 1071.05 | 803287.5
5.13 | 16.01.015 | Fd-15 fechamento de divisa/bl concreto/revest chap fino h=235cm/sapata | SP Educação | M | 150 | 804.08 | 120612
5.14 | 98522 | ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018 | SINAPI | M | 100 | 211.45 | 21145
5.15 | 06.80.023 | Portao de 1 folha de tubos e tela galvanizados com porta cadeado | SP Educação | M2 | 35 | 912.8 | 31948
5.16 | 08.80.50 (E) | FERRO TRABALHADO - CAIXILHOS E PEQUENAS PEÇAS DE SERRALHERIA | SIURB | KG | 150 | 19.94 | 2991
5.17 | 15.04.001 | Caiacao | SP Educação | M2 | 500 | 10.84 | 5420
[5 empty] | VALOR TOTAL: |  | 29448058.52
Mairiporã, 30 de Março de 2023
_________________________________
MARCUS IVONICA
SECRETÁRIO DE OBRAS E PLANEJAMENTO