## orcamento
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R$ |  |  | PREÇO TOTAL R$
[6 empty] | SEM BDI | BDI | COM BDI
1 | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DRENAGEM E CONTENÇÃO (ANTEPROJETO/BASICO E EXECUTIVO) | [7 empty] | 180037959.16
1.1 | SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA | [7 empty] | 1279105.8
1.1.1 | 01.09.00 (I) | LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO CADASTRAL | SIURB | M2 | 1000000 | 0.61 | 0.15 | 0.76 | 760000
1.1.2 | 020043 | TOPOGRAFIA-NIVELAMENTO DE SOLO COM PIQUETES | SBC | M2 | 350000 | 0.52 | 0.13 | 0.65 | 227500
1.1.3 | 99058 | LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 | SINAPI | UN | 150 | 18.55 | 4.64 | 23.19 | 3478.5
1.1.4 | 01.20.921 | Implantação de marcos através de levantamento com GPS (mínimo de 3 marcos) | SP Obras | UN | 150 | 1125.15 | 281.29 | 1406.44 | 210966
1.1.5 | 01.21.00 (I) | NIVELAMENTO GEOMÉTRICO DE FUNDO DO CANAL OU CÓRREGO | SIURB | M | 100 | 7.64 | 1.91 | 9.55 | 955
1.1.6 | 01.13.00 (I) | NIVELAMENTO DE SEÇÕES TRANSVERSAIS | SIURB | M/SEC | 60 | 3.18 | 0.8 | 3.98 | 238.8
1.1.7 | 01.20.010 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de levantamento topográfico | SP Obras | TX | 50 | 1215.48 | 303.87 | 1519.35 | 75967.5
1.2 | SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE SONDAGEM | [7 empty] | 7907011.76
1.2.1 | 01.21.110 | Sondagem do terreno à percussão (mínimo de 30 m) | SP Obras | M | 4500 | 93.7 | 23.43 | 117.13 | 527085
1.2.2 | 01.21.130 | Sondagem do terreno rotativa em rocha | SP Obras | M | 4500 | 625.59 | 156.4 | 781.99 | 3518955
1.2.3 | 000018 | SONDAGEM ROTATIVA COROA WIDIA ALTERACAO DE ROCHA-VERTICAL | SBC | M | 1000 | 1253.87 | 313.47 | 1567.34 | 1567340
1.2.4 | 01.21.120 | Sondagem do terreno rotativa em solo | SP Obras | M | 4500 | 377.39 | 94.35 | 471.74 | 2122830
1.2.5 | 101456 | TÉCNICO DE LABORATÓRIO E CAMPO DE CONSTRUÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | MES | 12 | 8766.38 | 2191.6 | 10957.98 | 131495.76
1.2.6 | A.07.000.020476 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de sondagem | SP Obras | TX | 25 | 1257.79 | 314.45 | 1572.24 | 39306
1.3 | SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CONTENÇÃO (ANTIPROJETO/BASICO E EXECUTIVO) | [7 empty] | 4745146.83
1.3.1 | 16.01.02 (I) | ESTUDO DE VIABILIDADE AMBIENTAL - EVA 1 - ATÉ 30.000 M2 | SIURB | UN | 1 | 489415.56 | 122353.89 | 611769.45 | 611769.45
1.3.2 | 03.10.00 (I) | ESTUDO HIDROLÓGICO DE ÁREA NÃO ARRUADA | SIURB | KM2 | 50 | 1124.43 | 281.11 | 1405.54 | 70277
1.3.3 | 01.27.041 | Laudo de caracterização de vegetação | SP Obras | UN | 1 | 22696.22 | 5674.06 | 28370.28 | 28370.28
1.3.4 | 20.06.01 (E) | CONCRETO - ESTUDOS E ENSAIOS | SIURB | UN | 10 | 2619.72 | 654.93 | 3274.65 | 32746.5
1.3.5 | P9836 | Geólogo | SICRO NOVO | h | 1440 | 102.55 | 25.64 | 128.19 | 184593.6
1.3.6 | 20.03.61 (E) | PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1) | SIURB | UN | 500 | 3358.71 | 839.68 | 4198.39 | 2099195
1.3.7 | 000042 | PROJETO GEOLOGICO | SBC | M2 | 35000 | 8 | 2 | 10 | 350000
1.3.8 | 021420 | REVISAO PROJETO "AS BUILT" SERVICO CONTENCAO ENCOSTA | SBC | UN | 500 | 2189.11 | 547.28 | 2736.39 | 1368195
1.4 | OBRAS DE CONTENÇÕES - MURO DE FLEXÃO - MURO DE GRAVIDADE - SOLO GRAMPEADO - SOLO ARMADO - REVESTIMENTO DE ENCONSTA COM CONCRETO PROJETADO - PAREDE DIAFRAGMA | [7 empty] | 102072942.95
1.4.1 | 01.05.01 (E) | TAPUME CHAPA COMPENSADA 6MM | SIURB | M2 | 3000 | 80.64 | 20.16 | 100.8 | 302400
1.4.2 | 171510 | PASSARELA PEDESTRES EM MADEIRA 1,0x4,0m | SBC | UN | 10 | 2479.11 | 619.78 | 3098.89 | 30988.9
1.4.3 | 38043 | TELA POLIETILENO P/ PROTEÇÃO DE FACHADA-TRAMA 2,2MM | SIURB | M2 | 35000 | 3.1 | 0.78 | 3.88 | 135800
1.4.4 | 018502 | ALUGUEL MENSAL ANDAIME TUBULAR ATE ALTURA 15,0 METROS | SBC | MES | 60 | 624.73 | 156.18 | 780.91 | 46854.6
1.4.5 | 17.01.64 (E) | FV.15/16 - MURO DE FECHO EM BLOCOS E ESTRUTURA DE CONCRETO, FUNDAÇÃO COM BROCAS | SIURB | M | 500 | 742.03 | 185.51 | 927.54 | 463770
1.4.6 | 17.01.71 (E) | MURO DE ARRIMO H=2,50M, COM DRENAGEM | SIURB | M | 5000 | 3881.74 | 970.44 | 4852.18 | 24260900
1.4.7 | 17.01.72 (E) | MURO DE ARRIMO H=3,50M, COM DRENAGEM | SIURB | M | 500 | 7432.13 | 1858.03 | 9290.16 | 4645080
1.4.8 | 021017 | CONTENCAO MURO DE PESO EM DIVISA H=4,0m CONCRETO CICLOPICO | SBC | M | 200 | 1908.47 | 477.12 | 2385.59 | 477118
1.4.9 | 07.30.00 (I) | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO COLCHÃO RENO, H = 0,17M, DE MALHA 6 X 8CM, GALVANIZADO, REVESTIDO EM PVC, DE FIO Ø = 2,0MM | SIURB | M2 | 1000 | 240.67 | 60.17 | 300.84 | 300840
1.4.10 | 07.31.00 (I) | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO COLCHÃO RENO, H = 0,23M, DE MALHA 6 X 8CM, GALVANIZADO, REVESTIDO EM PVC, DE FIO Ø = 2,0MM | SIURB | M2 | 1000 | 279.13 | 69.78 | 348.91 | 348910
1.4.11 | 07.32.00 (I) | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO COLCHÃO RENO, H = 0,30M, DE MALHA 6 X 8CM, GALVANIZADO, REVESTIDO EM PVC, DE FIO Ø = 2,0MM | SIURB | M2 | 1000 | 300.67 | 75.17 | 375.84 | 375840
1.4.12 | 92750 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 12 M FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M3 | 1500 | 1489.41 | 372.35 | 1861.76 | 2792640
1.4.13 | 08.10.108 | Gabião tipo caixa em tela metálica, altura de 0,5 m, com revestimento liga zinco/alumínio, malha hexagonal 8/10 cm, fio diâmetro 2,7 mm, independente do formato ou utilização | SP Obras | M3 | 1500 | 852.56 | 213.14 | 1065.7 | 1598550
1.4.14 | 08.10.109 | Gabião tipo caixa em tela metálica, altura de 1 m, com revestimento liga zinco/alumínio, malha hexagonal 8/10 cm, fio diâmetro 2,7 mm, independente do formato ou utilização | SP Obras | M3 | 3000 | 721.48 | 180.37 | 901.85 | 2705550
1.4.15 | 93956 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016 | SINAPI | M | 1000 | 179.63 | 44.91 | 224.54 | 224540
1.4.16 | 93952 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 4 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016 | SINAPI | M | 1000 | 218.75 | 54.69 | 273.44 | 273440
1.4.17 | 93953 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016 | SINAPI | M | 1000 | 202.15 | 50.54 | 252.69 | 252690
1.4.18 | 93954 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 8 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016 | SINAPI | M | 1000 | 192.2 | 48.05 | 240.25 | 240250
1.4.19 | 93957 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 4 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016 | SINAPI | M | 1000 | 231.63 | 57.91 | 289.54 | 289540
1.4.20 | 93958 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016 | SINAPI | M | 1000 | 214.09 | 53.52 | 267.61 | 267610
1.4.21 | 93959 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 8 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016 | SINAPI | M | 1000 | 203.69 | 50.92 | 254.61 | 254610
1.4.22 | 93962 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 4 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016 | SINAPI | M | 1000 | 206.54 | 51.64 | 258.18 | 258180
1.4.23 | 93963 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 4 E MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016 | SINAPI | M | 1000 | 189.95 | 47.49 | 237.44 | 237440
1.4.24 | 93964 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 8 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016 | SINAPI | M | 1000 | 180.09 | 45.02 | 225.11 | 225110
1.4.25 | 93967 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 4 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016 | SINAPI | M | 1000 | 219.42 | 54.86 | 274.28 | 274280
1.4.26 | 93968 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 4 E MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016 | SINAPI | M | 1000 | 201.92 | 50.48 | 252.4 | 252400
1.4.27 | 93969 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 8 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016 | SINAPI | M | 1000 | 191.55 | 47.89 | 239.44 | 239440
1.4.28 | 08.01.120 | Escoramento com estacas pranchas metálicas - profundidade até 8 m | SP Obras | M2 | 500 | 471.22 | 117.81 | 589.03 | 294515
1.4.29 | 12.04.081 | Estaca pré-moldada protendida cravada para 20t | SP Obras | M | 500 | 151.87 | 37.97 | 189.84 | 94920
1.4.30 | 12.04.083 | Estaca pré-moldada protendida cravada para 40t | SP Obras | M | 500 | 197.66 | 49.42 | 247.08 | 123540
1.4.31 | 12.04.084 | Estaca pré-moldada protendida cravada para 50t | SP Obras | M | 500 | 223.38 | 55.85 | 279.23 | 139615
1.4.32 | 100652 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA , DIÂMETRO DE 50 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019_PA | SINAPI | M | 10000 | 237.72 | 59.43 | 297.15 | 2971500
1.4.33 | 12.12.010 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca tipo hélice contínua em solo | SP Obras | TX | 25 | 31217.81 | 7804.45 | 39022.26 | 975556.5
1.4.34 | 12.14.010 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estacas escavadas com injeção ou microestaca | SP Obras | TX | 25 | 19476.95 | 4869.24 | 24346.19 | 608654.75
1.4.35 | 12.04.080 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca pré-moldada | SP Obras | TX | 20 | 23418.74 | 5854.69 | 29273.43 | 585468.6
1.4.36 | 031299 | MURETA GUIA DUPLA PARA CONSTRUCAO DE PAREDE DIAFRAGMA | SBC | M | 800 | 1106.59 | 276.65 | 1383.24 | 1106592
1.4.37 | 031296 | ACO CA-50 MEDIO PARA PAREDE DIAFRAGMA | SBC | KG | 100000 | 13.73 | 3.43 | 17.16 | 1716000
1.4.38 | 031297 | CONCRETO 1:1,5:3+283 L/agua PARA PAREDE DIAFRAGMA | SBC | M3 | 1500 | 880.18 | 220.05 | 1100.23 | 1650345
1.4.39 | 4413018 | Fixação de tela eletrossoldada em talude para lançamento de argamassa ou concreto projetado | SICRO NOVO | kg | 100000 | 13.54 | 3.39 | 16.93 | 1693000
1.4.40 | 1516317 | Tela metálica dobrada em L para muro em solo reforçado - C = 200 cm, L = 50 cm e H = 50 cm - fornecimento e instalação | SICRO NOVO | m² | 500 | 594.86 | 148.72 | 743.58 | 371790
1.4.41 | 021227 | CONCRETO PROJETADO-MEIO MECANICO-ESPES.7cm-TALUDE h=1,2mx1,0m | SBC | M2 | 1500 | 992.62 | 248.16 | 1240.78 | 1861170
1.4.42 | 1207711 | Concreto projetado via seca fck = 20 MPa aplicado em superfícies inclinadas e verticais | SICRO NOVO | m³ | 7000 | 1048.2 | 262.05 | 1310.25 | 9171750
1.4.43 | 1207723 | Concreto projetado via seca fck = 40 MPa aplicado em superfícies inclinadas e verticais | SICRO NOVO | m³ | 7000 | 1279.67 | 319.92 | 1599.59 | 11197130
1.4.44 | 96522 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | SINAPI | M3 | 2000 | 169.11 | 42.28 | 211.39 | 422780
1.4.45 | 96555 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | SINAPI | M3 | 2200 | 590.92 | 147.73 | 738.65 | 1625030
1.4.46 | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SINAPI | KG | 25000 | 16.25 | 4.06 | 20.31 | 507750
1.4.47 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SINAPI | KG | 25000 | 12.98 | 3.25 | 16.23 | 405750
1.4.48 | 96547 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SINAPI | KG | 25000 | 10.86 | 2.72 | 13.58 | 339500
1.4.49 | 96548 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SINAPI | KG | 25000 | 10.1 | 2.53 | 12.63 | 315750
1.4.50 | 08.06.040 | Barbacã em tubo de PVC com diâmetro 50 mm | SP Obras | M | 5000 | 25.5 | 6.38 | 31.88 | 159400
1.4.51 | 08.06.080 | Barbacã em tubo de PVC com diâmetro 100 mm | SP Obras | M | 10000 | 35.95 | 8.99 | 44.94 | 449400
1.4.52 | 00007155 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | SINAPI | M2 | 35000 | 18.29 | 4.57 | 22.86 | 800100
1.4.53 | 94966 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 3000 | 410.63 | 102.66 | 513.29 | 1539870
1.4.54 | 11.03.01 (E) | CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | SIURB | M2 | 5500 | 7.8 | 1.95 | 9.75 | 53625
1.4.55 | 08.40.00 (I) | REBOCO | SIURB | M2 | 5500 | 17.4 | 4.35 | 21.75 | 119625
1.4.56 | 090504 | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 19x19x39cm C/ARGAMASSA PRONTA. | SBC | M2 | 5500 | 70.44 | 17.61 | 88.05 | 484275
1.4.57 | 00000660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | SINAPI | UN | 9460 | 3.21 | 0.8 | 4.01 | 37934.6
1.4.58 | 11.01.002 | Impermeabilizacao de sub-solos c/arg cim-areia 1:3 hidr tinta betuminosa | SP Educação | M2 | 1500 | 88.55 | 22.14 | 110.69 | 166035
1.4.59 | 1513941 | Contenção em areia-cimento ensacada com mistura de areia com 8% de cimento - confecção e assentamento | SICRO NOVO | m³ | 10000 | 516.67 | 129.17 | 645.84 | 6458400
1.4.60 | 5406043 | Aterro compactado em solo reforçado com fita metálica galvanizada - taxa 9,92 kg/m³ - material de jazida | SICRO NOVO | m³ | 55000 | 172.38 | 43.1 | 215.48 | 11851400
1.5 | DRENAGEM DAS CONTENÇÕES E VIAS | [7 empty] | 9443675.52
1.5.1 | 06.65.22 (I) | FORNECIMENTO DE GRELHA TIPO "BOCA DE LEÃO" DE FERRO FUND. DÚCTIL CL. MÍN.250 - 25T - DIM. APR=810X270MM - NBR 10160 - T. NÃO ARTICU. - P/ GAL. ÁGUAS PLUV. | SIURB | UN | 100 | 325.1 | 81.28 | 406.38 | 40638
1.5.2 | 06.65.08 (I) | INSTALAÇÃO DE BOCA DE LEÃO DUPLA COM GRELHA NÃO-ARTICULADA, EXCETO O FORNECIMENTO DA GRELHA | SIURB | UN | 50 | 3591.49 | 897.87 | 4489.36 | 224468
1.5.3 | 05.19.01 (I) | CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK=25,0MPA | SIURB | M3 | 100 | 591.87 | 147.97 | 739.84 | 73984
1.5.4 | 061312 | CAIXA DE PASSAGEM E INSPECAO EM CONCRETO 40x40x40cm C/ TAMPA | SBC | UN | 50 | 167.78 | 41.95 | 209.73 | 10486.5
1.5.5 | 16.08.028 | Ci-01 caixa de inspecao 60x60cm para esgoto | SP Educação | UN | 100 | 613.15 | 153.29 | 766.44 | 76644
1.5.6 | 16.08.026 | Ci-02 caixa de inspeção 80x80cm para esgoto | SP Educação | UN | 100 | 1153.19 | 288.3 | 1441.49 | 144149
1.5.7 | 08.09.019 | Tubo pvc normal "sn" junta elástica dn 150 incl conexões | SP Educação | M | 150 | 132.68 | 33.17 | 165.85 | 24877.5
1.5.8 | 08.09.018 | Tubo pvc normal "sn" junta elástica dn 100 incl conexões | SP Educação | M | 150 | 65.92 | 16.48 | 82.4 | 12360
1.5.9 | 10.12.94 (E) | CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO | SIURB | M2 | 400 | 228.94 | 57.24 | 286.18 | 114472
1.5.10 | 10.12.93 (E) | CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 TIJOLO, REVESTIDA | SIURB | M2 | 400 | 333.88 | 83.47 | 417.35 | 166940
1.5.11 | 10.12.91 (E) | CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO) | SIURB | M3 | 40 | 491.62 | 122.91 | 614.53 | 24581.2
1.5.12 | 10.12.90 (E) | CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO | SIURB | M3 | 86.4 | 52.78 | 13.2 | 65.98 | 5700.67
1.5.13 | 172509 | CANALETA DE CONTENCAO EM PE DE TALUDE | SBC | M | 6000 | 71.98 | 18 | 89.98 | 539880
1.5.14 | 06.46.00 (I) | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CANALETA (MEIO TUBO) DE CONCRETO - DIÂMETRO 30CM | SIURB | M | 1000 | 37.47 | 9.37 | 46.84 | 46840
1.5.15 | 06.47.00 (I) | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CANALETA (MEIO TUBO) DE CONCRETO - DIÂMETRO 40CM | SIURB | M | 1000 | 45.53 | 11.38 | 56.91 | 56910
1.5.16 | 06.08.00 (I) | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO SIMPLES - DIÂMETRO 40CM | SIURB | M | 600 | 95.53 | 23.88 | 119.41 | 71646
1.5.17 | 06.09.00 (I) | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO SIMPLES - DIÂMETRO 50CM | SIURB | M | 600 | 130.45 | 32.61 | 163.06 | 97836
1.5.18 | 06.10.01 (I) | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 60CM - TIPO PA-2 | SIURB | M | 1000.5 | 205.36 | 51.34 | 256.7 | 256828.35
1.5.19 | 06.12.01 (I) | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 80CM - TIPO PA-2 | SIURB | M | 201 | 398.75 | 99.69 | 498.44 | 100186.44
1.5.20 | 06.14.01 (I) | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 100CM - TIPO PA-2 | SIURB | M | 201 | 570.75 | 142.69 | 713.44 | 143401.44
1.5.21 | 06.16.01 (I) | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 120CM - TIPO PA-2 | SIURB | M | 201 | 768.73 | 192.18 | 960.91 | 193142.91
1.5.22 | 06.17.01 (I) | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 150CM - TIPO PA-2 | SIURB | M | 201 | 1131.6 | 282.9 | 1414.5 | 284314.5
1.5.23 | 06.17.04 (I) | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO EM POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA PEAD, COR PRETA, COM DN 400MM | SIURB | M | 504 | 197.85 | 49.46 | 247.31 | 124644.24
1.5.24 | 06.17.06 (I) | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO EM POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA PEAD, COR PRETA, COM DN 600MM | SIURB | M | 504 | 426.57 | 106.64 | 533.21 | 268737.84
1.5.25 | 06.17.07 (I) | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO EM POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA PEAD, COR PRETA, COM DN 800MM | SIURB | M | 504 | 672.8 | 168.2 | 841 | 423864
1.5.26 | 06.17.08 (I) | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO EM POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA PEAD, COR PRETA, COM DN 1000MM | SIURB | M | 504 | 1133.84 | 283.46 | 1417.3 | 714319.2
1.5.27 | 06.17.09 (I) | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO EM POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA PEAD, COR PRETA, COM DN 1200MM | SIURB | M | 252 | 1372.23 | 343.06 | 1715.29 | 432253.08
1.5.28 | I052274 | ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRADA INTERNA DE 1,50x1,5m, MISULA DE 20x 20cm, C = 1,00m, ESPESSURA 15cm, TB-45 E FCK DO CONCRETO 30 MPA | SBC | UN | 20 | 3044.87 | 761.22 | 3806.09 | 76121.8
1.5.29 | I007812 | ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRADA INTERNA DE 2,50x2,5m, MISULA DE 20x 20cm, C = 1,00m, ESPESSURA 20cm, TB-45 E FCK DO CONCRETO 30 MPA | SBC | UN | 20 | 5167.05 | 1291.76 | 6458.81 | 129176.2
1.5.30 | I087760 | ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR INTERNA DE 3,00 x 3,00m , MISULA DE 20 x20cm C = 1.00m, ESPESSURA 20cm, TB-45 E FCK DO CONCRETO 30 MPA | SBC | UN | 20 | 6128.19 | 1532.05 | 7660.24 | 153204.8
1.5.31 | 104515 | APLICAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL NAS JUNTAS RÍGIDAS DE ADUELAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO. AF_01/2023 | SINAPI | M2 | 2520 | 27.65 | 6.91 | 34.56 | 87091.2
1.5.32 | 02.02.15 (E) | LASTRO DE BRITA | SIURB | M3 | 350 | 182.18 | 45.55 | 227.73 | 79705.5
1.5.33 | 06.18.01 (I) | POÇO DE VISITA TIPO 1 - 1,40 X 1,40 X 1,40M | SIURB | UN | 35 | 4757.17 | 1189.29 | 5946.46 | 208126.1
1.5.34 | 06.18.02 (I) | POÇO DE VISITA TIPO 2 - 1,60 X 1,60 X 1,60M | SIURB | UN | 35 | 5760.39 | 1440.1 | 7200.49 | 252017.15
1.5.35 | 06.18.03 (I) | POÇO DE VISITA TIPO 3 - 2,20 X 2,20 X 2,20M | SIURB | UN | 70 | 9528.28 | 2382.07 | 11910.35 | 833724.5
1.5.36 | 06.21.00 (I) | LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA | SIURB | UN | 70 | 155.78 | 38.95 | 194.73 | 13631.1
1.5.37 | 06.19.00 (I) | CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA COM ALVENARIA DE UM TIJOLO COMUM | SIURB | M | 140 | 962.27 | 240.57 | 1202.84 | 168397.6
1.5.38 | 06.20.21 (I) | FORNECIMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CLASSE MÍNIMA 400 (40T) D=600MM - NBR 10160 ARTICULADO - P/ GAL. ÁGUAS PLUV. | SIURB | UN | 140 | 413.96 | 103.49 | 517.45 | 72443
1.5.39 | 06.20.03 (I) | INSTALAÇÃO DE TAMPÃO PARA GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS - ARTICULADO, EXCETO FORNECIMENTO DE TAMPÃO | SIURB | UN | 70 | 121.65 | 30.41 | 152.06 | 10644.2
1.5.40 | 36226 | TAMPA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO - TIPO PMSP - MEDIDA DE 1,10 X 0,70 X 0,08 M | SIURB | Un | 100 | 287.83 | 71.96 | 359.79 | 35979
1.5.41 | 06.22.03 (I) | BOCA DE LOBO SIMPLES | SIURB | UN | 100 | 2112.03 | 528.01 | 2640.04 | 264004
1.5.42 | 06.22.04 (I) | BOCA DE LOBO DUPLA | SIURB | UN | 30 | 3775.43 | 943.86 | 4719.29 | 141578.7
1.5.43 | 06.22.05 (I) | BOCA DE LOBO TRIPLA | SIURB | UN | 15 | 5433.5 | 1358.38 | 6791.88 | 101878.2
1.5.44 | 06.22.06 (I) | BOCA DE LOBO QUÁDRUPLA | SIURB | UN | 15 | 7095.5 | 1773.88 | 8869.38 | 133040.7
1.5.45 | 06.23.01 (I) | REFORMA DE BOCA DE LOBO SIMPLES | SIURB | UN | 250 | 872.29 | 218.07 | 1090.36 | 272590
1.5.46 | 06.23.02 (I) | REFORMA DE BOCA DE LOBO DUPLA | SIURB | UN | 80 | 965.7 | 241.43 | 1207.13 | 96570.4
1.5.47 | 2003409 | Descida d’água de aterros em degraus - DAD 03 - areia e brita comerciais | SICRO NOVO | m | 100 | 433.15 | 108.29 | 541.44 | 54144
1.5.48 | 2003411 | Descida d’água de aterros em degraus - DAD 04 - areia e brita comerciais | SICRO NOVO | m | 100 | 580.59 | 145.15 | 725.74 | 72574
1.5.49 | 2003417 | Descida d’água de aterros em degraus - DAD 07 - areia e brita comerciais | SICRO NOVO | m | 100 | 790.34 | 197.59 | 987.93 | 98793
1.5.50 | 2003419 | Descida d’água de aterros em degraus - DAD 08 - areia e brita comerciais | SICRO NOVO | m | 100 | 997.32 | 249.33 | 1246.65 | 124665
1.5.51 | 2003425 | Descida d’água de aterros em degraus - DAD 11 - areia e brita comerciais | SICRO NOVO | m | 100 | 1298.39 | 324.6 | 1622.99 | 162299
1.5.52 | 2003427 | Descida d’água de aterros em degraus - DAD 12 - areia e brita comerciais | SICRO NOVO | m | 100 | 1603.87 | 400.97 | 2004.84 | 200484
1.5.53 | 2003455 | Dissipador de energia - DEB 04 - areia, brita e pedra de mão comerciais | SICRO NOVO | un | 50 | 1949.85 | 487.46 | 2437.31 | 121865.5
1.5.54 | 2003455 | Dissipador de energia - DEB 04 - areia, brita e pedra de mão comerciais | SICRO NOVO | un | 50 | 1949.85 | 487.46 | 2437.31 | 121865.5
1.5.55 | 2003459 | Dissipador de energia - DEB 06 - areia, brita e pedra de mão comerciais | SICRO NOVO | un | 50 | 3367.7 | 841.93 | 4209.63 | 210481.5
1.5.56 | 2003449 | Dissipador de energia - DEB 01 - areia, brita e pedra de mão comerciais | SICRO NOVO | un | 50 | 432.21 | 108.05 | 540.26 | 27013
1.5.57 | 101591 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO "U", COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | SINAPI | M2 | 100 | 114.12 | 28.53 | 142.65 | 14265
1.5.58 | 06.04.00 (I) | ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MADEIRA PARA CANALIZAÇÃO DE TUBOS | SIURB | M2 | 200 | 109.15 | 27.29 | 136.44 | 27288
1.5.59 | 021191 | ENSECADEIRA PARA CONTENCAO DE CAIS EM MADEIRA H=4,0m | SBC | M | 100 | 3023.04 | 755.76 | 3778.8 | 377880
1.5.60 | 020681 | REMOCAO DE ESCORAMENTO MADEIRA H=3,0m | SBC | M | 300 | 50.76 | 12.69 | 63.45 | 19035
1.5.61 | 102723 | DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 | SINAPI | M | 100 | 55.95 | 13.99 | 69.94 | 6994
1.6 | PROTEÇÕES SUPERFICIAIS | [7 empty] | 16036144
1.6.1 | 18.03.05 (E) | GRAMA ESMERALDA | SIURB | M2 | 25000 | 25.72 | 6.43 | 32.15 | 803750
1.6.2 | 4413989 | Plantio de muda de árvore com altura de 0,30 a 0,80 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m | SICRO NOVO | un | 1000 | 32.55 | 8.14 | 40.69 | 40690
1.6.3 | 4415673 | Revestimento vegetal com grama em mudas em superfícies inclinadas | SICRO NOVO | m² | 35000 | 7.71 | 1.93 | 9.64 | 337400
1.6.4 | 4413014 | Recuperação ambiental de pedreiras ou áreas degradadas com biomanta vegetal de fibras de coco | SICRO NOVO | m² | 61000 | 16.42 | 4.11 | 20.53 | 1252330
1.6.5 | 4413016 | Recuperação ambiental de pedreiras ou áreas degradadas com biomanta vegetal de fibras de palha em áreas com inclinação máxima de 1:1,5 | SICRO NOVO | m² | 35000 | 9.91 | 2.48 | 12.39 | 433650
1.6.6 | 4413012 | Preenchimento de erosão em talude com terra vegetal e sementes de gramíneas ensacadas | SICRO NOVO | m³ | 25000 | 382.59 | 95.65 | 478.24 | 11956000
1.6.7 | 4413985 | Regularização manual de taludes de cortes e aterros | SICRO NOVO | m² | 30000 | 21.52 | 5.38 | 26.9 | 807000
1.6.8 | 4915608 | Regularização de taludes e valas com soquete vibratório | SICRO NOVO | m² | 10000 | 2.49 | 0.62 | 3.11 | 31100
1.6.9 | 84530 | DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES | SIURB | M | 800 | 374.22 | 93.56 | 467.78 | 374224
1.7 | PAVIMENTAÇÕES | [7 empty] | 8479968.2
1.7.1 | 05.11.00 (I) | ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO | SIURB | M2 | 2500 | 23.08 | 5.77 | 28.85 | 72125
1.7.2 | 4011211 | Reforço do subleito com material de jazida | SICRO NOVO | m³ | 2500 | 11.24 | 2.81 | 14.05 | 35125
1.7.3 | 05.27.00 (I) | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE | SIURB | M2 | 2500 | 14.09 | 3.52 | 17.61 | 44025
1.7.4 | 05.47.00 (I) | BASE DE BICA CORRIDA | SIURB | M3 | 200 | 206.95 | 51.74 | 258.69 | 51738
1.7.5 | 05.26.00 (I) | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE | SIURB | M2 | 2500 | 7.06 | 1.77 | 8.83 | 22075
1.7.6 | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | SP Obras | M3 | 2500 | 1530.34 | 382.59 | 1912.93 | 4782325
1.7.7 | 70.02.022 | Sinalização horizontal em tinta a base de resina acrílica emulsionada em água | SP Obras | M2 | 2500 | 39.46 | 9.87 | 49.33 | 123325
1.7.8 | 54.03.221 | Restauração de pavimento asfáltico com concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | SP Obras | M3 | 500 | 1530.34 | 382.59 | 1912.93 | 956465
1.7.9 | 05.14.01 (I) | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=20,0MPA | SIURB | M | 5000 | 48.78 | 12.2 | 60.98 | 304900
1.7.10 | 05.01.00 (I) | ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO | SIURB | M | 2000 | 8.58 | 2.15 | 10.73 | 21460
1.7.11 | 17.02.54 (E) | REBAIXAMENTO DE GUIA | SIURB | M | 1000 | 32.92 | 8.23 | 41.15 | 41150
1.7.12 | 06.23.04 (I) | SUBSTITUIÇÃO DE GUIA CHAPÉU PARA BOCA DE LOBO | SIURB | UN | 200 | 81.98 | 20.5 | 102.48 | 20496
1.7.13 | 17.02.43 (E) | PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA | SIURB | M3 | 180 | 1269.79 | 317.45 | 1587.24 | 285703.2
1.7.14 | 17.02.42 (E) | PASSEIO DE CONCRETO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA | SIURB | M3 | 120 | 738.64 | 184.66 | 923.3 | 110796
1.7.15 | 4011562 | Geogrelha bidirecional com resistência à tração de 30 kN/m - deformação < 5% - malha de 36 x 34 mm - para reforço de base granular | SICRO NOVO | m² | 2500 | 32.39 | 8.1 | 40.49 | 101225
1.7.16 | 11.18.140 | Lastro e/ou fundação em rachão mecanizado | SP Obras | M3 | 5500 | 209.59 | 52.4 | 261.99 | 1440945
1.7.17 | 05.99.01 (I) | BASE BETUMINOSA DE MATERIAIS PROVENIENTES DA FRESAGEM DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (RAP) RECICLADO EM USINA MÓVEL COM ATÉ 3% DE EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO, NÃO INCLUI TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DOS SERVIÇOS, CAMADA ACABADA | SIURB | M3 | 100 | 528.72 | 132.18 | 660.9 | 66090
1.8 | SERVIÇOS GERAIS | [7 empty] | 30073964.1
1.8.1 | CANTEIRO DE OBRA | [7 empty] | 1443273
1.8.1.1 | 10.16.03 (I) | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | SIURB | M2 | 900 | 398.57 | 99.64 | 498.21 | 448389
1.8.1.2 | 012031 | INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA/LUZ/FORCA/ESGOTOS | SBC | UN | 30 | 8292.74 | 2073.19 | 10365.93 | 310977.9
1.8.1.3 | 012095 | CONTAINER REFEITORIO 12.12x2,44x2.57 C/5 MESAS/BANCOS/PIA | SBC | MES | 60 | 2300 | 575 | 2875 | 172500
1.8.1.4 | 02.02.140 | Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m² | SP Obras | UNMES | 60 | 1233.06 | 308.27 | 1541.33 | 92479.8
1.8.1.5 | 02.02.130 | Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m² | SP Obras | UNMES | 60 | 1303.89 | 325.97 | 1629.86 | 97791.6
1.8.1.6 | 012059 | CONTAINER ALMOXARIFADO S/ ACAB.C/PRATELEIRAS 6,05x2,44x2,57 | SBC | MES | 120 | 648.43 | 162.11 | 810.54 | 97264.8
1.8.1.7 | 012689 | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO | SBC | UN | 15 | 5651.41 | 1412.85 | 7064.26 | 105963.9
1.8.1.8 | 02.01.180 | Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB | SP Obras | UNMES | 100 | 943.25 | 235.81 | 1179.06 | 117906
1.8.2 | LIMPEZA DOS TERRENOS | [7 empty] | 5410519.6
1.8.2.1 | 02.09.040 | Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km | SP Obras | M2 | 60000 | 4.27 | 1.07 | 5.34 | 320400
1.8.2.2 | 34.13.031 | Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP)>30cm<45cm | SP Obras | UN | 500 | 2109.36 | 527.34 | 2636.7 | 1318350
1.8.2.3 | 020042 | LIMPEZA E REGULARIZACAO TERRENO C/REMOCAO RESIDUOS(0.15m3/m2) | SBC | M2 | 60000 | 14.68 | 3.67 | 18.35 | 1101000
1.8.2.4 | 06.71.00 (I) | SERVIÇOS DE LIMPEZA MECÂNICA DOS SISTEMAS DE DRENAGEM (GALERIAS, BOCA DE LOBO, PV, ETC), COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO COMBINADO HIDROJATO/ SUGADOR | SIURB | H | 2880 | 450.88 | 112.72 | 563.6 | 1623168
1.8.2.5 | 17.04.30 (E) | LIMPEZA DE CAIXA DE INSPEÇÃO | SIURB | UN | 1000 | 5.86 | 1.47 | 7.33 | 7330
1.8.2.6 | 07.22.00 (I) | DESASSOREAMENTO, LIMPEZA E REMOÇÃO DE MATERIAL DE GALERIA MOLDADA | SIURB | M3 | 500 | 198.77 | 49.69 | 248.46 | 124230
1.8.2.7 | 06.72.00 (I) | SERVIÇOS DE LIMPEZA MECÂNICA DOS SISTEMAS DE DRENAGEM (GALERIAS, BOCA DE LOBO, PV, ETC), COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO COMBINADO HIDROJATO/ SUGADOR/ RECICLADOR | SIURB | H | 1440 | 508.91 | 127.23 | 636.14 | 916041.6
1.8.3 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | [7 empty] | 2761297
1.8.3.1 | 8.03.35 | TAXA DE DESCARTE DE RESÍDUO DE OBRA EM ATT | SP Educação | M3 | 10000 | 108.82 | 27.21 | 136.03 | 1360300
1.8.3.2 | 05.09.007 | Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra | SP Obras | M3 | 15000 | 28.62 | 7.16 | 35.78 | 536700
1.8.3.3 | 05.03.00 (I) | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO | SIURB | M2 | 2500 | 24.7 | 6.18 | 30.88 | 77200
1.8.3.4 | 08.50.001 | Demolição de tubulacões em geral incluindo conexões, caixas e ralos | SP Educação | M | 1000 | 7.53 | 1.88 | 9.41 | 9410
1.8.3.5 | 1600438 | Demolição manual de concreto armado | SICRO NOVO | m³ | 500 | 570 | 142.5 | 712.5 | 356250
1.8.3.6 | M0421 | Argamassa expansiva para desmonte de rocha e demolição de concreto | SICRO NOVO | kg | 150 | 10.03 | 2.51 | 12.54 | 1881
1.8.3.7 | 10.21.00 (I) | CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ATÉ PROFUNDIDADE DE 13CM | SIURB | M2 | 400 | 116.45 | 29.11 | 145.56 | 58224
1.8.3.8 | 3713705 | Remoção de defensa metálica | SICRO NOVO | m | 200 | 22.25 | 5.56 | 27.81 | 5562
1.8.3.9 | 16.80.097 | Caçamba de 4m3 para retirada de entulho | SP Educação | UN | 450 | 632.48 | 158.12 | 790.6 | 355770
1.8.4 | ESCAVAÇÕES E ATERROS | [7 empty] | 10781430
1.8.4.1 | 021223 | CORTE/ESCAVACAO MANUAL EM TALUDE 1,2x1 COM EXECUCAO BERMAS | SBC | M3 | 15000 | 78.07 | 19.52 | 97.59 | 1463850
1.8.4.2 | 020216 | ESCAVACAO MANUAL SOLO 1a. CATEGORIA DE 1,50m ATE 3,00m | SBC | M3 | 3000 | 93.29 | 23.32 | 116.61 | 349830
1.8.4.3 | 021409 | REMOCAO EM DECLIVE DE TALUDE-CORTE GALHARIA ARVORES | SBC | M3 | 15000 | 50.76 | 12.69 | 63.45 | 951750
1.8.4.4 | 04.04.00 (I) | ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL À 4,0M | SIURB | M3 | 15000 | 15.8 | 3.95 | 19.75 | 296250
1.8.4.5 | 04.11.00 (I) | ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3 | SIURB | M3 | 35000 | 14.53 | 3.63 | 18.16 | 635600
1.8.4.6 | 94309 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 | SINAPI | M3 | 15000 | 56.92 | 14.23 | 71.15 | 1067250
1.8.4.7 | 4915625 | Solo melhorado com cimento para base de remendo profundo | SICRO NOVO | m³ | 10000 | 42.26 | 10.57 | 52.83 | 528300
1.8.4.8 | 04.09.00 (I) | REENCHIMENTO DE VALA COM COMPACTAÇÃO, SEM FORNECIMENTO DE TERRA | SIURB | M3 | 50000 | 12.4 | 3.1 | 15.5 | 775000
1.8.4.9 | 04.31.00 (I) | FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, MEDIDO NO ATERRO COMPACTADO | SIURB | M3 | 120000 | 31.42 | 7.86 | 39.28 | 4713600
1.8.5 | TRANSPORTE | [7 empty] | 9677444.5
1.8.5.1 | 017360 | TRANSPORTE/MONTAGEM/DESMONTAGEM ANDAIMES M2/MES | SBC | M2 | 150 | 42.26 | 10.57 | 52.83 | 7924.5
1.8.5.2 | 5909130 | Carga e manobra de aduelas de concreto pré-moldadas em cavalo mecânico com semirreboque 22 t - carga com caminhão guindauto de 45 t.m | SICRO NOVO | t | 1000 | 25.48 | 6.37 | 31.85 | 31850
1.8.5.3 | 53831 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | SINAPI | H | 7000 | 163.05 | 40.76 | 203.81 | 1426670
1.8.5.4 | 93591 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | SINAPI | M3XKM | 2400000 | 2.47 | 0.62 | 3.09 | 7416000
1.8.5.5 | 100979 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | SINAPI | M3 | 65000 | 6.06 | 1.52 | 7.58 | 492700
1.8.5.6 | 100978 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | SINAPI | M3 | 30000 | 6.41 | 1.6 | 8.01 | 240300
1.8.5.7 | 05.78.01 (I) | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM | SIURB | M3 | 2500 | 19.84 | 4.96 | 24.8 | 62000
[7 empty] | VALOR BDI TOTAL: |  | 36012706.22
[7 empty] | VALOR ORÇAMENTO: |  | 144025252.94
[7 empty] | VALOR TOTAL: |  | 180037959.16
MARCOS IVONICA SECRETÁRIO DE OBRAS E PLANEJAMENTO