## orcamento
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R$ |  | PREÇO TOTAL R$
[6 empty] | SEM BDI | COM BDI | SEM BDI | COM BDI
1 | 101658 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | SINAPI | UN | 39 | 706.62 | 883.28 | 27558.18 | 34447.92
2 | 68.01.810 | Poste de concreto circular, 600 kg, H = 12,00 m | SP Obras | UN | 21 | 3667.89 | 4584.86 | 77025.69 | 96282.06
3 | 09.85.037 | Braco aco galvanizado dn 1 1/2" x 2,00 m | SP Educação | UN | 39 | 361.58 | 451.98 | 14101.62 | 17627.22
4 | 09.83.51 (E) | FOTOCELULA SOLAR-RELÊ FOTOELÉTRICO CAPACIDADE - 1000W | SIURB | UN | 39 | 110.55 | 138.19 | 4311.45 | 5389.41
5 | 101663 | ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | SINAPI | UN | 120 | 31.68 | 39.6 | 3801.6 | 4752
6 | 101540 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 3 ESTRIBOS E 3 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | SINAPI | UN | 78 | 133.07 | 166.34 | 10379.46 | 12974.52
7 | 16.85.084 | Cabo cobre flexível multipolar pp 3x2,5 mm2 0,6/1kv | SP Educação | M | 156 | 8.61 | 10.76 | 1343.16 | 1678.56
8 | 101564 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | SINAPI | M | 3416.23 | 43.11 | 53.89 | 147273.68 | 184100.63
9 | 101554 | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | SINAPI | UN | 78 | 12.33 | 15.41 | 961.74 | 1201.98
10 | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | SINAPI | UN | 10 | 143.33 | 179.16 | 1433.3 | 1791.6
11 | 101563 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | SINAPI | M | 130 | 29.19 | 36.49 | 3794.7 | 4743.7
12 | 96984 | ELETRODUTO PVC 40MM (1 ¼ ) PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | SINAPI | UN | 10 | 70.79 | 88.49 | 707.9 | 884.9
13 | 39.09.140 | Conector split-bolt para cabo de 50 mm², latão, com rabicho | SP Obras | UN | 117 | 23.6 | 29.5 | 2761.2 | 3451.5
[7 empty] | VALOR BDI TOTAL: |  | 73872.32
[7 empty] | VALOR ORÇAMENTO: |  | 295453.68
[7 empty] | VALOR TOTAL: |  | 369326
___________________________
MARCUS IVONICA
SECRETÁRIO DE OBRAS E PLANEJAMENTO
CPF: 181.376.328-32
__________________________
ALCIR CLAUDINO ALVES
ENGENHEIRO ELETRICISTA
CREA: 5070554120
ART: 28027230231014345