## orcamento
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | Total parcela
1 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 34447.92 | 30% | 35% | 35% | 100%
|  |  | 10334.38 | 12056.77 | 12056.77 | 34447.92
2 | Poste de concreto circular, 600 kg, H = 12,00 m | 96282.06 | 30% | 35% | 35% | 100%
|  |  | 28884.62 | 33698.72 | 33698.72 | 96282.06
3 | Braco aco galvanizado dn 1 1/2" x 2,00 m | 17627.22 | 30% | 35% | 35% | 100%
|  |  | 5288.17 | 6169.53 | 6169.52 | 17627.22
4 | FOTOCELULA SOLAR-RELÊ FOTOELÉTRICO CAPACIDADE - 1000W | 5389.41 | 30% | 35% | 35% | 100%
|  |  | 1616.82 | 1886.29 | 1886.3 | 5389.41
5 | ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 4752 | 30% | 35% | 35% | 100%
|  |  | 1425.6 | 1663.2 | 1663.2 | 4752
6 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 3 ESTRIBOS E 3 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 12974.52 | 30% | 35% | 35% | 100%
|  |  | 3892.36 | 4541.08 | 4541.08 | 12974.52
7 | Cabo cobre flexível multipolar pp 3x2,5 mm2 0,6/1kv | 1678.56 | 30% | 35% | 35% | 100%
|  |  | 503.57 | 587.5 | 587.49 | 1678.56
8 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 184100.63 | 40% | 30% | 30% | 100%
|  |  | 73640.25 | 55230.19 | 55230.19 | 184100.63
9 | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 1201.98 | 30% | 35% | 35% | 100%
|  |  | 360.59 | 420.69 | 420.7 | 1201.98
10 | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 1791.6 |  | 50% | 50% | 100%
|  |  |  | 895.8 | 895.8 | 1791.6
11 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 4743.7 |  | 50% | 50% | 100%
|  |  |  | 2371.85 | 2371.85 | 4743.7
12 | ELETRODUTO PVC 40MM (1 ¼ ) PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 884.9 |  | 50% | 50% | 100%
|  |  |  | 442.45 | 442.45 | 884.9
13 | Conector split-bolt para cabo de 50 mm², latão, com rabicho | 3451.5 | 30% | 35% | 35% | 100%
|  |  | 1035.45 | 1208.03 | 1208.02 | 3451.5
|  | 369326 | 126981.81 | 121172.1 | 121172.09 | 369326
|  |  | 126981.81 | 248153.91 | 369326
___________________________
MARCUS IVONICA
SECRETÁRIO DE OBRAS E PLANEJAMENTO
CPF: 181.376.328-32
__________________________
ALCIR CLAUDINO ALVES
ENGENHEIRO ELETRICISTA
CREA: 5070554120
ART: 28027230231014345