**ANEXO II – PROPOSTA DE PREÇOS (MODELO)**

**(UTILIZAR PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)**

**Pregão ELETRÔNICO Nº 005/2025**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.783/2025

LOCAL: PLATAFORMA DE LICITAÇÕES LICITAR DIGITAL

DATA DA ABERTURA DA SESSÃO: 10/03/2025

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE** | | | |
| NOME DE FANTASIA: | | | |
| RAZÃO SOCIAL: | | | |
| CNPJ: | | | |
| INSC. EST.: | | | |
| OPTANTE PELO SIMPLES? SIM ( ) NÃO( ) | | | |
| ENDEREÇO: | | | |
| BAIRRO: | | CIDADE/ESTADO: | |
| CEP: | | E-MAIL: | |
| TELEFONE: | | FAX: | |
| CONTATO DA LICITANTE: | | TELEFONE: | |
| **INFORMAÇÕES PARA FINS DE PAGAMENTO** | | | |
| BANCO | AGÊNCIA | | CONTA CORRENTE |

**ITENS PARA AMPLA COMCORRÊNCIA:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LOTE 01** | | | | | | | |
| **ITEM** | **QUANT.** | **UNID.** | **DESCRIÇÃO** | **MARCA/ MODELO** | **INSCR. ANVISA** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| 1 | 3.000 | PCT | ABAIXADOR DE LÍNGUA 14CMX1,4CMX0,5CM ABAIXADOR DE LÍNGUA; DE MADEIRA CLARO; DE USO ÚNICO; COM EXTREMIDADES ARREDONDADAS, SEM REBARBAS; MEDINDO 14CM DE COMPRIMENTO X 1,4CM DE LARGURA E 0,5CM DE ESPESSURA; EMBALADO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO E RESISTENTE; ROTULAGEM RESPEITANDO LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; |  |  |  |  |
| 2 | 1.500 | PCT | ABSORVENTE HIGIÊNICO, EXTERNO, ESP. NORMAL, T.MEDIO, C/ABAS, C/GEL, C/ADERENCIAABSORVENTE HIGIÊNICO; DE USO EXTERNO; COMPOSTO DE POLPA DE CELULOSE E ADESIVO TERMOPLÁSTICO; POLÍMERO ACRÍLICO, POLIETILENO, POLIPROPILENO; ESPESSURA NORMAL; FLUXO NORMAL; MÉDIO; COM ABAS, COM GEL, COM ADERÊNCIA, COM EMBALAGEM APROPRIADA; |  |  |  |  |
| 3 | 1.000 | PCT | ALGODÃO HIDRÓFILO 1 A 1, 5 CM, 1, 5 M DE COMPRIMENTO, 22CM, 500 GR ALGODÃO HIDRÓFILO; COR BRANCA, BOA ABSORÇÃO, MACIO E INODORO, LIVRE DE IMPUREZAS; EM MANTA COM ESPESSURA UNIFORME E COMPACTA; COM ESPESSURA DE 1 A 1,5 CM, 1,5 M DE COMPRIMENTO, 22CM DE LARGURA; EM ROLO COM 500 GR, EMBALADO EM PAPEL APROPRIADO; O PRODUTO DEVERÁ ESTAR ACONDICIONADO DE FORMA A GARANTIR SUA INTEGRIDADE; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; |  |  |  |  |
| 4 | 50 | Unid. | ALMOTOLIA DE PÓLIPO, MARROM, C/TAMPA, BICO DOSADOR, CAPAC.250MLALMOTOLIA; EM POLIPROPILENO, NA COR MARROM; RESISTENTE A DESINFECÇÃO; COMPOSTO POR CORPO ROSQUEADO A TAMPA, COM BICO DOSADOR, GRADUADO A CADA 50ML; EMBALAGEM APROPRIADA COM CAPACIDADE DE 250ML; |  |  |  |  |
| 5 | 50 | Unid. | ALMOTOLIA TRANSPARENTE 500ML ALMOTOLIA; DE PLÁSTICO ATÓXICO, TRANSPARENTE; RESISTENTE A DESINFECÇÕES E QUEDAS; COMPOSTO POR TAMPA ROSQUEAVEL E BICO RETO COM PROTETOR, COM GRADUAÇÃO EM ALTO RELEVO; EMBALAGEM APROPRIADA COM CAPACIDADE DE 500ML, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE; |  |  |  |  |
| 6 | 1.500 | Unid. | BARBEADOR DE PLÁSTICO NA COR AZUL, TIPO DESCARTÁVEL BARBEADOR; DE PLÁSTICO, NA COR AZUL; TIPO DESCARTÁVEL; COM 2 LAMINAS DE AÇO INOX PARALELAS; EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO; |  |  |  |  |
| 7 | 5.000 | Unid. | BISTURI DESCARTÁVEL ESTÉRIL C/CABO E LAMINA INOX C/SIST. SEGURANÇA 11 BISTURI DESCARTÁVEL; ESTÉRIL; COM CABO PLÁSTICO E LAMINA EM AÇO INOX; SEM REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO; SENDO PERFEITAMENTE CONECTADOS; N. 11, COM SISTEMA DE SEGURANÇA ACIONADO APÓS O USO; EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO INDIVIDUALMENTE; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE; |  |  |  |  |
| 8 | 20.000 | Unid. | BOBINA DE PAPEL PARA DISPENSER DE SENHAS; EM 01 VIA; EM PAPEL COM PICOTE, PARA DISPENSER TIPO "BICO DE PATO"; GRAMATURA DE APROXIMADAMENTE 58 G/M2; MEDINDO 4 CM DE LARGURA X 11 CM DE DIÂMETRO; BOBINA COM 2.000 SENHAS NUMERADAS EM ORDEM SEQUENCIAL, COM 3DIGITOS (000 A 999); NA COR AZUL (PAPEL), COM ELEMENTOS GRÁFICOS NA COR PRETA; |  |  |  |  |
| 9 | 20.000 | Unid. | BOBINA DE PAPEL PARA DISPENSER DE SENHAS; EM 1 VIA, COM PICOTE; EM PAPEL ACETINADO; GRAMATURA DE 58 G/M2; MEDINDO 4 CM DE LARGURA X 11 CM DE DIÂMETRO; BOBINA COM 2000 NÚMEROS C/IMPRESSÃO DUPLA, NUMERADOS EM ORDEM SEQUENCIAL DE 03 DÍGITOS (000 - 999); NA COR BRANCA, COM IMPRESSÃO NA COR VERMELHA; |  |  |  |  |
| 10 | 10 | Unid. | BOMBA DE VACUO PARA VENTOSAS DE ACUPUNTURA KIT VENTOSA C/20 COPOS: BOMBA DE VÁCUO PARA VENTOSAS DE ACUPUNTURA; CONSTITUÍDO POR KIT VENTOSA C/20 COPOS TAMANHOS VARIADOS, PISTOLA DE SUCÇÃO CONFECCIONADA EM ABS;; CONFECCIONADOS EM ACRÍLICO;; PARA PRODUÇÃO DE VÁCUO EM PROPORCIONA A ATIVAÇÃO DA CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA, PROMOVE O FORTALECIMENTO DOS VASOS SANGUÍNEOS;; ACOMPANHA: CASE RÍGIDO PARA TRANSPORTE. |  |  |  |  |
| 11 | 30 | Unid. | CAIXA ORGANIZADORA 34 X 17 X 13 CM CRISTAL TRANSPARENTE CAIXA ORGANIZADORA; EM POLIPROPILENO; MEDINDO APROXIMADAMENTE 34 X 17 X 13 CM (C X L X A); COM TAMPA FECHADA POR TRAVAS; NA COR CRISTAL TRANSPARENTE; CAPACIDADE PARA 5 LITROS; |  |  |  |  |
| 12 | 30 | Unid. | CAIXA ORGANIZADORA, PP, TAMPA TRAVAS, 3, 2LS, (24, 5X16X12, 5) CM, BCA TRANSP. CAIXA ORGANIZADORA; EM POLIPROPILENO (PP); MEDINDO (24,5 X 16 X 12,5) CM (C-L-A); CONTENDO TAMPA COM PRESILHAS DE TRAVAS LATERAIS; CAPACIDADE 3,2 LITROS; NA COR BRANCA TRANSPARENTE; |  |  |  |  |
| 13 | 50 | Unid. | CLAMP P/CORDÃO UMBILICAL, PLÁSTICO, FORMA PINÇA, C/5, 5CM, ESTÉRIL CLAMP PARA CORDÃO UMBILICAL; ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RESISTENTE, ATÓXICO, EM FORMA DE PINÇA DENTADA INTERNAMENTE/FECHO INVIOLÁVEL; DE APROXIMADAMENTE 5,5CM DE COMPRIMENTO; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; |  |  |  |  |
| 14 | 20 | Unid. | COMADRE POLIETILENO A. DENS. FORM. ANAT. AMBOS SEXOS TAM.ADULTO 2 LITROS: COMADRE; EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; DE FORMATO ANATÔMICO, PARA USO POR AMBOS OS SEXOS; TAMANHO ADULTO, COM CAPACIDADE DE 2 LITROS; RESISTENTE A ATÉ 160 KG; EM EMBALAGEM INDIVIDUAL EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO; |  |  |  |  |
| 15 | 50 | Unid. | DISPENSER P/COPO; DE POLIPROPILENO NA BASE DO DISPENSADOR E BOCAL SAÍDA COPO, POLIESTIRENO NO TUBO DE ARMAZENAMENTO; TIPO VERTICAL TUBULAR PARA ARMAZENAR COPOS INVERSOS (BOCA P/ BAIXO), BOTÃO PARA DISPENSAR COPO; COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 100 COPOS DE 50 ML; MEDINDO NO MÍNIMO 40 X 18 X 7 CM (ALT X LARG X PROF); DEVERÁ SER FORNECIDO COM SUPORTE PARA FIXAR NA PAREDE; |  |  |  |  |
| 16 | 50 | Unid. | DISPENSER P/COPO; DE POLIPROPILENO NA BASE DISPENSER, BOCAL SAÍDA E TAMPA DO TUBO, DE PVC RÍGIDO NO TUBO DE ARMAZENAMENTO; TIPO TUBO DE ARMAZENAMENTO VERTICAL (COPOS BOCA P/BAIXO); DISPENSER C/BOTÃO P/DISPENSAR COPO (1POR CLIQUE); COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 100 COPOS DE 150ML A 200ML; BASE DO DISPENSER, BOCAL DE SAÍDA E TAMPA: BRANCO; TUBO DE ARMAZENAMENTO DOS COPOS: TRANSPARENTE; COM PARAFUSOS E BUCHAS PARA INSTALAÇÃO. |  |  |  |  |
| 17 | 50 | Unid. | DISPENSER PARA PAPEL TOALHA; DE PLÁSTICO ABS, PARA PAPEL BOBINA OU INTERFOLHA 2 OU 3 DOBRAS, COM RÉGUA SERRILHADA PARA CORTE; NA COR BRANCA; NO FORMATO RETANGULAR, COM FECHADURA E CHAVE; COM DIMENSÕES DE APROXIMADAMENTE (23X27X17) CM; ACOMPANHA CHAVE E CONJUNTO DE BUCHAS E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO; CONFORME NORMAS NBR/ABNT VIGENTES; |  |  |  |  |
| 18 | 20 | Unid. | DISPENSER PORTA LUVAS DE PROCEDIMENTO 135X250X76MM: DISPENSER PORTA LUVAS DE PROCEDIMENTO; MEDINDO 135X250X76MM, DISPENSER PARA DESCARTÁVEIS MULTIUSO E EPI PARA OS MODELOS DISPONÍVEIS; LUVA DE PROCEDIMENTO, MÁSCARA, TOUCA E PROPÕE; EM ABS, NA COR BRANCA, SUPORTE RESISTENTE C/ FECHO PLÁSTICO E SEGURO; ITENS INCLUSOS: PARAFUSO E BUCHA PARA FIXAÇÃO, ETIQUETA COLORIDA DE IDENTIFICAÇÃO, GARANTIA 3 MESES; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; |  |  |  |  |
| 19 | 300 | Unid. | DISPOSITIVO MASCULINO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA TAMANHO 31-35MM, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM LÁTEX, AUTO ADESIVO SENSÍVEL À PRESSÃO QUE GARANTA A ESTABILIDADE DO CATETER E AINDA PERMITA UMA RETIRADA SUAVE, COM FORMATO TUBULAR, SEM EMENDAS OU DEFEITOS QUE PREJUDIQUEM O FLUXO URINÁRIO. COLAR DE APLICAÇÃO QUE AJUDA NO MOMENTO DA COLOCAÇÃO DO CATETER SOBRE A GLANDE. EXTREMIDADE PROXIMAL COM BORDA REFORÇADA COM BAINHA, FACILITANDO A COLOCAÇÃO E AJUSTE. EXTREMIDADE DISTAL REFORÇADA EM FORMA DE FUNIL QUE PERMITA AJUSTE PERFEITO AO COLETOR DE URINA. POSSUI DOIS AROS SANFONADOS PARALELOS DESENHADOS PARA RESISTIR ÀS DOBRAS E TORÇÕES DO CATETER. DEVE POSSUIR MEMBRANA INTERNA ANTI REFLUXO DE URINA A FIM DE OFERECER PROTEÇÃO CONTRA DESPRENDIMENTO DO ADESIVO E IRRITAÇÕES DE PELE. EMBALADO CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. |  |  |  |  |
| 20 | 1.000 | Unid. | ELETRODO DESCARTAVEL MONITORIZACAO CARDIACA, ECG, TESTE ERGOMETRICO, ADULTO: ELETRODO DESCARTÁVEL; MONITORIZAÇÃO CARDÍACA, ECG, TESTE ERGOMÉTRICO E HOLTER; COMPATÍVEL COM QUALQUER MONITOR; EM ESPUMA; COM DORSO EM DISCO EMBORRACHADO, MACIO; COM CENTRO METÁLICO; COM GEL CENTRAL PARA CONTATO PRE GELIFICADO QUE NÃO ESCORRA PELAS BORDAS AO SER APLICADO; ADULTO DE BAIXA IMPEDÂNCIA; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; |  |  |  |  |
| 21 | 200 | Unid. | ELETRODO MODELO P-740K |  |  |  |  |
| 22 | 1.000 | Unid. | ELETRODO P/EQUIPAMENTO MEDICO" AUTO-ADESIVO; MED.APROX. 50X50MM (UNIVER): ELETRODO P/EQUIPAMENTO MEDICO"; AUTOADESIVO; MEDINDO APROXIMADAMENTE 50 X 50 MM; PARA ELETROESTIMULAÇÃO DE SUPERFÍCIE; USO EM FISIOTERAPIA (TENS, FES, CORRENTE INTERFERÊNCIA); DISPENSA A FIXAÇÃO E USO DE GEL; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA; |  |  |  |  |
| 23 | 500 | Unid. | GEL CONDUTIVO PARA USG, INCOLOR, ISENTO GORDURA, SUJIDADE, NAOH, NACL: GEL CONDUTIVO; PARA ULTRASSONOGRAFIA; INODORO, PH NEUTRO, HIDROSSOLÚVEL; CARBOPOL, TRIETANOLAMINA, PROPILENO GLICOL, CONSERVANTE E AGUA; INCOLOR; ISENTO DE GORDURA, CLORETO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO E SUJIDADE; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; |  |  |  |  |
| 24 | 300 | Unid. | HASTE PARA HIGIENE, POLIPROPILENO FLEXIVEL, PONTAS ALGODAO (UNIVERSIDADE): HASTE PARA HIGIENE"; DE POLIPROPILENO FLEXÍVEL, SENDO AS DUAS EXTREMIDADES COM PONTAS DE ALGODÃO; COM TRATAMENTO ANTIMICROBIANO; |  |  |  |  |
| 25 | 2 | Unid. | KIT FILTRO PARA INCUBADORA NEONATAL FANEM IT-158/TS, COD. 158.067.600 PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA INCUBADORA NEONATAL; KIT FILTRO (COM 10 UNIDADES); POLIESTIRENO; COMPATÍVEL COM INCUBADORA MARCA FANEM, MODELO IT-158/TS; CÓDIGO 158.067.600; |  |  |  |  |
| 26 | 500 | Unid. | LACRE DE SEGURANCA, POLIPROPILENO, ESPINHA PEIXE, 26CM, AZUL: LACRE DE SEGURANÇA; DE POLIPROPILENO; FORMATO ESPINHA DE PEIXE; PARA LACRAÇÃO DE EMBALAGEM; MEDINDO 26 CM; COR AZUL; NUMERAÇÃO SEQUENCIAL; RESISTENTE AO TRAVAMENTO E A VIOLAÇÃO; |  |  |  |  |
| 27 | 50 | Unid. | LAMINA DE BISTURI AÇO CARBONO N. 23 LAMINA DE BISTURI; EM AÇO CARBONO; NÚMERO 23; ESTÉRIL; COM PERFEITO ACABAMENTO SEM SINAIS DE CORROSÃO; RESISTENCIA A PERDA DE AFIAÇÃO; O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE COM LAUDO QUE ESTÉRIL. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL ALUMINADO; |  |  |  |  |
| 28 | 50 | Unid. | LAMINA DE BISTURI EM AÇO CARBONO N 15 LAMINA DE BISTURI; EM AÇO CARBONO; NÚMERO 15; ESTÉRIL; COM PERFEITO ACABAMENTO SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E SEM REBARBAS; O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE COM LAUDO QUE COMPROVE SUA ESTERILIDADE E EM EMBALAGEM QUE ATENDA A LEGISLAÇÃO VIGENTE; |  |  |  |  |
| 29 | 50 | Unid. | LAMINA DE BISTURI, AÇO INOX, NUM.12, ESTÉRIL LAMINA DE BISTURI; EM AÇO INOXIDÁVEL CORTANTE; NÚMERO 12; ESTÉRIL; COM PERFEITO ACABAMENTO SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO, SEM REBARBAS; O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE COM LAUDO QUE COMPROVE SUA ESTERILIDADE; |  |  |  |  |
| 30 | 100 | Unid. | LÂMPADA P/EQUIPAMENTO MEDICO; PARA INFRAVERMELHO; COMPATÍVEL COM PHILIPS INFRAPHIL PAR38; CÓDIGO 128843; TENSÃO: 125 - 130 VOLTS; POTENCIA: 150 WATT; |  |  |  |  |
| 31 | 50 | Unid. | LANTERNA CLINICA, PARA PUPILAS, TIPO CANETA: LANTERNA CLINICA; CONFECCIONADA EM PLÁSTICO OU ALUMÍNIO, PARA PUPILAS, TIPO CANETA COM CLIP PARA PRENDER NO BOLSO; LÂMPADA EM LED DE 3 VOLTS DE ALTA LUMINOSIDADE; ALIMENTAÇÃO: COM DUAS PILHAS TIPO AAA (PALITO); |  |  |  |  |
| 32 | 1.000 | Unid. | LENCO UMEDECIDO PARA HIGIENE, MINIMO DE 48 UNIDADES: LENÇO UMEDECIDO PARA HIGIENE; PARA HIGIENIZAÇÃO INFANTIL; EM NÃO TECIDO; MEDINDO 20CM DE COMPRIMENTO X 12CM DE LARGURA, PODENDO VARIAR (+/- 4CM); COMPOSTO DE ALOE VERA; ISENTO DE QUALQUER COMPONENTE ALCOÓLICO; EMBALAGEM COM MÍNIMO DE 48 UNIDADES, EM EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; NÃO ESTÉRIL; VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO NO MOMENTO DA ENTREGA; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA; |  |  |  |  |
| 33 | 100 | Unid. | LIXEIRA EM POLIPROPILENO 30 L TAMPA ACIONADA POR PEDAL COR PRETA COLETOR SELETIVO DE RESÍDUO; EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA; INDIVIDUAL, TIPO LIXEIRA, ABERTURA NA PARTE SUPERIOR; NO FORMATO RETANGULAR; COM TAMPA ACIONADA POR PEDAL; MEDINDO APROXIMADAMENTE 45 X 40 X 33 CM (A X L X P); COM CAPACIDADE PARA 30 LITROS; NA COR PRETA; EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE APLICÁVEL; |  |  |  |  |
| 34 | 10 | Unid. | OLEO ESSENCIAL DE CAPIM LIMAO / CAPIM CIDREIRA REAGENTE QUÍMICO; ÓLEO ESSENCIAL DE CAPIM LIMÃO / CAPIM CIDREIRA; FORMULA MOLECULAR: C10H16O; PESO MOLECULAR: 152,24 G/MOL; ACONDICIONADO EM MATERIAL APROPRIADO QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULO EM PORTUGUÊS COM NOME DO PRODUTO, NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE E PROCEDÊNCIA; VALIDADE MÍNIMA: 2/3 DA VALIDADE DE FABRICAÇÃO NA DATA DO RECEBIMENTO; |  |  |  |  |
| 35 | 10 | Unid. | ÓLEO ESSENCIAL DE LARANJA: REAGENTE QUÍMICO; ÓLEO ESSENCIAL DE LARANJA; FORMULA MOLECULAR: C10H16; PESO MOLECULAR: 136,24 G/MOL; ACONDICIONADO EM MATERIAL APROPRIADO QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULO EM PORTUGUÊS COM NOME DO PRODUTO, NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE E PROCEDÊNCIA; VALIDADE MÍNIMA: 2/3 DA VALIDADE DE FABRICAÇÃO NA DATA DO RECEBIMENTO; |  |  |  |  |
| 36 | 50 | Unid. | ÓLEO ESSENCIAL DE LAVANDA (LAVANDA A ANGUSTIFÓLIA) REAGENTE QUÍMICO; ÓLEO ESSENCIAL DE LAVANDA; (LAVANDA A ANGUSTIFÓLIA); USO EXTERNO EM FERIDAS; ACONDICIONADO EM MATERIAL APROPRIADO QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULO EM PORTUGUÊS COM NOME DO PRODUTO, NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE E PROCEDÊNCIA; VALIDADE MÍNIMA: 2/3 DA VALIDADE DE FABRICAÇÃO NA DATA DO RECEBIMENTO; |  |  |  |  |
| 37 | 1.000 | PCT | PAPEL PARA IMPRESSÃO: USO HOSPITALAR, TERMOSENSÍVEL, MILIMETRADO, CERCA 80 MM, BOBINA, COMPATIBILIDADE C/ EQUIPAMENTO. EMBALADOS EM PCTS COM 5 UNIDADES. DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE E APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE 03 ANOS NO ATO DA ENTREGA. |  |  |  |  |
| 38 | 1.000 | PCT | PAPEL TERMO SENSÍVEL PARA CARDIOTOCO: PAPEL TERMO SENSÍVEL; PARA CARDÍTICO; COLORIDO; EM BLOCO TIPO Z COM 150 FOLHAS; COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO MEDPEJ MODELO: MH-9100; DE 112X100 MM; MARCAÇÃO DE LINHAS DE GRADE PARA FHR 30 A 210 E UC0 A 100; |  |  |  |  |
| 39 | 500 | PCT | PAPEL TERMO SENSÍVEL PARA ELETROCARDIOGRAMA MEDINDO 216 X 16 X 30 MTS: PAPEL; TERMO SENSÍVEL; PARA ELETROCARDIOGRAMA; MEDINDO 216 X 16 X 30 MTS EM BOBINA; COMPATÍVEL COM CARDIOCARE 2000; |  |  |  |  |
| 40 | 500 | Unid. | PAPEL TERMOSENSIVEL QUADRICULADO 216MMX30M ECG BIONET BRANCO ROLOPAPEL TERMO SENSÍVEL; EM ROLO QUADRICULADO, NAS MEDIDAS DE 216 MM X 30M COMPATÍVEL C/APARELHO DE ELETROCARDIOGRAMA BIONET; BRANCO; |  |  |  |  |
| 41 | 500 | Unid. | PAPEL TERMOSENSIVEL, 216MM X 30M PAPEL TERMO SENSÍVEL; MILIMETRADO; COMPATÍVEL COM ELETROCARDIÓGRAFO MODELO BIONET CARDIOCARE 2000; FORNECIDO EM BOBINA 216MM X 30M; |  |  |  |  |
| 42 | 1.000 | Unid. | PAPEL TERMOSSENSIVEL PARA CARDIOTOCO: PAPEL TERMO SENSÍVEL; PARA CARDÍTICO; TERMO SENSÍVEL; EM BLOCO TIPO Z COM 150 FOLHAS; COMPATÍVEL COM A MARCA/MODELO MEDPEJ/MF-9100 - REFERENCIA 16718; 112X100MM - MARCAÇÃO DE LINHAS DE GRADE PARA FHR (30A210) E UC (0 A 10); ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA PARA O PRODUTO QUE ATENDA A LEGISLAÇÃO VIGENTE; |  |  |  |  |
| 43 | 1.000 | Unid. | PAPEL TERMOSSENSÍVEL: (100MM X 20MM). |  |  |  |  |
| 44 | 10 | Unid. | PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA UMIDIFICADOR; RESERVATÓRIO/JARRA/COPO UMIDIFICADOR, PARA AQUECIMENTO E UMIDIFICAÇÃO DO AR; MATERIAL AUTOLAVÁVEL, CAPACIDADE DE 250ML.; USO ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL; UNIVERSAL (COMPATÍVEL COM VÁRIAS MARCAS DE UMIDIFICADORES/UMIDIFICADOR GT5000); |  |  |  |  |
| 45 | 8.000 | Unid. | PULSEIRA DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS, EM FIBRA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PAPEL SINTÉTICO), MEDIDA APROXIMADA 24 X 1,8 CM, NA COR LARANJA |  |  |  |  |
| 46 | 8.000 | Unid. | PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO DE PACIENTE 29CM X 2, 0CM, NA COR AMARELOPULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO DE PACIENTE; CONFECCIONADO EM PAPEL TYVEK; NA MEDIDA: 2,0 X 23.5 CM (ADULTO); NA COR AMARELA; COM LACRE ADESIVO INVIOLÁVEL; PERMITINDO O USO DE ÁREA PERSONALIZÁVEL 13CM X 1,5CM; RESISTENTE A PROCEDIMENTOS, ATÓXICA; APRESENTAÇÃO EM PACOTE PLÁSTICO COM 100 UNIDADES; |  |  |  |  |
| 47 | 8.000 | Unid. | PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO DE PACIENTE 29CM X 2.0CM, NA COR VERDE PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO DE PACIENTE; CONFECCIONADO EM PVC, ANTIALÉRGICO, MACIO, RESISTENTE; NA MEDIDA: APROXIMADO 29CM E LARGURA 2,0CM; NA COR VERDE; COM LACRE INVIOLÁVEL ADESIVO; PERMITINDO O USO DE INCLUSO GRAVAÇÃO DOS RISCOS = PRECAUÇÃO; RESISTENTE A PROCEDIMENTOS, IMPERMEÁVEL A LÍQUIDOS; APRESENTAÇÃO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; |  |  |  |  |
| 48 | 8.000 | Unid. | PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO DE PACIENTE; CONFECCIONADO EM PAPEL TYVEK; NA MEDIDA: 2,0 X 23.5 CM (ADULTO); NA COR VERMELHO; COM LACRE ADESIVO INVIOLÁVEL; PERMITINDO O USO DE ÁREA PERSONALIZÁVEL 13 CM X 1,5 CM; RESISTENTE A PROCEDIMENTOS, ATÓXICA; APRESENTAÇÃO EM PACOTE PLÁSTICO COM 100 UNIDADES; |  |  |  |  |
| 49 | 8.000 | Unid. | PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO DE PACIENTE; CONFECCIONADO EM PAPEL TYVEK; NA MEDIDA: 2,0 X 23.5 CM (ADULTO); NA COR AZUL; COM LACRE ADESIVO INVIOLÁVEL; PERMITINDO O USO DE ÁREA PERSONALIZÁVEL 13CM X 1,5CM; RESISTENTE A PROCEDIMENTOS, ATÓXICA; APRESENTAÇÃO EM PACOTE PLÁSTICO COM 100 UNIDADES; |  |  |  |  |
| 50 | 200 | Unid. | PUNCH DERMATOLÓGICO; EM CORPO PLÁSTICO; DE FORMA CILÍNDRICA, CONTENDO LAMINA DE AÇO INOX; PARA FINALIDADE DE BIOPSIA DERMATOLÓGICA; ESTÉRIL; DESCARTÁVEL; MEDINDO 5,0 MM DE LAMINA; EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL COM BARREIRA MICROBIANA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA; |  |  |  |  |
| 51 | 300 | Unid. | PUNCH DERMATOLÓGICO; EM CORPO PLÁSTICO; DE FORMA CILÍNDRICA, CONTENDO LAMINA DE AÇO INOX; PARA FINALIDADE DE BIOPSIA DERMATOLÓGICA; ESTÉRIL; DESCARTÁVEL; MEDINDO 8,0MM DE LAMINA; ACONDICIONADO EM MATERIAL C/BARREIRA MICROBIANA QUE PERMITA TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA; |  |  |  |  |
| 52 | 300 | Unid. | RECIPIENTE PARA LIXO; EM POLIPROPILENO; NO FORMATO RETANGULAR; COM CAPACIDADE PARA 30 LITROS; MEDINDO (32 X 42 X 48) CM (A X L X C); COM TAMPA; EM POLIPROPILENO; COM PEDAL; COR BRANCA; |  |  |  |  |
| 53 | 1.000 | Unid. | TAMPA PROTETORA P/ CATETER FÊMEA E MACHO - TAMPA PROTETORA; EM PLÁSTICO ATÓXICO RESISTENTE, EM LUER SLIP E LUER LOCK, CAPAZ DE ADAPTAR SEM VAZAMENTOS; PARA USO EM VEDAÇÃO DE CATETERES VENOSOS; COMPATÍVEL COM CONEXÕES FÊMEAS E MACHOS; ACONDICIONADO EM INVOLUCRO INDIVIDUAL; ESTÉRIL; TAMPA AMBIVALENTE; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; |  |  |  |  |
| 54 | 1.000 | Unid. | FIXADOR DE TUBO ENDOTRAQUEAL ORAL (DE 5 A 10MM DE DIÂMETRO), COM BARREIRA PROTETORA DE PELE A BASE DE HIDROCOLÓIDE. POSSUI MECANISMO MÓVEL QUE PERMITE REPOSIONAMENTO DO TUBO, FACILITANDO OS CUIDADOS ORAIS E MINIMIZANDO RISCOS DE FORMAÇÃO DE ÚLCERAS POR PRESSÃO NOS LÁBIOS E TECIDO MUCOSO. COM TRIPLO MECANISMO DE FIXAÇÃO DO TUBO, DIMINUINDO RISCO DE EXTUBAÇÃO. CONTÉM TIRA ACOLCHOADA, AJUSTÁVEL E LAVÁVEL COM FÁCIL FIXAÇÃO NO PESCOÇO; NÃO CONTÉM LÁTEX. |  |  |  |  |
| **TOTAL LOTE 01** | | | | | | |  |
|  | | | | | | | |
| **LOTE 02** | | | | | | | |
| **ITEM** | **QUANT.** | **UNID.** | **DESCRIÇÃO** | **MARCA/ MODELO** | **INSCR. ANVISA** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| 1 | 300 | ALMOT | AGUA OXIGENADA CATEGORIA 10 VOLUMES ALMOTOLIA COM 100 ML AGUA OXIGENADA; CATEGORIA 10 VOLUMES; ACONDICIONADO EM FRASCO TIPO ALMOTOLIA COM 100 ML; ROTULO COM NR. DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE E PROCEDÊNCIA; |  |  |  |  |
| 2 | 100.000 | FRASCO | ÁLCOOL ETÍLICO A 70% EM FRASCO HIGIENIZADOR; EM LIQUIDO; COMPOSTO DE ÁLCOOL ETÍLICO A 70%; INDICADO PARA ASSEPSSIA DA PELE; REGISTRADO COMO MEDICAMENTO DE NOTIFICACAO SIMPLIFICADA; ACONDICIONADO EM ALMOTOLIA DE 100ML COM ABERTURA DO TIPO TWIST-OFF APROPRIADO QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO  PRODUTO; DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE; |  |  |  |  |
| 3 | 500 | UNID. | ALCOOL ETILICO A 70% PARA DESINFECCAO DE SUPERFICIES, FRASCO DE 5 LITRO: ÁLCOOL ETÍLICO; A 70%; PARA DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES E ARTIGOS SEMICRÍTICOS E NÃO CRÍTICOS; FRASCO DE 5 LITROS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, Nº DE LOTE, VALIDADE E RESPONSÁVEL TÉCNICO; EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ ATENDER A LEGISLAÇÃO ATUAL  VIGENTE; |  |  |  |  |
| 4 | 100 | FRASCO | ANTISSÉPTICO BUCAL; COMPOSTO POR DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA A 0,2%; VEICULO Q.S.P., INDICAÇÃO BOCHECHO PRE E PÓS OPERATÓRIO; EMBALADO EM FRASCO DE 250ML; CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, DATA DE FABRICAÇÃO, CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO; VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANO; |  |  |  |  |
| 5 | 1.500 | UNID | CLOREXIDINA DIGLUCONATO; APRESENTAÇÃO FRASCO ALMOTOLIA 100 ML, SOLUÇÃO ALCOÓLICA; CONCENTRAÇÃO 0,5%; CATEGORIA DE USO FARMACÊUTICO, ANTISSÉPTICO, PADRÃO ANVISA; ACONDICIONADO EM ALMOTOLIA DE 100ML COM ABERTURA DO TIPO TWIST-OFF APROPRIADO QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE; |  |  |  |  |
| 6 | 500 | FRASCO | CLOREXIDINA DIGLUCONATO; CONCENTRAÇÃO DE 2%, PH DE 5,5 A 7,0, SOLUCAO ANTISSÉPTICA DEGERMANTE, GLICONATO DE CLOREXIDINA; CATEGORIA USO ANTISSÉPTICO, ISENTO DE IRRITABILIDADE DÉRMICA MUCOSA; ACONDICIONADO EM ALMOTOLIA DE 100ML COM ABERTURA DO TIPO TWIST-OFF APROPRIADO QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE; |  |  |  |  |
| 7 | 500 | UNID | CLOREXIDINA DIGLUCONATO, 0, 2%: CLOREXIDINA DIGLUCONATO; APRESENTAÇÃO FRASCO DE 1 LITRO; CONCENTRAÇÃO 0,2% TENSO ATIVOS; CATEGORIA ANTISSÉPTICO TÓPICO AQUOSO; PADRÃO SOLUÇÃO AQUOSA DERMOS SUAVE; |  |  |  |  |
| 8 | 1.500 | ALMOT | MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; CLOREXIDINA, DIGLICONATO (OU GLICONATO) 2 MG/ML - 0,2%; FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO AQUOSA; FORMA DE APRESENTAÇÃO ACONDICIONADO EM ALMOTOLIA DE 100ML COM ABERTURA DO TIPO TWIST-OFF APROPRIADO QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE; |  |  |  |  |
| 9 | 500 | UNID | CLOREXIDINA, GLICONATO 20 MG/ML, SOLUÇÃO DEGERMANTE, ESCOVA CIRÚRGICA, DERMATO: MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; CLOREXIDINA, DIGLICONATO (OU GLICONATO)20MG/ML (2%); FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO DEGERMANTE (SABONETE LÍQUIDO); FORMA DE APRESENTAÇÃO ESCOVA CIRÚRGICA SENDO UMA FACE C/ CERDAS MACIAS E OUTRA FACE C/ ESPONJA EMBEBIDA NA SOL. DE CLOREX. VIA DE ADMINISTRAÇÃO DERMATOLÓGICA |  |  |  |  |
| 10 | 20 | UNID | CORANTE LUGOL A 4% COLORACAO DE GRAM: CORANTE; LUGOL A 4%; SOLUCAO AQUOSA; PARA USO NA COLORACAO DE GRAM; ACONDICIONADO EM FRASCO AMBAR COM 500 ML; ROTULO COM NR. LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, COMPOSICAO E PROCEDENCIA. CONDICOES DE ESTOCAGEM; |  |  |  |  |
| 11 | 500 | GALÃO | DETERGENTE ENZIMÁTICO: SOLUÇÃO LIMPADORA ENZIMÁTICA. DETERGENTE CONCENTRADO COM 7 ENZIMAS: PROTEASE, CELULASE, MANANASE, PEPTIDASE. CARBOHIDRASE, LIPASE E AMILASE, PH NEUTRO, COM LAUDO DE ATIVIDADE MÍNIMA PROTEOLÍTICA E AMILOLÍTICA CONFORME RDC 703 DE 16 DE MAIO/2022; ESPECÍFICO PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS, EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MÉDICOS, EM PROCESSO MANUAL OU EM LAVADORAS ULTRASSÔNICAS E TERMODESINFECTADORAS; APRESENTAR LAUDO DE NÃO CORROSIVIDADE; LAUDO DE RINSABILIDADE. ACONDICIONADO EM FRASCO DE 5L. |  |  |  |  |
| 12 | 100 | GALÃO | DETERGENTE DESINFETANTE DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO, PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES HOSPITALARES, AMBULATORIAIS, EQUIPAMENTOS, ARTIGOS MÉDICOS INALATÓRIOS E NÃO CRÍTICOS. PRINCÍPIO ATIVO A BASE DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, PH DILUÍDO DE 3 À 5,5. COMPROVAÇÃO DE EFICÁCIA PARA: BACTÉRIAS: STAPHYLOCOCCUS AUREUS, SALMONELLA CHOLERAESUIS, PSEUDOMONAS AERUGINOSA, KPC, VRE, MARSA E ESCHERICHIA COLI; FUNGOS: TRICOPHYTON MENTAGROPHYTES, CANDIDA AURIS, CANDIDA ALBICANS. MYCOBACTERIUM BOVIS E MYCOBACTERIUM SMEGMATIS. ESPORICIDA: CLOSTRIDIUM DIFFICILE. VIRUCIDA PARA CORONAVIRUS, ADENOVIRUS NOROVÍRUS. APRESENTAÇÃO: BOMBONA 5 LITROS. VALIDADE DE 24 MESES. |  |  |  |  |
| 13 | 200 | ALMOT | GERAIS CLOREXIDINA 2%, SOLUÇÃO ALCOÓLICA, FR ALMOTOLIA, VIA TÓPICA MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; CLOREXIDINA, DIGLICONATO (OU GLICONATO) 20 MG/ ML (2%); FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO ALCOÓLICA; FORMA DE APRESENTAÇÃO FRASCO ALMOTOLIA COM TAMPA TWIST OFF, ABERTURA COM CONTROLE DE VAZÃO; VIA  DE ADMINISTRAÇÃO TÓPICA; |  |  |  |  |
| 14 | 300 | UNID | GERAIS, IODOPOVIDONA 10 MG/ML, SOLUÇÃO DEGERMANTE, ESPONJA MAIS ESCOVA, DERMATOTOLÓGICA: MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; IODOPOVIDONA 100MG/ML (10%); FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO DEGERMANTE; FORMA DE APRESENTAÇÃO ESPONJA + ESCOVA; VIA DE ADMINISTRAÇÃO DERMATOLÓGICA; |  |  |  |  |
| 15 | 3.000 | FRASCO | SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA EM FORMA DE GEL HIDROALCOOLICO TIXOTRÓPICO; SOLUÇÃO ALCOÓLICA DE AÇÃO INSTANTÂNEA EM APRESENTAÇÃO COM LIBERAÇÃO DE GEL PARA APLICAÇÃO NAS MÃOS A BASE DE ÁLCOOL ETÍLICO 70% E ISOPROPÍLICO MENOR QUE 5 %, TRANSPARENTE, SEM CORANTES, DE ODOR AGRADÁVEL E SUAVE, COM FORMULAÇÃO QUE NÃO CAUSE RESSECAMENTO DAS MÃOS, CONTENDO CAPRILIL GLICOL, GLICERINA, MIRISTATO DE ISOPROPILA, ACETATO DE TOCOFERILA, VITAMINA E, ALQUIL ACRILATO CROSSPOLÍMERO C 10-20 E AMINOMETIL PROPANOL. ACONDICIONADO EM REFIL DESCARTÁVEL, SELADO, COM VÁLVULA LACRADA (COMPONENTE DO REFIL), ANTI- VIOLAÇÃO, CONTENDO BICO DOSADOR. DISPOSITIVO ANTI-ENTUPIMENTO E ANTIVAZAMENTO. O REFIL DEVE SER COMPATÍVEL COM O DISPENSADOR FORNECIDO PELO FABRICANTE ININTERRUPTAMENTE, E DEVE GARANTIR A INTEGRIDADE DO PRODUTO ANTES E DURANTE O USO. DEVEM SER APRESENTADOS OS LAUDOS DE EFICÁCIA ANTIMICROBIANA COM NO MÍNIMO 56 MICROORGANISMOS (TIME KILL), LAUDOS DE SENSIBILIZAÇÃO E IRRITAÇÃO DÉRMICA E DE TEOR ALCOÓLICO. APRESENTAR SELO DE CERTIFICAÇÃO SUSTENTÁVEL (SELO VERDE). A EMPRESA VENCEDORA DEVERA FORNECER EM COMODATO A QUANTIDADE DE 500 UN. DE DISPENSADOR PARA GEL ALCOÓLICO, EM PLÁSTICO ABS, DE FÁCIL MANUTENÇÃO E LIMPEZA. APRESENTA BARRA DOSADORA ANATÔMICA, QUE DISPENSA PORÇÃO CONTROLADA E AJUSTADA DO PRODUTO. SISTEMA DE ENCAIXE DO REFIL, COM VÁLVULA “DOME PUMP” OU TIPO BOTON, QUE PREVINE CONTAMINAÇÃO DO SISTEMA, E RETORNO DO PRODUTO AO FRASCO. CAPACIDADE 1000ML. |  |  |  |  |
| 16 | 50 | UNID | MP VASELINA SOLIDA GRAU FARMACÊUTICO; FORMA DE APRESENTAÇÃO EM MASSA SEMI SÓLIDA DE COLORAÇÃO BRANCA; ABSORBÂNCIA 0,05%W; USO FARMACÊUTICO; |  |  |  |  |
| 17 | 1.000 | UNID | SABONETE; LIQUIDO; NEUTRO, GLICERINADO, SEM FRAGRÂNCIA, PH FISIOLÓGICO; PARA HIGIENE CORPORAL; EMBALADO EM FRASCO COM 1.OOOML OBEDECENDO A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA ENTREGA; |  |  |  |  |
| 18 | 1.000 | UNID | SABONETE PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS, EM ESPUMA, PH ENTRE 3,5 E 6,0, FRAGRÂNCIA SUAVE, CONTENDO AGENTES EMOLIENTES E HIDRATANTES QUE NÃO IRRITEM A PELE, DEVERÁ CONTER EM SUA COMPOSIÇÃO ÁCIDO CÍTRICO, GLICERINA E/OU COCAMIDROPROPYL BETAINE E VACCINIUM ANGUSTIFOLIUM FRUIT EXTRACT. APRESENTAÇÃO EM REFIL RESISTENTE CONTENDO ENTRE 1.000 E 1.250 ML, COM VÁLVULA ANTI-DERRAME E ANTI-ENTUPIMENTO. DISPENSAÇÃO DE 0,4 A 0,7 ML POR PROCEDIMENTO. EMBALAGEM DE ACORDO COM A PRAXE DO FABRICANTE DE FORMA A MANTER A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE O ARMAZENAMENTO ATÉ O MOMENTO DO USO; DEVE POSSUIR DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E INSTRUÇÕES DE USO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE E NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA COMO COSMÉTICO. DEVE ACOMPANHAR EM REGIME DE COMODATO 200 DISPENSADORES, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RÍGIDO (ABS), COM SISTEMA COMPATÍVEL COM A VÁLVULA DOSADORA DO PRODUTO. |  |  |  |  |
| 20 | 5 | UNID | SOL. FORMALDEIDO P.A., 10% DE FORMOL, FR.C/1L: SOLUÇÃO DE FORMALDEÍDO; CATEGORIA P.A.; COM TEOR DE CONCENTRAÇÃO 10% DE FORMOL; LIQUIDO LÍMPIDO E INCOLOR; EM FRASCO COM 01 LITRO; ROTULO COM NR. DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE, FÓRMULA E PROCEDÊNCIA; |  |  |  |  |
| 21 | 200 | GALÃO | SOLUÇÃO DE ÁCIDO PERACÉTICO CONCENTRAÇÃO: 0,2%, SOLUÇÃO PRONTO USO, COM COADJUVANTE/ADJUVANTE CONFORME FORMULAÇÃO DO FABRICANTE, PH DE 5,5 A 7,0, TEMPO DE CONTATO: 10 MINUTOS COM PROPRIEDADE BACTERICIDADE, ESPORICIDA, MICOBACTERICIDA E FUNGICIDA, USO EM EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS MEDICO- CIRÚRGICOS, ENDOSCÓPIOS E MATERIAIS TERMO SENSÍVEIS, A ATIVIDADE DO PRODUTO DEVERÁ SER COMPROVADA ATRAVÉS DE TIRAS REAGENTES, EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, O PRODUTO DEVERÁ ATENDER A LEGISLAÇÃO VIGENTE E A RDC 035/2010. PARA CADA 08 GALÕES ACOMPANHA 50 TIRAS REAGENTES ESPECÍFICOS PARA ANÁLISE (LEITURA) PARA O PRODUTO OFERTADO, CONFORME INSTRUÇÕES DE USO DO FABRICANTE. APRESENTAR LAUDOS DE EFICÁCIA: BACTERICIDA, FUNGICIDA, MICOBACTERICIDA E ESPORICIDA, EMITIDOS POR LABORATÓRIOS CREDENCIADOS. |  |  |  |  |
| 22 | 200 | UNID | VASELINA 1ML/ML (100%) FORMA FARMACÊUTICA LIQUIDA, FRASCO, VIA ADMINISTRAÇÃO DERMATOLÓGICA - MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; VASELINA 1ML/ML (100%); FORMA FARMACÊUTICA LIQUIDA; FORMA DE APRESENTAÇÃO FRASCO; VIA DE ADMINISTRAÇÃO DERMATOLÓGICA; |  |  |  |  |
| **TOTAL LOTE 02** | | | | | | |  |
|  | | | | | | | |
| **LOTE 03** | | | | | | | |
| **ITEM** | **QUANT.** | **UNID.** | **DESCRIÇÃO** | **MARCA/ MODELO** | **INSCR. ANVISA** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| 1 | 1.000 | CX | AGULHA HIPODÉRMICA 30X7, C/DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL AGULHA HIPODÉRMICA; CÂNULA EM AÇO INOX, CILÍNDRICA-OCA-RETA, COM PERFEITA ADAPTAÇÃO AO CANHÃO, SILICONADA; BISEL TRIFACETADO COM A PONTA AFIADA; CANHÃO EM POLIPROPILENO ATÓXICO DE COR PRETA VISÍVEL COMPROTETOR DE SEGURANÇA ARTICULADO PRE ACOPLADO; COM PROTETOR EM POLIPROPILENO ATÓXICO; CALIBRE 30 X 07 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA ATIVADO COM UMA ÚNICA MAO; ESTÉRIL, USO DESCARTÁVEL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; |  |  |  |  |
| 2 | 1.000 | CX | AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL (25 X 0, 8)MM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL; CANHÃO PLÁSTICO ATÓXICO EM POLIPROPILENO, SEM REBARBAS, NA COR PRETA; HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONADA; COM BISEL TRIFACETADO E PONTA AFIADA FORMATO CILÍNDRICO, OCA, RETA; COM PERFEITA ADAPTAÇÃO AO CANHAO; COM PROTETOR DE SEGURANÇA ARTICULADO PRE-ACOPLADO, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA ATIVADO COM UMA MAO; NAS DIMENSÕES DE (25 X 0,8)MM, ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA ESTERILIDADE INDIVIDUAL; O PRODUTO DEVERÁ ATENDER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; |  |  |  |  |
| 3 | 400 | CX | AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 13 X 4.5 C/ BISEL TRIFACETADA AGULHA HIPODÉRMICA AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL; CANHAO PLÁSTICO ATÓXICO SEM REBARBAS; HASTE EM AÇO INOX; COM BISEL TRIFACETADO E PONTA AFIADA CILÍNDRICA, ESTILICONIZADA; COM PERFEITA ADAPTAÇÃO AO CANHAO; PLÁSTICO; ESTÉRIL; NAS DIMENSÕES DE 13MM DE COMPRIMENTO E CALIBRE COM VARIAÇÃO ENTRE 4.0 A 4.5; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA ESTERILIDADE INDIVIDUAL; O PRODUTO DEVERÁ ATENDER QUE COMPROVE CUMPRIMENTO DA NBR 09259; |  |  |  |  |
| 4 | 1.000 | CX | AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 25X0, 7MM C/ BISEL TRIFACETADO AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL; CANHAO PLÁSTICO ATÓXICO SEM REBARBAS; HASTE EM AÇO INOX; COM BISEL TRIFACETADO E PONTA AFIADA CILÍNDRICA-OCA-RETA; COM PERFEITA ADAPTAÇÃO AO CANHAO; PROTETOR PLÁSTICO, ATÓXICO POLIPROPILENO; NAS DIMENSÕES DE 25 X 0,7 MM; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA ESTERILIDADE INDIVIDUAL, ESTÉRIL; O PRODUTO DEVERÁ ATENDER E QUE ATENDA A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; |  |  |  |  |
| 5 | 1.000 | CX | AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 30X08MM, C/ BISEL TRIFACETADO AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL; CANHAO PLÁSTICO ATÓXICO SEM REBARBAS; HASTE EM AÇO INOX; COM BISEL TRIFACETADO E PONTA AFIADA CILÍNDRICA-OCA-RETA; COM PERFEITA ADAPTAÇÃO AO CANHAO; PROTETOR PLÁSTICO, ATÓXICO POLIPROPILENO; NAS DIMENSÕES DE 30 X 08MM; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA ESTERILIDADE INDIVIDUAL, ESTÉRIL; O PRODUTO DEVERÁ ATENDER E QUE ATENDA A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; |  |  |  |  |
| 6 | 1.000 | CX | AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 40X12MM C/BISEL TRIFACETADO AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL; CANHAO PLÁSTICO ATÓXICO SEM REBARBAS; HASTE EM AÇO INOX; COM BISEL TRIFACETADO E PONTA AFIADA CILÍNDRICA-OCA-RETA; COM PERFEITA ADAPTAÇÃO AO CANHAO; PROTETOR PLÁSTICO, ATÓXICO POLIPROPILENO; NAS DIMENSÕES DE 40 X 12MM; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA ESTERILIDADE INDIVIDUAL, ESTÉRIL; O PRODUTO DEVERÁ ATENDER O DISPOSTO NA LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; |  |  |  |  |
| 7 | 1.500 | UNID | AGULHA HIPODÉRMICA INOX BISEL TRIFACETADO CAL.20X5.5 ESTÉRIL AGULHA HIPODÉRMICA; CÂNULA EM AÇO INOX, CILÍNDRICA-OCA-RETA, COM PERFEITA ADAPTAÇÃO AO CANHAO; BISEL TRIFACETADO COM A PONTA AFIADA; CANHAO EM POLIPROPILENO ATÓXICO, SEM REBARBAS; COM PROTETOR EM POLIPROPILENO ATÓXICO; CALIBRE 20 X 5,5; ESTÉRIL, USO DESCARTÁVEL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE E ATENDER A NBR ISO 7864; |  |  |  |  |
| 8 | 10 | UNID | AGULHA PARA ACUPUNTURA AURICULAR AGULHA PARA ACUPUNTURA AURICULAR; CABO ESPIRAL INOX COM MANDRIL DE PLÁSTICO; MEDINDO 0,25MM X 40MM; ACUPUNTURA; EMBALAGEM MATERIAL QUE GARANTA INTEGRIDADE DO PRODUTO, EMBALADA DE 10 EM 10 UNIDADES; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL  VIGENTE; |  |  |  |  |
| 9 | 10 | UNID | SISTEMA MANUAL PARA PUNÇÃO INTRA ÓSSEA 15G E COMPRIMENTO DE 45MM - SISTEMA MANUAL PARA PUNÇÃO INTRA ÓSSEA; EM AÇO INOXIDÁVEL; UTILIZA ROSQUEADOR ELÉTRICO PARA INSERÇÃO; COM CATETER MILIMETRADO PARA CONTROLAR A PROFUNDIDADE DA INSERÇÃO; PARA PUNÇÃO E INFUSÃO INTRA ÓSSEA; AGULHA COM CÂNULA DE CALIBRE 15 G, COMPRIMENTO 45MM E UMA PULSEIRA (FAIXA DE PULSO); ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; |  |  |  |  |
| 10 | 5 | UNID | SISTEMA MANUAL PARA PUNÇÃO INTRA ÓSSEA CALIBRE 15G - SISTEMA MANUAL PARA PUNÇÃO INTRA ÓSSEA; EM AÇO INOXIDÁVEL; UTILIZA ROSQUEADOR ELÉTRICO PARA INSERÇÃO; COM CATETER MILÍMETRADO PARA CONTROLAR A PROFUNDIDADE DA INSERÇÃO; PARA PUNÇÃO E INFUSÃO INTRA ÓSSEA; AGULHA COM CÂNULA DE CALIBRE 15 G, COMPRIMENTO 15MM E UMA PULSEIRA (FAIXA DE PULSO); ESTÉRIL, DESCARTÁVEL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; |  |  |  |  |
| **TOTAL LOTE 03** | | | | | | |  |
|  | | | | | | | |
| **LOTE 04** | | | | | | | |
| **ITEM** | **QUANT.** | **UNID.** | **DESCRIÇÃO** | **MARCA/ MODELO** | **INSCR. ANVISA** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| 1 | 20 | UNID | CATETER DUPLO LÚMEN 7FR/20 CM PERMITE O ACESSO VENOSO À CIRCULAÇÃO CENTRAL PARA A ENTREGA DE INFUSÕES MÚLTIPLAS ATRAVÉS DE UM ÚNICO LOCAL DE INSERÇÃO. OS COMPONENTES FORNECIDOS NO CONJUNTO PERMITEM AO USUÁRIO INSERIR O CVC USANDO A TÉCNICA DE SELDINGER. CATETER (POLIETER-POLIURETANO, SULFATO DE BÁRIO, SILICONE, POLÍMERO, POLICARBONATO); IMPREGNADO COM AGENTE ANTIBACTERIANO, PRATA E CLOREXIDINA. SERINGA DE RAULERSON; DILATADOR (POLIETILENO, SULFATO DE BÁRIO); AGULHA DE TRANSDUÇÃO (POLIPROPILENO E AÇO INOXIDÁVEL), FIO GUIA: 0,81 MM DE DIÂMETRO X 60 CM (PONTA MACIA RETA EM UMA EXTREMIDADE “PONTA J” NA OUTRA EXTREMIDADE DE AÇO INOXIDÁVEL, POLIETILENO, ELASTÔMERO, ACRÍLICO; ADVANCER (AVANÇADOR); FIXADOR DE CLAMP (POLICARBONATO ACRÍLICO); CLAMP DO CATETER (ESTIRENO BUTADIENO ESTIRENO). |  |  |  |  |
| 2 | 500 | UNID | CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 14GCATETER INTRAVENOSO; EM POLIURETANO, RADIOPACO, SILICONADO, FLEXÍVEL; TRANSPARENTE, PAREDE FINA, PONTA LEVEMENTE AFUNILADA; PERIFÉRICO, CURTA PERMANÊNCIA; AGULHA DE BISEL CURTO TRIFACETADO, COM PROTETOR; CÂMARA DE REFLUXO TRANSLUCIDA; CONECTOR LUER LOCK; CALIBRE 14G E COMPRIMENTO DO CATETER DE 45 A 51MM; SISTEMA DE SEGURANÇA MANUAL OU AUTOMÁTICO COM PROTEÇÃO DA PONTA DA AGULHA POS PUNÇÃO; ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA COM ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA; |  |  |  |  |
| 3 | 500 | UNID | CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 16GCATETER INTRAVENOSO; EM POLIURETANO, RADIOPACO, SILICONADO, FLEXÍVEL; TRANSPARENTE, PAREDE FINA E PONTA LEVEMENTE AFUNILADA; PERIFÉRICO; CURTA PERMANÊNCIA; AGULHA DE BISEL CURTO TRIFACETADO, COM PROTETOR; CÂMARA DE REFLUXO TRANSLUCIDA; CONECTOR LUER LOCK; CALIBRE 16G E COMPRIMENTO DO CATETER DE 45 A 51MM; SISTEMA DE SEGURANÇA MANUAL OU AUTOMÁTICO COM PROTEÇÃO DA PONTA DA AGULHA POS PUNÇÃO; ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA COM ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA; O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; |  |  |  |  |
| 4 | 500 | UNID | CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 18GCATETER INTRAVENOSO; EM POLIURETANO, RADIOPACO, SILICONADO, FLEXÍVEL; TRANSPARENTE, PAREDE FINA E PONTA LEVEMENTE AFUNILADA; PERIFÉRICO; CURTA PERMANÊNCIA; AGULHA DE BISEL CURTO TRIFACETADO, COM PROTETOR; CÂMARA DE REFLUXO TRANSLUCIDA; CONECTOR LUER LOCK; CALIBRE 18G E COMPRIMENTO DO CATETER DE 30 A 32MM; SISTEMA DE SEGURANÇA MANUAL OU AUTOMÁTICO COM PROTEÇÃO DA PONTA DA AGULHA POS PUNÇÃO; ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA COM ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA; O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; |  |  |  |  |
| 5 | 8.000 | UNID | CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 20G CATETER INTRAVENOSO; EM POLIURETANO, RADIOPACO, SILICONADO, FLEXÍVEL; TRANSPARENTE, PAREDE FINA E PONTA LEVEMENTE AFUNILADA; PERIFÉRICO; CURTA PERMANÊNCIA; AGULHA DE BISEL CURTO TRIFACETADO, COM PROTETOR; CÂMARA DE REFLUXO TRANSLUCIDA; CONECTOR LUER LOCK; CALIBRE 20G E COMPRIMENTO DO CATETER DE 30 A 32MM; SISTEMA DE SEGURANÇA MANUAL OU AUTOMÁTICO COM PROTEÇÃO DA PONTA DA AGULHA POS PUNÇÃO; ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA COM ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA; O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; |  |  |  |  |
| 6 | 10.000 | UNID | CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 22GCATETER INTRAVENOSO; EM POLIURETANO, RADIOPACO, SILICONADO, FLEXÍVEL; TRANSPARENTE, PAREDE FINA E PONTA LEVEMENTE AFUNILADA; PERIFÉRICO; CURTA PERMANÊNCIA; AGULHA DE BISEL CURTO TRIFACETADO, COM PROTETOR; CÂMARA DE REFLUXO TRANSLUCIDA; CONECTOR LUER LOCK; CALIBRE 22G E COMPRIMENTO DO CATETER DE 25MM; SISTEMA DE SEGURANÇA MANUAL OU AUTOMÁTICO COM PROTEÇÃO DA PONTA DA AGULHA POS PUNÇÃO; ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA COM ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA; O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; |  |  |  |  |
| 7 | 10.000 | UNID | CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 24GCATETER INTRAVENOSO; EM POLIURETANO, RADIOPACO, SILICONADO, FLEXÍVEL; TRANSPARENTE, PAREDE FINA E PONTA LEVEMENTE AFUNILADA; PERIFÉRICO; CURTA PERMANÊNCIA; AGULHA DE BISEL CURTO TRIFACETADO, COM PROTETOR; CÂMARA DE REFLUXO TRANSLUCIDA; CONECTOR LUER LOCK; CALIBRE 24G E COMPRIMENTO DO CATETER DE 12 A 15MM; SISTEMA DE SEGURANÇA MANUAL OU AUTOMÁTICO COM PROTEÇÃO DA PONTA DA AGULHA POS PUNÇÃO; ESTÉRIL; INDICAÇÃO PEDIÁTRICA E NEONATAL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA COM ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA; O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; |  |  |  |  |
| 8 | 3.000 | UNID | DISPOSITIVO PARA INFUSÃO VENOSA PERIFÉRICA 19 X 0, 6 MM DISPOSITIVO PARA INFUSÃO VENOSA PERIFÉRICA; COM AGULHA EM AÇO INOX MEDINDO 19MM X 0,6MM; FACETADO, CÂNULA CURTA, COR AZUL, (TIPO SCALP); ACOMPANHA ADAPTADOR INDIVIDUAL. EXTENSÃO DE PROLONGAMENTO CÂNULA CURTA; CALIBRE 23G; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR LAUDO QUE COMPROVE SUA ESTERLIDADE; |  |  |  |  |
| 9 | 12.000 | UNID | DISPOSITIVO PARA INFUSÃO VENOSA PERIFÉRICA 21G, C/BOTÃO QUE RECOLHE A DISPOSITIVO PARA INFUSÃO VENOSA PERIFÉRICA; COM AGULHA EM AÇO INOX P/COLETA MÚLTIPLA, TRIFUNCIONAL, C/DISPOSITIVO DE SEGURANÇA; ESTÉRIL, BOTÃO QUE RECOLHE A AGULHA AINDA NA VEIA; COM ASAS FLEXÍVEIS DE COR VERDE; EXTENSÃO DE PROLONGAMENTO TUBO VINIL, FLEXÍVEL, INCOLOR, TRANSPARENTE C/ 7 POLEGADAS DE COMPRIMENTO, ADAPTADOR LUER; CALIBRE 21G TRIFUNCIONAL (COLETA DE SANGUE, COLETA COM SERINGA E INFUSÃO ENDOVENOSA ATÉ 2 HORAS); EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR LAUDO LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; |  |  |  |  |
| 10 | 2.000 | UNID | DISPOSITIVO PARA INFUSÃO VENOSA PERIFÉRICA 25 G C/DISPOSIT. SEGURANÇA DISPOSITIVO PARA INFUSÃO VENOSA PERIFÉRICA; COM (SCALP) AGULHA EM AÇO INOX, SILICONADA C/ DISPOSIT. DE SEGURANÇA C/ PROTEÇÃO DA AGULHA APOS PUNÇÃO; COM BISEL CURTO TRIFACETADO; ASA DE EMPUNHADURA FLEXÍVEL, ALINHADA E ANTIDERRAPANTE; EXTENSÃO DE PROLONGAMENTO : EXTENSÃO EM PVC, FLEXÍVEL E TRANSPARENTE; CALIBRE 25 G, TIPO LUER, COM TAMPA, ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL APROPRIADO COM BARREIRA MICROBIANA QUE PERMITA A TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, INDIVIDUAL; O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR LAUDO QUE COMPROVE SUA ESTERILIDADE E ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE; |  |  |  |  |
| 11 | 3.000 | UNID | DISPOSITIVO PARA INFUSÃO VENOSA PERIFÉRICA 27G DISPOSITIVO PARA INFUSÃO VENOSA PERIFÉRICA; COM AGULHA EM AÇO INOX SILICONADA, NIVELADA, POLIDA, CILÍNDRICA, RETA E OCA; COMPRIMENTO APROX. 10 MM; BISEL TRIFACETADO E AFIADO, EMPUNHADURA EM FORMATO DE BORBOLETA, SEM REBARBAS, COM PERFIL PLANO; IDENTIFICADO DE ACORDO COM O CÓDIGO DE CORES , COM PERFEITA FIXAÇÃO ENTRE A AGULHA E A EXTENSÃO; EXTENSÃO DE PROLONGAMENTO EM PVC, FLEXÍVEL, EXTREMIDADE DISTAL COM CONECTOR LUER, IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE E PERFEITO ENCAIXE; CALIBRE 27G; ATÓXICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL; SISTEMA DE PROTEÇÃO DA AGULHA APOS PUNÇÃO SEM RESÍDUO BIOLÓGICO; EMBALADO EM MATERIAL APROPRIADO COM BARREIRA MICROBIANA QUE PERMITA A TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA; O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR LAUDO QUE COMPROVE SUA ESTERILIZAÇÃO; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE; |  |  |  |  |
| 12 | 18.000 | UNID | DISPOSITIVO PARA INFUSÃO VENOSA PERIFÉRICA, AGULHA 23G DISPOSITIVO PARA INFUSÃO VENOSA PERIFÉRICA; COM AGULHA 23G, SILICONIZADA DE PAREDE FINA, (SCALP); COM BISEL TRIFACETADO; ASA DE EMPUNHADURA FLEXÍVEL, ALINHADA E ANTIDERRAPANTE; EXTENSÃO DE PROLONGAMENTO CÂNULA EM VINIL, COM 30 CM DE COMPRIMENTO, FLEXÍVEL TRANSPARENTE; CALIBRE 21,COM CONECTOR RÍGIDO TIPO LUER, COM TAMPA, ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA DE ABERTURA ASSÉPTICA, INDIVIDUAL; O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR LAUDO QUE COMPROVE SUA CONFORMIDADE COM A NBR 9753; |  |  |  |  |
| **TOTAL LOTE 04** | | | | | | |  |
|  | | | | | | | |
| **LOTE 05** | | | | | | | |
| **ITEM** | **QUANT.** | **UNID.** | **DESCRIÇÃO** | **MARCA/ MODELO** | **INSCR. ANVISA** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| 1 | 20 | UNID | EXTENSÃO PARA SONDA MIC-KEY, LIVRE DE DEPH, FINO, 30 CM: EXTENSÃO PARA SONDA; EM PVC LIVRE DEHP, FINO; MEDINDO 30 CM DE COMPRIMENTO; CONJUNTO DE EXTENSÃO MIC-KEY COM 2 ORIFÍCIOS EM YEM UMA EXTREMEMIDADE C/TAMPAS E PINÇA CORTA FLUXO; SENDO QUE NA OUTRA EXTREMIDADE ENTRADA SECOR-LOK, ADAPTÁVEL A SONDA MIC-KEY; NÃO ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTE A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; ORDEM JUDICIAL – LUCAS MAFFEI |  |  |  |  |
| 2 | 30 | UNID | SONDA DE ASPIRAÇÃO OROTRAQUEAL SEM VÁLVULA CALIBRE 04 - SONDA DE ASPIRAÇÃO OROTRAQUEAL SEM VÁLVULA; EM POLIVINIL, SILICONIZADA, TRANSPARENTE, ATÓXICA, FLEXÍVEL; CALIBRE 04, MEDINDO APROX. 50 CM COM 2 FUROS LATERAIS JUSTAPOSTOS E 1 FURO NA PONTA, PONTA ARREDONDADA; ESTÉRIL, CONECTOR COM TAMPA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; |  |  |  |  |
| 3 | 30 | UNID | SONDA DE ASPIRAÇÃO OROTRAQUEAL SEM VÁLVULA CALIBRE 06 - SONDA DE ASPIRAÇÃO OROTRAQUEAL SEM VÁLVULA; EM POLIVINIL, SILICONIZADA, TRANSPARENTE, ATÓXICA, FLEXÍVEL; CALIBRE 06, MEDINDO APROX. 50 CM COM 2 FUROS LATERAIS JUSTAPOSTOS E 1 FURO NA PONTA, PONTA ARREDONDADA; ESTÉRIL, CONECTOR COM TAMPA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; |  |  |  |  |
| 4 | 30 | UNID | SONDA DE ASPIRAÇÃO OROTRAQUEAL SEM VÁLVULA CALIBRE 08 - SONDA DE ASPIRAÇÃO OROTRAQUEAL SEM VÁLVULA; EM POLIVINIL, SILICONIZADA, TRANSPARENTE, ATÓXICA, FLEXÍVEL; CALIBRE 08, MEDINDO APROX. 50 CM COM 2 FUROS LATERAIS JUSTAPOSTOS E 1 FURO NA PONTA, PONTA ARREDONDADA; ESTÉRIL, CONECTOR COM TAMPA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; |  |  |  |  |
| 5 | 30 | UNID | SONDA DE ASPIRAÇÃO OROTRAQUEAL SEM VÁLVULA CALIBRE 10 - SONDA DE ASPIRAÇÃO OROTRAQUEAL SEM VÁLVULA; EM POLIVINIL, SILICONIZADA, TRANSPARENTE, ATÓXICA, FLEXÍVEL; CALIBRE 10, MEDINDO APROX. 50 CM COM 2 FUROS LATERAIS JUSTAPOSTOS E 1 FURO NA PONTA, PONTA ARREDONDADA; ESTÉRIL, CONECTOR COM TAMPA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; |  |  |  |  |
| 6 | 30 | UNID | SONDA DE ASPIRAÇÃO OROTRAQUEAL SEM VÁLVULA CALIBRE 12 - SONDA DE ASPIRAÇÃO OROTRAQUEAL SEM VÁLVULA; EM POLIVINIL, SILICONIZADA, TRANSPARENTE, ATÓXICA, FLEXÍVEL; CALIBRE 12, MEDINDO APROX. 50 CM COM 2 FUROS LATERAIS JUSTAPOSTOS E 1 FURO NA PONTA, PONTA ARREDONDADA; ESTÉRIL, CONECTOR COM TAMPA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE |  |  |  |  |
| 7 | 30 | UNID | SONDA DE ASPIRAÇÃO OROTRAQUEAL SEM VÁLVULA CALIBRE 14 - SONDA DE ASPIRAÇÃO OROTRAQUEAL SEM VÁLVULA; EM POLIVINIL, SILICONIZADA, TRANSPARENTE, ATÓXICA, FLEXÍVEL; CALIBRE 14, MEDINDO APROX. 50 CM COM 2 FUROS LATERAIS JUSTAPOSTOS E 1 FURO NA PONTA, PONTA ARREDONDADA; ESTÉRIL, CONECTOR COM TAMPA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; |  |  |  |  |
| 8 | 30 | UNID | SONDA DE ASPIRAÇÃO OROTRAQUEAL SEM VÁLVULA CALIBRE 16 - SONDA DE ASPIRAÇÃO OROTRAQUEAL SEM VÁLVULA; EM POLIVINIL, SILICONIZADA, TRANSPARENTE, ATÓXICA, FLEXÍVEL; CALIBRE 16, MEDINDO APROX. 50 CM COM 2 FUROS LATERAIS JUSTAPOSTOS E 1 FURO NA PONTA, PONTA ARREDONDADA; ESTÉRIL, CONECTOR COM TAMPA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; |  |  |  |  |
| 9 | 300 | UNID | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, NÚMERO 18: ESPESSURA DA SONDA: 06 MM; TRAQUEAL PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES DA ARVORE TRAQUEOBRÔNQUICA, ESTÉRIL; ATÓXICA; APIROGÊNICO; DESCARTÁVEL (USO ÚNICO). TODAS AS SONDAS DESCARTÁVEIS SÃO COMPOSTAS DE TUBO DE PVC ATÓXICO FLEXÍVEL COM MODELO DE FURAÇÃO ESPECÍFICA E CONECTOR COM TAMPA. |  |  |  |  |
| 10 | 200 | UNID | SONDA DE NUTRIÇÃO ENTERAL BI COMPATÍVEL, CALIBRE 10 FR X 100 CM - SONDA DE NUTRIÇÃO ENTERAL; CONFECCIONADA EM POLIURETANO; BI COMPATÍVEL, FLEXÍVEL, SILICONIZADA, RADIOPACO; CALIBRE 10 FR COM NO MÍNIMO 100 CM DE COMPRIMENTO; COM GRADUAÇÃO EM TODA A SUA EXTENSÃO; COM FIO GUIA; EXTREMIDADE DISTAL COM CONECTOR UNIVERSAL EM Y, RESISTENTE, COMPATÍVEL COM CONEXÃO ESCALONADA, TAMPA BOA VEDAÇÃO; EXTREMIDADE PROXIMAL COM PONTA EM TUNGSTENIO, OU EM OLIVA DE POLIURETANO OU SIMILAR; ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; |  |  |  |  |
| 11 | 50 | UNID | SONDA DE NUTRIÇÃO ENTERAL CALIBRE 12FR - SONDA DE NUTRIÇÃO ENTERAL; CONFECCIONADA EM POLIURETANO; BI COMPATÍVEL, FLEXÍVEL, SILICONIZADA, RADIOPACO; CALIBRE 12 COM NO MÍNIMO 100 CM DE COMPRIMENTO, COM GRADUAÇÃO EM TODA A SUA EXTENSÃO; COM FIO GUIA; EXTREMIDADE DISTAL COM CONECTOR UNIVERSAL EM Y, RESISTENTE, COMPATÍVEL COM CONEXÃO ESCALONADA, TAMPA COM BOA VEDAÇÃO; EXTREMIDADE PROXIMAL COM PONTA EM TUNGSTENIO/OLIVA EM POLIURETANO/SIMILAR; ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; |  |  |  |  |
| 12 | 50 | UNID | SONDA DE NUTRIÇÃO ENTERAL CALIBRE 6 A 6, 5 FR - SONDA DE NUTRIÇÃO ENTERAL; CONFECCIONADA EM POLIURETANO, BI COMPATÍVEL, FLEXÍVEL; RADIOPACA, SILICONIZADA; CALIBRE 6 A 6,5 FR, COM APROX. 50 CM DE COMPRIMENTO, COM GRADUAÇÃO EM TODA A SUA EXTENSÃO; COM FIO GUIA; EXTREMIDADE DISTAL COM CONECTOR UNIVERSAL EM Y, RESISTENTE, COMPATÍVEL COM CONEXÃO ESCALONADA, TAMPA COM BOA VEDAÇÃO; EXTREMIDADE PROXIMAL COM PONTA ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA; ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICAS; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; |  |  |  |  |
| 13 | 50 | UNID | SONDA DE NUTRIÇÃO ENTERAL ENFIT N.10 - SONDA DE NUTRIÇÃO ENTERAL; CONFECCIONADA EM POLIURETANO; BIO- COMPATÍVEL, FLEXÍVEL, SILICONIZADA, RADIOPACO; CALIBRE 10 FR COM NO MÍNIMO 100 CM DE COMPRIMENTO; COM GRADUAÇÃO EM TODA A SUA EXTENSÃO; COM FIO GUIA; EXTREMIDADE DISTAL COM CONECTOR UNIVERSAL EM Y, RESISTENTE, COMPATÍVEL COM CONEXÃO ENFIT; EXTREMIDADE PROXIMAL COM PONTA RADIOPACA EM TUNGSTÊNIO/ OLIVA DE POLIURETANO OU SIMILAR; ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; |  |  |  |  |
| 14 | 50 | UNID | SONDA DE NUTRIÇÃO ENTERAL ENFIT N.8FR - SONDA DE NUTRIÇÃO ENTERAL; CONFECCIONADA EM POLIURETANO; BI COMPATÍVEL, FLEXÍVEL, SILICONIZADA, RADIOPACO; CALIBRE 8 FR COM NO MÍNIMO 100CM; GRADUADO EM TODA A SUA EXTENSÃO; COM FIO GUIA; EXTREMIDADE DISTAL COM CONECTOR UNIVERSAL EM Y, RESISTENTE, COMPATÍVEL COM CONEXÃO ENFIT; EXTREMIDADE PROXIMAL COM PONTA RADIOPACA EM TUGSTENIO/OLIVA DE POLIURETANO OU SIMILAR; ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA COM TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO; |  |  |  |  |
| 15 | 50 | UNID | SONDA DESC. P/ GASTROSTOMIA 3 VIAS - SONDA DESCARTÁVEL; EM SILICONE, RADIOPACA, GRADUADA, FIXAÇÃO INTERNA POR BALAO TRI-FUNNEL E EXTERNA POR ANEL DE SEGURANCA; PARA GASTROSTOMIA COM 03 VIAS; NÚMERO 14, COM BALÃO DE 5 CC; SILICONIZADA, EMBALADA EM MATERIAL QUE GARANTA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICAS; O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; |  |  |  |  |
| 16 | 150 | UNID | SONDA FOLEY 100% SILICONE BALÃO 5ML C/2 VIAS CAL.22 ESTERIL - SONDA FOLEY; EM 100% SILICONE; SILICONIZADA; ESTÉRIL; COM BALAO DE 05 ML; COM 2 VIAS; NÚMERO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISÍVEL CALIBRE NO.22, ESTAMPADA NA EXTREMIDADE DISTAL; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE, O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; |  |  |  |  |
| 17 | 50 | UNID | SONDA FOLEY 2 VIAS SILIC. CAL.24 BALÃO 5 ML - SONDA FOLEY; EM BORRACHA NATURAL; SILICONIZADA; ESTÉRIL; COM BALÃO DE 05 ML; COM 2 VIAS; NÚMERO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISÍVEL CALIBRE NO.24; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A ART.31 L.8078/90 PORT.CONJ.N.1 DE 23/1/96-M.SAUDE; |  |  |  |  |
| 18 | 400 | UNID | SONDA FOLEY BALÃO DE 05 A 15ML, C/2 VIAS, NO.16 - SONDA FOLEY; EM BORRACHA NATURAL; SILICONIZADA; ESTÉRIL; COM BALÃO DE 05 A 15ML; COM 2 VIAS; NUMERO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISÍVEL NO.16, EMBALADA EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICAS; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; |  |  |  |  |
| 19 | 400 | UNID | SONDA FOLEY EM BORRACHA NATURAL SILICONIZADA ESTÉRIL, 2 VIAS, 14 - SONDA FOLEY; EM BORRACHA NATURAL; SILICONIZADA; ESTÉRIL; COM BALÃO DE 5 ML; COM 2VIAS, CALIBRE 14; NÚMERO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISÍVEL E EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICAS; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE |  |  |  |  |
| 20 | 200 | UNID | SONDA FOLEY N. 10 - SONDA FOLEY; EM 100% SILICONE, TRANSPARENTE; LUBRIFICAÇÃO HOMOGÊNEA; ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, ATÓXICA, APIROGENICA; COM BALÃO DE 3-5ML, COM VÁLVULA TIPO LUER; COM 2 VIAS, CALIBRE NÚMERO 10, PONTA COM DOIS ORIFÍCIOS LATERAIS; NÚMERO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISÍVEL N.DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISÍVEL, EMBALAGEM QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEP. A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE, EMBALAGEM INDIVIDUAL; |  |  |  |  |
| 21 | 200 | UNID | SONDA FOLEY N. 12 - SONDA FOLEY; EM 100% SILICONE; SILICONIZADA; ESTÉRIL; COM BALÃO DE 5 A 30ML; COM 2 VIAS, CALIBRE 12; NÚMERO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISÍVEL NA EXTREMIDADE DISTAL DA SONDA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LAUDO ANALÍTICO CONFORME ART.31L.8078/90 PORT. CONJN 1 DE 23/01/96 M. DA SAÚDE; |  |  |  |  |
| 22 | 400 | UNID | SONDA FOLEY; EM 100% SILICONE, TRANSPARENTE; ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, ATÓXICA, APIROGENICA; COM BALÃO DE 5-10ML, COM VÁLVULA TIPO LUER; COM 2 VIAS, CALIBRE NÚMERO 18, PONTA COM DOIS ORIFÍCIOS LATERAIS; NÚMERO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISÍVEL EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICAS; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE; |  |  |  |  |
| 23 | 300 | UNID | SONDA FOLEY; EM 100% SILICONE, TRANSPARENTE; ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, ATÓXICA, APIROGENICA; COM BALÃO DE 5-10ML, COM VÁLVULA TIPO LUER; COM 2 VIAS, CALIBRE NÚMERO 20, PONTA COM DOIS ORIFÍCIOS LATERAIS; NÚMERO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISÍVEL EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICAS; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE |  |  |  |  |
| 24 | 300 | UNID | SONDA LEVINE PARA SONDAGEM GÁSTRICA; NÚMERO 6; MEDINDO APROXIMADAMENTE 45 CM DE COMPRIMENTO; TRANSPARENTE; EM SILICONE; RADIOPACA, DEMARCADA, COM TAMPA FIXA, ADAPTADOR UNIVERSAL, EXTREMO DISTAL COM DOIS ORIFÍCIOS; ESTÉRIL; EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL COM BARREIRA MICROBIANA DE ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA; |  |  |  |  |
| 25 | 300 | UNID | SONDA LEVINE PARA SONDAGEM GÁSTRICA; NÚMERO 8; MEDINDO APROXIMADAMENTE 45 CM DE COMPRIMENTO; TRANSPARENTE; EM SILICONE; RADIOPACA, DEMARCADA, COM TAMPA FIXA, ADAPTADOR UNIVERSAL, EXTREMO DISTAL COM DOIS ORIFICIOS; ESTERIL; EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL COM BARREIRAMICROBIANA DE ABERTURA E TRANSFERENCIA ASSEPTICA; |  |  |  |  |
| 26 | 300 | UNID | SONDA LEVINE PARA SONDAGEM GÁSTRICA; NÚMERO 4; MEDINDO APROXIMADAMENTE 45 CM DE COMPRIMENTO; TRANSPARENTE; EM SILICONE; RADIOPACA, DEMARCADA, COM TAMPA FIXA, ADAPTADOR UNIVERSAL, EXTREMO DISTAL COM DOIS ORIFÍCIOS; ESTÉRIL; EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL COM BARREIRA MICROBIANA DE ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA; |  |  |  |  |
| 27 | 300 | UNID | SONDA LEVINE PARA SONDAGEM GÁSTRICA; NÚMERO 16; MEDINDO APROXIMADAMENTE 120 CM; TRANSPARENTE; EM POLIVINIL; SILICONIZADA; DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL; COM UM ORIFÍCIO NA PONTA E QUATRO LATERAIS; TAMPA OCLUSIVA, ADAPTADOR UNIVERSAL; EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL COM BARREIRA MICROBIANA DE ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA; |  |  |  |  |
| 28 | 300 | UNID | SONDA LEVINE PARA SONDAGEM GÁSTRICA; NÚMERO 18; MEDINDO APROXIMADAMENTE 120 CM; TRANSPARENTE; EM POLIVINIL; SILICONIZADA; DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL; COM UM ORIFÍCIO NA PONTA E QUATRO LATERAIS; TAMPA OCLUSIVA, ADAPTADOR UNIVERSAL; EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL COM BARREIRA MICROBIANA DE ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA; |  |  |  |  |
| 29 | 300 | UNID | SONDA LEVINE PARA SONDAGEM GÁSTRICA; CALIBRE 10FR; LONGA, NO MÍNIMO DE 120 CM; TRANSPARENTE; EM POLIVINIL SILICONIZADO, SEM REBARBA DE MANUFATURA; COM TAMPA OCLUSIVA, ADAPTADOR UNIVERSAL; FLEXÍVEL, ATÓXICA, APIROGENICA, USO ÚNICO, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL; EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA E ATENDA A LEGISLAÇÃO VIGENTE; |  |  |  |  |
| 30 | 300 | UNID | SONDA LEVINE PARA SONDAGEM GÁSTRICA; CALIBRE 12FR; LONGA, MEDINDO NO MÍNIMO 120 CM; TRANSPARENTE; EM POLIVINIL SILICONIZADO, SEM REBARBAS DE MANUFATURA; COM TAMPA OCLUSIVA, ADAPTADOR UNIVERSAL, FLEXÍVEL, ATÓXICA, APIROGENICA, USO ÚNICO; ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE; |  |  |  |  |
| 31 | 300 | UNID | SONDA LEVINE PARA SONDAGEM GÁSTRICA; CALIBRE 20FR; LONGA, MEDINDO NO MÍNIMO DE 120CM; TRANSPARENTE; EM POLIVINIL SILICONIZADO, SEM REBARBAS DE MANUFATURA; COM TAMPA OCLUSIVA, ADAPTADOR UNIVERSAL; FLEXÍVEL, ATÓXICA, APIROGENICA, USO ÚNICO, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL; EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA E ATENDA A LEGISLAÇÃO VIGENTE; |  |  |  |  |
| 32 | 300 | UNID | SONDA LEVINE PARA SONDAGEM GÁSTRICA; CALIBRE 6FR; LONGA, MEDINDO NO MÍNIMO 120 CM; TRANSPARENTE; EM POLIVINIL SILICONIZADO, SEM REBARBAS DE MANUFATURA; COM TAMPA OCLUSIVA, ADAPTADOR UNIVERSAL, FLEXIVEL, ATÓXICA, APIROGENICA, USO ÚNICO; ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE; |  |  |  |  |
| 33 | 300 | UNID | SONDA LEVINE PARA SONDAGEM GÁSTRICA; CALIBRE 8FR; LONGA, MEDINDO NO MÍNIMO 120 CM; TRANSPARENTE; EM POLIVINIL SILICONIZADO, SEM REBARBAS DE MANUFATURA; COM TAMPA OCLUSIVA, ADAPTADOR UNIVERSAL, FLEXÍVEL, ATÓXICA, APIROGENICA, USO ÚNICO; ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE; |  |  |  |  |
| 34 | 300 | UNID | SONDA NASOGÁSTRICA CURTA; CONFECCIONADA EM POLIVINIL, SILICONIZADA; FLEXÍVEL, ATÓXICA, APIROGENICA, TRANSPARENTE, DESCARTÁVEL; COM TAMPA OCLUSIVA, CONECTOR UNIVERSAL; CALIBRE 10 FR; MEDINDO 40 CM DE COMPRIMENTO, COM ORIFÍCIOS LATERAIS OPOSTOS, ATE NO MÁXIMO 2 CM DA EXTREMIDADE DA SONDA; ESTÉRIL; EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL APROPRIADO COM BARREIRA MICROBIANA QUE PERMITA A TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICAS; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE; |  |  |  |  |
| 35 | 300 | UNID | SONDA NASOGASTRICA CURTA; CONFECCIONADA EM POLIVINIL, SILICONIZADA; FLEXÍVEL, ATÓXICA, APIROGENICA, TRANSPARENTE, DESCARTÁVEL; COM TAMPA OCLUSIVA, CONECTOR UNIVERSAL; CALIBRE 12 FR; MEDINDO 40 CM DE COMPRIMENTO; ESTÉRIL; EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICAS; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; |  |  |  |  |
| 36 | 300 | UNID | SONDA NASOGASTRICA CURTA; CONFECCIONADA EM POLIVINIL, SILICONIZADA; FLEXÍVEL, ATÓXICA, APIROGENICA, TRANSPARENTE, DESCARTÁVEL; COM TAMPA OCLUSIVA, CONECTOR UNIVERSAL; CALIBRE 14 FR; MEDINDO 40 CM DE COMPRIMENTO; ESTÉRIL; EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICAS; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; |  |  |  |  |
| 37 | 300 | UNID | SONDA NASOGASTRICA CURTA; CONFECCIONADA EM POLIVINIL, SILICONIZADA; FLEXÍVEL, ATÓXICA, APIROGENICA, TRANSPARENTE, DESCARTÁVEL; COM TAMPA OCLUSIVA, CONECTOR UNIVERSAL; CALIBRE 16 FR; MEDINDO 40 CM DE COMPRIMENTO; ESTÉRIL; EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICAS; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; |  |  |  |  |
| 38 | 300 | UNID | SONDA RETAL; CONFECCIONADA EM PVC; ATÓXICA, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE; CALIBRE 08 FR; COM NO MÍNIMO 35 CM DE COMPRIMENTO; EXTREMIDADE DISTAL SEM CONECTOR; EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA, ISENTA DE REBARBAS; SONDA SILICONIZADA; ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; |  |  |  |  |
| 39 | 300 | UNID | SONDA RETAL; CONFECCIONADA EM PVC; ATÓXICA, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE; CALIBRE 10 FR; COM NO MÍNIMO 35 CM DE COMPRIMENTO; EXTREMIDADE DISTAL SEM CONECTOR; EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA, ISENTA DE REBARBAS; SONDA SILICONIZADA; ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; |  |  |  |  |
| 40 | 300 | UNID | SONDA RETAL; CONFECCIONADA EM PVC; ATÓXICA, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE; CALIBRE 12 FR; COM NO MÍNIMO 35 CM DE COMPRIMENTO; EXTREMIDADE DISTAL SEM CONECTOR; EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA, ISENTA DE REBARBAS; SONDA SILICONIZADA; ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; |  |  |  |  |
| 41 | 300 | UNID | SONDA RETAL; CONFECCIONADA EM PVC; ATÓXICA, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE; CALIBRE 14 FR; COM NO MÍNIMO 35 CM DE COMPRIMENTO; EXTREMIDADE DISTAL SEM CONECTOR; EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA, ISENTA DE REBARBAS; SONDA SILICONIZADA; ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; |  |  |  |  |
| 42 | 300 | UNID | SONDA RETAL; CONFECCIONADA EM PVC; ATÓXICA, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE; CALIBRE 16 FR; COM NO MÍNIMO 35 CM DE COMPRIMENTO; EXTREMIDADE DISTAL SEM CONECTOR; EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA, ISENTA DE REBARBAS; SONDA SILICONIZADA; ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; |  |  |  |  |
| 43 | 300 | UNID | SONDA RETAL; CONFECCIONADA EM PVC; ATÓXICA, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE; CALIBRE 18 FR; COM NO MÍNIMO 35 CM DE COMPRIMENTO; EXTREMIDADE DISTAL SEM CONECTOR; EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA, ISENTA DE REBARBAS; SONDA SILICONIZADA; ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; |  |  |  |  |
| 44 | 3.000 | UNID | SONDA URETRAL; CONFECCIONADA EM PVC, SEM REBARBAS DE MANUFATURA; ATOXICA, APIROGENICA, FLEXIVEL, TRANSPARENTE; COM 35 CM DE COMPRIMENTO, NÚMERO 10; COM CONECTOR UNIVERSAL; NÃO SILICONIZADA; ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; |  |  |  |  |
| 45 | 15.000 | UNID | SONDA URETRAL; CONFECCIONADA EM PVC, SEM REBARBAS DE MANUFATURA; ATÓXICA, APIROGENICA, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE; COM NO MÍNIMO 35 CM DE COMPRIMENTO, NÚMERO 12; COM CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA; NÃO SILICONIZADA; ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE; |  |  |  |  |
| 46 | 8.000 | UNID | SONDA URETRAL; CONFECCIONADA EM PVC, SEM REBARBAS DE MANUFATURA; ATÓXICA, APIROGENICA, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE; COM NO MÍNIMO 35 CM DE COMPRIMENTO, NÚMERO 14; COM CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA; NÃO SILICONIZADA; ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE; |  |  |  |  |
| 47 | 5.000 | UNID | SONDA URETRAL; CONFECCIONADA EM PVC, SEM REBARBAS DE MANUFATURA; ATÓXICA, APIROGENICA, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE; COM NO MÍNIMO 35 CM DE COMPRIMENTO, NÚMERO 16; COM CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA; NÃO SILICONIZADA; ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE; |  |  |  |  |
| 48 | 1.000 | UNID | SONDA URETRAL; CONFECCIONADA EM PVC, SEM REBARBAS DE MANUFATURA; ATÓXICA, APIROGENICA, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE; COM NO MINIMO 35 CM DE COMPRIMENTO, NÚMERO 6; COM CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA; SILICONIZADA; ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE; |  |  |  |  |
| 49 | 2.000 | UNID | SONDA URETRAL; CONFECCIONADA EM PVC, SEM REBARBAS DE MANUFATURA; ATOXICA, APIROGENICA, FLEXIVEL, TRANSPARENTE; COM NO MÍNIMO 35 CM DE COMPRIMENTO, NÚMERO 8; COM CONECTOR UNIVERSAL, COM TAMPA; NÃO SILICONIZADA; ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO VIGENTE; |  |  |  |  |
| 50 | 200 | UNID | SONDA HIDROFÍLICA TAMANHO N.12, 40CM DE PRONTO USO ADULTO PARA CATETERISMO INTERMITENTE LIMPO, USO ÚNICO, COM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PONTA INTRODUTORA PROTEGIDA POR TAMPA E MANGA DE PROTEÇÃO EM TODA EXTENSÃO DA SONDA, LIVRE DE TOQUE, CONFECCIONADO EM PVC, COM REVESTIMENTO HIDROFÍLICO. NÃO POSSUI LÁTEX, LIVRE DE FTALATOS. DEVE SER UNIFORMEMENTE LUBRIFICADA, FACILITANDO SUA INSERÇÃO. GUIA INTRODUTÓRIA COM PONTA RETA POSSUINDO ORIFÍCIOS POLIDOS QUE FACILITAM SUA INSERÇÃO, TIRA DE NÃO TECIDO DE POLIÉSTER UMIDIFICADA COM ÁGUA DEIONIZADA NO INTERIOR DA EMBALAGEM MANTENDO O CATETER ÚMIDO OU TECNOLOGIA SIMILAR QUE FORNEÇA A LUBRIFICAÇÃO NECESSÁRIA SEM O USO DE LUBRIFICANTES SINTÉTICOS. EMBALAGEM COM SISTEMA DE FIXAÇÃO EM SUPERFÍCIE COM ORIFÍCIO LARGO E FAIXA DE RASGO QUE FACILITA SUA ABERTURA. |  |  |  |  |
| **TOTAL LOTE 05** | | | | | | |  |
|  | | | | | | | |
| **LOTE 06** | | | | | | | |
| **ITEM** | **QUANT.** | **UNID.** | **DESCRIÇÃO** | **MARCA/ MODELO** | **INSCR. ANVISA** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| 1 | 2.500 | UNID | ESCOVA PARA COLETA GINECOLÓGICA, HASTES, CERDAS MACIAS, CÔNICAS E ESTERIL: ESCOVA PARA COLETA; COMPOSTO POR HASTE PLÁSTICA DE 20CM (+/-2CM), CERDAS MACIAS, FORMATO CÔNICO 2CM X 0,5CM BASE E 0,3CM ÁPICE; USO GINECOLÓGICO, ESTÉRIL, EMBALADA EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; |  |  |  |  |
| 2 | 500 | UNID | ESPATULA DE AYRE, MADEIRA RESISTENTE, SEM REBARBAS, USO ÚNICO: ESPÁTULA DE AYRE; CONFECCIONADA EM MADEIRA RESISTENTE, MALEÁVEL; EXTREMIDADE SUPERIOR BIFURCADA E ARREDONDADAS E INFERIOR ARREDONDADAS; USO ÚNICO DESCARTÁVEL, EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA SUA INTEGRIDADE; O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; |  |  |  |  |
| 3 | 1.000 | UNID | ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL GRANDE - TRANSPARENTE, ESTÉRIL, 2 VÁLVULAS ARTICULADAS, QUE SE ABREM PELA AÇÃO, PARAFUSO JÁ ACOPLADO AO ORIFÍCIO DE ENTRADA, EXIBE EM SUA EXTREMIDADE PROXIMAL FORMAÇÃO CILÍNDRICA DE FIBRA ÓPTICA, COM APROXIMADAMENTE 30 MM DE EXTENSÃO E 5 MM. APRESENTA ALERTA PROJETANDO-SE NA POSIÇÃO DE 12 HORAS DE UM RELÓGIO. USO ÚNICO, ESTÉRIL. EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME DE POLIETILENO/POLIPROPILENO E ABERTURA ASSÉPTICA, COM NÚMERO DE LOTE, FABRICAÇÃO E VALIDADE NA EMBALAGEM. |  |  |  |  |
| 4 | 1.000 | UNID | ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL PEQUENO - TRANSPARENTE, ESTÉRIL, 2 VÁLVULAS ARTICULADAS, QUE SE ABREM PELA AÇÃO, PARAFUSO JÁ ACOPLADO AO ORIFÍCIO DE ENTRADA, EXIBE EM SUA EXTREMIDADE PROXIMAL FORMAÇÃO CILÍNDRICA DE FIBRA ÓPTICA, COM APROXIMADAMENTE 30 MM DE EXTENSÃO E 5 MM. APRESENTA ALERTA PROJETANDO-SE NA POSIÇÃO DE 12 HORAS DE UM RELÓGIO. USO ÚNICO, ESTÉRIL. EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME DE POLIETILENO/POLIPROPILENO E ABERTURA ASSÉPTICA, COM NÚMERO DE LOTE, FABRICAÇÃO E VALIDADE NA EMBALAGEM. |  |  |  |  |
| 5 | 1.600 | UNID | ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL MÉDIO - TRANSPARENTE,ESTÉRIL 2 VÁLVULAS ARTICULADAS, QUE SE ABREM PELA AÇÃO, PARAFUSO JÁ ACOPLADO AO ORIFÍCIO DE ENTRADA, EXIBE EM SUA EXTREMIDADE PROXIMAL FORMAÇÃO CILÍNDRICA DE FIBRA ÓPTICA, COM APROXIMADAMENTE 30 MM DE EXTENSÃO E 5 MM. APRESENTA ALERTA PROJETANDO-SE NA POSIÇÃO DE 12 HORAS DE UM RELÓGIO. USO ÚNICO, ESTÉRIL. EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME DE POLIETILENO/POLIPROPILENO E ABERTURA ASSÉPTICA, COM NÚMERO DE LOTE, FABRICAÇÃO E VALIDADE NA EMBALAGEM. |  |  |  |  |
| 6 | 500 | UNID | KIT PARA PAPANICOLAU, USO UNICO, ESTERIL, TAMANHO MEDIO: KIT PARA PAPANICOLAU; CONTENDO 1 ESPECULO VAGINAL, 1 ESPÁTULA DE AYRE,1 ESCOVA CERVICAL, 2 LUVAS DE E.V.A, 1 CAIXA PORTA LAMINA; 1 LAMINA DE VIDRO COM BORDA FOSCA, USO ÚNICO, ESTÉRIL; TAMANHO MÉDIO; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE; |  |  |  |  |
| 7 | 300 | UNID | KIT PARA PAPANICOLAU, TAMANHO PEQUENO, ESTERIL: KIT PARA PAPANICOLAU; CONTENDO 1 ESPECULO VAGINAL, 1 ESPÁTULA DE AYRE, 1 ESCOVA CERVICAL, 2 LUVAS DE E.V.A., 1 CAIXA PORTA LAMINA; 1 LAMINA DE VIDRO COM BORDA FOSCA, USO ÚNICO, ESTÉRIL; TAMANHO PEQUENO; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; |  |  |  |  |
| 8 | 1.000 | UNID | PRESERVATIVO FEMININO LATEX TRANSPARENTE (15 X 8)CM PRESERVATIVO FEMININO; EM LÁTEX TRANSPARENTE; LUBRIFICADO, FORMATO CILÍNDRICO, COM ANÉIS FLEXÍVEIS NAS EXTREMIDADES; MEDINDO 15CM DE COMPRIMENTO E 08CM DE DIÂMETRO; COM CONTENDO SELO DO INMETRO; EMBALADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE ASSEGURE A INTEGRIDADE DO PRODUTO; CONTENDO IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE; |  |  |  |  |
| 9 | 2.000 | UNID | PRESERVATIVO MASCULINO DE BORRACHA; CARACTERÍSTICAS FÍSICAS LUBRIFICADO, CONTENDO RESERVATÓRIO NA PONTA; LARGURA 52 MM +/- 2. |  |  |  |  |
| 10 | 300 | UNID | SOLUCAO FIXADORA COM PROPILENOGLICOL; ALCOOL ETILICO ABSOLUTO; BUTANO: SOLUÇÃO FIXADORA; COMPOSTO DE PROPILENOGLICOL; ÁLCOOL ETÍLICO ABSOLUTO E BUTANO; PARA FIXAÇÃO DE ESFREGAÇO CELULARES EM LAMINA; ACONDICIONADO EM FRASCO AEROSOL COM 100 ML; ROTULO COM NÚMERO DE LOTE; COMPOSIÇÃO; PROCEDÊNCIA DATAS FABRICAÇÃO E VALIDADE; |  |  |  |  |
| 11 | 300 | UNID | SOLUCAO FIXADORA ESFREGACO VAGINAL EM LAMINA: SOLUÇÃO FIXADORA; COMPOSTO DE PROPILENO-GLICOL, ÁLCOOL ABSOLUTO, LIQUIDO TRANSPARENTE, INCOLOR; PARA FIXAÇÃO DE ESFREGAÇO VAGINAL EM LAMINA; ACONDICIONADO EM FRASCO DE 100ML TIPO SPRAY BORRIFADOR; ROTULO COM N. DE LOTE, DATA DE FABRICAO, VALIDADE, COMPOSIÇÃO E PROCEDÊNCIA; |  |  |  |  |
| 12 | 500 | UNID | COLETOR MENSTRUAL; 100% SILICONE; ATÓXICO E TRANSLUCIDO; DE ACORDO COM A RDC 142 DE 2017; |  |  |  |  |
| 13 | 200 | UNID | DUCHA HIGIÊNICA DESCARTÁVEL PARA INJEÇÃO DE SOLUÇÕES AQUOSAS NAS CAVIDADES ÍNTIMAS. COMPOSTO POR POUCH DE 20CM X 25CM EM FILME DE POLIETILENO TELEFTALATO (PET), FILME DE POLIETILENO BAIXA DENSIDADE, BICO DE 5 CM EM RESINA DE POLIETILENO DE ALTA DENSI- DADE. EMBALAGEM PLÁSTICA QUE ACOMODA O PRODUTO DOBRADO OCUPANDO UMA ÁREA DE 7CM X 13CM, CAPACIDADE PARA 300ML. PRODUTO NÃO ESTÉRIL, NÃO TÓXICO. ACONDICIONADO EM CAIXA COM 100 UNIDADES. |  |  |  |  |
| **TOTAL LOTE 06** | | | | | | |  |
|  | | | | | | | |
| **LOTE 07** | | | | | | | |
| **ITEM** | **QUANT.** | **UNID.** | **DESCRIÇÃO** | **MARCA/ MODELO** | **INSCR. ANVISA** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| 1 | 500 | UNID | CÂNULA DE GUEDEL N° 3 ADULTO 90 MM CÂNULA DE GUEDEL; TAMANHO N° 3; ADULTO; MEDINDO APROXIMADAMENTE 90 MM NA CURVATURA INFERIOR; DE MATERIAL ATÓXICO COM PVC FLEXÍVEL, TRANSPARENTE E INODORO, CURVATURA ADEQUADA COM ORIFÍCIO CENTRAL; COM BORDAS DE SEGURANÇA SEM REBARBAS; RESISTENTE A DESINFECÇÃO; EMBALADO EM MATERIAL APROPRIADO QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE; |  |  |  |  |
| 2 | 500 | UNID | CÂNULA DE GUEDEL, TAMANHO ADULTO N.4 MEDINDO APROX. 103MM A 107MMCANULA DE GUEDEL; TAMANHO ADULTO N.4 MEDINDO APROX. 103MM A 107MM; DE MATERIAL ATÓXICO COM CURVATURA ANATÔMICA, FLEXÍVEL; COM ORIFÍCIO CENTRAL, BORDA DE SEGURANÇA, SEM REBARBAS; RESISTENTE AO PROCESSO DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO; EMBALADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A ABNT NBR 9258;2015; |  |  |  |  |
| 3 | 500 | UNID | CÂNULA DE GUEDEL, TAMANHO ADULTO N.5 MEDINDO APROX. 108MM A 112MM CÂNULA DE GUEDEL; TAMANHO ADULTO N.5 MEDINDO APROX. 108MM A 112MM; DE MATERIAL ATÓXICO COM CURVATURA ANATÔMICA, FLEXÍVEL; COM ORIFÍCIO CENTRAL, BORDA DE SEGURANÇA, SEM REBARBAS; RESISTENTE AO PROCESSO DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO; EMBALADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A ABNT NBR 9258;2015; |  |  |  |  |
| 4 | 500 | UNID | CÂNULA DE GUEDEL, TAMANHO INFANTIL N.1 MEDINDO APROX. 53MM A 57MM CÂNULA DE GUEDEL; TAMANHO INFANTIL N.1 MEDINDO APROX. 53MM A 57MM; DE MATERIAL ATÓXICO COM CURVATURA ANATÔMICA, FLEXÍVEL; COM ORIFÍCIO CENTRAL, BORDA DE SEGURANÇA, SEM REBARBAS; RESISTENTE AO PROCESSO DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO; EMBALADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A ABNT NBR ATUAL; |  |  |  |  |
| 5 | 500 | UNID | CÂNULA DE GUEDEL, TAMANHO INFANTIL N.2 MEDINDO APROX. 63MM A 67MM CÂNULA DE GUEDEL; TAMANHO INFANTIL N.2 MEDINDO APROX. 63MM A 67MM; DE MATERIAL ATÓXICO COM CURVATURA ANATÔMICA, FLEXÍVEL; COM ORIFÍCIO CENTRAL, BORDA DE SEGURANÇA, SEM REBARBAS; RESISTENTE AO PROCESSO DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO; EMBALADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A ABNT NBR ATUAL; |  |  |  |  |
| 6 | 500 | UNID | CANULA ENDOTRAQUEAL; CONFECCIONADA EM PVC, TRANSPARENTE, FLEXIVEL, ATOXICO, COM CONECTOR, COM OLHO DE MURPHY; SEM MANDRIL; COM CUFF DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME; COM VALVULA DE SEGURANCA; 4,5 MM (20 FR); EXTREMIDADE DA CANULA ATRAUMATICA; COM GRADUACAO INDELEVEL; USO UNICO; COM FIO RADIOPACO; ESTERIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA, ABERTURA ASSEPTICA E OBEDECER A LEGISLACAO VIGENTE; |  |  |  |  |
| 7 | 500 | UNID | CÂNULA ENDOTRAQUEAL; CONFECCIONADA EM 100% PVC, BRANCO LEITOSO, LIVRE DE LÁTEX, TERMOSSENSÍVEL; SILICONIZADA, PRÉ-FORMADA, FLEXÍVEL, ATÓXICA, PARA INTUBAÇÃO NASAL; SEM MANDRIL, COM CONECTOR SEMI MONTADO; COM CUFF DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, COM ENCAIXE PARA SERINGA LUER-LOCK; COM VÁLVULA DE SEGURANÇA; 8,0 MM DE DIÂMETRO INTERNO; EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMATICA COM ORIFÍCIO MURPHY; GRADUAÇÃO INDELÉVEL; DESCARTÁVEL; COM FIO RADIOPACO CONTINUO; ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE. |  |  |  |  |
| 8 | 500 | UNID | CÂNULA ENDOTRAQUEAL; CONFECCIONADA EM PVC, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO, COM CONECTOR, COM OLHO DE MURPHY; SEM MANDRIL; SEM CUFF; SEM VÁLVULA; CALIBRE 2.0 MM (10 FR); EXTREMIDADE ATRAUMATICA; COM GRADUAÇÃO INDELÉVEL; USO ÚNICO; COM FIO RADIOPACO; ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANS E ABERTURA ASSÉPTICA E OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; |  |  |  |  |
| 9 | 500 | UNID | CÂNULA ENDOTRAQUEAL; CONFECCIONADA EM 100% PVC, TRANSPARENTE, LIVRE DE LÁTEX, TERMOSSENSIVEL; SILICONIZADA, FLEXÍVEL, ATÓXICA, PARA INTUBAÇÃO ORAL OU NASAL; SEM MANDRIL, COM CONECTOR SEMI MONTADO; COM CUFF DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, COM ENCAIXE PARA SERINGA LUER-LOCK; COM VÁLVULA DE SEGURANÇA; 3,5 MM DE DIÂMETRO INTERNO; EXTREMIDADE RETRAIDA ATRAUMATICA COM ORIFÍCIO MURPHY E CURVA MAGILL; GRADUAÇÃO INDELÉVEL COM MARCAÇÃO A CADA 1CM; DESCARTÁVEL; COM FIO RADIOPACO CONTINUO; ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE; |  |  |  |  |
| 10 | 500 | UNID | CÂNULA ENDOTRAQUEAL; CONFECCIONADA EM 100% PVC, TRANSPARENTE, LIVRE DE LÁTEX, TERMOSSENSIVEL; SILICONIZADA, FLEXÍVEL, ATOXICA, PARA INTUBAÇÃO ORAL OU NASAL; SEM MANDRIL, COM CONECTOR SEMI MONTADO; COM CUFF DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, COM ENCAIXE PARA SERINGA LUER-LOCK; COM VÁLVULA DE SEGURANÇA; 4,0 MM DE DIÂMETRO INTERNO; EXTREMIDADE RETRAIDA ATRAUMATICA COM ORIFÍCIO MURPHY E CURVA MAGILL; GRADUAÇÃO INDELÉVEL COM MARCAÇÃO A CADA 1CM; DESCARTÁVEL; COM FIO RADIOPACO CONTINUO; ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE; |  |  |  |  |
| 11 | 500 | UNID | CÂNULA ENDOTRAQUEAL; CONFECCIONADA EM 100% PVC, TRANSPARENTE, LIVRE DE LÁTEX, TERMOSSENSIVEL; SILICONIZADA, FLEXÍVEL, ATÓXICA, PARA INTUBAÇÃO ORAL OU NASAL; SEM MANDRIL, COM CONECTOR SEMI MONTADO; COM CUFF DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, COM ENCAIXE PARA SERINGA LUER-LOCK; COM VÁLVULA DE SEGURANÇA; 4,5 MM DE DIÂMETRO INTERNO; EXTREMIDADE RETRAIDA ATRAUMATICA COM ORIFÍCIO MURPHY E CURVA MAGILL; GRADUAÇÃO INDELÉVEL COM MARCAÇÃO A CADA 1CM; DESCARTÁVEL; COM FIO RADIOPACO CONTINUO; ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE; |  |  |  |  |
| 12 | 500 | UNID | CÂNULA ENDOTRAQUEAL; CONFECCIONADA EM 100% PVC, TRANSPARENTE, LIVRE DE LÁTEX, TERMOSSENSIVEL; SILICONIZADA, FLEXÍVEL, ATOXICA, PARA INTUBAÇÃO ORAL OU NASAL; SEM MANDRIL, COM CONECTOR SEMI MONTADO; COM CUFF DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, COM ENCAIXE PARA SERINGA LUER-LOCK; COM VÁLVULA DE SEGURANÇA; 5,0 MM DE DIÂMETRO INTERNO; EXTREMIDADE RETRAIDA ATRAUMATICA COM ORIFÍCIO MURPHY E CURVA MAGILL; GRADUAÇÃO INDELÉVEL COM MARCAÇÃO A CADA 1CM; DESCARTÁVEL; COM FIO RADIOPACO CONTINUO; ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE; |  |  |  |  |
| 13 | 500 | UNID | CÂNULA ENDOTRAQUEAL; CONFECCIONADA EM 100% PVC, TRANSPARENTE, LIVRE DE LÁTEX, TERMOSSENSIVEL; SILICONIZADA, FLEXÍVEL, ATOXICA, PARA INTUBAÇÃO ORAL OU NASAL; SEM MANDRIL, COM CONECTOR SEMI MONTADO; COM CUFF DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, COM ENCAIXE PARA SERINGA LUER-LOCK; COM VÁLVULA DE SEGURANÇA; 5,5 MM DE DIÂMETRO INTERNO; EXTREMIDADE RETRAIDA ATRAUMATICA COM ORIFÍCIO MURPHY E CURVA MAGILL; GRADUAÇÃO INDELÉVEL COM MARCAÇÃO A CADA 1CM; DESCARTÁVEL; COM FIO RADIOPACO CONTINUO; ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE; |  |  |  |  |
| 14 | 500 | UNID | CÂNULA ENDOTRAQUEAL; CONFECCIONADA EM 100% PVC, TRANSPARENTE, LIVRE DE LÁTEX, TERMOSSENSIVEL; SILICONIZADA, FLEXÍVEL, ATOXICA, PARA INTUBAÇÃO ORAL OU NASAL; SEM MANDRIL, COM CONECTOR SEMI MONTADO; COM CUFF DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, COM ENCAIXE PARA SERINGA LUER-LOCK; COM VÁLVULA DE SEGURANÇA; 6,0 MM DE DIÂMETRO INTERNO; EXTREMIDADE RETRAIDA ATRAUMATICA COM ORIFÍCIO MURPHY E CURVA MAGILL; GRADUAÇÃO INDELÉVEL COM MARCAÇÃO A CADA 1CM; DESCARTÁVEL; COM FIO RADIOPACO CONTINUO; ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE; |  |  |  |  |
| 15 | 500 | UNID | CÂNULA ENDOTRAQUEAL; CONFECCIONADA EM 100% PVC, TRANSPARENTE, LIVRE DE LÁTEX, TERMOSSENSIVEL; SILICONIZADA, FLEXÍVEL, ATOXICA, PARA INTUBAÇÃO ORAL OU NASAL; SEM MANDRIL, COM CONECTOR SEMI MONTADO; COM CUFF DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, COM ENCAIXE PARA SERINGA LUER-LOCK; COM VÁLVULA DE SEGURANÇA; 6,5 MM DE DIÂMETRO INTERNO; EXTREMIDADE RETRAIDA ATRAUMATICA COM ORIFÍCIO MURPHY E CURVA MAGILL; GRADUAÇÃO INDELÉVEL COM MARCAÇÃO A CADA 1CM; DESCARTÁVEL; COM FIO RADIOPACO CONTINUO; ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE; |  |  |  |  |
| 16 | 500 | UNID | CÂNULA ENDOTRAQUEAL; CONFECCIONADA EM 100% PVC, TRANSPARENTE, LIVRE DE LÁTEX, TERMOSSENSIVEL; SILICONIZADA, FLEXÍVEL, ATOXICA, PARA INTUBAÇÃO ORAL OU NASAL; SEM MANDRIL, COM CONECTOR SEMI MONTADO; COM CUFF DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, COM ENCAIXE PARA SERINGA LUER-LOCK; COM VÁLVULA DE SEGURANÇA; 7,0 MM DE DIÂMETRO INTERNO; EXTREMIDADE RETRAIDA ATRAUMATICA COM ORIFÍCIO MURPHY E CURVA MAGILL; GRADUAÇÃO INDELÉVEL COM MARCAÇÃO A CADA 1CM; DESCARTÁVEL; COM FIO RADIOPACO CONTINUO; ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE; |  |  |  |  |
| 17 | 500 | UNID | CÂNULA ENDOTRAQUEAL; CONFECCIONADA EM 100% PVC, TRANSPARENTE, LIVRE DE LÁTEX, TERMOSSENSIVEL; SILICONIZADA, FLEXÍVEL, ATOXICA, PARA INTUBAÇÃO ORAL OU NASAL; SEM MANDRIL, COM CONECTOR SEMI MONTADO; COM CUFF DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, COM ENCAIXE PARA SERINGA LUER-LOCK; COM VÁLVULA DE SEGURANÇA; 7,5 MM DE DIÂMETRO INTERNO; EXTREMIDADE RETRAIDA ATRAUMATICA COM ORIFÍCIO MURPHY E CURVA MAGILL; GRADUAÇÃO INDELÉVEL COM MARCAÇÃO A CADA 1CM; DESCARTÁVEL; COM FIO RADIOPACO CONTINUO; ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE; |  |  |  |  |
| 18 | 500 | UNID | CÂNULA ENDOTRAQUEAL; CONFECCIONADA EM 100% PVC, TRANSPARENTE, LIVRE DE LÁTEX, TERMOSSENSIVEL; SILICONIZADA, FLEXÍVEL, ATÓXICA, PARA INTUBAÇÃO ORAL OU NASAL; SEM MANDRIL, COM CONECTOR SEMI MONTADO; COM CUFF DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, COM ENCAIXE PARA SERINGA LUER-LOCK; COM VÁLVULA DE SEGURANÇA; 8,5 MM DE DIÂMETRO INTERNO; EXTREMIDADE RETRAIDA ATRAUMATICA COM ORIFÍCIO MURPHY E CURVA MAGILL; GRADUAÇÃO INDELÉVEL COM MARCAÇÃO A CADA 1CM; DESCARTÁVEL; COM FIO RADIOPACO CONTINUO; ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE; |  |  |  |  |
| 19 | 500 | UNID | CÂNULA ENDOTRAQUEAL; CONFECCIONADA EM 100% PVC, TRANSPARENTE, LIVRE DE LÁTEX, TERMOSSENSIVEL; SILICONIZADA, FLEXÍVEL, ATOXICA, PARA INTUBAÇÃO ORAL OU NASAL; SEM MANDRIL, COM CONECTOR SEMI MONTADO; COM CUFF DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, COM ENCAIXE PARA SERINGA LUER-LOCK; COM VÁLVULA DE SEGURANÇA; 9,0 MM DE DIÂMETRO INTERNO; EXTREMIDADE RETRAIDA ATRAUMATICA COM ORIFÍCIO MURPHY E CURVA MAGILL; GRADUAÇÃO INDELÉVEL COM MARCAÇÃO A CADA 1CM; DESCARTÁVEL; COM FIO RADIOPACO CONTINUO; ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE; |  |  |  |  |
| 20 | 200 | UNID | CANULA ENDOTRAQUEAL PVC 7.0MM (30FR) ESTERIL C/FIO RADIOPACO C/CUFF |  |  |  |  |
| 21 | 200 | UNID | CANULA ENDOTRAQUEAL: EM PVC SEM BALÃO 2,5 MM. TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL. POSSUI ORIFÍCIO MURPHY; LINHA RADIOPACA CONTÍNUA; EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA; PARA INTUBAÇÃO ORAL. EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL, COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS. POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA. |  |  |  |  |
| 22 | 200 | UNID | CANULA ENDOTRAQUEAL: EM PVC SEM BALÃO 3,0 MM. TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL. POSSUI ORIFÍCIO MURPHY; LINHA RADIOPACA CONTÍNUA; EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA; PARA INTUBAÇÃO ORAL. EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL.COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS. POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA. |  |  |  |  |
| 23 | 200 | UNID | CANULA ENDOTRAQUEAL: EM PVC SEM BALÃO 3,5 MM. TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL. POSSUI ORIFÍCIO MURPHY. LINHA RADIOPACA CONTÍNUA. EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA; PARA INTUBAÇÃO ORAL. EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL.COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS. POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA. |  |  |  |  |
| 24 | 200 | UNID | CANULA ENDOTRAQUEAL: EM PVC SEM BALÃO 4,0 MM. TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL.POSSUI ORIFÍCIO MURPHY. LINHA RADIOPACA CONTÍNUA; EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA; PARA INTUBAÇÃO ORAL; EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL; COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS; POSSUI CURVATURA ANATÔMICA. |  |  |  |  |
| 25 | 20 | UNID | CÂNULA GUEDEL, TAM.N.00 (55MM) CÂNULA DE GUEDEL; TAMANHO N.00, MEDINDO 55MM, COR VERDE OU SIMILAR; DE MATERIAL ATÓXICO COM PVC, SILICONADA, ATÓXICO, CURVATURA ANATÔMICA, ORIFÍCIO CENTRAL; COM BORDA DE SEGURANÇA, ISENTO DE DEFEITOS OU REBARBAS; FLEXÍVEL; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; |  |  |  |  |
| 26 | 1.000 | UNID | CATETER NASAL DESC. TIPO ÓCULOS PRONG SILICONE C/MIN.2.10M ADULTOS CATETER DESCARTÁVEL; EM MATERIAL COMPATÍVEL, ESTÉRIL; USO ÚNICO, NASAL, TIPO ÓCULOS, COM PRONG EM SILICONE, COM EXTENSÃO COM NO MÍNIMO 2,10M; TAMANHO ADULTO, EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; |  |  |  |  |
| 27 | 600 | UNID | CATETER OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS INFANTIL CATETER; CONFECCIONADO EM SILICONE OU SILICONADO; SONDA DE OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS; EXTREMIDADES NÃO TRAUMÁTICAS, BEM ACABADAS SEM REBARBAS E COM ORIFÍCIOS DISTAIS; RESISTENTE A TORÇÕES FLEXÍVEL E TRANSPARENTE; COM REGULAGEM E CONECTOR TIPO UNIVERSAL; TAMANHO: INFANTIL, CLEAN OU ESTÉRIL; DESCARTÁVEL, ATÓXICO APIROGENICO ; EMBALAGEM INDIVIDUAL; EMBALADO EM MATERIAL APROPRIADO COM BARREIRA MICROBIANA QUE PERMITA A TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE; |  |  |  |  |
| 28 | 10 | UNID | CIRCUITO DE PACIENTE, DE SISTEMA RESPIRATÓRIO UNIVERSAL FECHADO DE PVCCIRCUITO DE PACIENTE; DE SISTEMA RESPIRATÓRIO UNIVERSAL FECHADO DE PVC, LIVRE LÁTEX; CONECTORES FLEXÍVEIS NAS EXTREMIDADES DAS TRAQUEIAS MEDINDO: 22F.22M/15F; COMPOSTO DE TUBO CORRUGADO, FLEXÍVEL, AJUSTÁVEL TRANSPARENTE,2M, RAMAL EXTRA DE 1,5M; ACOMPANHA UM FILTRO PARA PACIENTE E BOLSA DE 3 LITROS LIVRE DE LÁTEX, DESCARTÁVEL DE USO ÚNICO; |  |  |  |  |
| 29 | 10 | UNID | CONJUNTO PARA CPAP, TAMANHO 00, NEO: CONJUNTO PARA CPAP; NEONATAL, PARA RECÉM-NASCIDO, COM PESO DE APROXIMADAMENTE 2 KG, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO; COM UMA CÂNULA NASAL FLEXÍVEL, MACIA, TAMANHO 00, TOUCA DE MALHA DE ALGODÃO PARA ENCAIXE NA CABEÇA; COM FIXADOR DE FECHAMENTO EM VELCRO, CONECTORES TIPO COTOVELO PARA RAMO INSPIRATÓRIO E EXPIRATÓRIO; COM APROX. 10 MM X 1,2 M (DXC), CONECTORES P/ADAPTAÇÃO NO COPO DE UMIDIFICAÇÃO E VÁLVULA EXPIRAT; TUBO EXTENSOR PARA LINHA PROXIMAL; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; |  |  |  |  |
| 30 | 10 | UNID | CONJUNTO PARA CPAP, TAMANHO 02, NEO: CONJUNTO PARA CPAP; NEONATAL, PARA RECÉM-NASCIDO, COM PESO DE APROXIMADAMENTE 2 KG, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO; COM UMA CÂNULA NASAL FLEXÍVEL, MACIA, TAMANHO 02, TOUCA DE MALHA DE ALGODÃO PARA ENCAIXE NA CABEÇA; COM FIXADOR DE FECHAMENTO EM VELCRO, CONECTORES TIPO COTOVELO PARA RAMO INSPIRATÓRIO E EXPIRATÓRIO; COM APROX. 10 MM X 1,2 M (DXC), CONECTORES P/ADAPTAÇÃO NO COPO DE UMIDIFICAÇÃO E VÁLVULA EXPIRAT; TUBO EXTENSOR PARA LINHA PROXIMAL; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; |  |  |  |  |
| 31 | 10 | UNID | CONJUNTO PARA CPAP, TAMANHO 04, NEO: CONJUNTO PARA CPAP; NEONATAL, PARA RECÉM-NASCIDO, COM PESO DE APROXIMADAMENTE 2 KG, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO; COM UMA CÂNULA NASAL FLEXÍVEL, MACIA, TAMANHO 04, TOUCA DE MALHA DE ALGODÃO PARA ENCAIXE NA CABEÇA; COM FIXADOR DE FECHAMENTO EM VELCRO, CONECTORES TIPO COTOVELO PARA RAMO INSPIRATÓRIO E EXPIRATÓRIO; COM APROX. 10 MM X 1,2 M (DXC), CONECTORES P/ADAPTAÇÃO NO COPO DE UMIDIFICAÇÃO E VÁLVULA EXPIRAT. TUBO EXTENSOR PARA LINHA PROXIMAL; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; |  |  |  |  |
| 32 | 10 | UNID | CONJUNTO PARA NEBULIZAÇÃO CONTINUA; COMPOSTO POR COPO NEBULIZAÇÃO DE 500ML, GRADUADO, TRAQUEIA SILICONE DE 150CM, MASCARA VINIL C/ ELÁSTICO, ADULTO; SEM AQUECIMENTO, C/ BORBOLETA EM POLIPROPILENO P/CONEXÃO EM REDE DE OXIGÊNIO 9/16" (ABNT); A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A NORMA DA ABNT NBR 11906, EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; |  |  |  |  |
| 33 | 10 | UNID | CONJUNTO PARA NEBULIZAÇÃO CONTÍNUA ADULTO, COMPOSTO POR ADAPTADOR VENTURI, ADAPTADOR PARA REDE DE OXIGÊNIO COM ANEL VENTURI, PINO DE PUNÇÃO, PARA SISTEMA FECHADO, FRASCO DE ÁGUA ESTÉRIL 440ML, MANGUEIRA DE DRENAGEM DE CONDENSAÇÃO, CIRCUITO DE NEBULIZAÇÃO E MÁSCARA FACIAL ADULTO, SEM AQUECIMENTO. EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER A LEGISLAÇÃO VIGENTE. |  |  |  |  |
| 34 | 30 | UNID | CONJUNTO PARA NEBULIZAÇÃO CONTÍNUA PEDIATRICO, COMPOSTO POR ADAPTADOR VENTURI, ADAPTADOR PARA REDE DE OXIGÊNIO COM ANEL VENTURI, PINO DE PUNÇÃO, PARA SISTEMA FECHADO, FRASCO DE ÁGUA ESTÉRIL 440ML, MANGUEIRA DE DRENAGEM DE CONDENSAÇÃO, CIRCUITO DE NEBULIZAÇÃO E MÁSCARA FACIAL ADULTO, SEM AQUECIMENTO. EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER A LEGISLAÇÃO VIGENTE |  |  |  |  |
| 35 | 50 | UNID | CONJUNTO PARA NEBULIZAÇÃO CONTINUA; COMPOSTO POR MASCARA, TUBO FLEXÍVEL CORRUGADO, 1 EXTENSÃO PARA OXIGÊNIO 2,1 M E 1 COPO DE UMID COM 06 CONECTORES; FLUXO O2 A FRIO, COM CORES AZUL/24%, AMARELO/28%, BRANCO/31%, VERDE/35%, ROSA/40% E LARANJA/50%; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; |  |  |  |  |
| 36 | 50 | UNID | EXTENSÃO PARA MICRONEBULIZADOR DE OXIGÊNIO: TUBO DE EXTENSÃO; CONFECCIONADO EM PVC CRISTAL ATÓXICO, PARA USO EM MICRO NEBULIZADOR DE OXIGÊNIO; MEDINDO 1,5 M DE COMPRIMENTO X 6 MM DE DIÂMETRO EXTERNO, COM CONECTOR DE 9/16 POL; COM CAPACIDADE DE CONECTAR À REDE DE O2; NÃO ESTÉRIL; EMBALADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; |  |  |  |  |
| 37 | 50 | UNID | FLUXOMETRO PARA OXIGENIO ESCALA DE 0 A 15 L/MIN: FLUXO METRO; PARA OXIGÊNIO; CORPO DE METAL CROMADO; COM ESCALA GRADUADA DE 0 A 15 L/MIM; BILHA DUPLA EM POLICARBONATO OU ACRÍLICO TRANSPARENTE E INQUEBRÁVEL; FLUTUADOR ESFERA EM AÇO INOXIDÁVEL; ROSCAS CONFORME NORMA CONEXÕES COMPATÍVEIS COM O PADRÃO ABNT; ACOMPANHA TODOS OS DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO; |  |  |  |  |
| 38 | 50 | UNID | FLUXOMETRO: FLUXOMETRO; PARA AR COMPRIMIDO; CORPO DE METAL CROMADO; COM ESCALA GRADUADA DE 0 A 30 L/MIN; BILHA DUPLA EM MATERIAL TRANSPARENTE INQUEBRÁVEL; FLUTUADOR ESFÉRICO EM AÇO INOX; ROSCAS CONFORME NORMA ABNT 254; |  |  |  |  |
| 39 | 10 | UNID | GUIA DE INTUBAÇÃO 15 FR: GUIA DE INTUBAÇÃO; EM PVC FLEXÍVEL; TIPO BOUGIE; COR CONTRASTANTE AO TUBO TRAQUEAL, ANTIADERENTE, PONTA ARREDONDADA; CALIBRE 15 FR, COM 700MM DE COMP.; COM ESCALA GRADUADA BILATERAL, DUPLA E INVERTIDA, P/ TOT ENTRE 5,5 A 10MM; ESTERILIZADO A OXIDO DE ETILENO OU RAIO GAMA; EMBALADO EM MATERIAL APROPRIADO QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; |  |  |  |  |
| 40 | 10 | UNID | GUIA DE INTUBAÇÃO, EM TUBO ÚNICO DE PVC CALIBRE 6 FR: GUIA DE INTUBAÇÃO; EM TUBO ÚNICO DE PVC (CLORETO DE POLIVINILA), TIPO BOUGIE PARA INTUBAÇÃO VENTILADO WELL LEAD; CALIBRE 6 FR, COM 535MM DE COMPRIMENTO; ESTERILIZADO POR OXIDO DE ETILENO OU RAIO GAMA; EMBALADO EM MATERIAL APROPRIADO QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER ALEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; |  |  |  |  |
| 41 | 10 | UNID | GUIA DE INTUBAÇÃO, EM TUBO ÚNICO DE PVC, CALIBRE 10FR: GUIA DE INTUBAÇÃO; EM TUBO ÚNICO DE PVC (CLORETO DE POLIVINILA), TIPOBOUGIE PARA INTUBAÇÃO VENTILADO WELL LEAD; CALIBRE 10FR, CO 700MM DE COMPRIMENTO; ESTERILIZADO POR OXIDO DE ETILENO OU RAIO GAMA; EMBALADO EM MATERIAL APROPRIADO QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; |  |  |  |  |
| 42 | 30 | UNID | MICRO NEBULIZADOR COM MASCARA: MICRO NEBULIZADOR COM MÁSCARA; CONFECCIONADO EM POLIVINIL; CONECTOR EM POLIVINIL, COPO ANTIDERRAME P/NEBULIZAÇÃO EM PAC. NA HORIZONTAL; COM CAPACIDADE APROXIMADAMENTE 20 ML, MASCARA EM POLIVINIL C/BORDAS ARREDONDADAS; CHICOTE COM NO MÍNIMO 1,5M DE COMPRIMENTO; PARA USO EM REDE DE OXIGÊNIO OU AR COMPRIMIDO; |  |  |  |  |
| 43 | 30 | UNID | UMIDIFICADOR FRIO C/ BICO PARA CATETER O2: UMIDIFICADOR; FRIO; COMPATÍVEL COM QUALQUER VÁLVULA OU MEDIDOR DE VAZÃO DE REDE CANALIZADA P/ OXIGÊNIO; COMPOSTO DE COPO PLÁSTICO DE 250 ML, C/ GRAVAÇÃO DE NÍVEL MIN/MÁXIMO C/ SAÍDA COM BICO P/ CATETER O2; EM PLÁSTICO RESISTENTE, OPACO, C/EXTENSÃO EM PVC ATÓXICO COR VERDE, MEDINDO APROX.2M C/ CONECT.FLEXIVEL; DESINFECÇÃO QUÍMICA E MECÂNICA; |  |  |  |  |
| **TOTAL LOTE 07** | | | | | | |  |
|  | | | | | | | |
| **LOTE 08** | | | | | | | |
| **ITEM** | **QUANT.** | **UNID.** | **DESCRIÇÃO** | **MARCA/ MODELO** | **INSCR. ANVISA** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| 1 | 100 | UNID | BANDAGEM TRIANGULAR BANDAGEM TRIANGULAR; COMPOSTA DE TECIDO CRU; COM ESPESSURA DE 0,7; COM DIMENSÕES BASE X LADO X LADO 70X1,00 (LXC); ACABAMENTO EM OVERLOQUE; DEVERA RESISTIR A ALTA RESISTENCIA; COM FINALIDADE DE PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA; EMBALADA EM PACOTE COM 1 OU 5 UNIDADES; |  |  |  |  |
| 2 | 2 | UNID | BOLSA P/MATERIAL DE BOMBEIROS, ACONDICIONAR BOLSA PARA MATERIAL DE BOMBEIROS; COM A FINALIDADE DE ACONDICIONAR MATERIAIS DE PRIMEIROS SOCORROS PARA MOTOCICLETAS; CONFECCIONADA EM TECIDO POLIAMIDA PRODUZIDA COM FIO 6.6; NA COR VERMELHO; MEDINDO APROXIMADAMENTE 600 MM DE ALTURA X 360 MM DE LARGURA X 160 MM DE PROFUNDIDADE; FECHAMENTO ATRAVÉS DE ZÍPER DE NYLON NR 10, COM 02 CURSORES; COM 2 COMPARTIMENTOS; ACABAMENTO DA BOLSA EM PERFIL TERMOPLÁSTICO; DEVERÃO SER EMBALADAS EM SACOS PLÁSTICOS; COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES; MATS.PRIMEIROS SOCORROS |  |  |  |  |
| 3 | 20 | UNID | CINTO PARA PRANCHA DE EMERGÊNCIA 100% POLIAMIDA 04 TIRANTES TRANSVCINTO PARA PRANCHA DE EMERGÊNCIA; CONFECCIONADO EM 100% POLIAMIDA; 04 TIRANTES TRANSVERSAIS, COM ALTURA REGULÁVEL, FECHO DE REGULAGEM EM VELCRO E REGULADOR PLÁSTICO; 01 TIRANTE PRINCIPAL, COM SISTEMA EM "V" COM ALTURA REGULÁVEL E ADAPTÁVEL PARA PRANCHA RÍGIDA; FITAS DE POLIAMIDA, PRINCIPAL PRETA E TRANSVERSAIS COLORIDAS, COM APROXIMADAMENTE 48MM DE LARGURA; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; |  |  |  |  |
| 4 | 50 | UNID | COBERTOR ALUMINIZADO, (TIPO MANTA), (210 X 140 X 0, 025): COBERTOR ALUMINADO; EM MATERIAL: TIPO LAMINA DE ALUMÍNIO; (210 CM COMP. X 140CM LARG.); 0,025MM DE ESPESSURA; |  |  |  |  |
| 5 | 500 | UNID | COLAR CERVICAL PARA ÓRTESES E PRÓTESES COLAR CERVICAL PARA ÓRTESES E PRÓTESES; EM ESPUMA SEMI-RÍGIDA; DENSIDADE ALTA DENSIDADE; REVESTIMENTO DE MODELO FILADELPHIA; FECHO EM VELCRO; COM SUPORTE MENTONIANO E DISPOSITIVO EM VELCRO PARA AJUSTE NO PESCOÇO; NAS MEDIDAS DE 40 A 56 CM DE CIRCUNF X 13,5 CM ALTURA; NO TAMANHO GRANDE; |  |  |  |  |
| 6 | 500 | UNID | COLAR CERVICAL PARA ÓRTESES E PRÓTESES COLAR CERVICAL PARA ÓRTESES E PRÓTESES; EM ESPUMA SEMI-RÍGIDA; DENSIDADE ALTA DENSIDADE; REVESTIMENTO DE MODELO FILADELPHIA; FECHO EM VELCRO; COM SUPORTE MENTONIANO E DISPOSITIVO EM VELCRO PARA AJUSTE NO PESCOÇO; NAS MEDIDAS DE 40 A 56 CM CIRCUNF X 10 CM ALTURA; NO TAMANHO PEQUENO; |  |  |  |  |
| 7 | 500 | UNID | COLAR CERVICAL PARA ÓRTESES E PRÓTESES COLAR CERVICAL PARA ÓRTESES E PRÓTESES; EM ESPUMA SEMI-RÍGIDA; DENSIDADE ALTA DENSIDADE; REVESTIMENTO DE MODELO FILADELPHIA; FECHO EM VELCRO; COM SUPORTE MENTONIANO E DISPOSITIVO EM VELCRO PARA AJUSTE NO PESCOÇO; NAS MEDIDAS DE 40 A 56 CM DE CIRCUNF X 12 CM ALTURA; NO TAMANHO MÉDIO; |  |  |  |  |
| 8 | 500 | UNID | COLAR CERVICAL TIPO RESGATE PEQUENO ABERTURA PARA TRAQUEIA COLAR CERVICAL TIPO RESGATE; EM MODELO STIFNECK, PECA ÚNICA INJETADA EM POLIESTIRENO DE ALTA DENSIDADE; COM FECHO E VELCRO PARA AJUSTE ANATÔMICO, REVESTIDO COM E.V.A.; TAMANHO PEQUENO, PARTE POSTERIOR (NUCA) COM ABERTURA PARA A PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO DA NUCA; COM PARTE FRONTAL COM ABERTURA QUE PERMITE A PALPAÇÃO E ACESSO A TRAQUEIA; SUPORTE PARA COLUNA CERVICAL DURANTE REMOÇÃO DE ACIDENTADOS. |  |  |  |  |
| 9 | 500 | UNID | COLAR CERVICAL TIPO RESGATE TAMANHO GRANDE COLAR CERVICAL TIPO RESGATE; EM MODELO STIFNECK, PECA ÚNICA INJETADA EM POLIESTIRENO DE ALTA DENSIDADE; COM FECHO E VELCRO PARA AJUSTE ANATÔMICO, REVESTIDO COM E.V.A.; TAMANHO GRANDE, PARTE POSTERIOR (NUCA) COM ABERTURA PARA A PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO DA NUCA; COM PARTE FRONTAL COM ABERTURA QUE PERMITE A PALPAÇÃO E ACESSO A TRAQUEIA; SUPORTE PARA COLUNA CERVICAL DURANTE REMOÇÃO DE ACIDENTADOS. |  |  |  |  |
| 10 | 500 | UNID | COLAR CERVICAL TIPO RESGATE, TAMANHO MÉDIO COLAR CERVICAL TIPO RESGATE; EM MODELO STIFNECK, PECA ÚNICA INJETADA EM POLIESTIRENO DE ALTA DENSIDADE; COM FECHO E VELCRO PARA AJUSTE ANATÔMICO, REVESTIDO COM E.V.A.; TAMANHO MÉDIO, PARTE POSTERIOR (NUCA) COM ABERTURA PARA A PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO DA NUCA; COM PARTE FRONTAL COM ABERTURA QUE PERMITE A PALPAÇÃO E ACESSO A TRAQUEIA; SUPORTE PARA COLUNA CERVICAL DURANTE REMOÇÃO DE ACIDENTADOS. |  |  |  |  |
| 11 | 500 | UNID | IMOBILIZADOR LATERAL DE CABECA, EM ESPUMA DE POLIETILENO OU EVA: IMOBILIZADOR LATERAL DE CABEÇA; CONFECCIONADO EM ESPUMA DE POLIETILENO OU EVA, DE ALTA DENSIDADE E RADIO TRANSPARENTE; DOIS BLOCOS LATERAIS SIMÉTRICOS NO FORMATO NO FORMATO RETANGULAR COM CANTOS ARREDONDADOS; COM DIMENSÕES DE 25CM X 13CM X 7CM (COMPRIMENTO X LARGURA X ESPESSURA); ABERTURA BILATERAL SIMÉTRICA CIRCULAR CENTRALIZADA DE 10CM DE DIÂMETRO; COM PLACA FIXADORA COM DIMENSÕES DE 40CM X 25CM X 1CM (COMPRIMENTO X LARGURA X ESPESSURA); SISTEMA DE FIXAÇÃO DOS BLOCOS ATRAVÉS DE VELCRO COLADO; TIRANTES DE FIXAÇÃO DA CABEÇA CONFECCIONADOS EM FITA DE NYLON COM 3 CM DE LARGURA; FITA COM REVESTIMENT0 IMPERMEÁVEL DE MATERIAL MACIO E ANTIALÉRGICO; BLOCO E PLACA COM ACABAMENTO SINTÉTICO EM VINIL IMPERMEÁVEL; RESISTENTE A PRODUTO DE LIMPEZA, ÁLCOOL, CLORO, SABÃO; COM FINALIDADE DE IMOBILIZAÇÃO DA COLUNA CERVICAL; EMBALADA EM PLÁSTICO COM INDICAÇÃO DE DATA E VALIDADE DO PRODUTO; |  |  |  |  |
| 12 | 40 | UNID | KIT DE PRIMEIROS SOCORROS: KIT DE PRIMEIROS SOCORROS; COMPOSTO DE MALETA DE MATERIAL PLÁSTICO COM BANDEJA DESLIZANTE COM DIVISÕES, COM ALCA PARA CADEADO; CONTENDO: 01 CAIXA DE MASCARILHA DESCARTÁVEL, 05 ROLOS DE ESPARADRAPO DE 10 X 4,5 CM; 05 PACOTES DE GAZE ESTERILIZADA 7,5 X 7,5 COM 05 COMPRESSAS CADA; 05 PACOTES DE GAZE ALGODONADA ESTÉRIL 10 X 15 COM 05 COMPRESSAS CADA; 05 CAIXAS DE CURATIVOS ADESIVOS (NO MÍNIMO 40 UNIDADES, 05 FRASCOS DE SORO FISIOLÓGICO COM 10 ML); 05 ATADURAS DE CREPON DE 10 CM E 05 ATADURA DE CREPON DE 20 CM; 05 PACOTES DE BANDAGEM DE ALTA PRESSÃO E 05 PACOTES DE BANDAGEM TRIANGULAR; EMBALADOS CORRETAMENTE; ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE; |  |  |  |  |
| 13 | 30 | UNID | KIT DESCART. P/PARTO, LENCOL, CLAMP, BISTURI, ABSORV. HIG. COMPRESS, DESCART: KIT DESCARTÁVEL PARA PARTO; CONTENDO 01 LENÇOL, 02 CLAMPS TIPO GRAMPO, 01 BISTURI C/ CAB02 ABSOR. HIG.01 AVENTAL DESCARTAVEL. 02 MASC. IR.; 03 COMPRESSA DE MANTA DESCARTÁVEL, PRENDEDOR P/CORDÃO UMBILICAL,02 PARES DE LUVAS, COBERTOR TÉRMICO; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; |  |  |  |  |
| 14 | 20 | UNID | LAMINA PARA LARINGOSCOPIO: LAMINA PARA LARINGOSCÓPIO; EM ABS.; PARA LARINGOSCOPIA / INTUBAÇÃO ADULTO E INFANTIL; CURVA; TAMANHOS N.º 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5; DESCARTÁVEL; COMPATÍVEL COM CABOS DE LARINGOSCÓPIOS DE TODOS OS TAMANHOS E MARCAS; A EMBALAGEM DEVERÁ MANTER A INTEGRIDADE DO PRODUTO E OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE; |  |  |  |  |
| 15 | 20 | UNID | LAMPADA PARA LARINGOSCOPIO LED 2, 5V: LÂMPADA P/EQUIPAMENTO MEDICO; PARA LARINGOSCÓPIO LED ADULTO / PEDIÁTRICO / NEONATAL; COMPATÍVEL COM CABOS DAS MARCAS MACINTOSH OU HAOXY; CABO LARINGOSCÓPIO DE FIBRA OPTICA LD-2708 E LD2709; CÓDIGO LD-2766; TENSÃO: 2,5V; |  |  |  |  |
| 16 | 30 | UNID | LAMPADA PARA LARINGOSCOPIO, DIVERSAS MARCAS E MODELOS, COD. K-129: LÂMPADA P/EQUIPAMENTO MEDICO; PARA LARINGOSCÓPIO; COMPATÍVEL COM DIVERSAS MARCAS E DIVERSOS MODELOS; CÓDIGO K-129; TENSÃO: 2,5V; POTENCIA: 300 MA; UNIVERSAL INCANDESCENTE COM ROSCA GROSSA. |  |  |  |  |
| 17 | 50 | UNID | MÁSCARA LARÍNGEA DESCARTÁVEL Nº3.0, PRODUZIDA EM PVC TRANSPARENTE SILICONADO DE USO MÉDICO, ATOXICO, FLEXIVEL; COM CUFF MACIO,TUBO DE AR FLEXIVEL E TRANSPARENTE COM INDICACAO DE PESO; ESTERIL,DESCARTAVEL;EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA E PRONTA PARA UTILIZAÇÃO; PROTETOR DE MORDEDURA, VIA DE ASPIRACAO GASTRICA E ABA DE FIXACAO DE DISPOSITIVO; APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE. |  |  |  |  |
| 18 | 50 | UNID | MÁSCARA LARÍNGEA DESCARTÁVEL Nº4.0, PRODUZIDA EM PVC TRANSPARENTE SILICONADO DE USO MÉDICO, ATOXICO, FLEXIVEL; COM CUFF MACIO,TUBO DE AR FLEXIVEL E TRANSPARENTE COM INDICACAO DE PESO; ESTERIL,DESCARTAVEL;EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA E PRONTA PARA UTILIZAÇÃO; PROTETOR DE MORDEDURA, VIA DE ASPIRACAO GASTRICA E ABA DE FIXACAO DE DISPOSITIVO; APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE. |  |  |  |  |
| 19 | 50 | UNID | MÁSCARA LARÍNGEA DESCARTÁVEL Nº 5.0, PRODUZIDA EM PVC TRANSPARENTE SILICONADO DE USO MÉDICO, ATOXICO, FLEXIVEL; COM CUFF MACIO, TUBO DE AR FLEXIVEL E TRANSPARENTE COM INDICACAO DE PESO; ESTERIL, DESCARTAVEL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA E PRONTA PARA UTILIZAÇÃO; PROTETOR DE MORDEDURA, VIA DE ASPIRACAO GASTRICA E ABA DE FIXACAO DE DISPOSITIVO; APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE. |  |  |  |  |
| 20 | 50 | UNID | MÁSCARA LARÍNGEA DESCARTÁVEL Nº 1,5, PRODUZIDA EM PVC TRANSPARENTE SILICONADO DE USO MÉDICO, ATOXICO, FLEXIVEL; COM CUFF MACIO,TUBO DE AR FLEXIVEL E TRANSPARENTE COM INDICACAO DE PESO; ESTERIL, DESCARTAVEL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA E PRONTA PARA UTILIZAÇÃO; PROTETOR DE MORDEDURA, VIA DE ASPIRACAO GASTRICA E ABA DE FIXACAO DE DISPOSITIVO; APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE. |  |  |  |  |
| 21 | 50 | UNID | MÁSCARA LARÍNGEA DESCARTÁVEL Nº 1,0, PRODUZIDA EM PVC TRANSPARENTE SILICONADO DE USO MÉDICO, ATOXICO, FLEXIVEL; COM CUFF MACIO, TUBO DE AR FLEXIVEL E TRANSPARENTE COM INDICACAO DE PESO; ESTERIL, DESCARTAVEL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA E PRONTA PARA UTILIZAÇÃO; PROTETOR DE MORDEDURA, VIA DE ASPIRACAO GASTRICA E ABA DE FIXACAO DE DISPOSITIVO; APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE. |  |  |  |  |
| 22 | 50 | UNID | MÁSCARA LARÍNGEA DESCARTÁVEL Nº 2,0, PRODUZIDA EM PVC TRANSPARENTE SILICONADO DE USO MÉDICO, ATOXICO, FLEXIVEL; COM CUFF MACIO,TUBO DE AR FLEXIVEL E TRANSPARENTE COM INDICACAO DE PESO; ESTERIL, DESCARTAVEL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA E PRONTA PARA UTILIZAÇÃO; PROTETOR DE MORDEDURA, VIA DE ASPIRACAO GASTRICA E ABA DE FIXACAO DE DISPOSITIVO; APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE. |  |  |  |  |
| 23 | 50 | UNID | MÁSCARA LARÍNGEA DESCARTÁVEL Nº 2,5, PRODUZIDA EM PVC TRANSPARENTE SILICONADO DE USO MÉDICO, ATOXICO, FLEXIVEL; COM CUFF MACIO, TUBO DE AR FLEXIVEL E TRANSPARENTE COM INDICACAO DE PESO; ESTERIL, DESCARTAVEL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA E PRONTA PARA UTILIZAÇÃO; PROTETOR DE MORDEDURA, VIA DE ASPIRACAO GASTRICA E ABA DE FIXACAO DE DISPOSITIVO; APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE. |  |  |  |  |
| 24 | 10 | UNID | MATERIAL DE IMOBILIZAÇÃO P/TRANSPORTE DE VITIMAS; DO TIPO PRANCHA DE RESGATES (TIPO SLED) MÚLTIPLOS PARA USO EM CONJUNTO COM MOTO AQUÁTICA; CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO / POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, C/CHAPAS DE POLIPROPILENO, BORRACHAS DE EVA ALTO IMPACTO; COM DIMENSÕES DE 1600 MM DE ALTURA - 900 MM DE LARGURA - 90 MM DE ESPESSURA; DEVERA SUPORTAR NO MÍNIMO 400 KG; ANCORAGEM EM CABO DE NYLON 25MM, MEDINDO 1000 MM,C/ MOSQUETÃO DE 100MM AÇO INOX P/ TRAÇÃO PRINCIPAL; ALÇAS LATERAIS FORMADA POR CABO DE NYLON 10MM REVESTIDAS POR MANGUEIRA SPT 15,0 MM; MEDIDA MÁXIMA DA ALCA 30 CM DE COMPRIMENTO C/ ALTURA MÁXIMA DE 10CM,DIST. ENTRE AS ALÇAS APROX. 10CM; FURACÃO DA ALCA REFORÇADA POR DUTOS DE PVC DE ALTA RESISTENCIA (TIPO FLANGE) PARA EVITAR DANOS NA FURACÃO; COM OS SEGUINTES ACESSÓRIOS: 2(DOIS) METROS DE CORDA DE POLIAMIDA COM 12 MM DE DIÂMETRO; 3(TRÊS) METROS DE CORDA ELÁSTICA 6MM DE DIÂMETRO; 08 (OITO) ALÇAS DISTRIBUÍDAS NA PARTE SUPERIOR DA PRANCHA C/ NO MÁXIMO 30CM DE LARGURA E 10 CM ALTURA; COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES; SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO GBMAR; |  |  |  |  |
| 25 | 30 | UNID | PÁS PARA DEA ADULTO MARCA ION - ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. CONJUNTO DE DOIS ELETRODOS MULTI-FUNÇÕES PRÉ-CONECTADOS PARA DESFIBRILADOR DEA ÍSIS - INSTRAMED. OS ELETRODOS SÃO DESTINADOS PARA O ATENDIMENTO DE VÍTIMAS ADULTAS.O PRODUTO É LIVRE DE LÁTEX, SEM RISCO DE QUEIMADURAS ACIDENTAIS, PROPORCIONA UMA RÁPIDA CONEXÃO AO DESFIBRILADOR E EXCELENTE CONDUTIVIDADE. OFERECE GARANTIA DE 03 MESES. SIGA SEMPRE AS INSTRUÇÕES DE USO DO DESFIBRILADOR EM RELAÇÃO AO USO REQUERIDO. 01 CONJUNTO DE 2 ELETRODOS PRÉ-CONECTADOS PARA SEREM UTILIZADOS NO DESFIBRILADOR DEA ISIS INSTRAMED. ELETRODOS PARA USO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES ADULTO. GARANTIA DE 03 MESES. |  |  |  |  |
| 26 | 10 | UNID | PLACA DE MASSAGEM CARDÍACA PARA CARRO EMERGÊNCIA; EM ACRÍLICO TRANSPARENTE; MEDINDO 400 X 600 X 6 MM; COMPATÍVEL COM QUALQUER CARRO DE EMERGÊNCIA; |  |  |  |  |
| 27 | 30 | UNID | REANIMADOR MANUAL"; ADULTO, COM BALÃO AUTO INFLÁVEL, SEM EMENDAS; COM CAPACIDADE DE INSUFLAR VOLUMES DE AR CORRENTES DE ATE 1000ML, COM VÁLVULA UNIDIRECIONAL; C/CONECTOR DA VÁLVULA DE ENTRADA DE OXIGÊNIO (RESIDENTE) E AJUSTÁVEL AO LÁTEX E OU TUBO DE PVC N.204; VÁLVULA DE SEGURANÇA PARA PRESSÕES QUE EXCEDAM 30 A 40 CM DE AGUA; PERMITIR ADAPTAÇÃO DE MASCARA FACIAL EM TAMANHOS DIFERENTES; |  |  |  |  |
| 28 | 30 | UNID | RESSUSCITADOR MANUAL SILICONE INFANTIL RESSUSCITADOR MANUAL; CONFECCIONADO EM SILICONE; COMPOSTO POR 1 BALÃO AUTO INFLÁVEL, VOLUME DE 500 ML, 1 VÁLVULA DE ENTRADA DE AR COM CONECTOR PARA OXIGÊNIO; E TUBO RESERVATÓRIO EM SILICONE, SISTEMA DE FLUXO UNIDIRECIONAL C/ VÁLVULA DE SEGURANÇA DE 40CM/H2O; INFANTIL; ACOMPANHADO DE 1 MASCARA COM COXIM INFLÁVEL DE SILICONE E VÁLVULA DE AJUSTE, SILICONADA; 1 EXTENSÃO E 1 RESERVATÓRIO DE SILICONE COM CAPACIDADE DE 1000ML; AUTOLAVÁVEL; EMBALADO EM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; OBEDECENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE; |  |  |  |  |
| 29 | 300 | UNID | TALA PARA IMOBILIZAR MEMBROS; COMPOSTA DE PVC OU EVA; DO TIPO MOLDÁVEL EM ARAMADO DE AÇO MALEÁVEL; COM REVESTIMENTO EM MATERIAL IMPERMEÁVEL RESISTENTE AO ÁLCOOL, SABÃO E CLORO; NO TAMANHO GRANDE, 86 CM DE COMPR. X 10 CM LARG. X 1 CM DE ESPESSURA COM TOLERÂNCIA DE +/- 0,5 CM; |  |  |  |  |
| 30 | 300 | UNID | TALA PARA IMOBILIZAR MEMBROS/TAMANHO GG - TALA PARA IMOBILIZAR MEMBROS; COMPOSTA DE PVC OU EVA; DO TIPO MOLDÁVEL EM ARAMADO DE AÇO MALEÁVEL; COM REVESTIMENTO EM MATERIAL IMPERMEÁVEL RESISTENTE AO ÁLCOOL, SABÃO E CLORO; NO TAMANHO GG, MEDINDO APROXIMADAMENTE 102 X 11CM; |  |  |  |  |
| 31 | 300 | UNID | TALA PARA IMOBILIZAR MEMBROS/TAMANHO M - TALA PARA IMOBILIZAR MEMBROS; COMPOSTA DE PVC OU EVA; DO TIPO MOLDÁVEL EM ARAMADO DE AÇO MALEÁVEL; COM REVESTIMENTO EM MATERIAL IMPERMEÁVEL C/ RESISTENCIA AO ÁLCOOL, SABÃO E CLORO; NO TAMANHO M, 63 CM COMPRIMENTO, 9 CM LARGURA, 1 CM ESPESSURA, TOLERÂNCIA DE +/- 0,2 CM; |  |  |  |  |
| 32 | 300 | UNID | TALA PARA IMOBILIZAR MEMBROS/TAMANHO P - TALA PARA IMOBILIZAR MEMBROS; COMPOSTA DE PVC OU EVA; DO TIPO MOLDÁVEL EM ARAMADO DE AÇO MALEÁVEL; COM REVESTIMENTO EM MATERIAL IMPERMEÁVEL COM RESISTENCIA AO ÁLCOOL, SABÃO E CLORO; NO TAMANHO P (53X8CM) COM COMPRIMENTO DE 30CM, LARGURA 1CM ESPESSURA CM, COM TOLERÂNCIA DE +/- 0,5 CM;; |  |  |  |  |
| 33 | 300 | UNID | TALA PARA IMOBILIZAR MEMBROS/TAMANHO PP - TALA PARA IMOBILIZAR MEMBROS; COMPOSTA DE PVC OU EVA; DO TIPO MOLDÁVEL EM ARAMADO DE AÇO MALEÁVEL; COM REVESTIMENTO EM MATERIAL IMPERMEÁVEL C/ RESISTENCIA AO ÁLCOOL, SABÃO E CLORO; NO TAMANHO PP, (30CM COMPRIMENTO X 8CM DE LARGURA E 1 CM DE ESPESSURA COM TOLERÂNCIA DE +/- 0,5 CM; |  |  |  |  |
| 34 | 50 | UNID | TORNIQUETE; EM CONFECCIONADO CORDURA®1000 ABA EM FITA 100% POLIAMIDA 50MM PARA FECHAMENTO E REGULAGEM DE ALTURA; COM 14,0CM ALTURA X 5,0CM LARGURA X 4CM ESPESSURA DIMENSÕES ABA 15CM ALTURAX5CM LARGURA; COM CRUZ EMBORRACHADA 3,3CM (A) X 3,3CM (L) X 0,3CM (E) FIXADA POR COSTURA ACOMPANHANDO CONTORNO DA CRUZ; EM NA PARTE INFERIOR TRAVE CIRCULAR DE 0,8CM DE DIÂMETRO PARA SAÍDA DE RESÍDUOS; CONSTANDO COR CINZA BANDEIRANTE PARTE FRONTAL DA FITA DE POLIAMIDA DE 50MM, SÍMBOLO CRUZ EMBORRACHADO; |  |  |  |  |
| **TOTAL LOTE 08** | | | | | | |  |
|  | | | | | | | |
| **LOTE 09** | | | | | | | |
| **ITEM** | **QUANT.** | **UNID.** | **DESCRIÇÃO** | **MARCA/ MODELO** | **INSCR. ANVISA** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| 1 | 10 | UNID | AFASTADOR FARABEUF; EM AÇO INOX AISI 400; COM COMPRIMENTO E LARGURA DE 120 X 10MM; |  |  |  |  |
| 2 | 40 | UNID | BANDEJA; DE AÇO INOX; MEDINDO MÍNIMO (32,0 X 19,5 X 1,0) CM; NO FORMATO RETANGULAR; SEM ALCA; LISA; |  |  |  |  |
| 3 | 10 | UNID | CABO DE BISTURI; EM AÇO INOX AUTOCLAVÁVEL N. 4; COM DIÂMETRO DE 14 CM, PARA LAMINAS DE 20 A 24 CM; |  |  |  |  |
| 4 | 20 | UNID | CAIXA PARA INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO; 25 X 15 X 10 CM COM TAMPA PERFURADA; EM AÇO INOXIDAVEL, ACABAMENTO PERFEITO; PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO QUÍMICOS; EMBALADA INDIVIDUALMENTE; CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, FABRICAÇÃO E PROCEDÊNCIA; |  |  |  |  |
| 5 | 30 | UNID | CUBA REDONDA: CUBA REDONDA; EM AÇO INOX; COM DIMENSÃO DE 8,0CM (D) X 4,0CM (A) CAPACIDADE DE 150ML |  |  |  |  |
| 6 | 30 | UNID | CUBA RETANGULAR CUBA RETANGULAR; EM AÇO INOXIDÁVEL; COM DIMENSÃO DE 32 X 24 X 4 (CM); |  |  |  |  |
| 7 | 30 | UNID | CUBA RIM INOX COM FORMATO DE RIM C/DIM.26X12X06CM 750ML: CUBA RIM; EM AÇO INOX; COM FORMATO DE RIM; COM DIMENSÃO DE 26X12X06CM, 750ML; |  |  |  |  |
| 8 | 20 | UNID | CURETA PARA CERUMEM: CURETA PARA CERUME; EM AÇO INOX; 17CM; PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL; RETA; |  |  |  |  |
| 9 | 20 | UNID | ESTILETE OTOLOGICO PORTA ALGODAO 16 CM: ESTILETE OTOLÓGICO; EM AÇO INOX; PORTA ALGODÃO; HASTE DE 9,5 CM COMPRIMENTO TOTAL, CABO COM VIDE-A DE 6,5 CM X 5 MM (C X D); COM COMPRIMENTO DE APROX. 16 CM; PONTEIRA ROSQUEADA DE 1,5 CM DE ÁREA ÚTIL DE COMPRIMENTO COM 1 MM DE DIÂMETRO; |  |  |  |  |
| 10 | 30 | UNID | PINÇA ANATÔMICA; EM AÇO INOX AUTOCLAVAVEL; COM SERRILHA, PARA DISSECÇÃO COM WIDEA; COM COMPRIMENTO DE 16 CM; |  |  |  |  |
| 11 | 40 | UNID | PINCA ANATOMICA EM ACO INOX, PONTA RETA, FINA, 14 CM DE COMPRIMENTO PINÇA ANATÔMICA; EM AÇO INOX AISI 400; COM PONTA RETA, FINA, SERRILHADA; COM COMPRIMENTO DE 14CM; |  |  |  |  |
| 12 | 40 | UNID | PINÇA BACKAUS; EM AÇO INOX; COM COMPRIMENTO DE 13CM; |  |  |  |  |
| 13 | 40 | UNID | PINÇA BAIONETA: PINÇA BAIONETA; EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO JANSSEN; COMPRIMENTO DE 16 CM; DEVERÁ SER EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E ABERTURA ASSÉPTICA; |  |  |  |  |
| 14 | 40 | UNID | PINÇA CHERON; EM AÇO INOX AISI 420; COM PONTA SERRILHADA; COM COMPRIMENTO DE 24 CM; |  |  |  |  |
| 15 | 40 | UNID | PINÇA DE DISSECÇÃO; EM AÇO INOX AISI - 420; PONTA RETA, COM SERRILHADA; MEDINDO 14 CM, EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE. |  |  |  |  |
| 16 | 40 | UNID | PINÇA DENTE DE RATO; EM AÇO INOXIDÁVEL; COM PONTA PARA DISSECÇÃO; COM COMPRIMENTO DE 14 CM; |  |  |  |  |
| 17 | 40 | UNID | PINÇA HARTMANN PARA CORPO ESTRANHO; EM AÇO INOX; COM DENTE COM PONTA SERRILHADA, DELICADA; COM COMPRIMENTO DE 15CM; |  |  |  |  |
| 18 | 40 | UNID | PINÇA HARTMANN PARA CORPO ESTRANHO; EM AÇO INOX; COM DENTE MODELO JACARÉ, PARA OUVIDO, COM PONTA SERRILHADA; COM COMPRIMENTO DE 20 CM; |  |  |  |  |
| 19 | 40 | UNID | PINÇA JACARÉ 09 CM SERRILHADA: **PINÇA PARA CORPO ESTRANHO. DELICADA.** MATERIAL CONFECCIONADO EM AÇO INOX; MATERIAL AUTOCLAVÁVEL; INSTRUMENTO CIRÚRGICO ARTICULADO CORTANTE. CERTIFICADO ANVISA. |  |  |  |  |
| 20 | 40 | UNID | PINÇA KELLY; EM AÇO INOX AISI; COM FORMA RETA (HEMOSTÁTICO) DELICADA; COM COMPRIMENTO DE COMPRIMENTO 16CM; |  |  |  |  |
| 21 | 40 | UNID | PINÇA KELLY; EM AÇO INOX AISI; COM FORMA RETA (HEMOSTÁTICO) DELICADA; COM COMPRIMENTO DE 14CM; |  |  |  |  |
| 22 | 40 | UNID | PINÇA KELLY; EM AÇO INOX AISI; COM FORMA CURVO (HEMOSTÁTICO) DELICADA; COM COMPRIMENTO DE 14CM; |  |  |  |  |
| 23 | 40 | UNID | PINÇA MAGILL; EM AÇO INOX AISI 400; COM FORMA ANGULADA; COM COMPRIMENTO DE 18CM; |  |  |  |  |
| 24 | 40 | UNID | PINÇA PARA BIOPSIA; EM AÇO INOX, AUTOLAVÁVEL; MEDINDO ENTRE 230 E 240 CM DE COMPRIMENTO; PARA BIOPSIAR LESÕES DO APARELHO DIGESTIVO BAIXO, COMPATÍVEL COM CANAL DE TRABALHO 2,8 MM, SEM ESPICULA; |  |  |  |  |
| 25 | 40 | UNID | PINÇA POZZI; EM AÇO INOX AISI 400; COM FORMA GARRA; COM COMPRIMENTO DE 25CM; |  |  |  |  |
| 26 | 40 | UNID | PINÇA POZZI; EM AÇO INOX AISI 400; COM FORMA GARRA; COM COMPRIMENTO DE 25CM; |  |  |  |  |
| 27 | 40 | UNID | PORTA AGULHA MAYO-HEGAR, ACO INOX, (16CM), C/WIDEA PORTA-AGULHA MAYO-HEGAR; EM AÇO INOX; COM O COMPRIMENTO DE 16 CM; ACABAMENTO EM VIDEA; |  |  |  |  |
| 28 | 40 | UNID | PORTA ALGODAO LIMPO, ACO INOX, NBR 7153-1 PORTA ALGODÃO; PARA ALGODÃO SERVIDO; CONFECCIONADO CONFORME NBR 7153-1 EM AÇO INOX COM ACABAMENTO E POLIMENTO PERFEITO; PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS; EMBALADO INDIVIDUALMENTE; CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO; |  |  |  |  |
| 29 | 40 | UNID | PORTA-AGULHA MATHIEU, ACO INOX, EM FENDA, (14CM), C/WIDEA PORTA-AGULHA MATHIEU; EM AÇO INOX; COM FORMA FENDA; COM O COMPRIMENTO DE 14CM; ACABAMENTO DE VIDEA; |  |  |  |  |
| 30 | 40 | UNID | TESOURA CIRÚRGICA FINA-FINA AÇO INOXIDÁVEL RETA 17CM - TESOURA CIRÚRGICA FINA-FINA; EM AÇO INOXIDÁVEL; COM FORMA RETA; COM COMPRIMENTO DE 17CM; |  |  |  |  |
| 31 | 40 | UNID | TESOURA CIRÚRGICA FINA-FINA EM AÇO INOX, RETA, COM COMPRIMENTO 15CM |  |  |  |  |
| 32 | 40 | UNID | TESOURA CIRÚRGICA IRIS, 12 CM, FORMA CURVA |  |  |  |  |
| 33 | 40 | UNID | TESOURA CIRÚRGICA IRIS, 12CM |  |  |  |  |
| 34 | 40 | UNID | TESOURA CIRÚRGICA LISTER EM AÇO INOX AISI 400, PARA BANDAGEM, 200MM COMP. |  |  |  |  |
| 35 | 40 | UNID | TESOURA CIRÚRGICA MAYO STILLE; EM AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL; COM FORMA RETA; COM COMPRIMENTO DE 19 CM; |  |  |  |  |
| 36 | 40 | UNID | TESOURA CIRÚRGICA METZENBAUM 18CM COM REVESTIMENTO DE CERAMICA. |  |  |  |  |
| **TOAL LOTE 09** | | | | | | |  |
|  | | | | | | | |
| **LOTE 10** | | | | | | | |
| 1 | 300 | UNID | ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO 20CMX100CM ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO; MEDINDO APROXIMADAMENTE 20CMX100CM; EM ALGODÃO ORTOPÉDICO; COM RELATIVA IMPERMEABILIDADE E EM MANTAS UNIFORMES E CONTINUAS SEM IMPUREZAS; EMBALAGEM EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, ENROLADA DE FORMA CONTINUA E UNIFORME; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; |  |  |  |  |
| 2 | 12.000 | UNID | ATADURA DE CREPE 100% ALGODÃO 06CMX1, 800M ATADURA DE CREPE; EM EM CREPE TECIDO 100% ALGODÃO; COM DIMENSÃO DE 06 CM DE LARGURA X 1,80 MT DE COMPRIMENTO (EM REPOUSO) PESO 13,35 GRAMAS; AS BORDAS DEVEM SER DEVIDAMENTE ACABADAS, EVITANDO DESFIAMENTO; CLASSE TIPO I E ELASTICIDADE DE 50%; ENROLADA UNIFORMEMENTE, EM FORMA CILÍNDRICA; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; O PRODUTO DEVERÁ ATENDER QUE COMPROVE CUMPRIMENTO NBR 14056; |  |  |  |  |
| 3 | 15.000 | UNID | ATADURA DE CREPE 100% ALGODÃO 10CMX1, 80M ATADURA DE CREPE; EM CREPE EM TECIDO 100% ALGODÃO; COM DIMENSÃO DE 10 CM DE LARGURA, 1,80 M DE COMPRIMENTO (EM REPOUSO), PESO 21,86 GRAMAS; AS BORDAS DEVEM SER DEVIDAMENTE ACABADAS, EVITANDO DESFIAMENTO; CLASSE TIPO I E ELASTICIDADE DE 50%; ENROLADA UNIFORMEMENTE, EM FORMA CILÍNDRICA; EMBALADO EM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; O PRODUTO DEVERÁ ATENDER QUE COMPROVE CUMPRIMENTO NBR 14056; |  |  |  |  |
| 4 | 12.000 | UNID | ATADURA DE CREPE 100% ALGODÃO 20CMX1, 8M TIPO 1 ELASTICIDADE DE 50%ATADURA DE CREPE; EM TECIDO 100% ALGODÃO; COM DIMENSÃO DE 20 CM DE LARGURA X 1,80 M DE COMPRIMENTO (EM REPOUSO) PESO MÍNIMO 40 GRAMAS; ACABAMENTO LATERAL E EXTREMIDADES NÃO DESFIÁVEIS , MACIA, ABSORVENTE, NÃO ABRASIVA, HIPOALÉRGICA; CLASSE TIPO I E ELASTICIDADE DE 50%; TRAMA REGULAR COM NO MÍNIMO 13 FIOS/CM2; EMBALADO EM MATERIAL APROPRIADO QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; EMBALAGEM INDIVIDUAL; O PRODUTO DEVERÁ ATENDER A LEGISLAÇÃO VIGENTE; |  |  |  |  |
| 5 | 15.000 | UNID | ATADURA DE CREPE 100% ALGODÃO, 15 CM X 1, 80 M EM REPOUSO ATADURA DE CREPE; EM TECIDO 100% ALGODÃO, 13 FIOS/CM²; COM DIMENSÃO DE 15 CM DE LARGURA, 1,80 M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO (4,5 M ESTICADA); AS BORDAS DEVEM SER DEVIDAMENTE ACABADAS, EVITANDO DESFIAMENTO; COM ELASTICIDADE LONGITUDINALMENTE; ENROLADA UNIFORMEMENTE, EM FORMA CILÍNDRICA; EMBALADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; O PRODUTO DEVERÁ ATENDER QUE COMPROVE CUMPRIMENTO DA NBR14056 E ATENDA A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; |  |  |  |  |
| 6 | 3.000 | UNID | ATADURA DE RAYON, BRANCA, MED. 7, 5CM LARG. X 5M COMPR.; APRES. EM ROLO ATADURA DE RAYON; CONFECCIONADA COM FIOS FINOS DE RAYON, COR BRANCA; COM ACABAMENTO SEM FIAPOS, NÃO ADERENTE; ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE A 137 GRAUS CELSIUS; MEDINDO 7,5CM DE LARGURA X 5 METROS DE COMPRIMENTO, APRESENTAÇÃO EM ROLO; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA SUA INTEGRIDADE; O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; |  |  |  |  |
| 7 | 1.000 | UNID | ATADURA GESSADA, (10CMX3, 0M), NBR14852 ATADURA GESSADA ATÓXICA; MEDINDO 10CM X 3,0M DE COMPRIMENTO; CONFECCIONADA EM SUBSTRATO TÊXTIL COMPATÍVEL; IMPREGNADA COM COLOIDE A BASE DE GESSO COM PROPRIEDADES ENRIJECEDORAS; E SECAGEM ENTRE 4 A 7’, SEM DESPRENDIMENTO DE GESSO AO MOLHAR; ENROLADO EM EIXO SUPORTE, EM FORMA CONTINUA E UNIFORME; EMBALAGEM INDIVIDUAL EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE, NBR14852; |  |  |  |  |
| 8 | 1.000 | UNID | ATADURA GESSADA, (15CMX3, 0M), NBR14852 ATADURA GESSADA ATÓXICA; MEDINDO 15CM X 3,0M DE COMPRIMENTO; CONFECCIONADA EM SUBSTRATO TÊXTIL COMPATÍVEL; IMPREGNADA COM COLOIDE A BASE DE GESSO COM PROPRIEDADES ENRIJECEDORAS; E SECAGEM ENTRE 4 A 7’, SEM DESPRENDIMENTO DE GESSO AO MOLHAR; ENROLADO EM EIXO SUPORTE, EM FORMA CONTINUA E UNIFORME; EMBALAGEM INDIVIDUAL EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE, NBR14852; |  |  |  |  |
| 9 | 1.000 | UNID | ATADURA GESSADA, (20CMX4, 0M), NBR14852 ATADURA GESSADA, (20CMX4, 0M), NBR14852 ATADURA GESSADA ATÓXICA; MEDINDO 20CM X 4,0M DE COMPRIMENTO; CONFECCIONADA EM SUBSTRATO TÊXTIL COMPATÍVEL; IMPREGNADA COM COLOIDE A BASE DE GESSO COM PROPRIEDADES ENRIJECEDORAS; E SECAGEM ENTRE 4 A 7’, SEM DESPRENDIMENTO DE GESSO AO MOLHAR; ENROLADO EM EIXO SUPORTE, EM FORMA CONTINUA E UNIFORME; EMBALAGEM INDIVIDUAL EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE,NBR14852; |  |  |  |  |
| 10 | 200 | UNID | BANDAGEM ALGODÃO RAYON, ADESIVO, (10CM X 4, 5M), ESP.0, 1MM, (100GRS) BANDAGEM; COMPOSTO DE ALGODÃO E RAYON; 0,1MM; ARMADURA DE FIOS TRANCADO; RESISTENCIA ELÁSTICA DE ALTA COMPRESSÃO; LINHA DE ADESIVA DE BORRACHA PERMEÁVEL; DE 100 GRS; DIMENSÃO DE 10 CM X 4,5 M; FORMATO EM ROLO; O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; |  |  |  |  |
| 11 | 100 | UNID | FAIXA ELASTICA 1.5 M X 15 CM MEDIA FORTE: FAIXA; DE LÁTEX, ELÁSTICA, TENSÃO MEDIA FORTE; COM 1,5M COMPRIMENTO X 15CM DE LARGURA; |  |  |  |  |
| 12 | 100 | UNID | FAIXA ELASTICA 1.5M 15 CM TENSAO MEDIA: FAIXA; DE LÁTEX, ELÁSTICA, TENSÃO MEDIA; COM 1,5M COMPRIMENTO X 15CM DE LARGURA; |  |  |  |  |
| 13 | 300 | UNID | MALHA TUBULAR ORTOP. 100% ALGODÃO CRU, 20CM X 25M: MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA; TECIDO 100% ALGODÃO CRU OU MISTO; COM ELASTICIDADE NO SENTIDO TRANSVERSAL E COMPRESSÃO UNIFORME; MEDINDO DE 20CM X 25M; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; |  |  |  |  |
| 14 | 300 | UNID | MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 100% ALGODAO 12CM X 15M: MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA; TECIDO 100% ALGODÃO; COM ELASTICIDADE NO SENTIDO TRANSVERSAL E COMPRESSÃO UNIFORME; MEDINDO 12 CM X 15 M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO; EMBALADO EM MATERIAL APROPRIADO QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE; |  |  |  |  |
| 15 | 1.500 | UNID | ATADURA DE GAZE NÃO ADERENTE – EM RAYON, IMPREGNADA COM PASTA DE ÓXIDO DE ZINCO MICRONIZADO, ÁCIDOS GRAXOS, RICO EM ÁCIDOS LINOLEICO E OLEICO, CONTENDO AINDA ÁCIDO DE CÁPRICO, CAPRÍLICO, LÁURICO, PALMÍTICO, MIRÍSTICO, ESTEÁRICO. POSSUI AÇÃO CICATRIZANTE PARA FERIDAS CRÔNICAS E AÇÃO HIDRATANTE PARA PROTEÇÃO DA PELE AO REDOR DAS FERIDAS. EMBALADO EM CAIXA COM 1 UNIDADE. REGISTRO NA ANVISA COMO PRODUTO PARA SAÚDE, CLASSE DE RISCO III, COM INDICAÇÃO PARA TRATAMENTO DE ÚLCERAS VENOSAS E EDEMAS LINFÁTICOS. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER NOME E/OU MARCA DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, MODO DE USAR, RESTRIÇÕES DE USO (QUANDO NECESSÁRIO) E TÉCNICO RESPONSÁVEL. TAMANHO: 7,5 X 20CM. |  |  |  |  |
| 16 | 300 | UNID | ATADURA NÃO ADERENTE COMPOSTO POR TELA DE MALHA DE ALGODÃO IMPREGNADA COM 100% PARAFINA (PETROLATUM). EMBALADO INDIVIDUALMENTE, ACONDICIONADO ENTRE DUAS FOLHAS DE PAPEL SILICONIZADO. PRODUTO ESTÉRIL. MEDIDA 15CM X 2M. |  |  |  |  |
| **LOTAL LOTE 10** | | | | | | |  |
|  | | | | | | | |
| **LOTE 11** | | | | | | | |
| **ITEM** | **QUANT.** | **UNID.** | **DESCRIÇÃO** | **MARCA/ MODELO** | **INSCR. ANVISA** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| 1 | 50 | UNID | BARREIRAS PROTETORAS DE PELE DE RESINA SINTÉTICA BARREIRAS PROTETORAS DE PELE; SINTÉTICA (NO MÍNIMO C/CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA); CAPAZ DE ABSORVER A UMIDADE DA PELE; EM PASTA ALCOÓLICA; BISNAGA; EMBALADO EM TUBO; |  |  |  |  |
| 2 | 1.000 | UNID | BOLSA ESTOMA INTESTINAL FECHADA PRE-CORT. SIMPLES DE COLOSTOMIA BOLSA ESTOMA INTESTINAL FECHADA PRE-CORT.1PECA; TIPO SIMPLES DE COLOSTOMIA, EM POLIETILENO, DESCARTÁVEL; FECHADA; ABERTURA DE DIÂMETRO DE APROXIMADAMENTE  3 CM; BOLSA MEDINDO APROXIMADAMENTE 14 X 22 CM; ADESIVO HIPOALÉRGICO DE APROX. 10X10 CM; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; |  |  |  |  |
| 3 | 1.000 | UNID | BOLSA ESTOMA URINÁRIO DRENÁVEL RECORT. 2 PEÇAS TRANSP.38MM BOLSA ESTOMA URINÁRIO DRENÁVEL RECORT.2 PEÇAS; TIPO DRENÁVEL, RECORTAVEL,2 PECAS; TRANSPARENTE; 38MM, COM SISTEMA PLACA-BOLSA COM FLANGE COMPATÍVEL; COM BARREIRA; DE RESINA SINTÉTICA (NO MÍNIMO C/CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA); EM PLÁSTICO ATÓXICO, APIROGENICO, COM PRESSÃO ABDOMINAL; COM RESINA NA PARTE INTERNA DA FLANGE, COM CAPACIDADE MÍNIMA A PARTIR DA VÁLVULA 300ML; ADULTO; ADESIVO TIPO MICRO POROSO; |  |  |  |  |
| 4 | 1.000 | UNID | BOLSA PARA ESTOMA INTESTINAL RECORTÁVEL DE 10 A 35MM PEDIÁTRICA BOLSA PARA ESTOMA INTESTINAL; ABERTO; COM PLÁSTICO MACIO, ATÓXICO E HIPOALÉRGICO; COM VISUALIZAÇÃO NÍTIDA; PLACA PROTETORA DE PELE; DE RESINA SINTÉTICA HIDRO COLOIDE; RECORTÁVEL DE 10 A 35 MM; ADAPTÁVEL AOS CONTORNOS DA PELE NORMAL OU ESCORIAVEL; PARA EUSTOMIA DE ATÉ 35 MM; COMPOSTA DE 1 PECA, COM DISPOSITIVO DE CONEXÃO QUE PERMITA ESVAZIAMENTO E LAVAGEM DA BOLSA, SEM RE; PEDIÁTRICA, COM CLAMP PARA FECHAMENTO; |  |  |  |  |
| 5 | 1.000 | UNID | BOTA UNNA 10 CM X 9M BOTA UNNA; CONFECCIONADA POR CONFECCIONADA EM BANDAGEM INELÁSTICA IMPREGNADA C/PASTA/OXIDO DE ZINCO MICRONIZADO/AGUA DEIONIZADA/GOMA ACÁCIA; MEDINDO 10 CM X 9M; PARA CURATIVO DE LESÕES DE MEMBROS INFERIORES COM RUPTURA DA DERME; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; |  |  |  |  |
| 6 | 2.000 | UNID | COBERTURA ABSORVENTE MEDINDO 15X15 CM, 80% DE FIBRAS DE ETILSUFONATO DE CELULOSE, 20% FIBRAS DE CELULOSE, PRATA IONICA 0,8 A 2MG/CM2 ESTERILL ; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA ; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLACAO VIGENTE |  |  |  |  |
| 7 | 2.000 | UNID | COBERTURA DE AÇÃO ANTIMICROBIANA, COMPOSTA POR UMA CAMADA DE POLIÉSTER FLEXÍVEL, DE BAIXA ADERÊNCIA REVESTIDA DE PRATA NANOCRISTALINA. ALTAMENTE MALEÁVEL, MATEM O AMBIENTE ÚMIDO PARA CICATRIZAÇÃO. INDICADO COM BARREIRA ANTIMICROBIANA EM FERIDAS DE ESPESSURA PARCIAL E TOTAL, E TRATAMENTO DE FERIDAS INFECTADAS. MANTEM CONCENTRAÇÃO ENTRE 70 A 100 PPM DE PRATA NO LEITO DA FERIDA DE FORMA SUSTENTADA POR 3 DIAS. EMBALADO INDIVIDUALMENTE NO TAMANHO DE 10X10 CM. PRODUTO DEVE SER ESTÉRIL. |  |  |  |  |
| 8 | 500 | UNID | CURATIVO DE ESPUMA HIDROCELULAR 15,4 X 15,4CM, HIDROFILICO, COM BORDAS LARGAS E BISELADAS, COMPOSTO POR CINCO CAMADAS, SENDO A PRIMEIRA, EM CONTATO COM A PELE/FERIDA EM SILICIONE SUAVE ADESIVO, A SEGUNDA CAMADA COMPOSTA DE ESPUMA HIDROCELULAR, A TERCEIRA CAMADA POSSUI UM NÚCLEO SUPER ABSORVENTE COMPOSTO DE FIBRAS DE CELULOSE COM POLIACRILATO, A QUARTA CAMADA PROTETORA DE CAMUFLAGEM COMPOSTA POR DUAS CAMADAS DE MALHA LIGADAS POR FILAMENTOS E QUINTA CAMADA COMPOSTA DE FILME DE POLIURETANO IMPERMEÁVEL A ÁGUA E BACTÉRIAS, MAS COM ALTA PERMEABILIDADE A VAPORES ÚMIDOS |  |  |  |  |
| 9 | 1.000 | FRASCO | COMPOSTO PROTETOR ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS VIT.A, VIT.E, ÓLEO COPAÍBA COMPOSTO PROTETOR; COMPOSTO POR ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS, VIT.A, VIT.E, ÓLEO DE COPAÍBA E MELALEUCA, LECITINA DE SOJA, CM; FORMA FARMACÊUTICA ÓLEO DERMOPROTETOR; FORMA DE APRESENTAÇÃO EM FRASCO 200 ML; VIA TÓPICA; |  |  |  |  |
| 10 | 1.000 | UNID | CURATIVO ADESIVO REDONDO 2, 5 CM DE DIAMETRO: CURATIVO ADESIVO; COM ADESIVO ACRÍLICO HIPOALÉRGICO; NÃO-TECIDO A BASE DE VISCOSE, TIPO MICROPORE; BACTERICIDA; FORMATO REDONDO; COM ALMOFADA ABSORVENTE DE ALGODÃO; FLEXÍVEL; MALEÁVEL; COM APROXIMADAMENTE 2,5 CM DE DIÂMETRO; INVOLUCRO INDIVIDUAL FIXADO EM PAPEL SILICONADO; NÃO ESTÉRIL; EM CAIXA DISPENSADORA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; |  |  |  |  |
| 11 | 200 | UNID | GEL PARA CURATIVOS, COMPOSTO POR: TRANSPARENTE, COMPOSTO POR UM POLÍMERO MODIFICADO DE CARBOXI-METIL-CELULOSE (CMC), PROPILENOGLICOL E ÁGUA. NÃO ADERE NO LEITO DA FERIDA, DE APLICAÇÃO SIMPLES E DIRECIONADA ALÉM DE SER DE FÁCIL REMOÇÃO. PERMITE AVALIAÇÃO SEGURA DA COLORAÇÃO DO EXSUDATO, EMBALADO EM BISNAGA COM BICO LONGO APLICADOR COM TAMPA ESTÉRIL COM 25GRS. MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLACAO VIGENTE. |  |  |  |  |
| 12 | 100 | UNID | CURATIVO TIPO FILME TRANSPARENTE DE POLIURETANO COM ADESIVO ACRÍLICO, IMPREGNADO COM ETILENO-BIS-OLEAMIDA (EBO), PERMEÁVEL AO OXIGÊNIO E A VAPORES ÚMIDOS E IMPERMEÁVEL A LÍQUIDOS E BACTÉRIAS. CONFORMÁVEL, COMPLEMENTADO POR SUPORTE POSTERIOR DE PAPEL SILICONIZADO QUADRICULADO PARA MENSURAÇÃO DA FERIDA (PLANIMETRIA). PODE SER RECORTADO E ADAPTADO, DE FÁCIL APLICAÇÃO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM ROLO. 10CM X 10M. |  |  |  |  |
| **TOTAL LOTE 11** | | | | | | |  |
|  | | | | | | | |
| **LOTE 12** | | | | | | | |
| **ITEM** | **QUANT.** | **UNID.** | **DESCRIÇÃO** | **MARCA/ MODELO** | **INSCR. ANVISA** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| 1 | 10 | UNID | AVENTAL DE PROTEÇÃO, EM PVC(VINIL TRANSPARENTE IMPERMEÁVEL, CA/NR6 AVENTAL DE PROTEÇÃO; EM PVC ''VINIL TRANSPARENTE'' 100% IMPERMEÁVEL; MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,20 MTS DE COMPRIMENTO POR 70CM DE LARGURA E 0,30MM DE ESPESSURA; PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA RESPINGOS QUÍMICOS, LIQUIDO OU SECREÇÕES, COM RESISTENCIA MECÂNICA (BANHOS, INDUSTRIA FARMACÊUTICA); MANGAS LONGAS COM ELÁSTICOS COSTURADO NOS PUNHOS; SEM GOLA; FECHAMENTO ATRAVÉS DE TIRAS DE AJUSTE DO MESMO MATERIAL PARA PESCOÇO E CINTURA; COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO VÁLIDO; SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ATENDER PLENAMENTE A NORMA NR6; |  |  |  |  |
| 2 | 30 | UNID | AVENTAL CIRURGICO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL COMPOSTO POR NÃO TECIDO DE FIBRAS NATURAIS E SINTÉTICAS, GARANTINDO MACIEZ E RESISTÊNCIA, COM BARREIRA DE PROTEÇÃO HIDRO E ÁLCOOL REPELENTE, PUNHO EM MALHA E DOBRADURA ASSÉPTICA. COLARINHO COM VIÉS BRANCO DE NÃOTECIDO SPUNLACE. POSSUI VELCRO PARA FECHAMENTO DA GOLA E TIRAS INTERNAS NAS COSTAS E EXTERNAS NA CINTURA, COM FECHAMENTO EM TRANSPASSE LATERAL (OPA). MANGAS CORTE RAGLAN E ACABAMENTO COM COSTURAS. TAMANHO 1,60M X 1,30M. ACOMPANHA TOALHA DE VISCOSE BRANCA ABSORVENTE PARA SECAGEM DAS MÃOS 0,50M X 0,50M. |  |  |  |  |
| 3 | 40 | UNID | AVENTAL DESCARTAVEL EM TNT: AVENTAL DESCARTÁVEL; EM TNT, NÃO TECIDO (100% POLIPROPILENO), NA GRAMATURA 40GR/M², NA COR BRANCA, TAMANHO GG; ACABAMENTO EM OVERLOCK COM ABERTURA NAS COSTAS E FECHAMENTO COM TIRAS NA CINTURA. COM MANGA LONGA E ELÁSTICO NOS PUNHOS 1,4M; DECOTE COM VIÉS, REDONDO, E UM PAR DE TIRAS PARA AMARRAR NO PESCOÇO; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; |  |  |  |  |
| 4 | 10 | UNID | AVENTAL DESCARTÁVEL AVENTAL DESCARTÁVEL; EM 100% POLIETILENO, IMPERMEÁVEL, GRAMATURA 50 G/M²; ACABAMENTO EM OVERLOCK, MEDIDA MÍNIMA DE 1,20 X 1,40, COLORIDO; MANGA LONGA COM PUNHO EM ELÁSTICO; DECOTE COM GOLA OVERLOCK; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE; |  |  |  |  |
| 5 | 400 | UNID | CALCINHA DESCARTÁVEL; 100% POLIPROPILENO (TNT); XG (VESTE 52-54); NA COR BRANCA; GRAMATURA 30 GR/M2; COM ELÁSTICOS NA CINTURA E NAS PERNAS; ELÁSTICO COMPOSTO 100% DE POLIPROPILENO ATÓXICO; EMBALAGEM COM DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. |  |  |  |  |
| 6 | 400 | UNID | CALCINHA DESCARTÁVEL; CONFECCIONADA EM 100% POLIPROPILENO (TNT); GG (VESTE 48 50); BRANCA; COM 30G/M2; COM ELÁSTICO NA CINTURA E NAS PERNAS; ELÁSTICOS COMPOSTO DE TNT 100% POLIPROPILENO ATÓXICO; EMBALAGEM COM DATA E PRAZO DE VALIDADE. |  |  |  |  |
| 7 | 400 | UNID | CALCINHA DESCARTÁVEL; CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO (TNT) 100%; GRANDE (VESTE 44-46); BRANCA DO TIPO TRADICIONAL; COM 30G/M2; COM ELÁSTICO NA CINTURA E NAS PERNAS; ELÁSTICO COMPOSTO DE TNT 100% POLIPROPILENO ATÓXICO; EMBALAGEM COM DATA E PRAZO DE VALIDADE. |  |  |  |  |
| 8 | 10 | UNID | COBERTOR, INFANTIL RECÉM NASCIDO, VERDE ESCURO COBERTOR; INFANTIL - RECÉM NASCIDO; MICROFIBRA; COMPOSTO DE 100 % POLIÉSTER; ANTIALÉRGICO; PESANDO NO MÍNIMO 370G/M2; ANTIPILLING, QUE MANTENHA A MACIEZ APÓS A LAVAGEM; UMA FACE; MEDINDO ( LXC) NO MÍNIMO (1,00 X 1,00)M=(LXC); NA COR VERDE ESCURO; LISO; COM LOGO; COSTURA REFORÇADA NAS QUATRO EXTREMIDADES; RESISTENTE A PROCESSO DE LAVAGEM INDUSTRIAL; ETIQUETA DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO DA CONMETRO N. DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO DA CONMETRO 02/2008; CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE; |  |  |  |  |
| 9 | 10 | UNID | COLCHÃO ANTI ESCARA, EM ESPUMA ONDULADA, TIPO CAIXA DE OVO COLCHÃO ANTI ESCARA; EM ESPUMA ONDULADA, TIPO CAIXA DE OVO, ACOMPANHA CAPA IMPERMEÁVEL; COM DENSIDADE 28; MEDINDO MEDINDO 1,20 X 58 X 6CM, SENDO 3 CM NA BASE E 3 CM NA ESPICULA, TOTALIZANDO 6 CM DE ALTURA; USO REUTILIZÁVEL, SOLDADO ELETRONICAMENTE; MATERIAL APROPRIADO QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; |  |  |  |  |
| 10 | 5 | UNID | COLCHONETE; COMPOSTO DE ESPUMA; REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL E EMBORRACHADO; COM DENSIDADE MÁXIMA D60; MEDINDO 100X50X3 CM (CXLXE) APROXIMADAMENTE; NA COR PRETO; EMBALADO EM EMBALAGEM APROPRIADA AO PRODUTO; |  |  |  |  |
| 11 | 400 | UNID | CUECA DESCARTÁVEL; CONFECCIONADA EM 100% POLIPROPILENO (TNT); COM 20G/M2; NO TAMANHO GG (VESTE 52-54); NA COR BRANCA; DO TIPO SLIP, COM FORRO FRONTAL DUPLO; COM ELÁSTICOS NA CINTURA E NAS PERNAS, COMPOSTO DE TNT 100% POLIPROPILENO ATÓXICO C/3MM DE ESPESSURA; EMBALAGEM COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. |  |  |  |  |
| 12 | 400 | UNID | CUECA DESCARTÁVEL; CONFECCIONADA EM 100% POLIPROPILENO ATÓXICO (TNT); COM 30G/M2; NO TAMANHO MÉDIO; NA COR BRANCA; DO TIPO SLIP, COM FORRO FRONTAL DUPLO; COM ELÁSTICO NA CINTURA E NAS PERNAS, COMPOSTO DE 71% POLIÉSTER, 19% ELASTODIENO E 3MM DE ESPESSURA; EMBALAGEM COM DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE. |  |  |  |  |
| 13 | 400 | UNID | CUECA DESCARTÁVEL; CONFECCIONADA EM 100% POLIPROPILENO ATÓXICO (TNT); COM 30G/M2; NO TAMANHO GRANDE; NA COR BRANCA; DO TIPO SLIP, COM FORRO FRONTAL DUPLO; COM ELÁSTICO NA CINTURA E NAS PERNAS, COMPOSTO DE 71%POLIÉSTER, 19% ELASTODIENO, COM 3MM DE ESPESSURA; EMBALAGEM COM DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE. |  |  |  |  |
| 14 | 300 | UNID | DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE; EM AEROSOL; FEMININO, SEM ÁLCOOL; COMPOSTO DE BUTANO; CLORIDRATO DE ALUMÍNIO; ESSÊNCIA SUAVE; EMBALADO EM FRASCO 150 ML; |  |  |  |  |
| 15 | 300 | UNID | DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE; EM AEROSOL; MASCULINO, SEM ÁLCOOL; COMPOSTO DE BUTANO; CLORIDRATO DE ALUMÍNIO; FRAGRÂNCIA SUAVE; EMBALADO EM FRASCO 150 ML |  |  |  |  |
| 16 | 500 | UNID | FRONHA DESCARTAVEL - FRONHA DESCARTÁVEL; FABRICADO EM NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO; BRANCO; 20G; 50CM X 70CM; EMBALADO EM SACO PLÁSTICO COM IDENTIFICAÇÃO E ATENDER A LEGISLAÇÃO VIGENTE; |  |  |  |  |
| 17 | 200 | UNID | GORRO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL, COM ELÁSTICO: GORRO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL; EM NÃO TECIDO POLIPROPILENO, GRAMATURA 20, BRANCO, HIPOALERGENICO, ATÓXICO; COM ELÁSTICO; COM FORMATO ANATÔMICO; QUE PERMITA QUE PERMITA VENTILAÇÃO ADEQUADA; EMBALAGEM EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; O PRODUTO DEVERA OBEDECER A O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; |  |  |  |  |
| 18 | 5.000 | UNID | LENÇOL DE PAPEL DESCARTÁVEL: LENÇOL DE PAPEL DESCARTÁVEL; EM PAPEL, 100% FIBRAS NATURAIS; NA BRANCA; MEDINDO 70 CM X 70 METROS; INVOLUCRO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULAGEM RESPEITANDO A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE. |  |  |  |  |
| 19 | 1.000 | UNID | LENCOL DESCARTAVEL EM NAO TECIDO MEDINDO 200 CM X 90 CM, DE 20 G/M²: LENÇOL DESCARTÁVEL; EM NÃO TECIDO A BASE DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, NA COR BRANCA COM ELÁSTICO REFORÇADO EM TODA BORDA; MEDINDO 200 CM X 90 CM, COM GRAMATURA DE 20 G/M²; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; |  |  |  |  |
| 20 | 300 | UNID | LENÇO EM FOLHA, CONFECCIONADA EM TECIDO NÃO TECIDO (TNT), CONSTITUÍDO POR 100% DE TECIDO SINTÉTICO MISTO SENDO 70% VISCOSE E 30% POLIESTER, IMPREGNADO COM AGENTE BACTERIOSTÁTICO, COM GRAMATURA MINIMA DE 70 G/M2, COR BRANCA, MEDINDO ENTRE 30 CM DE LARGURA X 40 CM DE COMPRIMENTO, COM ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO, USO ÚNICO, NÃO ESTÉRIL, AUSENTE DE FIOS SOLTOS, E IMPUREZAS, COM BAIXO DESPRENDIMENTO DE PARTÍCULAS E RESISTENTE À TRAÇÃO, RASGO, RUPTURA, PRODUTOS QUÍMICOS. O PRODUTO PODERÁ SER UTILIZADO COMO TOALHA, TOALHA DE HIGIENE, COMPRESSA PARA SECAGEM DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E CORRELATOS E PARA DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIE HOSPITALAR. |  |  |  |  |
| 21 | 2.000 | UNID | MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL, EM NAO TECIDO, C/ FIXACAO AURICULAR: MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL; EM NÃO TECIDO, A BASE DE FIBRAS DE POLIPROPILENO; COM CLIP NASAL E PREGAS HORIZONTAIS, FIXAÇÃO AURICULAR ATRAVÉS DE ELÁSTICO; COM TRÊS CAMADAS SOLDADAS ELETRONICAMENTE; HIPOALERGICA E HIDRO-REPELENTE; COM FILTRO EFB COM 97% DE RETENÇÃO BACTERIANA; EMBALAGEM EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; |  |  |  |  |
| 22 | 100 | UNID | MASCARA FACIAL MÁSCARA FACIAL; ALMOFADA DE SILICONE; MÁSCARA FACIAL TOTAL, SEM EXALAÇÃO, NÃO INVASIVA; NÃO ESTÉRIL, REUTILIZÁVEL, AUTOLAVÁVEL ATE 134°C; PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS; ANATÔMICO, SEM REBARBAS, MATERIAL ANTIALÉRGICO; CONSTITUÍDO DE FIXADOR COM CLIPES OU SIMILAR; TAMANHO PEQUENO; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; |  |  |  |  |
| 23 | 1.500 | UNID | MASCARA PARA PROTECAO RESPIRATORIA SEM VALVULA PPF2/N95: MASCARA PARA PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA"; DESC. DOBRÁVEL, CLASSE PFF2/N95 P/ USO HOSPITALAR, S/ VÁLV. DE EXALAÇÃO, C/ 2 AMARRILHOS ELÁSTICOS; CONFEC EM CAMADAS FILTRANTES DE FIBRAS SINTETICASTRATADAS ELETROSTATICAMENTE, GRAMPO DE AJUSTE NASAL; EFIC. MÍN. FILTRAGEM DE 95%, BFE>99%, USO EM AMBIENTE C/ RISCO P/ H1N1, SRAG/SARS, TUBERCULOSE ETC; LEGISLAÇÃO VIGENTE |  |  |  |  |
| 24 | 50 | UNID | OCULOS CIRURGICO DE PROTECAO EM POLICARBONATO: ÓCULOS CIRÚRGICO DE PROTEÇÃO; EM MATERIAL ACRÍLICO OU SIMILAR CONFECCIONADA EM POLICARBONATO, LENTES C/ 180º DE VISÃO C/ REVESTIMENTO ANTIEMBACANTE COM SAÍDAS AR; COM ELÁSTICOS AJUSTÁVEIS, ESPAÇO PARA USO DE ÓCULOS, ANTIRESPINGO; EMBALADO EM INDIVIDUAL; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE; |  |  |  |  |
| 25 | 150 | UNID | OCULOS DE PROTECAO CONTRA RAIOS UV, COR LARANJA, DESINF. QUIMICA: ÓCULOS DE PROTEÇÃO ODONTOLÓGICO; CONFECCIONADO EM ACRÍLICO ANTIALÉRGICO, LARANJA; COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV; ADAPTÁVEL AO ROSTO COM CONFORTO; POSSIBILITANDO AJUSTE INDIVIDUAL; PASSÍVEL DE DESINFECÇÃO EM MEIOS QUÍMICOS; EMBALADO INDIVIDUALMENTE; CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO; |  |  |  |  |
| 26 | 50 | UNID | PENTE PLÁSTICO; COM DENTES LARGOS; PARA CABELOS DE TODOS OS TIPOS; FEMININO; MEDINDO 17 cm; SEM CABO. COR MARROM. |  |  |  |  |
| 27 | 100 | UNID | PROPE CIRÚRGICO; EM TNT (100% POLIPROPILENO), DESCARTÁVEL, GRAMATURA 20GR/M2, ACABAMENTO DA ABERTURA EM LÁTEX; COM APROXIMADAMENTE 35X42CM; PERMITINDO A COBERTURA COMPLETA DO CALCADO, TENDO ELÁSTICO EM TODA A VOLTA; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE; |  |  |  |  |
| 28 | 200 | UNID | PROTETOR FACIAL; CONSTITUÍDO DE VISOR PARA FACE SHIELD; REGULAGEM DE TAMANHO ATRAVÉS DE CATRACA; VISOR EM POLICARBONATO INCOLOR; LENTE DO VISOR COM ESPESSURA DE 3,0MM COM QUALIDADE OFTÁLMICA, VISOR COM TRANSMITÂNCIA MÍNIMA DE 92,8% NO VISÍVEL; VISOR MEDINDO APROXIMADAMENTE (190 X 200)MM = (L X A); PROTETOR NO FORMATO ANATÔMICO; VISOR E COROA FIXADOS ATRAVÉS DE DISPOSITIVO, GRAVAÇÃO DO NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) E NOME DO FABRICANTE OU IMPORTADOR; COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MTE VÁLIDO, CERTIFICADO DE REGISTRO DO FABRICANTE (CRF) OU CERTIFICADO DE REGISTRO DE IMPORTADOR (CRI); SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NORMA NBR 16360/15; |  |  |  |  |
| 29 | 50 | UNID | TOUCA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL; CONFECCIONADA A BASE DE TECIDO NÃO TECIDO (TNT) 100% POLIPROPILENO, GRAMATURA DE 20GR/M2, NÃO SANFONADA; FORMATO REDONDA, DIÂMETRO APROXIMADO DE 50CM; COM CAPACIDADE DE VENTILAÇÃO; COM ELÁSTICO SIMPLES EM TODA BORDA; O PRODUTO DEVERA OBEDECER A EMBALAGEM APROPRIADA QUE NÃO DANIFIQUE O PRODUTO; |  |  |  |  |
| **TOTAL LOTE 12** | | | | | | |  |
|  | | | | | | | |
| **LOTE 13** | | | | | | | |
| **ITEM** | **QUANT.** | **UNID.** | **DESCRIÇÃO** | **MARCA/ MODELO** | **INSCR. ANVISA** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| 1 | 3.000 | UNID | EQUIPO ENTERAL PARA BOMBA DE INFUSÃO: EQUIPO PARA BOMBA DEINFUSÃO; DE SISTEMA PERISTÁLTICO LINEAR (PISTÃO OU DEDILHAMENTO); MACRO GOTAS; LIVRE DE LÁTEX; TIPO INFUSÃO DE FORMULAS ENTERAIS (VIA ENTERAL); PONTA PERFURANTE EM CRUZ; COM TUBO EM PVC FLEXÍVEL, TRANSLUCIDO; CÂMARA FLEXÍVEL DE MATERIAL TRANSLUCIDO; COMPRIMENTO: 200 A 290 CM; COM INTERMEDIÁRIO (OU SEM) EM SILICONE; CONTROLE DE GOTEJAMENTO POR SISTEMA DE PRESILHA OU CLAMP; TAMPAS OCLUSORAS EM TODAS AS EXTREMIDADES; EXTREMIDADE TIPO COM PONTA ESCALONADA QUE NÃO PERMITA A CONEXÃO EM SISTEMAS PARENTERAIS; EMBALAGEM EM MATERIAL APROPRIADO COM BARREIRA MICROBIANA QUE PERMITA A TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE; EMBALAGEM INDIVIDUAL; ESTÉRIL; |  |  |  |  |
| 2 | 3.000 | UNID | EQUIPO FOTOSSENSIVEL PARA BOMBA DE INFUSÃO: EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO; DE SISTEMA PARA INFUSÃO MEDICAMENTOS FOTOSSENSÍVEIS; TIPO EQUIPO SIMPLES, DE USO ÚNICO, ESTÉRIL, ATÓXICO, APIROGENICO; COM TUBO EM TUBO COR ÂMBAR ISENTO DE DEHP; CÂMARA FLEXÍVEL DE GOTEJAMENTO, COM FILTRO DE SOLUÇÃO (15UM) RESPIRO; COMPRIMENTO APROXIMADO DE 2,50M E PRIMING APROXIMADO DE 9,5ML; COM INTERMEDIÁRIO DE SILICONE GRAU MEDICO; TERMINAL LUER E LOCK COM TAMPA FILTRO HIDRÓFOBO; COM INJETOR SEM INJETOR LATERAL; CONTROLE DE GOTEJAMENTO POR PINÇA CORTA FLUXO TIPO ROLETE, VÁLVULA ANTI FLUXO LIVRE; TAMPAS OCLUSORAS COM PROTETORES DO CONECTORES TERMINAIS; EXTREMIDADE TIPO PONTA PERFURANTE TIPO UNIVERSAL COM FILTRO DE AR; EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM ENVELOPES DUPLA FACE, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM FILME POLIETILENO COM POLIÉSTER; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; |  |  |  |  |
| 3 | 5.000 | UNID | EQUIPO GOTEJADOR MICROGOTAS: EQUIPO PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS; EM PVC OU SIMILAR ATÓXICO, TUBO COM 1,50CM; COM PONTA PERFURANTE PARA AMPOLA PLÁSTICA OU BORRACHA; COM PINÇA ROLETE CORTA FLUXO DE ALTA PRECISÃO; INJETOR LATERAL EM Y RESISTENTE; CONECTOR TIPO LUER LOCK; GOTEJADOR MICRO GOTAS; RESPIRO COM FILTRO DE AR HIDRÓFOBO BACTERIOLÓGICO; CÂMARA GOTEJADORA FLEXÍVEL; EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TRANSPARENTE, INDIVIDUAL, ESTÉRIL; O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE COM LAUDO ANALÍTICO QUE COMPROVE CUMPRIMENTO ABNT NBR ISO 85364; |  |  |  |  |
| 4 | 10.000 | UNID | EQUIPO MACROGOTAS ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES 1,80M: EQUIPO PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS; TRANSPARENTE, CONEXÃO EM BOLSA PLÁSTICA E FRASCO VIDRO, COMPRIM. MÍNIMO DE 1,80 M, ISENTA DE LÁTEX; COM PONTA PERFURANTE SEGUNDO NORMA ISO; COM PINÇA ROLETE CORTA FLUXO; INJETOR LATERAL EM Y, COM ABA PROTETORA, AUTO VEDANTE; EXTREMIDADE TRANSPARENTE, TIPO LUER LOCK COM FILTRO HIDRÓFOBO; MACRO GOTAS; FILTRO DE RETENÇÃO DE PARTÍCULAS DE 15 U; CÂMARA GOTEJ. FLEXÍVEL, COM ALTURA DE 6,5 CM DO TERMINO DA PONTA PERFUR. ATÉ EXTINÇÃO DIAM. 1,5 CM; EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TRANSPARENTE COM ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA; CONTIDO INTERNAMENTE COM FITA PLÁSTICA; O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE COM LAUDO ANALÍTICO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE; |  |  |  |  |
| 5 | 3.500 | UNID | EQUIPO MICROGOTAS EM PVC, COM BURETA 100 A 150 ML, COM FILTRO, ESTERIL: EQUIPO P/ADMINIS. DE SOLUÇÕES PARENTERAIS C/CÂMARA; CONFECCIONADO EM PVC FLEXÍVEL, CONTENTO CONECTOR (C/TAMPA PROTETORA); PONTA PERFURANTE BISELADA ADAPTÁVEL A FRASCO DE VIDRO, AMPOLA E BOLSA PLÁSTICA; PINÇA CLAMP CORT FLUXO P/CONTROLE ENCHIMENTO BURETA, TUBO CONECTOR VINILICO DE 1,20M EXTENSÃO, COM; PINÇA ROLETE DE ALTA PRECISÃO; TIPO LUER (UNIVERSAL); GOTEJADOR MICRO GOTAS; CÂMARA GRADUADA DE 100 A 150 ML.; FILTRO E INJETOR EM BORRACHA CICATRIZANTE; EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TRANSPARENTE, INDIVIDUAL, ESTÉRIL.; O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE COM LAUDO QUE COMPROVE SUA ESTERILIDADE; |  |  |  |  |
| 6 | 5.000 | UNID | EQUIPO PARA ADMINISTRAÇÃO DE DIETAS ENTERAIS COM BOLSA CONECTADA: EQUIPO PARA ADMINISTRAÇÃO DE DIETAS ENTERAIS; CONTENDO NO EQUIPO DUAS VIAS, 01 VIA CONTÉM EM SUA EXTREMIDADE 01 BOLSA PRÉ-CONECTADA CAP. 1000ML AGUA; COMPOSTO: PVC C/ 250CM DE COMPR. TAMPA P/ VEDAÇÃO E SISTEMA DE TRAVA, CONEXÃO INCOMPATÍVEL C/CONEX. IV; LIVRE DE SUBSTANCIA DEHP. NA EXTREMIDADE DA OUTRA VIA PONTA PERFURANTE UNIVERSAL P/CONEXÃO; PARA FRASCO E BOLSA DE DIETA ENTERAL. POSSUI VÁLVULA ANTIREFLUXO E CONTROLE CONCOMITANTE DIETA E AGUA; CONTEM INTERVALO EM CÂMARA DE SILICONE P/FLUXO INFUSÃO. EXTR. DISTAL C/CONECTOR UNIVERSAL FORM. FUNIL; EMBALAGEM INDIVIDUAL E RESISTENTE. ATENDER A LEGISLAÇÃO VIGENTE E ATUAL; |  |  |  |  |
| **TOTAL LOTE 13** | | | | | | |  |
|  | | | | | | | |
| **LOTE 14** | | | | | | | |
| **ITEM** | **QUANT.** | **UNID.** | **DESCRIÇÃO** | **MARCA/ MODELO** | **INSCR. ANVISA** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| 1 | 30 | UNID | ASPIRADOR DE SECREÇÃO MANUAL P/REDE DE VÁCUO FRASCO 500ML 0 A 30 HG: ASPIRADOR DE SECREÇÃO MANUAL; DE TAMPA EM POLIPROPILENO/NYLON, BOIA DE SEGURANÇA, ACOPLADA COM MANÔMETRO; MOLDADO NO FORMATO DE BICO DE SUCÇÃO E FRASCO EM VIDRO COM CAPACIDADE DE 500 ML; CORPO CONFECCIONADO EM METAL CROMADO; USO PARA REDE DE VÁCUO; CONEXÕES DE ROSCA PADRÃO ABNT; COM ESCALA DE 0 A 30 HG; RECIPIENTE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 500 ML EM VIDRO; EMBALADO EM MATERIAL APROPRIADO QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE; |  |  |  |  |
| 2 | 30 | UNID | ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL COM BRACADEIRA INFANTIL: SELO SOCIOAMBIENTAL - CRITÉRIOS CONSIDERADOS: UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS DE BAIXA TOXICIDADE; RACIONA LIGAÇÃO DO USO DE MATÉRIAS PRIMAS; ADOÇÃO DE TECNOL OGIAS MENOS AGRESSIVAS AO MEIO AMBIENTE; ADOÇÃO DE TECNOLOGIAS COM MENOR EMISSÃO DE GEE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ESFIGMOMANOMETRO; ANEROIDE; PORTÁTIL; COM BRAÇADEIRA INFANTIL; TRABALHANDO NA FAIXA DE ESCALA DE 0 A 300MMHG; COM RESOLUÇÃO DE 2MMHG; COM PERA DE BORRACHA COM VÁLVULA ANTI- REFLUXO; MANGUITO EM BORRACHA SEM EMENDAS, RESISTENTE; BRAÇADEIRA EM NYLON, COM FECHO EM VELCRO RESISTENTE; |  |  |  |  |
| 3 | 50 | UNID | ESFIGMOMANOMETRO TIPO ANEROIDE, TAMANHO ADULTO OBESO, BRAÇADEIRA C/VELCR ESFIGMOMANOMETRO; TIPO ANEROIDE; EM PEDESTAL COM RODÍZIOS E SUPORTE PARA BRAÇADEIRA; COM BRAÇADEIRA TAMANHO ADULTO OBESO (APROX. ATÉ 200 KG); TRABALHANDO NA FAIXA DE ESCALA DE 0 A 300 MMHG; COM RESOLUÇÃO DE ERRO MÁXIMO ADMISSÍVEL +/- 3 MMHG; COM PERA DE BORRACHA E VÁLVULA DE RETENÇÃO; MANGUITO EM LÁTEX E TUBO FLEXÍVEL; BRAÇADEIRA COM FECHO DE VELCRO; |  |  |  |  |
| 4 | 50 | UNID | ESFIGMOMANOMETRO, ANEROIDE, COM BRAÇADEIRA ADULTO. ESFIGMOMANOMETRO; ANEROIDE, COMPACTO, LEVE, VISOR NUMÉRICO E TRACOSDA ESCALA C/PINTURA FLUORESCENTE; E PONTEIRO COM MOVIMENTAÇÃO CONTINUA, SEM NENHUM PINO LIMITADOR; COM BRAÇADEIRA ADULTO, 03 CONECTORES TIPO SLIP PARA TROCA RÁPIDA; TRABALHANDO NA FAIXA DE ESCALA DE 0 A 300 MMHG; COM RESOLUÇÃO DE 1MMHG; PERA E MANÔMETRO ACOPLADOS COM VÁLVULA TIPO GATILHO; MANGUITO EM LÁTEX; 03 BRAÇADEIRAS REUTILIZÁVEIS DE PECA ÚNICA (SEM MANGUITO) COM 2 TUBOS, LIVRE DE LÁTEX E LIVRE DE PVC; |  |  |  |  |
| 5 | 100 | UNID | APARELHO MEDIDOR DE PRESSÃO DIGITAL AUTOMÁTICO BRAÇO: CARACTERÍSTICAS GERAIS: - INDICADOR DE ARRITMIA - INDICADOR DE NÍVEL DE HIPERTENSÃO - RASTREIO DE FIBRILAÇÃO ARTERIAL (FA) - MEMÓRIA PARA RESULTADOS COM HORA E DATA - TOTALMENTE AUTOMÁTICO - MEDIDOR DE PRESSÃO E PULSAÇÃO - MEDIÇÃO NO BRAÇO - PRECISÃO CLINICAMENTE COMPROVADA DE ACORDO COM OS PROTOCOLOS DO INMETRO – DETECTA BATIMENTOS CARDÍACOS IRREGULARES - CONTROLE DE INFLAÇÃO ATIVAÇÃO AO TOQUE DE BOTÃO - BRAÇADEIRA ERGONÔMICA COM TAMANHO PARA BRAÇOS COM CIRCUNFERÊNCIA APROXIMADAS DE 22 CM A 33 CM -VISOR DIGITAL LCD COM MOSTRADOR GRANDE - FAIXA DE MEDIÇÃO: 0 A 299 MM - HG, PULSAÇÃO: 40 A 180 BATIDAS/ MIN. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: -VÁLVULA DE LIBERAÇÃO AUTOMÁTICA DE PRESSÃO; -LIBERAÇÃO RÁPIDA DEAR: VÁLVULA DE LIBERAÇÃO AUTOMÁTICA; -MÉTODO OSCILOMÉTRICO; -FONTE DE ALIMENTAÇÃO A PILHAS, INCLUSAS, OU CONECTADO AO CABO DE ENERGIA. |  |  |  |  |
| 6 | 10 | UNID | ESFIGMOMANOMETRO, PORTÁTIL DE 0 A 300 MMHG: ESFIGMOMANOMETRO; ANEROIDE DE ALTA RESISTENCIA A IMPACTO; PORTÁTIL; COM BRAÇADEIRA ADULTO, MANÔMETRO COM PROTEÇÃO CONTRA IMPACTO, GIRO DE 360 GRAUS; TRABALHANDO NA FAIXA DE ESCALA DE 0 A 300 MMHG; COM RESOLUÇÃO DE 2MMHG, ALTA ACURÁCIA; PERA LIVRE DE LÁTEX COM REGISTRO E VÁLVULA ANTIREFLUXO; MANGUITO TIPO ADULTO, TAMANHO ENTRE 25-34CM; BRAÇADEIRAS EM TECIDO HIGIENIZÁVEL; |  |  |  |  |
| 7 | 10 | UNID | ESFIGMOMANOMETRO, PORTÁTIL, 0A 300 MMHG ESFIGMOMANOMETRO; ANEROIDE DE ALTA RESISTENCIA A IMPACTO; PORTÁTIL; COM BRAÇADEIRA ADULTO, MANÔMETRO COM PROTEÇÃO CONTRA IMPACTO, GIRO DE 360 GRAUS; TRABALHANDO NA FAIXA DE ESCALA DE 0 A 300 MMHG; COM RESOLUÇÃO DE 2MMHG, ALTA ACURÁCIA; PERA LIVRE DE LÁTEX COM REGISTRO E VÁLVULA ANTIREFLUXO; MANGUITO TIPO ADULTO, TAMANHO ENTRE 25-34CM; BRAÇADEIRAS EM TECIDO HIGIENIZÁVEL; |  |  |  |  |
| 8 | 50 | UNID | ESTETOSCÓPIO, AÇO INOXIDAVEL, INFANTIL: ESTETOSCÓPIO; AÇO INOXIDÁVEL E RESISTENTE E DIAFRAGMA QUE TENHA TRATAMENTO ANTI FRIO; AUSCULTADOR COM DIAFRAGMA DE ALTA SENSIBILIDADE, SEM MUDAR O LADO DO AUSCULTADOR; TAMANHO INFANTIL; ACOMPANHA DOIS PARES DE OLIVAS E UMA MEMBRANA PARA A CAMPANULA SOBRESSALENTE; COM OLIVAS DE AJUSTE ANATÔMICO AO CANAL AUDITIVO, ENCAIXE LIVRE DE ROSCA PARA MELHOR VEDAÇÃO ISENTO LÁTEX; ACONDICIONADO EM ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, GARANTIA DE 3 ANOS |  |  |  |  |
| 9 | 100 | UNID | ESTETOSCÓPIO, AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO ADULTO: ESTETOSCÓPIO; AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTE, DIAFRAGMA COM TRATAMENTO ANTI FRIO; COM DIAFRAGMA DE ALTA SENSIBILIDADE, SEM MUDAR O LADO DO AUSCULTADOR; TAMANHO ADULTO; ACOMPANHA DOIS PARES DE OLIVAS E UMA MEMBRANA PARA A CAMPANULA SOBRESSALENTE; COM OLIVAS DE AJUSTE ANATÔMICO AO CANAL AUDITIVO, ENCAIXE LIVRE DE ROSCA PARA MELHOR VEDAÇÃO ISENTO DE LÁTEX; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, GARANTIA DE 3 ANOS; |  |  |  |  |
| **TOTAL LOTE 14** | | | | | | |  |
|  | | | | | | | |
| **LOTE 15** | | | | | | | |
| **ITEM** | **QUANT.** | **UNID.** | **DESCRIÇÃO** | **MARCA/ MODELO** | **INSCR. ANVISA** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| 1 | 200 | UNID | CONJUNTO PARA SUTURA C/ 2 CAMPOS DESCARTAVEIS, PINCA DENTE DE RATO: CONJUNTO PARA SUTURA; COMPOSTO DE 02 CAMPOS CIRÚRGICOS DESCARTÁVEIS, 01 PACOTE COMPRESSAS DE GAZE, 11 FIOS, NAS DIMENSÕES 7,5X7,5CM; DOBRADA,01 PINÇA DENTE DE RATO METÁLICA 14CM, 01 TESOURA DE IRIS 11CM,01 PORTA AGULHA DE MAYO HEGAR; METÁLICO DE 14CM.; ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; |  |  |  |  |
| 2 | 200 | UNID | FIO DE SUTURA NYLON; EM POLIAMIDA, MONOFILAMENTAR, PRETO; NÃO ABSORVÍVEL; MEDINDO 75 CM DE COMPRIMENTO; NÚMERO 0 (ZERO); 1 AGULHA CIRCULO TRIANGULAR COM APROXIMADAMENTE 3,7 CM DE COMPRIMENTO; EMBALADO EM ENVELOPE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE; |  |  |  |  |
| 3 | 200 | CAIXA | FIO DE SUTURA NYLON; MONOFILAMENTO, COMPOSTO POR POLIAMIDA SINTÉTICO COR DIVERSA; NÃO ABSORVÍVEL; MEDINDO APROX. 45CM COMPRIMENTO; NUMERO Nº 1 DE DIÂMETRO; AGULHA 3/8 CIRCULO TRIANGULAR DE 3,0CM SC-20; EMBALADO EM ENVELOPE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO ATUAL; |  |  |  |  |
| 4 | 500 | CAIXA | FIO DE SUTURA NYLON MONOF.PRETO Nº 5-0 AG.3/8 CIRC CORT.3CM 45CM: FIO DE SUTURA NYLON; MONOFILA MENTO PRETO; NÃO ABSORVÍVEL; MEDINDO 45CM DE COMPRIMENTO; NÚMERO 5-0; AGULHA 3/8 CIRCULO, CORTANTE, 3,0CM; EMBALADO EM ENVELOPE INDIVIDUAL; O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE ART.31 DA LEI 8078/90 PORT. CONJ. N1 DE 23/1/96 - M.; |  |  |  |  |
| 5 | 500 | CAIXA | FIO DE SUTURA NYLON PRETO 4-0 3/8 CIRC.TRIANG. 3CM 45CM COMPR: FIO DE SUTURA NYLON; MONOFILAMENTO PRETO; NÃO ABSORVÍVEL; MEDINDO 45 CM DE COMPRIMENTO; NÚMERO 4-0; 1 AGULHA 3/8 CIRCULO TRIANGULAR DE 3,0 CM; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE COM LAUDO DE ESTERILIDADE E ATENDER A NBR 13904; |  |  |  |  |
| 6 | 500 | CAIXA | FIO DE SUTURA NYLON, CUTICULAR, ESTERIL, NUMERO 2-0 PRETO: FIO DE SUTURA NYLON; SINTÉTICO MONOFILAMENTO DE POLIAMIDA PRETO, CUTICULAR, ESTÉRIL; NÃO ABSORVÍVEL; MEDINDO 45CM DE COMPRIMENTO; NÚMERO 2-0 DE DIÂMETRO; 01 AGULHA 3/8 CIRCULO, 3CM COMPR. TRIANGULAR CORTE REVERSO; EMBALADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE RESPEITANDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE; |  |  |  |  |
| 7 | 500 | CAIXA | FIO DE SUTURA NYLON: FIO DE SUTURA NYLON; MONOFILAMENTO, POLIAMIDA; NÃO ABSORVÍVEL; MEDINDO 45 CM DE COMPRIMENTO; NÚMERO 3-0 DE DIÂMETRO; AGULHA 3/8 CIRCULO TRIANGULAR DE 3,0 CM; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE COM LAUDO QUE COMPROVE A ESTERILIDADE; |  |  |  |  |
| 8 | 10 | UNID | FIO GUIA P/ INTUBACAO ORAL TAM INFANTIL: GUIA DE INTUBAÇÃO; EM METAL MALEÁVEL COM PONTA SUAVE E ATRAUMATICA; REVESTIDO EM POLIETILENO; NEONATAL; CALIBRE 2,2 MM PARA SONDAS DE DIÂMETRO INTERNO 2,5 A 4,5 MM; COMPRIMENTO DE 225 MM; ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO OU RAIO GAMA; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA A BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; |  |  |  |  |
| 9 | 500 | CAIXA | FIO P/SUTURA CATGUT SIMPL, 70CM, 3-0, C/AG.1/2CIRC.CILIND, 2, 0CM, ESTER. FIO CIRÚRGICO ESTÉRIL SIMPLES DE ORIGEM ANIMAL; DIÂMETRO 3-0, DE COR AMARELA; AGULHA 1/2 CIRC.CILINDRICA,DE 2,0CM; MEDINDO 70CM; ABSORVÍVEL, OBTIDO DO COLÁGENO DO INTESTINO DELGADO DE(BOVINOS/OVINOS); EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE COM LAUDO QUE COMPROVE SUA ESTERILIDADE; |  |  |  |  |
| 10 | 500 | CAIXA | FIO P/SUTURA CATGUT SIMPL, 75CM, 4-0, C/AG.1/2CIRC.CILIND, 2, 0CM, ESTER. FIO CIRÚRGICO ESTÉRIL SIMPLES DE ORIGEM ANIMAL; DIÂMETRO 4-0, DE COR AMARELA; AGULHA DE 1/2 CIRC.CILINDRICA DE 2,0CM; MEDINDO 75CM; ABSORVÍVEL, OBTIDO DO COLÁGENO DO INTESTINO DELGADO DE (BOVINOS/OVINOS); EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE COM LAUDO QUE COMPROVE SUA ESTERILIDADE |  |  |  |  |
| 11 | 100 | UNID | SUTURA ADESIVA, 100% POLIAMIDA, ADESIVO HIPOALERGENICO, FLEXIVEL EPERMEAVEL COM SUPORTE DE PAPEL A FIM DE EVITAR A APLICAÇÃO. MEDIDA 13MM X 102MM. EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, CONTENDO INFORMAÇÕES E DADOS DO FABRICANTE. |  |  |  |  |
| **TOTAL LOTE 15** | | | | | | |  |
|  | | | | | | | |
| **LOTE 16** | | | | | | | |
| **ITEM** | **QUANT.** | **UNID.** | **DESCRIÇÃO** | **MARCA/ MODELO** | **INSCR. ANVISA** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| 1 | 200 | CAIXA | LUVA CIRURGICA EM LATEX NATURAL ISENTA DE PO NUMERACAO 6, 0: SELO SOCIOAMBIENTAL - CRITÉRIOS CONSIDERADOS: UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS DE BAIXA TOXICIDADE, RACIONA LIGAÇÃO DO USO DE MATÉRIAS PRIMAS, ADOÇÃO DE TECNOL OGIAS MENOS AGRESSIVAS AO MEIO AMBIENTE, ADOÇÃO DE TECNOLOGIAS COM MENOR EMISSÃO DE GEE. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: LUVA CIRÚRGICA; EM LÁTEX NATURAL; COM TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS; ISENTA DE PO; DESCARTÁVEL; COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL; ELÁSTICA; RESISTENTE; COM ACABAMENTO NO PUNHO DE FORMATO ANATÔMICO; PERFEITA ADAPTAÇÃO; NUMERAÇÃO 6,0; ESTÉRIL; EMBALADA ENVELOPADA; EMBALADA AOS PARES E EM MATERIAL APROPRIADO COM BARREIRA MICROBIANA QUE PERMITA A TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA; O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE ACOMPANHADO DO CA E ATENDER A LEGISLAÇÃO VIGENTE; |  |  |  |  |
| 2 | 3.000 | CAIXA | LUVA CIRURGICA ESTERIL N 7, 5: LUVA CIRÚRGICA; EM LÁTEX NATURAL; COM TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS; LUBRIFICADA; COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL E BOA ELASTICIDADE E RESISTENCIA; COM ACABAMENTO NO PUNHO DE FORMATO ANATÔMICO; PERFEITA ADAPTAÇÃO; NUMERAÇÃO 7,5; ESTÉRIL; EMBALADA AOS PARES E ENVELOPADA; O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE ACOMPANHADO DO CA E DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE; |  |  |  |  |
| 3 | 500 | CAIXA | LUVA CIRURGICA LATEX ESTERIL N. 8, 5 SEM PO: SELO SOCIOAMBIENTAL CRITÉRIOS CONSIDERADOS: UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS DE BAIXA TOXICIDADE, RACIONA LIGAÇÃO DO USO DE MATÉRIAS PRIMAS, ADOÇÃO DE TECNOL OGIAS MENOS AGRESSIVAS AO MEIO AMBIENTE, ADOÇÃO DE TECNOLOGIAS COM MENOR EMISSÃO DE GEE. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: LUVA CIRÚRGICA; EM LÁTEX NATURAL; COM TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, TEXTURIZAÇÃO, ANTIDERRAPANTE; SEM PO; COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL ELÁSTICA, RESISTENTE; COM ACABAMENTO NO PUNHO DE FORMATO ANATÔMICO, PERFEITA ADAPTAÇÃO; NUMERAÇÃO 8,5; ESTÉRIL, DESCARTÁVEL EMBALADA AOS PARES E ENVELOPADA, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE ACOMPANHADO DO CA E DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO VIGENTE; |  |  |  |  |
| 4 | 1.500 | CAIXA | LUVA CIRURGICA SEM NENHUM TIPO DE PO, ESTERIL, Nº 6.5: SELO SOCIOAMBIENTAL - CRITÉRIOS CONSIDERADOS: UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS DE BAIXA TOXICIDADE, RACIONA LIGAÇÃO DO USO DE MATÉRIAS PRIMAS, ADOÇÃO DE TECNOL. OGIAS MENOS AGRESSIVAS AO MEIO AMBIENTE, ADOÇÃO DE TECNOLOGIAS COM MENOR EMISSÃO DE GEE. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: LUVA CIRÚRGICA; EM LÁTEX NATURAL; COM TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS; SEM NENHUM TIPO DE PO; COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL BOA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA; COM ACABAMENTO NO PUNHO DE BAINHA, FORMATO ANATÔMICO; NUMERAÇÃO 6,5; ESTÉRIL; EMBALADA AOS PARES EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO; O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE ACOMPANHADO DO CA E DE CUMPRIMENTO DA NBR 13391/ABNT; |  |  |  |  |
| 5 | 1.500 | CAIXA | LUVA CIRURGICA, LATEX, S/LUBRIFICACAO, (7,0), ESTERIL: SELO SOCIOAMBIENTAL - CRITÉRIOS CONSIDERADOS: UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS DE BAIXA TOXICIDADE, RACIONA LIGAÇÃO DO USO DE MATÉRIAS PRIMAS, ADOÇÃO DE TECNOL OGIAS MENOS AGRESSIVAS AO MEIO AMBIENTE, ADOÇÃO DE TECNOLOGIAS COM MENOR EMISSÃO DE GEE.ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: LUVA CIRÚRGICA; EM LÁTEX 100% NATURAL; COM TEXTURA UNIFORME NA PONTA DOS DEDOS; ISENTA DE PO E SEM LUBRIFICANTE, DUPLA LAVAGEM NA FABRICAÇÃO; COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL E PRESERVADA, HIPOALERGENICA; COM ACABAMENTO NO PUNHO DE VIROLA, FORMATO ANATÔMICO, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,15MM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM; NUMERAÇÃO 7,0; ESTÉRIL; EMBALADA AOS PARES EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO DE POLIÉSTER E POLIETILENO; O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE ACOMPANHADO DO CA E LAUDO ANAL.DE CUMPRIMENTO DA NBR 13391; |  |  |  |  |
| 6 | 500 | CAIXA | LUVA CIRURGICA, LATEX, S/LUBRIFICACAO, (8, 0), ESTERIL: SELO SOCIOAMBIENTAL - CRITÉRIOS CONSIDERADOS: UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS DE BAIXA TOXICIDADE, RACIONA LIGAÇÃO DO USO DE MATÉRIAS PRIMAS, ADOÇÃO DE TECNOL OGIAS MENOS AGRESSIVAS AO MEIO AMBIENTE, ADOÇÃO DE TECNOLOGIAS COM MENOR EMISSÃO DE GEE. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: LUVA CIRÚRGICA; EM LÁTEX 100% NATURAL; COM TEXTURA UNIFORME NA PONTA DOS DEDOS; ISENTA DE PO E SEM LUBRIFICANTE, DUPLA LAVAGEM NA FABRICAÇÃO; COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL E PRESERVADA, HIPOALERGENICA; COM ACABAMENTO NO PUNHO DE VIROLA, FORMATO ANATÔMICO, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,15MM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM; NUMERAÇÃO 8,0; ESTÉRIL; EMBALADA AOS PARES EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO DE POLIÉSTER E POLIETILENO; O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE ACOMPANHADO DO CA E LAUDO ANAL.DE CUMPRIMENTO NBR 13391; |  |  |  |  |
| 7 | 200 | CAIXA | LUVA CIRURGICA, LATEX, TALCADA, 9, 0, ESTERIL, NBR13391: LUVA CIRÚRGICA; EM LÁTEX NATURAL; COM TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS; TACADA; COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL BOA ELASTICIDADE E RESISTENCIA; COM ACABAMENTO NO PUNHO DE FORMATO ANATÔMICO; PERFEITA ADAPTAÇÃO; NUMERAÇÃO 9,0; ESTÉRIL; EMBALADA AOS PARES E ENVELOPADA; O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE ACOMPANHADO DO CA E LAUDO ANAL. LABORAT. DE CUMPRIMENTO DA NBR13391; |  |  |  |  |
| **TOTAL LOTE 16** | | | | | | |  |
|  | | | | | | | |
| **LOTE 17** | | | | | | | |
| **ITEM** | **QUANT.** | **UNID.** | **DESCRIÇÃO** | **MARCA/ MODELO** | **INSCR. ANVISA** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| 1 | 10 | UNID | ADESIVO HIPOALERGÉNICO: FITA CIRÚRGICA ADESIVA DE POLIÉSTER BRANCO POROSA DE BAIXA ALERGENIDADE, ROLO DE 05 CM POR 10 M – MARCA HIPAFIX. LUCAS MAFFEI - MANDADO JUDICIAL |  |  |  |  |
| 2 | 3.000 | UNID | FITA ADESIVA CIR.NAO TECIDO A BASE DE VISCOSE MICRO POROSA 50MMX10M: FITA ADESIVA CIRÚRGICA; EM NÃO-TECIDO A BASE DE VISCOSE MICRO POROSA, HIPOALERGENICA, ATÓXICA; NA COR BRANCA; COM MASSA ADESIVA ANTIALÉRGICA A BASE DE ÉTER SINTÉTICO; TENDO UMA FACE COM PERFEITA ADERÊNCIA; MEDINDO 50 MM X 10 METROS; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; |  |  |  |  |
| 3 | 500 | UNID | FITA ADESIVA CIRÚRGICA EM NÃO TECIDO BRANCA OU BEGE COM MASSA ADESIVA: FITA ADESIVA CIRÚRGICA; EM NÃO TECIDO; BRANCA OU BEGE; COM MASSA ADESIVA ANTIALÉRGICA HIPOALERGENICA PARA PELES SENSÍVEIS E FRÁGEIS, POROSA, COM DORSO DE NÃO TECIDO DE RAYON E VISCOSE; TENDO PERFEITA ADERÊNCIA; MEDINDO 12.5 MM X 10 M (MEDIDAS APROXIMADAS); EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO. A APRESENTAÇÃO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE; |  |  |  |  |
| 4 | 1.500 | UNID | FITA ADESIVA CIRÚRGICA EM NÃO TECIDO BRANCA OU BEGE COM MASSA ADESIVA: FITA ADESIVA CIRÚRGICA; EM NÃO TECIDO; BRANCA OU BEGE; COM MASSA ADESIVA ANTIALÉRGICA HIPOALÉRGICA PARA PELES SENSÍVEIS E FRÁGEIS, POROSA, COM DORSO DE NÃO TECIDO DE RAYON E VISCOSE; TENDO PERFEITA ADERÊNCIA; MEDINDO 12.5 MM X 10 M (MEDIDAS APROXIMADAS); EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO. A APRESENTAÇÃO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE; |  |  |  |  |
| 5 | 3.000 | UNID | FITA ADESIVA CIRÚRGICA MEDINDO 2, 5 CM X 10 M, COM CAPA PROTETORA, EMBA: FITA ADESIVA CIRÚRGICA; EM NÃO TECIDO, ATÓXICA; NA COR BRANCA; COM MASSA ADESIVA ANTIALÉRGICA HIPOALÉRGICA; TENDO UMA FACE COM PERFEITA ADERÊNCIA; MEDINDO 2,5 CM X 10 M, COM CAPA PROTETORA; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO. A APRESENTAÇÃO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE; |  |  |  |  |
| 6 | 500 | UNID | FITA ADESIVA CIRÚRGICA NÃO TECIDO VISCOSE, NA COR BEGE, 25MM X 10M: FITA ADESIVA CIRÚRGICA; EM NÃO TECIDO A BASE DE VISCOSE MICRO POROSA, HIPOALERGENICA, ATÓXICA; NA COR BEGE; COM MASSA ADESIVA ANTIALÉRGICA A BASE DE ÉTER SINTÉTICO; TENDO UMA FACE COM PERFEITA ADERÊNCIA; MEDINDO 25 MM X 10 M, EM ROLO COM CAPA; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E ATENDA A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; |  |  |  |  |
| 7 | 500 | UNID | FITA ADESIVA CIRURGICA, 100% ALGODÃO, BRANCA, 10CM X4,5 M: FITA ADESIVA CIRÚRGICA; EM TECIDO 100% ALGODÃO, IMPERMEABILIZANTE,1 FACE ADESIVA; NA COR BRANCA, COM BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, FÁCIL DE RASGAR E SEM DESFIAR, FLEXÍVEL; COM MASSA ADESIVA ANTIALÉRGICA A BASE DE RESINA ACRÍLICA; TENDO PERFEITA ADERÊNCIA; MEDINDO 10 CM X 4,5 M, COM CAPA PROTETORA; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO. A APRESENTAÇÃO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE; |  |  |  |  |
| 8 | 200 | UNID | FITA ADESIVA CIRURGICA: FITA ADESIVA CIRÚRGICA; EM NÃO TECIDO E POLIÉSTER, POROSA, SEM LÁTEX, C/ PICOTES TRANSVERSAIS A CADA 5 CM, COM CAPA E CARRETEL; NA COR BRANCA; COM MASSA ADESIVA ANTIALÉRGICA ADESIVO HIPOALERGENICO; TENDO UMA FACE COM PERFEITA ADERÊNCIA; MEDINDO 2,5CM X 4,5M; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E ATENDA A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; |  |  |  |  |
| 9 | 100 | UNID | FITA ADESIVA DE PAPELARIA, CREPE, MEDINDO (16MMX50M), BRANCA: FITA ADESIVA DE PAPELARIA; CREPE; MEDINDO (16MMX50M); BRANCA; |  |  |  |  |
| 10 | 1.000 | UNID | FITA TESTE, PARA INDICACAO DE ESTERILIZACAO: FITA TESTE; PARA INDICAÇÃO DE ESTERILIZAÇÃO; USO EM AUTOCLAVE, MEDINDO 19MM DE LARGURA, 30M DE COMPRIMENTO E 0,18MM DE ESPESSURA; ASPECTO ADESIVO, COM UM DOS LADOS COM LISTRAS IMPRESSAS COM TINTA ESPECIAL NA COR BRANCA, EM PAPEL CREPADO; EMBALADO EM EMBALAGEM APROPRIADA CONTENDO NO ROTULO Nº DE LOTE, FABRICAÇÃO, VALIDADE COMPOSIÇÃO E PROCEDÊNCIA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; |  |  |  |  |
| 11 | 100 | ROLO | FITA PARA COMPRESSÃO, CONFECCIONADA A BASE DE ALGODÃO/VISCOSE, POLIAMIDA E LYCRA, COM PROPRIEDADES DE INDICAÇÃO DE LIMITES DE COMPRESSÃO, MEDINDO NO MÍNIMO (10 CM X 3M), DEVIDAMENTE ENROLADA, O PRODUTO NÃO PODERÁ CAUSAR IRRITABILIDADE DÉRMICA E CITOTOXIDADE. ACONDICIONADA EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO |  |  |  |  |
| **TOTAL LOTE 17** | | | | | | |  |
|  | | | | | | | |
| **LOTE 18** | | | | | | | |
| **ITEM** | **QUANT.** | **UNID.** | **DESCRIÇÃO** | **MARCA/ MODELO** | **INSCR. ANVISA** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| 1 | 30.000 | UNID | SERINGA DESCARTÁVEL; EM PLÁSTICO, ATÓXICO, APIROGENICO E INTEGRO; APRESENTANDO RIGIDEZ E RESISTENCIA MECÂNICA NA SUA UTILIZAÇÃO; CORPO COM ESCALA DE GRADUAÇÃO VISÍVEL, PRECISA E INDELÉVEL DE 0,2 ML EM 0,2 ML E NUMERAÇÃO DE 1 ML EM 1 ML; EMBOLO E ANEL DE RETENÇÃO DE BORRACHA; CILINDRO TRANSLUCIDO; FLANGE COM FORMATO ANATÔMICO; BICO LUER LOCK CENTRAL; ESTÉRIL; SILICONIZADA COM DESLIZAMENTO SUAVE E UNIFORME; COM CAPACIDADE DE 10 ML; SEM AGULHA; O PRODUTO DEVERÁ ATENDER EMBALAGEM INDIVIDUAL; ATENDER A LEGISLAÇÃO VIGENTE; |  |  |  |  |
| 2 | 1.000 | UNID | SERINGA DESCARTÁVEL DE 1ML PARA APLICAÇÃO DE INSULINA, COM AGULHA ACOPLADA 8MM X 0,3MM, COM GRADUAÇÃO NÍTIDA, QUE NÃO SAIA COM FACILIDADE, BICO SLIP, COM ÊMBOLO PLÁSTICO COM PROTEÇÃO DE BORRACHA NA PONTA, SILICONIZADO, COM CORTE COM AJUSTE PERFEITO, DISPOSITIVO DE SEGURANCA DE RETRAÇÃO TOTAL DA AGULHA PARA O INTERIOR DO CILINDRO, COM MANIPULAÇÃO DO EMBOLO ATÉ A MARCA ZERO SEM ATIVACAO ACIDENTAL DE ACORDO COM A NR32, QUE NÃO POSSIBILITE SOBRA DE MEDICAMENTOS NO INTERIOR DA SERINGA E QUE PERMITA O ADEQUADO CONTROLE DA INFUSÃO, COM BOA VISIBILIDADE. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM LOCAL APROPRIADO PARA ABERTURA ASSÉPTICA, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME TRANSPARENTE COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO CONFORME RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001. COM TODOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDIMENTO, MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. |  |  |  |  |
| 3 | 15.000 | UNID | SERINGA DESCARTÁVEL; EM PLÁSTICO, ATÓXICO, APIROGENICO POLIPROPILENO; APRESENTANDO RIGIDEZ E RESISTENCIA MECÂNICA NA SUA UTILIZAÇÃO; CORPO COM MILIMETRADA, MARCAÇÃO INDELÉVEL; EMBOLO COM BORRACHA ATÓXICA NA PONTA; BICO LATERAL E LUER; ESTERILIZADO EM RAIOS GAMA OU OXIDO DE ETILENO; SILICONIZADA COM DESLIZAMENTO SUAVE E UNIFORME, ANEL DE RETENÇÃO NO CILINDRO; COM CAPACIDADE DE 20 ML; SEM AGULHA; O PRODUTO DEVERÁ ATENDER LABORATORIAL NBR ISO 7886 E DEVERÁ ATENDER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE. |  |  |  |  |
| 4 | 50.000 | UNID | SERINGA DESCARTÁVEL; EM PLÁSTICO, ATÓXICO, APIROGENICO E INTEGRO; APRESENTANDO RIGIDEZ E RESISTENCIA MECÂNICA NA SUA UTILIZAÇÃO; CORPO COM ESCALA DE GRADUAÇÃO VISÍVEL, PRECISA E INDELÉVEL DE 0,1ML EM 0,1ML E NUMERAÇÃO DE 0,5ML EM 0,5ML; EMBOLO E ANEL DE RETENÇÃO DE BORRACHA; CILINDRO TRANSLUCIDO; PLANGE COM FORMATO ANATÔMICO; BICO LUER LOCK CENTRAL; ESTÉRIL; SILICONIZADA COM DESLIZAMENTO SUAVE E UNIFORME; COM CAPACIDADE DE 3 ML; SEM AGULHA; O PRODUTO DEVERÁ ATENDER EMBALAGEM INDIVIDUAL; ATENDER A LEGISLAÇÃO VIGENTE; |  |  |  |  |
| 5 | 50.000 | UNID | SERINGA DESCARTÁVEL; EM PLÁSTICO, ATÓXICO, APIROGENICO, INTEGRO, TRANSPARENTE; APRESENTANDO RIGIDEZ E RESISTENCIA MECÂNICA NA SUA UTILIZAÇÃO; CORPO COM GRADUAÇÃO MILIMETRADA A CADA 0,1ML; GRAVAÇÃO INDELÉVEL; EMBOLO BORRACHA ATÓXICA NA PONTA LIVRE DE LÁTEX; BICO CENTRAL TIPO LUER LOCK; ESTERIL; SILICONADA; COM CAPACIDADE DE 5 ML; SEM AGULHA; O PRODUTO DEVERA ATENDER O CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; |  |  |  |  |
| 6 | 300.000 | UNID | SERINGA DESCARTÁVEL; EM PLÁSTICO, ATÓXICO, APIROGENICO , INTEGRO, TRANSPARENTE; APRESENTANDO RIGIDEZ E RESISTENCIA MECÂNICA NA SUA UTILIZAÇÃO; CORPO COM GRADUAÇÃO A CADA 1ML, COM MARCAÇÕES NUMÉRICAS A CADA 5ML; SERIGRAFIA RESISTENTE, NÍTIDA E INDELÉVEL; EMBOLO COM ANEL DE VEDAÇÃO DE BORRACHA NA PONTA; BICO LUER LOCK; ESTÉRIL; SILICONIZADA COM DESLIZAMENTO SUAVE E UNIFORME, ANEL DE RETENÇÃO NO CILINDRO; COM CAPACIDADE DE 20 ML; SEM AGULHA; ACONDICIONADO EM MATERIAL C/BARREIRA MICROBIANA QUE PERMITA A TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA; O PRODUTO DEVERÁ ATENDER AS NORMAS NBR/ABNT E LEGISLAÇÃO VIGENTE; EMBALAGEM INDIVIDUAL; |  |  |  |  |
| 7 | 200 | UNID | SERINGA / TUBO DESCARTÁVEL C / ANTICOAGULANTE EM POLIPROPILENO ATOXICO TRANS. INTEGRO APRES.RIGIDEZ E ALTA DENSIDADE GRAD. EM 0 A 02 ML SILICONIZADA BICO TIPO CONECTOR LUER COM LÍTIO HEPARINA E CÁLCIO BALANCEANDO, ESTÉRIL, P/COLETA DE MÚLTIPLA OU INDIVIDUAL DE SANGUE P/GASOMETRIA E BIOQUÍMICA, C/ TAMPA NA COR DE LARANJA INDIVIDUAL ESTERIAL E APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER E LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE. |  |  |  |  |
| **TOTAL LOTE 18** | | | | | | |  |
|  | | | | | | | |
| **LOTE 19** | | | | | | | |
| 1 | 100 | UNID | CAMPO CIRÚRGICO DUPLO 40X40 SEM FENESTRA CAMPO CIRÚRGICO DUPLO; EM BRIM, NA COR VERDE ESCURO, COM CAMADA DUPLA; MEDINDO 0.40 X 0,40CM; SEM FENESTRA; EM EMBALAGEM INDIVIDUAL; O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; |  |  |  |  |
| 2 | 100 | UNID | CAMPO CIRÚRGICO FENESTRADO 80 X 80 CM CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL; CONFECCIONADO EM TRÊS CAMADAS DE POLIPROPILENO SMS; FENESTRADO; COM TRATAMENTO IMPERMEÁVEL, ESTÉRIL; COM DOBRADURA QUE GARANTA TÉCNICA ASSÉPTICA AO ABRIR; TAMANHO APROXIMADO DE 80 X 80 CM COM FENESTRA CENTRAL DE 10 CM; SENDO A EMBALAGEM INTERNA EM SELAGEM UNIFORME QUE GARANTA BARREIRA MICROBIANA E A ABERTURA ASSÉPTICA; E A EXTERNA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO DUPLA FACE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUALVIGENTE; |  |  |  |  |
| 3 | 100 | UNID | CAMPO CIRÚRGICO SIMPLES 90X90CM CAMPO CIRÚRGICO SIMPLES; EM TECIDO ALGODÃO CRU, 100% ALGODÃO, TRAMA FECHADA; MEDINDO 90 X 90 CM; COM ORIFÍCIO CENTRAL QUADRADO DE 23 X 23 CM; EM EMBALAGEM APROPRIADA QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE; |  |  |  |  |
| 4 | 100 | UNID | CAMPO CIRÚRGICO SIMPLES FENESTRADO 1, 00X0, 60 M CAMPO CIRÚRGICO SIMPLES; EM 100% ALGODÃO EM SARJA 2/1, NA COR CINZA; MEDINDO 1,00X0,60 M, ORIFÍCIO INICIA-SE A 26 CM DO INÍCIO DE SUA LARGURA E A 26 CM DE SEU COMPRIMENTO; FENESTRADO COM ORIFÍCIO OVAL DE 8 CM E LOGOTIPO ESTAMPADO NO CENTRO DE CADA PEÇA; EM EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; |  |  |  |  |
| 5 | 100 | UNID | COMPRESSA CIRURGICA APROX. 30X30CM: COMPRESSA CIRÚRGICA; EM 100% ALGODÃO NATURAL; COM NO MÍNIMO 2 CAMADAS FIXADAS; RESISTENTE A TRAÇÃO; SEM DESPRENDIMENTO DE FIAPOS E AUSÊNCIA DE AGENTES QUÍMICOS; VISUALIZAÇÃO FÁCIL COM ALCA DE SEGURANÇA; MEDINDO APROXIMADAMENTE 30 X 30 CM, HIPOALERGENICA, ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO E RESISTENTE A UMIDADE; ABSORÇÃO DE SECREÇÃO; ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; O PRODUTO DEVERÁ ATENDER DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE; |  |  |  |  |
| 6 | 6.000 | UNID | COMPRESSA P/CURATIVO CIRUR. ALGODAO HIDROF, 13FIOS, 15X30CM, ESTERIL: COMPRESSA PARA CURATIVO CIRÚRGICO; COMPOSTO DE DUAS CAMADAS DE ALGODÃO HIDRÓFILO,; RECOBERTA EM TECIDO DE GAZE HIDRÓFILA 13 FIOS/CM²; USO ÚNICO, DESCARTÁVEL; MEDINDO 15 X 30CM DOBRADA, C/4 A 6 DOBRAS, 15 X 60 ABERTA (COM NO MÍNIMO DE 26 GRAMAS); ESTÉRIL; EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE E ATENDER A NBR 15.053/2004; |  |  |  |  |
| 7 | 1.000 | UNID | COMPRESSA PARA CURATIVO CIRURGICO : COMPRESSA PARA CURATIVO CIRÚRGICO; COMPOSTO DE TECIDO DE VISCOSE 70% E POLIÉSTER 30%,GRAMATURA MÍNIMA DE 30 GR,COR BRANCA, ALTA CAPACIDADE ABSORÇÃO; USO ÚNICO, DESCARTÁVEL, AUSENTE DE FIOS SOLTOS E IMPUREZAS, COM BAIXO DESPRENDIMENTO DE PARTÍCULAS; MEDINDO 7.5 X 7.5CM, RESISTENTE A TRAÇÃO, RASGO E RUPTURA; ESTÉRIL; EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES NA ENTREGA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE; |  |  |  |  |
| 8 | 1.000 | UNID | COMPRESSA PARA CURATIVO CIRURGICO, DE 100% ALGODAO BRANCO, 13 FIOS: COMPRESSA PARA CURATIVO CIRÚRGICO; COMPOSTO DE 100% ALGODÃO BRANCO, 13 FIOS, 5 DOBRAS E 8 CAMADAS; RECOBERTA EM HIDRÓFILO, NEUTRO, MACIO, ALTAMENTE ABSORVENTE, INODORO E INSIPIDO; USO UTILIZADO NA ABSORÇÃO DE LÍQUIDOS OU SECREÇÕES E CURATIVOS EM GERAL; MEDINDO 7,5 X 7,5 CM (DOBRADA); ESTERILIZADA A OXIDO DE ETILENO; EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE; |  |  |  |  |
| 9 | 2.000 | UNID | COMPRESSA DE GAZE, EM RAYON, 7,5 X 7,5 CM, EMBEBIDA COM 3 ML DE ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS, ASSOCIADO A ÓLEOS DE MELALEUCA E COPAÍBA, COMPOSTO PELOS ÁCIDOS LINOLEICO E ALÉICO, CONTENDO AINDA ACIDO CAPRICO, CAPRILICO, LÁURICO, PALMÍTICO, MIRISTICO, ESTEÁRICO, PALMITATO DE RETINOL, ACETATO DE TOCOFEROL E LECITINA DE SOJA. EMBALAGEM CAIXA COM 24 UNIDADES. REGISTRO NA ANVISA COMO CORRELATO CLASSE GRAU DE RISCO IV, COM INDICAÇÃO PARA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE FERIDAS. EMBALADO MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA. IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERIALIZAÇÃO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, TÉCNICO RESPONSÁVEL E INSTRUÇÃO DE USO. |  |  |  |  |
| 10 | 2.000 | UNID | COMPRESSA DE GAZE, NÃO ADERENTE, COMPOSTO POR TULE SINTETICO DE POLIESTER DE MALHA LARGA, IMPREGNADO COM MATRIZ POLIMERICA CONTENDO VASELINA E HIDROCOLOIDE, ESTERIL, MED. 10X10CM EMBALADO MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA. IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERIALIZAÇÃO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, TÉCNICO RESPONSÁVEL E INSTRUÇÃO DE USO. |  |  |  |  |
| **TOTAL LOTE 19** | | | | | | |  |
|  | | | | | | | |
| **LOTE 20** | | | | | | | |
| **ITEM** | **QUANT.** | **UNID.** | **DESCRIÇÃO** | **MARCA/ MODELO** | **INSCR. ANVISA** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| 1 | 3.000 | UNID | BOLSA COLETORA DE URINA, EM PVC, 2000 ML BOLSA COLETORA DE URINA; EM PVC; COM VÁLVULA ANTIREFLUXO E CÂMARA DE GOTEJAMENTO PASTEUR TRANSPARENTE; FILTRO DE AR HIDRÓFOBO; COM ESCALA DE 0 A 2000 ML; GRADUADA A MILILITROS; COM CLAMP PARA INTERRUPÇÃO DE FLUXO; ALCA PLÁSTICA E CADARÇO PARA FIXAÇÃO NO LEITO; BOCAL PROVIDO DE TUBO DE DRENAGEM COM PINÇA OCLUSORA E COM PROTETOR DE PONTA, FLEXÍVEL, NÃO DOBRÁVEL; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE |  |  |  |  |
| 2 | 5.000 | UNID | BOLSA COLETORA URINA, SIST. ABERTO, CAPAC.2000ML, BOCAL C/CORDA BOLSA COLETORA DE URINA; EM MATERIAL PLÁSTICO, TRANSPARENTE, ATÓXICO; COM ESCALA DE 0 A 2000 CC; GRADUADA A CADA 100 CC; BOCAL PROVIDO DE CORDÃO, COM FECHAMENTO ADEQUADO; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; |  |  |  |  |
| 3 | 700 | UNID | COLETOR DE MATERIAL PERFUCORTANTE COM CAPACIDADE DE 1,5 LITROS: COLETOR PARA RESÍDUOS; PARA DESCARTE DE MATERIAL PERFURO CORTANTE; CONFECCIONADO EM PAPELÃO ONDULADO; POSSUI FUNDO RESISTENTE COM ALCA PARA TRANSPORTE; COM CAPACIDADE DE 1,5 LITROS; APRESENTAR LAUDO ANALÍTICO QUE COMPROVE NBR DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE; |  |  |  |  |
| 4 | 10 | UNID | COLETOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CONTAINER; EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), COM TRATAMENTO COM ABSORVENTES/ESTABILIZADORES DE LUZ; COM PROTEÇÃO UV, RESISTENTE A VARIAÇÕES CLIMÁTICAS; COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 1000 L; NA COR PRETA; COM TAMPA; 2 MUNHOES LATERAIS BASCULARES; COM 4 RODAS, ARO EXTERNO EM BORRACHA MACIÇA COM TRAVAS DE SEGURANÇA EM 2 RODAS; COM ANGULO DE GIRO DE 360º, COM PEDAL; DEVENDO ESTAR DE ACORDO COM NORMAS TÉCNICAS OBRIGATÓRIAS; ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE, COM DRENO PARA ESCOAMENTO DE LÍQUIDOS; |  |  |  |  |
| 5 | 1.500 | UNID | COLETOR PARA MATERIAL PERFURO-CORTANTE 13 LITROS COR AMARELA: COLETOR PARA MATERIAL PERFURO-CORTANTE; EM MATERIAL RESISTENTE A BASE DE PAPELÃO QUE POSSA SER INCINERADO, REVESTIDO INTERN. C/SACO PLÁSTICO, CINTO DE REVESTIMENTO; COM SISTEMA DE ABERTURA E FECHAMENTO ISENTO DE RUPTURA, DEFORMAÇÃO OU PERFURAÇÃO, COM ALCA DE TRANSPORTE, NA COR AMARELA; EM FORMATO COMPATÍVEL COM O SUPORTE ESPECIFICO PARA O REFERIDO COLETOR; COM CAPACIDADE DE 13 LITROS, BOCAL C/ABERTURA QUE FACILITE O DESCARTE DE MAT. COM INSCRIÇÕES LEGÍVEIS E INDELÉVEIS; O PRODUTO DEVERÁ ATENDER AO CUMPRIMENTO NBR 13853 E NBR 7500 (SIMBOLOGIA); |  |  |  |  |
| 6 | 1.500 | UNID | COLETOR UNIVERSAL 70-80 ML, TRANSPARENTE, TAMPA BRANCA COLETOR DE URINA INFANTIL ESTÉRIL; EM PLÁSTICO, COM ADESIVO HIPOALÉRGICO, ATÓXICO; FORMATO RETANGULAR, BORDAS DEMARCADAS; MODELO PARA AMBOS OS SEXOS, COM ORIFÍCIO CENTRAL DE DIÂMETRO APROXIMADO DE 2,5 X 3,0 CM; COM PAREDES SOBREPOSTAS; CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 100 ML, GRADUADO A CADA 10 ML; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; |  |  |  |  |
| 7 | 4.000 | UNID | COLETOR UNIVERSAL 70-80 ML, TRANSPARENTE, TAMPA BRANCA: COLETOR UNIVERSAL; COM CAPACIDADE ENTRE 70 E 80 ML; PARA COLETA DE MATERIAL DE LABORATÓRIO; EM PLÁSTICO RÍGIDO TRANSPARENTE; NÃO ESTÉRIL; TAMPA BRANCA, MEDINDO ENTRE 13 E 14 MM; COM DUAS VOLTAS DE ROSCA; PERFEITA VEDAÇÃO; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; |  |  |  |  |
| 8 | 50 | UNID | FRASCO PARA DRENAGEM DE TÓRAX: FRASCO PARA DRENAGEM DE TÓRAX; EM PVC, ATÓXICO, APIROGENICO, TRANSPARENTE, RÍGIDO, COM SUPORTE PARA SUSTENTAÇÃO EM SUA BASE; EM 100 ML COM CAPACIDADE PARA 1000 ML; COM TAMPA SISTEMA ROSCA RÁPIDA; COM ALCA DE SUSTENTAÇÃO, MEDINDO APROX.2,0M,C/EXTENSO EM PVC FLEXÍVEL MEDINDO APROX. 1,20M, CLAMP, CONECTOR; COM ALÇA PARA TRANSPORTE, ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE; |  |  |  |  |
| 9 | 50 | PACT | SACO PARA COLETA DE LIXO HOSPITALAR; CONFECCIONADO EM POLIETILENO; 59 CM LARGURA X 62 CM ALTURA; BRANCO LEITOSO; COM SÍMBOLO DE RESÍDUO INFECTANTE, CLASSE II, TIPO B; COM CAPACIDADE DE 30 LITROS; O MATERIAL DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 9191 E NBR 7500; |  |  |  |  |
| 10 | 50 | PACT | SACO PARA COLETA DE LIXO HOSPITALAR; DE RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEM OU RECICLADA, BIODEGRADAVEL; COM CAPACIDADE DE 100 LITROS/20KG; 75 CM LARGURA X 105 CM ALTURA MÍNIMA, COM SOLDA CONTINUA; BRANCO LEITOSO, COM SIMBOLOGIA; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; APRESENTAR LAUDO ANALÍTICO QUE COMPROVE CUMPRIMENTO DA NBR 9191 7500 E ASTM D 5511:12 ISSO DIS 15.985; |  |  |  |  |
| 11 | 50 | UNID | SUPORTE PARA COLETOR; PARA PERFURO CORTANTE; CONFECCIONADO EM FERRO ESMALTADO NA COR BRANCA; PARA CAIXA COLETORA COM CAPACIDADE DE 13 LITROS; DEVE SER FORNECIDO COM BUCHA E PARAFUSO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE; COMPATÍVEL COM QUALQUER MARCA DE CAIXA PARA PERFURO CORTANTE; |  |  |  |  |
| 12 | 100 | UNID | SACO PARA COLETA DE FLUIDOS/RESIDUOS CORPÓREOS, DRENAVEL, OPACO; COM FILTRO INTEGRADO E BARREIRA DE RESINA SINTETICA COM ADESIVO HIPOALERGENICO CONTENDO CERAMIDAS. FECHAMENTO POR CONCTORES PLASTICOS E SUPORTE PARA USO DE CINTO. EMBALADO EM MATERIAL APROPRIADO COM INFORMAÇÕES DE VALIDADE, FABRICANTE E QUE ATENDA A LEGISLAÇÃO VIGENTE |  |  |  |  |
| 13 | 6 | UNID | COLETOR COM TAMPA SOLDADA QUE IMPEDE O CONTATO COM O CONTEÚDO COLETADO, TUBO DE SILICONE PARA CONEXÃO NO DRENO DO CURATIVO DE PRESSÃO NEGATIVA, FILTRO ANTIBACTERIANO EXTERNO PARA CONEXÃO NO EQUIPAMENTO, FILTRO ANTI- REFLUXO INTERNO, SACHE DE SOLIDIFICANTE E GRADUAÇÃO NO FRASCO PARA CONTROLE DE CONTEÚDO. O SOLIDIFICANTE E FILTROS IMPEDEM QUE O LÍQUIDO REFLUA, NA DIREÇÃO DA TUBULAÇÃO DO DRENO E EM DIREÇÃO AO EQUIPAMENTO. CAPACIDADE MINIMA DE 500ML. |  |  |  |  |
| **TOTAL LOTE 20** | | | | | | |  |

**COTA RESERVADA PARA ME / EPP:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LOTE 21** | | | | | | | |
| **ITEM** | **QUANT.** | **UNID.** | **DESCRIÇÃO** | **MARCA/ MODELO** | **INSCR. ANVISA** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| 1 | 30 | UNID | CAIXA PORTA LAMINAS COM CAPACIDADE PARA 50 UNIDADES CAIXA PORTA;LAMINAS; PARA GUARDA E TRANSPORTE; EM POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE PARA 50 UNIDADES; COM TAMPA; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM REFORÇADA E APROPRIADA PARA O PRODUTO; |  |  |  |  |
| 2 | 150 | UNID | ESTRADO EM POLIETILENO, ALTA DENSIDADE, (50X50X5) CM (CXLXA), CINZA:ESTRADO; EM POLIETILENO, ALTA DENSIDADE, ATÓXICO E ESTERILIZÁVEL, COM SISTEMA DE TRAVAMENTO MACHO/FENEA, MODULAR; COM COMPRIMENTO DE 50,0 CM; COM LARGURA DE 50,0 CM; COM ALTURA DE 5,0 CM; CINZA; |  |  |  |  |
| 3 | 30 | UNID | GARROTE 2, 5 X 30CM: GARROTE; CONFECCIONADO EM TECIDO ELÁSTICO; PVC; MEDINDO 2,5 X 30 CM APROXIMADAMENTE, TAMANHO ADULTO; COM TRAVA DE PVC E BOTÃO DE LIBERAÇÃO RÁPIDA; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; |  |  |  |  |
| 4 | 500 | UNID | KIT; TESTE RÁPIDO PARA PSA; IMUNOCROMATOGRAFICO SEMI-QUANTITATIVO; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA E REFORÇADA QUE GARANTA A INTEGRIDADE FÍSICA DO PRODUTO; ROTULO CONTENDO NÚMERO DE LOTE; DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE/PRAZO; COMPOSIÇÃO; PROCEDÊNCIA; DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE; |  |  |  |  |
| 5 | 500 | UNID | KIT TESTE RAPIDO PARA PSA:KIT;TESTE RÁPIDO PARA PSA; IMUNOCROMATOGRAFICO SEMI-QUANTITATIVO; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA E REFORÇADA QUE GARANTA A INTEGRIDADE FÍSICA DO PRODUTO; ROTULO CONTENDO NUMERO DE LOTE; DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE/PRAZO; COMPOSIÇÃO; PROCEDÊNCIA; DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE; |  |  |  |  |
| 6 | 2.000 | UNID | LAMINA DE VIDRO BORDAS LAPIDADAS COM ANGULACAO DE 45 GRAUS: LAMINA; EM VIDRO; COM BORDAS LAPIDADAS COM ANGULAÇÃO DE 45 GRAUS; SUPERFÍCIE LISA E FOSCA NA EXTREMIDADE; ESPESSURA DE O,8 A 1,1 MM; MEDINDO 26 X 76 MM; PARA USO LABORATORIAL; PARA MICROSCOPIA; LIMPA; PRONTA PARA O USO; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM A VÁCUO E EM CAIXA APROPRIADA; |  |  |  |  |
| 7 | 500 | UNID | PESQUISA DE ANTICORPOS IGG E IGM P/DENGUE; TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO QUALITATIVA DO ANTÍGENO NS1 DO VÍRUS DA DENGUE NO SORO E PLASMA HUMANO; ENSAIO IMUNOCROMATOGRAFICO DE FLUXO LATERAL; COM A UTILIZAÇÃO DE ANTICORPOS MONOCLONAIS ANTI-NS1; FORMATO DE TESTE RÁPIDO INDIVIDUAL (FITA), ACOMPANHA RECIPIENTE PARA TIRAS, TAMPÃO DE MIGRAÇÃO; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA PARA O PRODUTO. KIT CONTENDO25 TIRAS. FOLHETO DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS; ROTULO COM NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, PROCEDÊNCIA. REGISTRO NA ANVISA/MS; |  |  |  |  |
| 8 | 3.000 | UNID | PESQUISA SIMULTANEA DE ANTIGENO NS1 E ANTICORPOS IGG E IGM /DENGUE: PESQUISA DE ANTICORPOS IGG E IGM P/DENGUE; TESTE RÁPIDO IMUNOCROMATOGRAFICO PARA DIAGNOSTICO DA DENGUE; POR PESQUISA SIMULTÂNEA DE ANTÍGENO NS1 E ANTICORPOS IGG E IGM; APRESENTADO EM DISPOSITIVO INDIVIDUAL PARA CADA AMOSTRA, SEM A NECESSIDADE DO USO DE EQUIPAMENTOS; PARA LEITURA E COM RESULTADO EM ATÉ 20 MINUTOS. EM AMOSTRAS DE SANGUE TOTAL, SORO OU PLASMA; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM REFORÇADA E APROPRIADA; QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO. CONSERVAÇÃO: TEMP. AMBIENTE; ROTULO COM NÚMERO DE LOTE; DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE/PRAZO; PROCEDÊNCIA; |  |  |  |  |
| 9 | 5.000 | UNID | TESTE GRAVIDEZ QUALITATIVO TIRA REATIVA BETA HCG SORO OU URINA TESTE DE GRAVIDEZ; DETERMINAÇÃO POR TIRA REATIVA, QUALITATIVA, DA GONADOTROFINA CORIÔNICA; ATRAVÉS DE ANTICORPOS MONOCLONAIS E POLICLONAIS; COM A FORMAÇÃO DE UMA REAÇÃO ANTÍGENO-ANTICORPO; EM AMOSTRAS DE SORO OU URINA; REAÇÃO COM SENSIBILIDADE DE NO MÍNIMO 25 MU/ML; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA PARA O PRODUTO; ROTULO COM NR. DE LOTE, VALIDADE E TEMPERATURA DE ESTOCAGEM; |  |  |  |  |
| 10 | 1.000 | UNID | TIRA DE REAGENTE; PARA ANALISE URINARIA; VERIFICAÇÃO DE 10 ÁREAS COM OS SEGUINTES CAMPOS:; ÁREA DE GLICOSE REAÇÃO QUÍMICA, COM LIMITE MÍNIMO DE 50 MG/DL; ÁREA DE BILIRRUBINA REAÇÃO QUÍMICA; ÁREA DE CETONA REAÇÃO QUÍMICA; ÁREA DE DENSIDADE REAÇÃO QUÍMICA; ÁREA DE SANGUE REAÇÃO QUÍMICA; ÁREA DE PH REAÇÃO QUÍMICA; ÁREA DE PROTEÍNA REAÇÃO QUÍMICA; ÁREA DE UROBILINOGENIO REAÇÃO QUÍMICA; ÁREA DE NITRITO REAÇÃO QUÍMICA; ÁREA DE LEUCÓCITOS REAÇÃO QUÍMICA; ACONDICIONADO EM MATERIAL APROPRIADO QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULO COM NOME DO PRODUTO, NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE E PROCEDÊNCIA; |  |  |  |  |
| 11 | 10 | UNID | TUBO DE LÁTEX FLEXÍVEL OCO OPACO CALIBRE 200: TUBO DE LÁTEX; EM LÁTEX FLEXÍVEL, OCO, OPACO; CALIBRE N.200; APRESENTAÇÃO RESPEITANDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE; |  |  |  |  |
| 12 | 5.000 | UNID | TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO; EM PLÁSTICO TRANSPARENTE; INCOLOR, SILICONIZADO; COM GEL SEPARADOR INERTE PARA SORO E ATIVADOR DE COAGULO; TAMPA NA COR VERMELHA/AMARELA; COM TRAVA DE SEGURANÇA; PARA ASPIRAÇÃO DE 5 ML; TUBO COM 13X100MM; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; CONSTAR NO ROTULO DO PRODUTO NR. DE LOTE; DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE; FORMULA PROCEDÊNCIA; |  |  |  |  |
| **TOTAL LOTE 21** | | | | | | |  |
|  | | | | | | | |
| **LOTE 22** | | | | | | | |
| **ITEM** | **QUANT.** | **UNID.** | **DESCRIÇÃO** | **MARCA/ MODELO** | **INSCR. ANVISA** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| 1 | 2.000 | UNID | EMBALAGEM DESCARTAVEL P/ ESTERILIZACAO PAPEL GRAU CIRURGICO 190X330MM: EMBALAGEM DESCARTÁVEL PARA ESTERILIZAÇÃO; MEDINDO APROXIMADAS DE 190MM X 330 MM; COM BORDAS TERMOS SELADAS APROXIMADAS DE 08MM A 10MM; EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO TRANSPARENTE COM INDICADOR QUÍMICO; COM GRAMATURA DE 54 A 60 G/M2; APRESENTADO EM EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E LEGISLAÇÃO VIGENTE; |  |  |  |  |
| 2 | 5.000 | UNID | EMBALAGEM DESCARTAVEL PARA ESTERILIZACAO, ENVELOPE 150X200MM, ADESIVO: EMBALAGEM DESCARTÁVEL PARA ESTERILIZAÇÃO; MEDINDO 150MM X 200MM, ENVELOPE; COM BORDAS TERMOS SELADAS DE 08 A 10MM; EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO DE POLIÉSTER E POLIPROPILENO, ATÓXICO; COM GRAMATURA DE 60G/M² E 54G/M², COM INDICADOR QUÍMICO PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR E OXIDO DE ETILENO; APRESENTADO EM CONFORMIDADE A NBR 14990; |  |  |  |  |
| 3 | 5.000 | UNID | ENVELEPOES AUTOSELANTES 25X35 |  |  |  |  |
| 4 | 5.000 | UNID | ENVELOPE DE ESTERILIZAÇÃO AUTO SELANTE 90X260MM |  |  |  |  |
| 5 | 2.000 | UNID | INDICADOR BIOLÓGICO; AUTOCONTIDO; PARA MONITORAÇÃO DE PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SATURADO DE 121°C A 134°C; COM TEMPO DE RESPOSTA FINAL EM 3 HORAS POR MEIO DE FLUORESCÊNCIA COM ATIVAÇÃO SEGURA COM ACIONAMENTO POR CLIQUE; EM TIRAS DE PAPEL FILTRO CONTENDO POPULAÇÃO MICROBIANA MÍNIMA DE GEOBACILLUS STEROTHERMOPHILUS 106 (ATCC); EM AMPOLA PLÁSTICA ISENTO DE VIDRO EM ATENDIMENTO A NR32; CALDO NUTRIENTE E INDICADOR DE PH; TIRA IMPREGNADA E AMPOLA CONTIDOS EM FRASCO TERMOPLÁSTICO FLEXÍVEL, NÃO CORTANTE; TAMPA PERMEÁVEL AO VAPOR, COM FILTRO BACTERIOLÓGICO EM SMS; CAMPO PARA IDENTIFICAÇÃO E COM INDICADOR QUÍMICO EXTERNO DE FRASCO PROCESSADO; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM REFORÇADA E APROPRIADA PARA O PRODUTO; ROTULO COM NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE, COMPOSIÇÃO E PROCEDÊNCIA. |  |  |  |  |
| 6 | 1.500 | UNID | INTEGRADOR QUÍMICO AUTO ADESIVO - COM 200 TIRAS PARA AUTOCLAVE A VAPOR, CONSTITUÍDO DE TIRAS DE PAPEL APROPRIADO IMPREGNADO NO REATIVO QUÍMICO DE COR CLARA, ATÓXICO, SEM PRESENÇA DE CHUMBO EM CONFORMIDADE COM A NORMA DO ISO 11140-1. APÓS SUBMETIDO AO PROCESSO DE ESTERILIDADE POR 120°C A 20 MINUTOS OU 134°C A 7 MINUTOS, MUDA DE COR CLARA PARA ESCURA UNIFORME, POSSIBILITANDO A LEITURA DOS SEGUINTES PARÂMETROS: TEMPO, TEMPERATURA E QUANTIDADE DO VAPOR. ESSES INTEGRADORES SÃO COLOCADOS DENTRO DA CAIXA CIRÚRGICA E APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E USO DA CAIXA É FIXADO O INTEGRADOR NO PRONTUÁRIO DO PACIENTE PARA QUE SE COMPROVE O CONTROLE DOS MATERIAIS QUE FORAM ESTERILIZADOS. EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 200 TIRAS CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DE SAÚDE. |  |  |  |  |
| 7 | 1.000 | UNID | INDICADOR QUIMICO CLASSE 01, EXTERNO ESTERILIZAÇÃO A VAPOR CLASSE 01 ETIQUETA ADESIVA PARA ESTERILIZAÇÃO. |  |  |  |  |
| **TOTAL LOTE 22** | | | | | | |  |
|  | | | | | | | |
| **TOTAL DA PROPOSTA** | | | | | | |  |

VALOR TOTAL (POR EXTENSO):......................................................................................

Na qualidade de representante legalmente constituído da empresa acima identificada, DECLARO:

1. Validade da proposta: 90 (noventa) dias.
2. Vigência da ata de registro de preços: 12 (doze) meses contados da data de assinatura da ARP, podendo ser prorrogado nos termos do art, 84 da Lei 14.133/2021;
3. Prazo de Entrega: em até 15 (quinze) dias contando a partir da data/horário de cada solicitação a ser expedida pelo setor interessado;
4. Local de Entrega:

● ALMOXARIFADO SAÚDE, Rua Maria das Dores N. Chamma, nº 38, Jd. Carpi, Mairiporã – SP;

* 1. Se houver alteração de endereço durante a vigência do Contrato, a Contratada, deverá efetuar a entrega no novo endereço, desde que o mesmo seja dentro do Município de Mairiporã.

1. Concordância que, caso a entrega do produto não seja feita de acordo com a amostra apresentada, a remessa será devolvida pela Contratante, cabendo a esta empresa a reposição do produto no prazo de 02 (dois) dias contados da notificação;
2. Que o objeto ofertado atende todas as especificações exigidas no Anexo I - Termo de Referência;
3. Que o preço apresentado contempla todos os custos diretos e indiretos referentes ao objeto licitado;
4. Que esta empresa não incide nas vedações previstas na Lei nº 14.133/2021.

LOCAL E DATA

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

CARIMBO DA EMPRESA/ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

**OBS.** SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS QUE APRESENTAREM COTAÇÕES CONTENDO PREÇOS EXCESSIVOS, SIMBÓLICOS, DE VALOR ZERO OU INEXEQUÍVEIS, NA FORMA DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, OU AINDA, QUE OFEREÇAM PREÇOS OU VANTAGENS BASEADAS NAS OFERTAS DOS DEMAIS LICITANTES.

**ANEXO III – DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO**

**(UTILIZAR PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)**

**Pregão ELETRÔNICO Nº 005/2025**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.783/2025**

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ

AO Pregoeiro E EQUIPE DE APOIO.

Eu, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, portador do RG \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, abaixo assinado, na qualidade de responsável legal da proponente, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, CNPJ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, declara expressamente que se sujeita às condições estabelecidas no edital acima citado e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo órgão licitante quanto à qualificação apenas das proponentes que tenham atendido às condições estabelecidas no edital e que demonstrem integral capacidade de executar o fornecimento do bem previsto.

Declaro, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou que comprometa a idoneidade da proponente.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_ de 2024.

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF)

**ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA**

**(UTILIZAR PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)**

**Pregão ELETRÔNICO Nº 005/2025**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.783/2025**

Em atendimento ao previsto no Edital do Pregão Presencial nº 005/2025, DECLARO:

* Que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição Federal de 1998;
* Que não possuímos, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
* Que cumprimos ao disposto no art. 116 da Lei nº 14.133/2021, no art. 93 da Lei nº 8.213/1991 e art. 429 do Decreto-Lei nº 5.452 - CLT, quanto a reserva de cargos prevista para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como a reserva de cargos prevista em outras normas especificas e ao atendimento das regras de acessibilidade previstas na legislação pertinente.
* Que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, não fomos condenados judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão a trabalhadores a condições análogas às de escravos ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista, conforme disposto no inciso VI do art. 14 da Lei 14.133/21.
* Que até a presente data, que, não possui em nosso quadro funcional e/ou societário, servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

Local e data.

.................................

(REPRESENTANTE LEGAL)

**ANEXO V –** **DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA. (MODELO)**

**(UTILIZAR PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)**

**Pregão ELETRÔNICO Nº 005/2025**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.783/2025**

Eu, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, CPF nº \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Como representante devidamente constituído da empresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, CNPJ nº \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, para fins do disposto no edital de licitação: **Pregão ELETRÔNICO Nº 005/2025,** DECLARA, sob as penas da Lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

**A)** A proposta apresentada para participar do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025,** foi elaborada de maneira independente e o conteúdo da proposta, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, não foi informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato deste certame**,** oupor qualquer meio ou por qualquer pessoa;

**B)** A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025** não foi informada, discutida ou sugestão de qualquer outro participante potencial ou de fato deste certame;

**C)** Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, **influir na decisão** de qualquer outro participante potencial ou de fato do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025** quanto a participar ou não da referida licitação;

**D)** Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025** não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025** antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

**E)** Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025** não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municipal de Mairiporã, antes da abertura oficial das propostas; e

**F)** Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

.................., ..... de .......... de 2024.

REPRESENTANTE LEGAL

**ANEXO VI – TERMO DE COMPROMETIMENTO**

**(MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE)**

**(UTILIZAR PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.783/2025**

A empresa \_\_\_\_\_(COLOCAR A RAZÃO SOCIAL COMPLETA COM A QUALIFICAÇÃO DA EMPRESA – SE LTDA., S.A., ETC.) \_\_\_\_\_, CNPJ nº \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, localizada no endereço \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, neste ato representada por **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, CPF nº **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,** RG \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, **DECLARA**, sob as penalidades da Lei, que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos do art. 3º da LC nº 123/2006, alterada pela LC 147/2014, estando apta a usufruir os benefícios e vantagens legalmente instituídos por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º do mesmo diploma legal e pelo artigo 4º da lei nº 14.133/2021.

**DECLARA**, para fins da LC 123/2006 e suas alterações, sob as penalidades desta, ser:

**( ) MICROEMPRESA** – receita bruta anual igual ou inferior a R$360.000,00.

**( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE** – receita bruta anual superior a R$360.000,00 e igual ou inferior a R$4.800.000,00.

**OBSERVAÇÕES:**

* Esta declaração poderá ser preenchida somente pela licitante enquadrada como me ou epp, nos termos da LC 123/2006;
* A não apresentação desta declaração será interpretada como não enquadramento da licitante como me ou epp, nos termos da LC 123/2006, ou a opção pela não utilização do direito de tratamento diferenciado.

Local e Data

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

**ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE**

**(UTILIZAR PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.783/2025**

À

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ**

AO Pregoeiro / EQUIPE DE APOIO

A empresa .............................., inscrita no CNPJ nº ................................., por intermédio de seu representante legal ........................................................................, portador da carteira de identidade RG nº............................e do CPF nº ......................................, DECLARA não ter recebido do município de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/UF ou de qualquer outra entidade da administração direta ou indireta, em âmbito federal, estadual e municipal, suspensão temporária de participação em licitação e ou impedimento de contratar com a administração, assim como não ter recebido declaração de inidoneidade para licitar e ou contratar com a administração federal, estadual e municipal.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ em, \_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_ de 2024.

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF)

**ANEXO VIII –** **DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO. (MODELO)**

**(UTILIZAR PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.783/2025**

A empresa ........................................................... (razão social da empresa), CNPJ Nº........................., localizada à ..........................................., DECLARA, em conformidade com a Lei nº 14.133/2021, que cumpre todos os requisitos para habilitação para este certame licitatório no Município de Mairiporã – **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025**

........, ......... de ................... de 2024.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Representante Legal

**ANEXO IX – MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº \_\_\_/20\_\_**

**TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº ......../...., QUE FAZEM ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ E A EMPRESA XXXXXXXX**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ, com sede na Alameda Tibiriçá, nº 374, Centro, CEP 07600-084, inscrita no CNPJ/MF sob nº 46.523.163/0001-50, neste ato representada por .............................................., Secretário Municipal de .................................., doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa .................................................................... inscrita no CNPJ/MF sob o nº ..........................................., sediada na ...................................................., cidade de ..................., estado de ............,CEP: ............................., neste ato representada por ................................................., inscrito no CPF/MF sob nº ............................................ doravante designada CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo nº .............................. e em observância às disposições da Lei nº 14.133/2021 e Lei nº 123/2006, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº 005/2025, ARP nº ....../........., mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. **CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.**
   1. O objeto do presente Termo de Contrato é a AQUISIÇÃO DE INSUMOS, MATERIAIS DE ENFERMAGEM, CURATIVOS E CORRELATOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAIRIPORÃ/SP, conforme especificações estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital do Pregão Eletrônico nº 005/2025 e demais disposições contidas na ARP nº ........./..........
   2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.
   3. Discriminação do objeto:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **QUANT.** | **UNID.** | **OBJETO** | **INSCR. ANVISA** | **MARCA/ MODELO** | **VALOR UNIT.** | **VALOR TOTAL** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **VALOR TOTAL:** | | | | | | |  |

1. **CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA.**
   1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de .......(................) dias, contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado nos termos da Lei nº 14.133/2021 e disposições contidas na ARP nº ........./.......
2. **CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO.**
   1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ ............ (...............)**.**
   2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
3. **CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.**
   1. As despesas e fontes de recursos decorrentes desta contratação correrão por conta de recursos do orçamento vigente e recursos consignados em orçamento futuro, alocados nas seguintes rubricas orçamentárias (serão informadas no momento da contratação):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rubrica** | **Despesa** | **Fonte** | **Cod. Aplicação** | **Valor p/ 20XX** | **Valor p/ 20XX** |
| XX.XX.XX.XX.XX.XX.XXX.XXXX.XXXX | XXXX | XX - XXXXXXXX | XXXXXXX | R$ XXXXX | R$ XXXXX |

1. **CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO E CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.**
   1. O pagamento pelo fornecimento do objeto deste Termo de Contrato será realizado em até 25 (vinte e cinco) dias corridos após o aceite da Nota Fiscal.
   2. A Nota fiscal e demais documentos pertinentes deverão ser encaminhados por meio de processo digital, a ser protocolado diretamente no site oficial desta Prefeitura, conforme orientações constantes no Anexo XII deste Edital.
   3. Em caso de atraso de pagamento, motivado pela Administração Pública, o valor a ser pago será atualizado financeiramente desde a data prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, tendo como base o Índice IPC/FIPE (Geral) do mês anterior ao pagamento da parcela.
   4. São Dados bancários da CONTRATADA: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. **CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE.**
   1. Não haverá reajustamento nos preços propostos, salvo, se por razões supervenientes que não envolva culpa da contratada, os prazos ultrapassarem o período de 12 (doze) meses a partir da data base e poderão ser realizados conforme os procedimentos:
      1. O índice de reajuste será o IPC FIPE (Geral);
      2. A data base adotada será \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Mês / Ano), vinculada ao orçamento estimativo constante no processo 3.783/2025;
      3. No cálculo de revisão dos preços, poderá ser adotado mais de um índice especifico ou setorial, ou ainda, poderá ser adotada a substituição do índice indicado por este Edital, para melhor conformidade com a realidade de mercado dos respectivos insumos, o qual deverá ser indicado pela Contratada com a devida comprovação de sua aplicabilidade e autorizado pela Contratante por decisão fundamentada;
      4. Na hipótese de solicitação de revisão (reajuste / reequilíbrio / repactuação) de preços, o requerente deverá comprovar o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, em prejuízo de uma das partes contratuais.
      5. O prazo para decisão sobre os pedidos de revisão de preços será de 15 (quinze) dias contados da formalização dos processos administrativos, desde que acompanhados de todos os documentos necessários para analise das alegações, podendo este prazo ser prorrogado por igual período
3. **CLÁUSULA SÉTIMA – REPACTUAÇÃO E REEQUILÍBRIO**
   1. O prazo para resposta ao pedido do Contratado de repactuação de preços será de 15 (quinze) dias úteis.
   2. O prazo para resposta ao pedido do Contratado de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de preços será de 15 (quinze) dias úteis.
4. **CLÁUSULA OITAVA – GARANTIA DE EXECUÇÃO.**
   1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.
5. **CLÁUSULA NONA – ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO.**
   1. PRAZO DE ENTREGA: em até 15 (quinze) dias contados a partir da data de cada solicitação a ser expedida pelo setor interessado.
   2. LOCAL DE ENTREGA: ....................................
   3. A cada entrega serão conferidos todos os produtos, verificando-se especialmente as datas de validade registradas na embalagem primária e a inviolabilidade dos lacres.
   4. A qualquer tempo e a critério do Contratante, os produtos recebidos poderão ser submetidos à análise para controle de qualidade por laboratório oficial especializado, que emitirá laudo de análise atestando as condições do produto, correndo as despesas relativas à análise as expensas da Contratada.
   5. Caso não haja cumprimento, quanto ao prazo estabelecido da entrega dos produtos, a empresa fornecedora, poderá sofrer as penalidades previstas na Lei nº 14.133/21 e disposições complementares.
   6. Caso os produtos entregues estiverem em desacordo, quanto à qualidade ou quanto ao valor registrado em Ata, a remessa será devolvida e a empresa terá que repor os produtos de acordo, no prazo de até **02 (dois) dias** contados da notificação, independentemente da aplicação das sanções previstas no edital.
6. **CLÁUSULA DÉCIMA – GESTÃO E FISCALIZAÇÃO.**
   1. A gestão e fiscalização da execução contratual serão efetuadas na forma estabelecida no Termo de Referência anexo ao Edital e observação das disposições contidas neste Termo de Contrato, Lei Federal nº 14.133/2021, Decreto Municipal 9.643/2022 e demais legislações pertinentes.
      1. A fiscalização da execução contratual poderá ser executada pelo gestor do contrato ou, a critério do próprio gestor, poderá ser designada pessoa especificamente para esta finalidade, o qual deverá exercer a fiscalização observando as regras determinadas pelo Decreto 9.643/2022 e Modelo de Gestão – Anexo XVIII do Edital, que passa a fazer parte deste contrato, independente de sua transcrição.
   2. Fica designado (a) como Gestor (a) do Contrato o Senhor (a)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_que será responsável pelo acompanhamento, fiscalização da execução do contratual nos termos estabelecidos no subitem anterior.
   3. Verificada a ocorrência de irregularidade no cumprimento do contrato, o Gestou/Fiscal tomará as providências legais e contratuais cabíveis, inclusive quanto à aplicação das penalidades previstas no Edital do Pregão Eletrônico nº 005/2025, neste contrato e na Lei Federal n.º 14.133/2021 e posteriores alterações.
7. **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.**
   1. São obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA aquelas previstas no Termo de Referência anexo ao Edital e as abaixo indicadas:
      1. Da CONTRATADA:
         1. Fornecer o objeto licitado na mesma especificação e padrão de qualidade estabelecidos no Termo de Referência;
         2. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Processo Licitatório;
         3. Efetuar o controle do fornecimento e emitir das devidas Notas Fiscais para pagamento;
         4. Prestar todas as informações solicitadas pela Prefeitura Municipal de Mairiporã/SP;
         5. Informar ao Gestor/Fiscal do Contrato a ocorrência de quaisquer atos, fatos ou circunstâncias que possam atrasar ou impedir o fornecimento do objeto contratado;
         6. Dispor de pessoal necessário para garantir o fornecimento do objeto contratado, sem interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, falta ao serviço, greve, demissão e outros análogos, obedecidas às disposições da legislação trabalhista vigente;
         7. Indicar, 01 (um) preposto para gerenciar a execução contratual, bem como o relacionamento entre CONTRATANTE e CONTRATADO;
         8. Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompatível com suas atribuições;
         9. Responsabilizar-se pelo pagamento dos encargos fiscais, tributários, previdenciários e trabalhistas, decorrentes da execução contratual;
         10. Obrigar-se ao cumprimento das disposições legais referentes à segurança, higiene e medicina do trabalho, bem como a legislação regulamentadora da atividade profissional exercida, contratação de pessoal e demais legislações pertinentes;
         11. Cumprir integralmente todas as normas legais relativas à proteção ambiental, quer sejam federais, estaduais ou municipais, responsabilizando-se a contratada por quaisquer penalidades decorrentes de sua inobservância;
         12. Cumprir o disposto no art. 116 da Lei nº 14.133/2021, no art. 93 da Lei nº 8.213/1991 e art. 429 do Decreto-Lei nº 5.452 - CLT, quanto a reserva de cargos prevista para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como a reserva de cargos prevista em outras normas especificas e ao atendimento das regras de acessibilidade previstas na legislação pertinente.
         13. Informar a esta Prefeitura, qualquer alteração na constituição da empresa, posterior a habilitação da mesma no Pregão Eletrônico nº 005/2025, bem como qualquer fato superveniente que a torne inidônea ou impedida de contratar com a administração pública, sob pena das sanções cabíveis.
      2. Da CONTRATANTE:
         1. Efetuar o pagamento no prazo estabelecido;
         2. Acompanhar, gerenciar e fiscalizar a execução contratual, com observação da legislação vigente e demais regulamentações pertinentes, em especial o Decreto Municipal nº 9643/2022;
         3. Verificar periodicamente a manutenção das condições de habilitação da CONTRATADA, durante toda a vigência contratual.
8. **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.**
   1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Edital do Pregão Eletrônico nº 005/2025.
   2. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a inadimplência da Contratada, sujeitando-a as penalidades de advertência, multa, suspensão do direito de licitar e contratar e à declaração de inidoneidade, salvo a superveniência comprovada de motivo de força maior, desde que aceito pelo Município.
   3. A aplicação de sanções seguirá o disposto no item 21 do Edital, sendo assegurado o direito do contraditório e ampla defesa.
9. **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – EXTINÇÃO.**
   1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER EXTINTO:
      1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas no inciso I do art. 138 da Lei nº 14.133/2021, e com as consequências indicadas no art. 139 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;
      2. Amigavelmente, nos termos do art. 138, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.
   2. A extinção contratual deverá ser formalmente motivada nos autos de processo administrativo assegurado à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa, verificada a ocorrência de um dos motivos previstos no art. 137 da Lei nº 14.133/2021.
   3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 115 da Lei nº 14.133/2021.
   4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTES ASPECTOS, CONFORME O CASO:
      1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
      2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
      3. Indenizações e multas.
10. **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – VEDAÇÕES.**
    1. É VEDADO À CONTRATADA:
       1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
       2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei;
       3. Ceder ou sub empreitar em nenhuma hipótese.
11. **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES.**
    1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 124 da Lei nº 14.133/2021.
    2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
    3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
12. **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E CASOS OMISSOS.**
    1. O presente contrato rege-se pela Lei 14.133/21 e suas alterações, Lei Complementar 123/06, bem como pelo que consta da peça editalícia e respectivo do Processo Licitatório, aplicando-se supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contatos e as disposições de Direito Privado, para os casos omissos.
13. **CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA LGPD – LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS.**
    1. As partes deverão observar as disposições da Lei Federal nº 13.709 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados) e alterações quando do tratamento de dados pessoais comuns e dados pessoais sensíveis a que tenham acesso, para o propósito de execução e acompanhamento deste Contrato, não podendo divulgar, revelar, produzir, utilizar ou deles dar conhecimento a terceiros estranhos a esta contratação, a não ser por força de obrigação legal ou regulatória.
14. **CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO.**
    1. É eleito o Foro da Comarca de Mairiporã para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º da Lei nº 14.133/2021.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, foi assinado pelos contraentes.

........, ......... DE ................... DE 2024.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Responsável legal da CONTRATANTE

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Responsável legal da CONTRATADA

NOME: Gestor do Contrato (Ciência e Anuência)

TESTEMUNHAS:

1)

2)

**ANEXO X – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 005/2025** | | | |
| PROCESSO | **3.783/2025** | PREGÃO ELETRÔNICO | **005/2025** |

Aos \_\_\_\_\_ dias do mês de \_\_\_\_\_ de 2024, autorizada pelo processo de Pregão Eletrônico 005/2025, foi lavrada a presente o REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSUMOS, MATERIAIS DE ENFERMAGEM, CURATIVOS E CORRELATOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAIRIPORÃ/SP, de acordo com o disposto no art. 40, II, da Lei n.º 14.133/2021 e demais disposições complementares, bem como Decretos Municipais 9.643/2022 e 9.644/2022, e Processo 1.985/2024 que conjuntamente com as condições adiante estipuladas, regem o relacionamento Prefeitura e Fornecedor:

* + 1. Consideram-se registrados, para eventual AQUISIÇÃO DE INSUMOS, MATERIAIS DE ENFERMAGEM, CURATIVOS E CORRELATOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAIRIPORÃ/SP, os preços do fornecedor \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, estabelecido à \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nº \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, bairro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, cidade de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Estado de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, inscrito no CNPJ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, de acordo com a tabela abaixo:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **QUANT.** | **UNID.** | **OBJETO** | **INSCR. ANVISA** | **MARCA/ MODELO** | **VALOR UNIT.** | **VALOR TOTAL** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

* + 1. Havendo interesse, a Prefeitura convocará o Fornecedor para a assinatura do contrato ou retirar instrumento equivalente (Ordem de Serviços) e entrega do(s) item(ns) que se sagrou vencedor, nos termos do Edital;
    2. Vigência da Ata: 12 (doze) meses contados a partir da data de sua assinatura podendo ser prorrogada nos termos do art. 84 da Lei 14.133/2021;
    3. Prazo de entrega: em até 15 (quinze) dias, após o pedido e recebimento da Autorização de Fornecimento (AF);
    4. Local de Entrega: será informado no momento do pedido de entrega.

1. Se houver alteração no endereço de entrega antes da expedição da Autorização de Fornecimento, a empresa deverá entregar os produtos, no endereço indicado pela Secretaria requisitante desde que o mesmo seja dentro do município de Mairiporã;
   * 1. Caso a entrega do produto não seja feita de acordo com a amostra apresentada, a remessa será devolvida pela Contratante, cabendo à Contratada a reposição do objeto no prazo de até 2 (dois) dias;
     2. Condições de pagamento: a prefeitura efetuará o pagamento ao fornecedor em até 25 (vinte e cinco) dias corridos após o aceite da nota fiscal;
     3. Dados bancários do fornecedor: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
     4. As despesas decorrentes do fornecimento correrão à conta de recursos próprios do orçamento vigente alocados sob as dotações orçamentárias do orçamento municipal, as quais serão indicadas no momento da eventual contratação;
     5. As contratações advindas deste registro de preços serão regidas pelas disposições das Leis Lei 14.133/2021 e dos Decretos Municipais 9643/2022 e 9644/2022, bem como pelo estabelecido nesta ARP;
     6. Os preços registrados poderão sofrer revisões e alterações nos termos do estabelecido no item 17.1 do Edital e disposições da Lei 14.133/2021
     7. Este registro de preços não obriga a prefeitura a firmar contratações com o fornecedor, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurada, nesta hipótese, a preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições;
     8. O descumprimento do presente, assim como a inexecução total ou parcial do contrato, sujeitará o fornecedor às penalidades constantes do Edital de Pregão Eletrônico 005/2025 e legislação aplicável;
     9. O registro de preços poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da PREFEITURA e nas hipóteses dos artigos 155 da Lei 14.133/2021, ou a pedido justificado do FORNECEDOR, desde que autorizada por esta PREFEITURA;
     10. O fornecedor deverá manter, enquanto vigorar o Registro de Preços e em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão Eletrônico 005/2025;
     11. Havendo necessidade será convocado licitante constante do cadastro de reserva para fornecimento do objeto registrado, obedecidas as condições estabelecidas em Edital;
     12. Para fins de Cadastro de Reserva, serão utilizadas as informações constantes na Ata da Sessão Pública do Pregão Eletrônico 005/2025, que passa a fazer parte integrante desta Ata de Registro de Preços, independente de sua transcrição, sendo consideradas as manifestações dos licitantes que aceitaram cotar o objeto em preço igual ao do licitante vencedor, bem como dos licitantes que mantiverem sua proposta original, assegurado a sequencia de classificação obtida na etapa de lances;
     13. As partes deverão observar as disposições da Lei Federal nº 13.709 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados) e alterações quando do tratamento de dados pessoais comuns e dados pessoais sensíveis a que tenham acesso, para o propósito de execução e acompanhamento deste Contrato, não podendo divulgar, revelar, produzir, utilizar ou deles dar conhecimento a terceiros estranhos a esta contratação, a não ser por força de obrigação legal ou regulatória;
     14. As questões oriundas deste termo e dos contratos ou pedidos de fornecimento serão dirimidos no Foro da Comarca de Mairiporã/SP.
     15. Fica designado (a) como Gestor (a) desta Ata de Registro de Preços o (a) Senhor (a) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ que será responsável pelo acompanhamento, fiscalização da execução e outras responsabilidades, nos termos do artigo 117 da Lei n° 14.133/2021 e Decreto Municipal nº 9.643/2022.
     16. Para constar, lavrou-se a presente ata, que vai assinado pelo Senhor \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Secretário de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, representando a Prefeitura, e pelo Senhor \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, portador da Cédula de Identidade RG \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e CPF \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, representando o fornecedor.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

PREFEITURA

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

FORNECEDOR

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

NOME: Gestor da Ata (Ciência e Anuência)

TESTEMUNHAS:

1) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ANEXO XI – TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO**

(Redação dada pela Resolução Nº 11/2021 - TCESP)

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Mairiporã/SP.

**CONTRATADO:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**CONTRATO:** \_\_\_/XXXX

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSUMOS, MATERIAIS DE ENFERMAGEM, CURATIVOS E CORRELATOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAIRIPORÃ/SP.

**ADVOGADO (S)/ Nº OAB: (\*)** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Pelo Presente TERMO, nós, abaixo identificados:

**1. Estamos CIENTES de que:**

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante e e interessados estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s);

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

**2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:**

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Local e data.

**AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE~~:~~**

Nome:

Cargo:

CPF:

**RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:**

Nome:

Cargo:

CPF: / RG:

Assinatura: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:**

**Pelo contratante:**

Nome:

Cargo:

CPF: / RG:

Assinatura: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Pela contratada:**

Nome:

Cargo:

CPF: / RG:

Assinatura: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**ORDENADOR DE DESPESA DA CONTRATANTE:**

Nome:

Cargo:

CPF: / RG:

Assinatura: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**GESTOR(ES) DO CONTRATO:**

Nome:

Cargo:

CPF: / RG:

Assinatura: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**DEMAIS RESPONSÁVEIS (\*):**

**Responsável pelo processo licitatório:**

Nome: CPF: / RG:

Cargo:

Assinatura: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(\*) O Termo de Ciência e Notificação e/ou Cadastro do(s) Responsável(is) deve identificar as pessoas físicas que tenham concorrido para a prática do ato jurídico, na condição de ordenador da despesa; de partes contratantes; de responsáveis por ações de coordenação, acompanhamento, monitoramento e avaliação e fiscalização; de responsáveis por processos licitatórios; de responsáveis por prestações de contas; de responsáveis por emissão de pareceres jurídicos; de responsáveis com atribuições previstas em atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competência deste Tribunal. Na hipótese de prestações de contas, caso o signatário do parecer conclusivo seja distinto daqueles já arrolados como subscritores do Termo de Ciência e Notificação, será ele objeto de notificação específica. (inciso acrescido pela Resolução nº 11/2021).

**ANEXO XII – ORIENTAÇÕES PARA PROTOCOLO DIGITAL DAS NOTAS FISCAIS**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025**

**PROCESSO Nº 3.783/2025**

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSUMOS, MATERIAIS DE ENFERMAGEM, CURATIVOS E CORRELATOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAIRIPORÃ/SP.

1. A empresa CONTRATADA deverá protocolar processo para recebimento de valores por meio do link <https://protocolo.cidadao.conam.com.br/mairipora> com o assunto “PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS”.

1.1. Deverão constar, obrigatoriamente, os seguintes dados:

1.1.1. Nome/razão social;

1.1.2. CPF/CNPJ;

1.1.3. Telefone para contato;

1.1.4. Nota fiscal de produto/serviço;

1.1.5. Cópia de contrato firmado com o município;

1.1.7. Autorização de fornecimento.

**Observação**:

Todas estas informações são importantes para que o processo de pagamento chegue no tempo correto a quem deve atestar a Nota Fiscal.

O Protocolo Digital das Notas Fiscais possibilitará que a empresa contratada acompanhe o andamento de seu processo de pagamento.