## orcamento
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R$ |  |  | PREÇO TOTAL R$
[6 empty] | SEM BDI | BDI | COM BDI
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 11248.98
1.1 | IDENTIFICAÇÃO | [7 empty] | 3529.8
1.1.1 | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | SINAPI | M2 | 6 | 470.64 | 117.66 | 588.3 | 3529.8
1.2 | CANTEIRO E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | [7 empty] | 7719.18
1.2.1 | 02.01.180 | Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB | SP Obras | UNMES | 3 | 1151.16 | 287.79 | 1438.95 | 4316.85
1.2.2 | 02.02.150 | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | SP Obras | UNMES | 3 | 907.29 | 226.82 | 1134.11 | 3402.33
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | [7 empty] | 42075.1
2.1 | 01.001.008 (E) | LIMPEZA MANUAL GERAL INCLUSIVE REMOÇÃO DE COBERTURA VEGETAL - TRONCO ATÉ 10CM - SEM TRANSPORTE | SIURB | M2 | 2373.75 | 6.03 | 1.51 | 7.54 | 17898.08
2.2 | 01.001.007 (E) | REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA | SIURB | M3 | 149.49 | 129.38 | 32.35 | 161.73 | 24177.02
3 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | [7 empty] | 109416.93
3.1 | ÁGUA FRIA | [7 empty] | 17319.37
3.1.1 | 02.002.001 (E) | ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M | SIURB | M3 | 47.16 | 76.89 | 19.22 | 96.11 | 4532.55
3.1.2 | 10.004.062 (E) | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | SIURB | M | 12 | 27.82 | 6.96 | 34.78 | 417.36
3.1.3 | 101618 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | SINAPI | M3 | 3.93 | 247.91 | 61.98 | 309.89 | 1217.87
3.1.4 | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | SINAPI | M3 | 31.44 | 9.15 | 2.29 | 11.44 | 359.67
3.1.5 | 10.002.064 (E) | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 50MM (1 1/2") | SIURB | M | 110 | 43.33 | 10.83 | 54.16 | 5957.6
3.1.6 | 89577 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 9 | 36.79 | 9.2 | 45.99 | 413.91
3.1.7 | 89503 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 2 | 24.1 | 6.03 | 30.13 | 60.26
3.1.8 | 94492 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 3 | 71.71 | 17.93 | 89.64 | 268.92
3.1.9 | 103966 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 3 | 10.37 | 2.59 | 12.96 | 38.88
3.1.10 | 89625 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 2 | 24.75 | 6.19 | 30.94 | 61.88
3.1.11 | 96690 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 | SINAPI | UN | 4 | 35.46 | 8.87 | 44.33 | 177.32
3.1.12 | 02.006.010 (E) | REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO | SIURB | M3 | 47.16 | 27.48 | 6.87 | 34.35 | 1619.95
3.1.13 | 11.18.020 | Lastro de areia | SP Obras | M3 | 6.55 | 267.87 | 66.97 | 334.84 | 2193.2
3.2 | ÁGUAS PLUVIAIS | [7 empty] | 48211.53
3.2.1 | 02.002.001 (E) | ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M | SIURB | M3 | 21.5 | 76.89 | 19.22 | 96.11 | 2066.37
3.2.2 | 101618 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | SINAPI | M3 | 2.69 | 247.91 | 61.98 | 309.89 | 833.6
3.2.3 | 16.05.042 | Tc-05 tampa de concreto p/ canaleta ap (35cm) | SP Educação | M | 108.5 | 150.11 | 37.53 | 187.64 | 20358.94
3.2.4 | 16.05.032 | Ca-22 canaleta de aguas pluviais em concreto (30cm) | SP Educação | M | 108.5 | 148.31 | 37.08 | 185.39 | 20114.82
3.2.5 | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | SINAPI | M3 | 25.8 | 9.15 | 2.29 | 11.44 | 295.15
3.2.6 | 97912 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | SINAPI | M3XKM | 670.8 | 3.9 | 0.98 | 4.88 | 3273.5
3.2.7 | 05.09.007 | Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra | SP Obras | M3 | 33.54 | 30.27 | 7.57 | 37.84 | 1269.15
3.3 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | [7 empty] | 43886.03
3.3.1 | 50.01.330 | Abrigo de hidrante de 2 1/2´ completo - inclusive mangueira de 30 m (2 x 15 m) | SP Obras | UN | 1 | 2719.98 | 680 | 3399.98 | 3399.98
3.3.2 | 10.004.007 (E) | TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 2 1/2" | SIURB | M | 110 | 215.67 | 53.92 | 269.59 | 29654.9
3.3.3 | 10.005.007 (E) | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 2 1/2" | SIURB | UN | 4 | 421.87 | 105.47 | 527.34 | 2109.36
3.3.4 | 50.05.450 | Acionador manual quebra-vidro endereçável | SP Obras | UN | 1 | 183.12 | 45.78 | 228.9 | 228.9
3.3.5 | 09.010.054 (E) | ACIONADOR LIGA-DESLIGA PARA BOMBA COM MARTELO QUEBRA VIDRO | SIURB | UN | 1 | 189.21 | 47.3 | 236.51 | 236.51
3.3.6 | 39.12.530 | Cabo de cobre flexível blindado de 2 x 2,5 mm², isolamento 600V, isolação em VC/E 105°C - para detecção de incêndio | SP Obras | M | 110 | 12.43 | 3.11 | 15.54 | 1709.4
3.3.7 | 92642 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 1 | 241.74 | 60.44 | 302.18 | 302.18
3.3.8 | 105205 | CURVA 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, MACHO/FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | SINAPI | UN | 2 | 271.92 | 67.98 | 339.9 | 679.8
3.3.9 | 92666 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 14 | 99.22 | 24.81 | 124.03 | 1736.42
3.3.10 | 92678 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 4 | 142.69 | 35.67 | 178.36 | 713.44
3.3.11 | 10.008.082 (E) | EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE GÁS CARBÔNICO (CO2) - 10KG | SIURB | UN | 1 | 1551.63 | 387.91 | 1939.54 | 1939.54
3.3.12 | 10.008.090 (E) | EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO - 4KG | SIURB | UN | 1 | 211.11 | 52.78 | 263.89 | 263.89
3.3.13 | 50.10.220 | Suporte para extintor de piso em aço inoxidável | SP Obras | UN | 2 | 259.18 | 64.8 | 323.98 | 647.96
3.3.14 | 97.02.195 | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120mm), com indicação de rota de evacuação e saída de emergência | SP Obras | UN | 1 | 24.04 | 6.01 | 30.05 | 30.05
3.3.15 | 10.008.095 (E) | SETA PARA HIDRANTE/EXTINTOR DE INCÊNDIO | SIURB | UN | 2 | 24.2 | 6.05 | 30.25 | 60.5
3.3.16 | 16.48.015 | Aplicacao pintura imperm duas demaos sitema duplo epoxi poliuretano | SP Educação | M2 | 2.18 | 63.56 | 15.89 | 79.45 | 173.2
4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [7 empty] | 159572.73
4.1 | ALIMENTADOR | [7 empty] | 92992.77
4.1.1 | 39.26.100 | Cabo de cobre flexível de 70 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | SP Obras | M | 673.58 | 74.32 | 18.58 | 92.9 | 62575.58
4.1.2 | 09.008.048 (E) | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 150A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL | SIURB | UN | 1 | 1318.55 | 329.64 | 1648.19 | 1648.19
4.1.3 | 39.10.200 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 70 mm² | SP Obras | UN | 20 | 23.87 | 5.97 | 29.84 | 596.8
4.1.4 | 104800 | REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M | 2 | 12.07 | 3.02 | 15.09 | 30.18
4.1.5 | 09.02.059 | Ae-19 abrigo e entrada de energia (caixa ii, iv ou e): aes eletrop/bandeirante/cpfl/elektro | SP Educação | UN | 1 | 2310.51 | 577.63 | 2888.14 | 2888.14
4.1.6 | 98522 | ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018 | SINAPI | M | 3 | 172.22 | 43.06 | 215.28 | 645.84
4.1.7 | 01.001.007 (E) | REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA | SIURB | M3 | 1.5 | 129.38 | 32.35 | 161.73 | 242.6
4.1.8 | 09.005.069 (E) | CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 30X30CM | SIURB | UN | 8 | 173.2 | 43.3 | 216.5 | 1732
4.1.9 | 09.005.071 (E) | CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 50X50CM | SIURB | UN | 1 | 280.43 | 70.11 | 350.54 | 350.54
4.1.10 | 09.002.052 (E) | ELETRODUTO DE POLIETILENO FLEXÍVEL, ALTA RESISTÊNCIA - 4" | SIURB | M | 111.51 | 54.58 | 13.65 | 68.23 | 7608.33
4.1.11 | 38.19.040 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm | SP Obras | M | 111.51 | 20.14 | 5.04 | 25.18 | 2807.82
4.1.12 | 09.002.099 (E) | ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTO ENTERRADO COM CONCRETO E AGREGADO RECICLADO | SIURB | M | 104 | 37.14 | 9.29 | 46.43 | 4828.72
4.1.13 | 38.19.040 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm | SP Obras | M | 110.99 | 20.14 | 5.04 | 25.18 | 2794.73
4.1.14 | 09.13.010 | Pp-02 para raios franklin com mastro aço galvanizado 02" x 3,00m | SP Educação | UN | 2 | 880.62 | 220.16 | 1100.78 | 2201.56
4.1.15 | 38.06.180 | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 4´ com acessórios | SP Obras | M | 6 | 272.23 | 68.06 | 340.29 | 2041.74
4.2 | ILUMINAÇÃO QUADRA | [7 empty] | 54507.63
4.2.1 | 09.02.059 | Ae-19 abrigo e entrada de energia (caixa ii, iv ou e): aes eletrop/bandeirante/cpfl/elektro | SP Educação | UN | 1 | 2310.51 | 577.63 | 2888.14 | 2888.14
4.2.2 | 02.002.001 (E) | ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M | SIURB | M3 | 22.06 | 76.89 | 19.22 | 96.11 | 2120.19
4.2.3 | 38.19.030 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm | SP Obras | M | 89.67 | 18.24 | 4.56 | 22.8 | 2044.48
4.2.4 | 39.26.050 | Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | SP Obras | M | 278.88 | 13.68 | 3.42 | 17.1 | 4768.85
4.2.5 | 93673 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 2 | 107.95 | 26.99 | 134.94 | 269.88
4.2.6 | 93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 2 | 60.86 | 15.22 | 76.08 | 152.16
4.2.7 | 09.020.011 (E) | ILUMINAÇÃO DE QUADRA COM POSTE DE CONCRETO TUBULAR, ALT. UTIL 10M COM 3 PROJETORES COM LÂMPADA DE LED 100W, INCLUSIVE CAIXA DE INSPEÇÃO DE ALVENARIA 40X40X40CM DE 1 TIJOLO COM TAMPA DE CONCRETO | SIURB | CJ | 4 | 4220.21 | 1055.05 | 5275.26 | 21101.04
4.2.8 | 39.26.030 | Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | SP Obras | M | 389.34 | 7.27 | 1.82 | 9.09 | 3539.1
4.2.9 | 02.006.010 (E) | REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO | SIURB | M3 | 22.06 | 27.48 | 6.87 | 34.35 | 757.76
4.2.10 | 09.011.014 (E) | CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO EMBUTIR COM TAMPA E ALÇA | SIURB | UN | 4 | 163.6 | 40.9 | 204.5 | 818
4.2.11 | 42.05.210 | Haste de aterramento de 5/8´ x 3 m | SP Obras | UN | 4 | 199.2 | 49.8 | 249 | 996
4.2.12 | 42.05.160 | Conector olhal cabo/haste de 5/8´ | SP Obras | UN | 4 | 9.32 | 2.33 | 11.65 | 46.6
4.2.13 | 42.01.098 | Captor tipo terminal aéreo, h= 600 mm, diâmetro de 3/8´ galvanizado a fogo | SP Obras | UN | 4 | 25.34 | 6.34 | 31.68 | 126.72
4.2.14 | 42.05.250 | Barra condutora chata em alumínio de 3/4´ x 1/4´, inclusive acessórios de fixação | SP Obras | M | 40 | 40.05 | 10.01 | 50.06 | 2002.4
4.2.15 | 09.006.094 (E) | CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 35,00MM2 | SIURB | M | 128 | 43.82 | 10.96 | 54.78 | 7011.84
4.2.16 | 09.002.053 (E) | ELETRODUTO DE POLIETILENO FLEXÍVEL, ALTA RESISTÊNCIA - 2" | SIURB | M | 65.31 | 34.78 | 8.7 | 43.48 | 2839.68
4.2.17 | 38.19.040 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm | SP Obras | M | 85.79 | 20.14 | 5.04 | 25.18 | 2160.19
4.2.18 | 09.011.014 (E) | CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO EMBUTIR COM TAMPA E ALÇA | SIURB | UN | 4 | 163.6 | 40.9 | 204.5 | 818
4.2.19 | 42.05.160 | Conector olhal cabo/haste de 5/8´ | SP Obras | UN | 4 | 9.32 | 2.33 | 11.65 | 46.6
4.3 | ADEQUAÇÃO DA ILUMNAÇÃO (MÍNIMO 500LX POR SALA) | [7 empty] | 12072.33
4.3.1 | 09.009.051 (E) | LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 18/20W - COMPLETA | SIURB | UN | 36 | 219.62 | 54.91 | 274.53 | 9883.08
4.3.2 | 38.04.040 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4´ com acessórios | SP Obras | M | 23.1 | 45.49 | 11.37 | 56.86 | 1313.47
4.3.3 | 91170 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | SINAPI | M | 23.1 | 12.44 | 3.11 | 15.55 | 359.21
4.3.4 | 39.26.010 | Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | SP Obras | M | 97.65 | 4.23 | 1.06 | 5.29 | 516.57
5 | PAISAGISMO | [7 empty] | 27959.79
5.1 | 30.01.21 | PLANTIO DE ARBUSTOS | DER-SP | UN | 17 | 17.04 | 4.26 | 21.3 | 362.1
5.2 | 18.080.030 (E) | PREPARO DO SOLO PARA PLANTIO DE GRAMA BATATAES | SIURB | M2 | 843.45 | 12.05 | 3.01 | 15.06 | 12702.36
5.3 | 34.02.020 | Plantio de grama batatais em placas (praças e áreas abertas) | SP Obras | M2 | 843.45 | 14.13 | 3.53 | 17.66 | 14895.33
6 | COBERTURA | [7 empty] | 16753.96
6.1 | 08.12.015 | Calha ou agua furtada em chapa galv. n 24 - corte 0,33m | SP Educação | M | 6.8 | 94.81 | 23.7 | 118.51 | 805.87
6.2 | 08.12.007 | Ligacao calha condutor de chapa aco galvanizado n.24 diametro de 3" | SP Educação | UN | 2 | 63.65 | 15.91 | 79.56 | 159.12
6.3 | 08.12.003 | Condutor de chapa galvanizada n 24 - desenvolvimento de 0,33 m | SP Educação | M | 5 | 74.83 | 18.71 | 93.54 | 467.7
6.4 | 06.002.050 (E) | TELHAS EM POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM COM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA INSTALADA | SIURB | M2 | 21.96 | 558.15 | 139.54 | 697.69 | 15321.27
7 | SISTEMA DE PISOS EXTERNOS | [7 empty] | 27195.74
7.1 | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | SINAPI | M3 | 4.2 | 185.44 | 46.36 | 231.8 | 973.56
7.2 | 92397 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | SINAPI | M2 | 84 | 81.3 | 20.33 | 101.63 | 8536.92
7.3 | 17.002.050 (E) | GUIA DE CONCRETO RETA OU CURVA, TIPO PMSP | SIURB | M | 144 | 95.03 | 23.76 | 118.79 | 17105.76
7.4 | 101862 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | SINAPI | M2 | 10.5 | 44.15 | 11.04 | 55.19 | 579.5
8 | SERVIÇOS FINAIS | [7 empty] | 9487.5
8.1 | 55.01.020 | Limpeza final da obra | SP Obras | M2 | 506 | 15 |  | 18.75 | 9487.5
[7 empty] | VALOR BDI TOTAL: |  | 80752.29
[7 empty] | VALOR ORÇAMENTO: |  | 322958.44
[7 empty] | VALOR TOTAL: |  | 403710.73
| ALESSANDRA LARA RODRIGUES |  |  | ALCIR CLAUDINO ALVES
| Responsável Técnico / Engenheira Civil |  |  | Engenheiro Eletricista/ Responsável Técnico
| CREA: 5070567487 |  |  | CREA-SP: 5070554120
| ART nº 2620241473736 |  |  | ART nº 2620241506601
CHRISTIANE B PERRUCCI
Secretaria Adjunta de Obras e Planejamento